## DPGF
#VALUE! |  | Ephad les Aulnettes - VIROFLAY |  |  | #VALUE!
Mise en conformité des installations électriques
DPGF à compléter ind A
Modules | DESIGNATION |  | Unité | P.U. | Qté | Coût € HT
1 | Etudes |  |  |  |  | 0
|  | Relevés, études, ndc, autocontrôles | ens |  | 1 | 0
|  | DOE | ens |  | 1 | 0
2 | Poste HTA - Passage en tarif C4 avec RN : TT |  |  |  |  | 0
|  | Budget prestation ENEDIS (sur devis à recevoir) | ens | hors scope | 1 | 0
|  | VRD jusque voirie | ml |  |  | 0
|  | Ouverture pour passage câble poour GEM | ens |  | 1 | 0
|  | Préparation des cheminements | ml |  |  | 0
|  | curage et déplacement BAPI et équipements au mur | ens |  | 1 | 0
|  | Préparation C4 + Disj Général 4x400A | ens |  | 1 | 0
|  | Consuel - démarches et prestation | ens |  | 1 | 0
|  | Consignation et mise en sécurité du poste HTA existant | ens |  | 1 | 0
|  | Basculement | ens |  | 1 | 0
|  | Dépose et évacuation des équipements HTA | ens |  | 1 | 0
|  | Peinture dans le poste | ens |  | 1 | 0
3 | TGBT |  |  |  |  | 0
|  | Préparation de la zone au sous-sol - cloisonnement CF - portes CF + plafond CF + ouverture cagibi | ens |  | 1 | 0
|  | Peinture dans le TGBT et à l'extérieure | ens |  | 1 | 0
|  | Carottages | ens |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose du nouveau TGBT Prisma P | ens |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de chemins de câbles entre l'ancien emplacement TGBT et le nouveau | ml |  |  | 0
|  | Dévoiement alimentation nouveau TGBT (pose coffret provisoire pour double alim TGBT (période de basculements) | ens |  | 1 | 0
|  | Dévoiement, reprise et raccordement des câbles départs | ens |  | 1 | 0
|  | Dévoiement alimentation chaudière électrique | ens |  | 1 | 0
|  | Encoffrements des cheminements de câble dans les locaux à risque | ens |  | 1 | 0
4 | TGS (alimentation) |  |  |  |  | 0
|  | Création d'un départ additionnel TGS en local GE | ens |  | 1 | 0
|  | Création liaison TGS en câble CR1 depuis GE | ml |  |  | 0
|  | Inverseur de source auto en coffret amont du TGS | ens |  | 1 | 0
5 | TD
0
TD R-2 B
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R-1 A
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R-1 B
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD Blanchisserie
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD chaudière électrique
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD RDC A Accueil
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD RDC B
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD Cuisine
|  | Remplacement avec suppression des départs non utilisés | ens |  | 1 | 0
|  | Alimentation du coffret TD chariot côté rue depuis le TD cuisine | ens |  | 1 | 0
TD R+1 A
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R+1 B
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R+2 A
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R+2 B
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R+3
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
TD R+4
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
Petit TD R+4
|  | Remplacement | ens |  | 1 | 0
6 | Dépose et curage |  |  |  |  | 0
|  | Evacuation des armoires et équipements non réemployés | ens |  | 1 | 0
7 | Mise en service - essais |  |  |  |  | 0
|  | sujétions de continuité de service (coupures ponctuelles en milieu occupé) | ens |  | 1 | 0
8 | Travaux divers |  |  |  |  | 0
|  | Finitions et nettoyage de chantier | ens |  | 1 | 0
TOTAL € HT | [5 empty] | 0