## Page de garde
BE INGENIERIE GENERALE : NOVAM Ingénierie 10 Av Mal De Lattre De Tassigny 44400 REZE Tél : +33(0)2 51 11 11 04 | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°02 | CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
3
3.&
3 | 2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PHOTOVOLTAIQUE
4 | 2.1 | PRINCIPE GÉNÉRAL DES TRAVAUX
4.T
4.T
4.T
4.&
4 | 2.2 | SYSTEME D'INTÉGRATION
4.T
4.U.IMAGE
4.T
9 | 2.2.1 | Bâtiment 1 - Système de fixation aluminium de type plots rectangulaire sous ATEC compris accessoires et montage |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.2.2 | Bâtiment 10 - Système de fixation aluminium de type plots rectangulaire sous ATEC compris accessoires et montage |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.3 | PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
4.T
4.U.DESCRIPTIF_IMAGE
4.T
9 | 2.3.1 | Bâtiment 1 - Toiture Basse : Panneaux Photovoltaïque 450Wc ou techniquement équivalent. compris accessoires |  |  | U | 108 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.3.2 | Bâtiment 1 - Toiture Haute : Panneaux Photovoltaïque 450Wc ou techniquement équivalent. compris accessoires |  |  | U | 332 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.3.3 | Bâtiment 10 : Panneaux Photovoltaïque 450Wc ou techniquement équivalent. compris accessoires |  |  | U | 294 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.4 | ONDULEURS
4.T
4.U.DESCRIPTIF_IMAGE
4.T
4.L |  | Localisation : Sur les toitures, posé sur chaise métallique
9 | 2.4.1 | Bâtiment 1 - Toiture Basse : Onduleur de type SUNGROW SG25CX-P2 ou équivalent ou techniquement équivalent compris accessoires |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.4.2 | Bâtiment 1 - Toiture Haute : Onduleur de type SUNGROW SG33CX-P2 ou équivalent ou techniquement équivalent compris accessoires |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.4.3 | Bâtiment 10 : Onduleur de type SUNGROW SG33CX-P2 ou équivalent ou techniquement équivalent compris accessoires |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.5 | DISPOSITIF POUR LE NETTOYAGE DES PANNEAUX
4.T
4.L |  | Localisation : Sur les toitures, voir plans.
5 | 2.5.1 | Robinet de puisage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  | Localisation : En toiture, selon plan de repérage
9 | 2.5.1.1 | Robinet de puisage compris réseau d'eau et accessoires suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
5.&
5 | 2.5.2 | Vannes de coupure antigel
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  | Localisation : En intérieurs, selon plan de repérage
9 | 2.5.2.1 | Vannes de coupure suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
5.&
5 | 2.5.3 | Robinet de purge
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  | Localisation : En sous sol du bâtiment 01 Au niveau des sanitaire R+1 du bâtiment 10
9 | 2.5.3.1 | Robinet de vidange suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
5.&
4.&
4 | 2.6 | DISPOSITIF DE COUPURE ET DE SECTIONNEMENT
4.T
9 | 2.6.1 | Dispositif de sectionnement de l'installation Amont et Aval de chaque onduleur |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.6.2 | Dispositif de coupure d'urgence par bâtiment |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.7 | PARAFOUDRE
4.T
9 | 2.7.1 | Parafoudre |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.8 | CABLAGE ET CONNECTIQUE COTE DC
4.T
9 | 2.8.1 | Câblage et Connectique côté DC - Bâtiment 01 : Toiture Basse |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.8.2 | Câblage et Connectique côté DC - Bâtiment 01 : Toiture Haute |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.8.3 | Câblage et Connectique côté DC - Bâtiment 10 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.9 | TABLEAU ELECTRIQUE AC / DC
4.T
4.L |  | Localisation : Proche des onduleurs.
9 | 2.9.1 | Tableau électrique AC |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.9.2 | Tableau électrique DC |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.10 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
4.T
9 | 2.10.1 | Liaisons équipotentielles |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.11 | CABLAGE COTE AC
4.T
9 | 2.11.1 | Circuits principaux Bâtiment 01 |  |  | m | 130 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.11.2 | Circuits principaux Bâtiment 10 |  |  | m | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.12 | CABLAGE TGBT
4.T
9 | 2.12.1 | Disjoncteur de protection suivant CCTP |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.12.2 | Câblage raccordements et mise en service suivant CCTP Bâtiment 01 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
9 | 2.12.3 | Câblage raccordements et mise en service suivant CCTP Bâtiment 10 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.13 | CAPTEUR DE PUISSANCE INTELLIGENT
4.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 2.13.1 | Capteur de puissance intelligent suivant CCTP compris accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.14 | ACQUISITION DES DONNEES - MONITORING
4.T
9 | 2.14.1 | Système d'acquisition des données |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.15 | REPERAGE ET MARQUAGE
4.T
9 | 2.15.1 | Pour mémoire |  |  | PM | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.16 | CONTRAT DE MAINTENANCE
4.T
9 | 2.16.1 | Contrat de maintenance |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.17 | DEMARCHES ADMINITRATIVES
4.T
9 | 2.17.1 | Démarches administratives |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.18 | SIGNALISATION DE SECURITE
4.T
4.U.DESCRIPTIF_IMAGE
4.U.DESCRIPTIF_IMAGE
4.U.DESCRIPTIF_IMAGE
4.T
9 | 2.18.1 | Pour mémoire |  |  | PM | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
4 | 2.19 | INSTALLATIONS DE CHANTIER – MESURES DE SECURITE - ,DIVERS
4.T
9 | 2.19.1 | Installations de chantier - Mesures de sécurité - Divers |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 273
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES PHOTOVOLTAIQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°02 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé | [13 empty] | 273
|  | Bâtiment 01 | [13 empty] | 160591
|  | Bâtiment 10 | [13 empty] | 160903
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PHOTOVOLTAIQUE
- 2.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL DES TRAVAUX
- 2.2 - SYSTEME D'INTÉGRATION
- 2.3 - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
- 2.4 - ONDULEURS
- 2.5 - DISPOSITIF POUR LE NETTOYAGE DES PANNEAUX
- 2.6 - DISPOSITIF DE COUPURE ET DE SECTIONNEMENT
- 2.7 - PARAFOUDRE
- 2.8 - CABLAGE ET CONNECTIQUE COTE DC
- 2.9 - TABLEAU ELECTRIQUE AC / DC
- 2.10 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
- 2.11 - CABLAGE COTE AC
- 2.12 - CABLAGE TGBT
- 2.13 - CAPTEUR DE PUISSANCE INTELLIGENT
- 2.14 - ACQUISITION DES DONNEES - MONITORING
- 2.15 - REPERAGE ET MARQUAGE
- 2.16 - CONTRAT DE MAINTENANCE
- 2.17 - DEMARCHES ADMINITRATIVES
- 2.18 - SIGNALISATION DE SECURITE
- 2.19 - INSTALLATIONS DE CHANTIER – MESURES DE SECURITE - ,DIVERS
Total du lot CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | REFECTION DES TOITURES DE NANTES UNIVERSITE - CAMPUS LOMBARDERIE
3. | Code du dossier | 24.1292 NM44
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°02
5. | Titre du lot / des lots : | CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 26/03/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | F
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 2 Chemin de la Houssinière
11. | Code postal et ville du dossier | 44322 NANTES
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total