## BPU Lot 1
Annexe à l'Acte d'Engagement (BPU) Bordereau de prix Unitaire de la prestation de services À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
CONSULTATION N°DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
| Lot 1 : | Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire pour le CHU d'ANGERS
SOCIÉTÉ :
MAINTENANCE CORRECTIVE
Taux horaire € H.T. en heures ouvrées
Taux horaire € H.T. en heures non ouvrées
Prix de déplacement € H.T.
| Remise minimum accordée à l'établissement sur le(s) catalogue(s) ou tarif(s) public(s) joint à l'offre sur les équipements de marque ALS |  |  |  | %
| Remise minimum accordée à l'établissement sur le(s) catalogue(s) ou tarif(s) public(s) joint à l'offre sur les équipements de marque CAHOUET |  |  |  | %
| Remise minimum accordée à l'établissement sur le(s) catalogue(s) ou tarif(s) public(s) joint à l'offre sur les équipements de marque DKD |  |  |  | %
| Remise minimum accordée à l'établissement sur le(s) catalogue(s) ou tarif(s) public(s) joint à l'offre sur les équipements de marque MD |  |  |  | %
MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CONTRÔLE (selon art. 4.1.2 du CCTP)
| CENTRALE DE DISTRIBUTION OU DE SECOURS |  | Unité | Estimatif Nbre d'équipement pour le CHU d'Angers / an | Prix unitaire € HT | Cout estimatif Annuel € HT
| Prix unitaire forfaitaire de contrôle des centrales des fluides médicaux et de laboratoire (Inventaire annexe 2 au CCTP) |  | U | 19 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance d'une unité de détente (200 bar/9 bar) y compris avec les pièces détachées |  | U | 2 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance d'une unité de détente (200 bar/4 bar) y compris avec les pièces détachées |  | U | 2 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance d'une unité de détente (50 bar/4 bar) y compris avec les pièces détachées |  | U | 1 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement de flexible |  | U | 4 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive de l'ensemble de l'amoire de secours de Rea chir B du CHU ANGERS (y compris pompe à vide). |  | U | 2 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive de l'ensemble de l'amoire de secours du bloc Maternité CHU ANGERS (y compris pompe à vide). |  | U | 1 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive de l'ensemble de l'amoire de secours du service d'oncologie pédiatrique (y compris pompe à vide). |  | U | 1 |  | 0
| RÉSEAUX PRIMAIRES |  | Unité | Estimatif Nbre d'équipement pour le GHT/an | Prix unitaire € HT | Cout estimatif Annuel € HT
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance des nourrices de distribution primaire. |  | U | 46 |  | 0
| Coût horaire du contrôle du réseau primaire (Interventions en heures ouvrées) |  | HEURES | 35 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance des boitiers d'alarme |  | U | 20
| RÉSEAUX SECONDAIRES |  | Unité | Estimatif Nbre d'équipement pour le GHT/an | Prix unitaire € HT | Cout estimatif Annuel € HT
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive annuelle des prises dites "froides" y compris le remplacement systématique du joint d’applique extérieur pour les prises de TOUTES MARQUES |  | U | 2732 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive pour les prises dites "froides" ou "chaudes" avec remplacement systématique des guide-embouts, clapets, filtres et joints d'étanchéité ainsi que les contrôles des débits et pression pour les prises de marque DKD |  | U | 4394 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive des prises dites "froides" ou "chaudes" avec remplacement systématique des guide-embouts, clapets, filtres et joints d'étanchéité ainsi que les contrôles des débits et pression pour les prises de marque ALS |  | U | 1656 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de maintenance préventive des prises dites "froides" ou "chaudes" avec remplacement systématique des guide-embouts, clapets, filtres et joints d'étanchéité ainsi que les contrôles des débits et pression pour les prises d'AUTRES MARQUES |  | U | 78 |  | 0
| Contrôle annuel forfaitaire d'une unité de seconde détente de TOUTES MARQUES |  | U | 322 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des pièces d'usures (kit de maintenance) des unités de seconde détente de marque CAHOUET |  | U | 45 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des pièces d'usures (kit de maintenance) des unités de seconde détente de marque ALS |  | U | 41 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des pièces d'usures (kit de maintenance) des unités de seconde détente de marque DKD |  | U | 53 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des pièces d'usures (kit de maintenance) des unités de seconde détente de marque MD |  | U | 22 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des pièces d'usures (kit de maintenance) des unités de seconde détente d'AUTRES MARQUES |  | U | 4 |  | 0
| Remplacement flexible de bras d'anesthésie et de réanimation |  | Unité | Estimatif Nbre d'équipement pour le GHT/an | Prix unitaire € HT | Cout estimatif Annuel € HT
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des flexibles de bras d'anesthésie et de réanimation simple |  | U | 11 |  | 0
| Prix unitaire forfaitaire de remplacement des flexibles de bras d'anesthésie et de réanimation double |  | U | 7 |  | 0
PRESTATIONS FORFAITISÉES
| PRESTATION D'ÉTUDE DE RÉSEAU (selon art. 4.1.3) |  | Unité | Estimatif Nbre d'équipement pour le GHT/an | Prix unitaire € HT | Cout estimatif Annuel € HT
| Coût horaire de mise à jour de plan ou de création de schéma unifiliaire |  | HEURES | 35 |  | 0
| Coût horaire de prestation d'étude réseau |  | HEURES | 17 |  | 0
| PRESTATION DE REMPLACEMENT comprenant les heures de Main d'Œuvre et les pièces détachées |  | Unité | Estimatif Nbre d'équipement pour le GHT/an | Prix unitaire € HT | Cout estimatif Annuel € HT
Remplacement d'un système d'inversion de bouteilles (tous fluides) de marque CAHOUET ou équivalent avec remplacement des fexibles ou lyres:
| - 2 x 5 U : |  | U | 0.25 |  | 0
| - 2 x 4 U : |  | U | 0.25 |  | 0
| - 2 x 3 U : |  | U | 1 |  | 0
| - 2 x 2 U : |  | U | 0.25 |  | 0
| - 2 x 1 U : |  | U | 1 |  | 0
Remplacement d'un système de régulation simple détente d'unité de soins 9 b / 3,5 b de chez MD modèle ou équivalent (si équivalent, indiquer le modele et la marque) y compris raccordement et essais en lien avec l'établissement :
| - Unité de Détente oxygène : |  | U | 1 |  | 0
| - Unité de Détente protoxyde d'azote : |  | U | 1 |  | 0
| - Unité de Détente air médical : |  | U | 1 |  | 0
Remplacement d'un système de régulateur double détente d'unité de soins 9 b / 3,5 bar de chez MD modèle ou équivalent compris, coupure, soudure, raccordement et essais en lien avec l'établissement :
| - Unité de Détente oxygène : |  | U | 1 |  | 0
| - Unité de Détente protoxyde d'azote : |  | U | 1 |  | 0
| - Unité de Détente air médical : |  | U | 1 |  | 0
0
Remplacement et modification d'un système de régulation simple détente d'unité de soins 9 b / 3,5 b de chez MD modèle ou équivalent + fourniture et pose d'une vanne de barrage sur le réseau primaire 9b et 1 vanne de barrage sur le réseau secondaire 3,5 b compris coupure, soudure, raccordement et essais en lien avec l'établissement :
| - Unité de Détente oxygène : |  | U | 2 |  | 0
| - Unité de Détente protoxyde d'azote : |  | U | 1 |  | 0
| - Unité de Détente air médical : |  | U | 1 |  | 0
Remplacement et modification d'un système de régulation double détente d'unité de soins 9 b / 3,5 b de chez MD modèle ou équivalent + fourniture et pose d'une vanne de barrage sur le réseau primaire 9b et 1 vanne de barrage sur le réseau secondaire 3,5 b compris, coupure, soudure, raccordement et essais en lien avec l'établissement :
| - Unité de Détente oxygène : |  | U | 2 |  | 0
| - Unité de Détente protoxyde d'azote : |  | U | 1 |  | 0
| - Unité de Détente air médical : |  | U | 1 |  | 0
Remplacement d'une centrale d'alarme de pression de fluides ou de pièces détachées, compris réglage suivant préconisation de l'établissement, transmission table d'échange, raccordement analogiques / logiques, raccordement électrique/GTC/GTB en modBus, essais en lien avec l'établissement :
| TLV type Sécuridys 816 |  | U | 1 |  | 0
| Carte mère + Face avant compris écran |  | U | 1 |  | 0
| Batterie |  | U | 1 |  | 0
| Report d'information |  | U | 1 |  | 0
| VIGI modèle 3030 |  | U | 1 |  | 0
| Carte mère |  | U | 1 |  | 0
| Face avant compris écran |  | U | 1 |  | 0
| Batterie |  | U | 1 |  | 0
| Report d'information |  | U | 1 |  | 0
| Remplacement ou adaptation de capteur analogique/tout ou rien défaillant 0 - 16 bars de chez BIOLUME ou équivalent compris joint, raccordement et essais en lien avec l'établissement (note : câblage à remplacer à charge de l'établissement). |  | U | 0.25 |  | 0
| Remplacement ou adaptation de capteurs analogiques ALS pour VIGI 3030 compris joint, raccordement et essais en lien avec l'établissement. |  | U | 0.25 |  | 0
| Remplacement ou adaptation de capteur analogique/tout ou rien 0 - 250 bars de chez BIOLUME ou équivalent compris joint, raccordement et essais en lien avec l'établissement. |  | U | 0.25 |  | 0
PRESTATIONS SOUS TRAITEES
| Coefficient de valorisation de la prestation de la société |  | Coeff
Légende :
Zone à compléter par le candidat