## CHU Angers
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 1 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire pour le CHU d'Angers
| Nom de l'Etablissement : |  | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS
BATIMENT | SECTEUR | Niveau | USI | DKD | [5 empty] | ALS Type BM pour la majorité |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  | TOTAL
|  |  | M1 | OXYGENE | AIR MEDICAL | AIR SEGA | AIR MOTEUR | AZOTE | VIDE | OXYGENE | AIR MEDICAL | AIR SEGA | AIR MOTEUR | VIDE | BL | SEGA | STAUBLY | M1 + M2
HDN | Ch. 101 à 116 + consult | Niv. 1 |  | 26 | 26 |  |  |  | 26 | [8 empty] | 78
HDN | Ch. 131 à 150 | Niv. 1 |  | 23 | 23 |  |  |  | 23 | [8 empty] | 69
HDN | Ch. 151 à 165 | Niv. 1 |  | 18 | 18 |  |  |  | 18 | [8 empty] | 54
HDN | EDN ch. 01 à 32 | RDC |  | 31 | 31 |  |  |  | 31 | [8 empty] | 93
HDN | Ch. 101 à 116 + consult | RDC |  | 21 | 21 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 63
HDN | Ch. 040 à 079 | RDC |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 120
Larrey | Neurologie 250 | Niv. 2 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 18 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 90
Larrey | Neurologie 270 | Niv. 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 87
Larrey | Neurochir 230 | Niv. 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 21
Larrey | Consult neuro + cardio | Niv. 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 22
Larrey | Néphrologie | Niv. 1 | [7 empty] | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 78
Larrey | Consult pneumo | Niv. 1 |  | 14 | 10 |  |  |  | 11 | 10 | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 67
Larrey | Médecine nucléaire | RDC |  | 20 | 11 |  |  |  | 18 | 7 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 62
Larrey | Hémodialyse | RDC |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 12 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 53
Larrey | Exploration fonctionnelle | RDC |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 27
Larrey | Neuro 200 | Niv. 2 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 96
Larrey | Peumo 300 | Niv. 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 78
Larrey | Peumo 330 | Niv. 3 |  | 30 | 25 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 85
Larrey | Cardio 370 | Niv. 3 | [7 empty] | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 84
Larrey | Cardio 350 | Niv. 3 | [7 empty] | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 81
Larrey | CCVT 430 | Niv. 4 |  |  | 24 |  |  |  | 57 | 24 | [7 empty] | 105
Larrey | CCVT 400 | Niv. 4 |  | 54 |  |  |  |  | 81 |  | 27 | [6 empty] | 162
Larrey | Exploration vasculaire | Niv. 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3
Larrey | Consult VO2 MAX | Niv. 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
Larrey | Radio écho | RDC |  | 14 | 11 |  |  |  | 11 | [8 empty] | 36
Larrey | Allergo | Niv. 3 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 60
Larrey | Centre de recherche clinique | Niv. 4 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 6
Larrey | Coronographie | Niv. 2 | 59 | 19 | 18 | 4 |  |  | 18 | [8 empty] | 59
Larrey | Réa chir B | Niv. 1 | 388 | 122 | 85 |  |  |  | 181 | [8 empty] | 388
Larrey | Bloc opératoire | Niv. 1 | 116 | [6 empty] | 30 | 30 | 6 | 12 | 38 |  |  |  | 116
Larrey | Salle de réveil | Niv. 1 | 45 | [6 empty] | 18 | 9 |  |  | 18 |  |  |  | 45
Larrey | Endoscopie | Niv. 1 | 12 | [6 empty] | 5 | 7 | [6 empty] | 12
Larrey | USI neuro | Niv. 2 | 103 | [6 empty] | 37 | 29 |  |  | 37 |  |  |  | 103
Larrey | USI cardio + douleur | RDC | 68 | 11 | 6 |  |  |  | 11 | 16 | 8 |  |  | 16 |  |  |  | 68
Larrey | USI cardio 10A | RDC | 62 | 2 |  |  |  |  | 3 | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 62
Larrey | IRM scanner | RDC | 33 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 33
Larrey | Radio interventionnelle | RDC | 72 | 39 |  |  |  |  | 33 | [8 empty] | 72
Larrey | Radio interventionnelle | RDC | 21 |  | 21 | [12 empty] | 21
SMS | IRM scanner | S-SOL |  | 6 | 4 |  |  |  | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 19
SMS | Chir ambulatoire ch. 101 à 115 | Niv. 1 |  | 19 | 11 |  |  |  | 23 | 2 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 63
SMS | Godeau ch.201 à 222 | Niv. 2 |  | 37 | 37 |  |  |  | 37 | [8 empty] | 111
SMS | Bloc opératoire urgences | RDC | 72 | 8 | 4 |  |  |  | 8 | 12 | 12 |  |  | 16 |  | 1 | 11 | 72
SMS | Urgences unité 2 | RDC | 43 | 26 | 8 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 43
SMS | Salle de réveil urgences | RDC | 40 | [11 empty] | 40 |  |  | 40
SMS | Déchocage | RDC | 17 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 13 |  |  | 17
SMS | Radio A | RDC | 43 | 17 | 7 | 2 |  |  | 17 | [8 empty] | 43
SMS | Urgences hospt | RDC | 35 | 13 | 1 |  |  |  | 13 | 3 | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 35
SMS | Urgences unité 3 | RDC | 67 | 25 | 20 |  |  |  | 22 | [8 empty] | 67
4 SERVICES | Nourrice 3 | RDC |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3
4 SERVICES | Consult. stomato | RDC |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 7
4 SERVICES | Médecine du sport | Niv. 3 |  | 10 | 6 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 26
4 SERVICES | Médecine phys, et réad, | Niv. 3 |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 9
4 SERVICES | Consult, Ex, Neuro | RDC |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
4 SERVICES | Consult O.R.L. et Plast. | RDC |  | 10 | 2 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 22
la colline | Psychiatrie-addictologie | Niv. 1 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 54
la colline | Hospi maladies infectieuses | Niv. 2 |  | 19 |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | 38
la colline | Psychiatrie-addictologie | Niv. 2 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 54
la colline | SMIT 3 | Niv. 3 |  | 18 |  |  |  |  | 18 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
la colline | Médecine polyv, unité B | Niv. 3 |  | 27 |  |  |  |  | 26 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 55
SMN | Chir viscérale ch. 231 à 243 | Niv. 2 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
SMN | Chir viscérale ch. 244 à 255 | Niv. 2 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
SMN | Chir viscérale ch. 261 à 272 | Niv. 2 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
SMN | Chir viscérale ch. 273 à 285 | Niv. 2 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 50
SMN | Hépato-gastro ch. 144 à 155 | Niv. 1 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
SMN | Hépato-gastro ch. 173 à 185 | Niv. 1 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
SMN | Hépato-gastro ch. 118 à 143 | Niv. 1 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
SMN | Hépato-gastro ch. 161 à 174 | Niv. 1 |  | 37 |  |  |  |  | 41 | [8 empty] | 78
SMN | Hospit de jour | Niv. 1 |  | 8 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 17
SMN | Hospit de jour/densimo | RDC |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 16
SMN | Hospi semaine ch. 31 à 40 | RDC |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 20
SMN | Rhumato ch. 72 à 82 | RDC |  | 11 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 22
SMN | Rhumato ch. 61 à 72 | RDC |  | 11 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 22
SMN | Circulation B2,B3,B4 | S-SOL | [15 empty] | 0
SMC | Consult, chir osseuse | RDC |  | 36 | 17 |  |  |  | 36 | [8 empty] | 89
SMC | Consult, urologie viscérale | Niv. 1 |  | 8 | 4 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 22
SMC | Unité continue viscerale | Niv. 2 | 105 | 30 | 15 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 105
CRD | psychiatrie-enfant / Ado | Niv, 1 | [7 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 15
CRD | Consultations pédiatriques | Niv, 1 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 15
CRD | HDJ Pédiatrique | niv, 2 | [7 empty] | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 57
CRD | Fédé des spécialités aile A | niv, 2 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 75
CRD | Chir Med Enfant Aile B | niv, 3 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 90
CRD | Unité Ado Aile A | niv, 3 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 90
CRD | Neuroped | niv, 4 |  |  | 19 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 40
CRD | HDJ méd chir Pédiatrique | niv,5 |  | 23 | 23 |  |  |  | 23 | [8 empty] | 69
CRD | Aile C secretariat | niv,5 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 18
CRD | Urgence ped Aile B | RDC | 58 | 19 | 18 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 58
CRD | Rea ped enfant Aile C | niv, 2 | 21 | [6 empty] | 8 | 6 |  |  | 6 |  | 1 |  | 21
CRD | Unité Hémato onco imuno | niv, 4 | 109 | 47 | 23 |  |  |  | 39 | [8 empty] | 109
PTO | Hospi, urologie | Niv. 2 |  | 24 |  |  |  |  | 47 | [8 empty] | 71
PTO | Chir, courte durée | Niv. 2 |  | 24 |  |  |  |  | 24 | [8 empty] | 48
PTO | Chir, osseuse U C | Niv. 3 |  | 28 |  |  |  |  | 28 | [8 empty] | 56
PTO | Chir, osseuse U B | Niv. 3 |  | 31 |  |  |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | 63
PTO | Caisson hyperbar | RDC |  | 30 | 11 |  |  |  | 17 | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 66
PTO | Réa unité 1 | RDC | 112 | 16 | 16 |  |  |  | 24 | 16 | 8 |  |  | 32 |  |  |  | 112
PTO | Réa unité 2 | RDC | 112 | 16 | 16 |  |  |  | 24 | 16 | 8 |  |  | 32 |  |  |  | 112
PTO | Réa unité 3 | RDC | 112 | 16 | 16 |  |  |  | 24 | 16 | 8 |  |  | 32 |  |  |  | 112
PTO | Post-réa | RDC | 63 | 21 | 21 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 63
PTO | Réa urgences | RDC | 82 | 16 | 11 |  |  |  | 20 | 9 | 9 |  |  | 17 |  |  |  | 82
PTO | Bloc endoscopie | Niv. 1 | 82 | 17 | 22 |  |  | 3 | 28 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 82
PTO | Réveil chir, osseuse, viscérale | Niv. 1 | 155 | 45 | 23 |  | 2 |  | 85 | [8 empty] | 155
PTO | Bloc viscérale uro déconta | Niv. 1 | 6 | [13 empty] | 6 | 6
PTO | Bloc op viscérale 1 et 2 | Niv. 1 | 46 | 12 | 6 | 6 | 4 |  | 18 | [8 empty] | 46
PTO | Bloc op viscérale 3 et 4 | Niv. 1 | 57 | 14 | 8 | 2 | 7 | 8 | 18 | [8 empty] | 57
PTO | Bloc op viscérale 5 et 6 | Niv. 1 | 52 | 12 | 6 | 6 | 6 |  | 22 | [8 empty] | 52
PTO | Bloc op viscérale 7,8,9 | Niv. 1 | 78 | 18 | 9 | 9 | 9 |  | 33 | [8 empty] | 78
PTO | Réveil endoscopie | Niv. 1 | 32 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 32
PTO | Endoscopie uro | Niv. 1 | 14 | 8 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 14
PTO | Réa chir A | Niv. 1 | 165 | 42 |  |  | 3 |  | 36 | 36 |  |  |  | 48 |  |  |  | 165
CNN/PNN | Néonat box 9 à 16 et 20,21,30,31 | Niv. 1 | 108 | 42 | 24 |  |  |  | 42 | [8 empty] | 108
CNN/PNN | Néonat box 22 à 29 + STER | Niv. 1 | 32 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 8 | 9 |  |  | 8 |  |  |  | 32
CNN/PNN | Néonat box 34 à 41 | Niv. 1 | 44 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 2 | 44
CNN/PNN | Néonat box 1 à 8,32,33,42,43 | Niv. 1 | 104 | 38 | 22 |  |  |  | 38 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 104
MATER | Consult, côté Chopain | RDC |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 15
MATER | Local bio | Niv. -1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3
MATER | Consult, coté gaugin | RDC |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 24
MATER | Ch. 101 à 119 | Niv. 1 |  | 21 | 1 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 43
MATER | Ch. 121 à 143 | Niv. 1 |  | 27 | 1 |  |  |  | 27 | [8 empty] | 55
MATER | Ch. 201 à 215 | Niv. 2 |  | 27 | 1 |  |  |  | 27 | [8 empty] | 55
MATER | Ch. 301 à 315 | Niv. 3 |  | 21 | 1 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 43
MATER | Ch. 401 à 415 | Niv. 4 |  | 21 |  |  |  |  | 21 | [8 empty] | 42
MATER | PMA + hospit de jour | Niv. 5 |  | 18 | 18 |  |  |  | 18 | [8 empty] | 54
MATER | Bloc réveil | RDC | 113 | 44 | 18 |  | 2 |  | 49 | [8 empty] | 113
MATER | bloc 3 | RDC | 11 | 2 | 3 | 1 |  |  | 5 | [8 empty] | 11
MATER | bloc 4 | RDC | 12 | 2 | 3 | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | 12
MATER | bloc 5 | RDC | 11 | 2 | 3 | 1 |  |  | 5 | [8 empty] | 11
MATER | Urgences plateau technique | RDC | 35 | 10 | 8 |  |  |  | 17 | [8 empty] | 35
MATER | Espace de naissance | RDC | 120 | 45 | 34 |  |  |  | 41 | [8 empty] | 120
MATER | Orthogénie | RDC |  | 11 | 4 |  |  |  | 13 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
centre de simulation | Centre de simulation | Niv. 1 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 19
PBH | Consultation | RDC |  | 7 | [13 empty] | 7
IFSI | IFSI | -1 |  | 2 | 3 | [12 empty] | 5
Terre et Maine | reeducation | RDC |  | 17 | 4 |  |  |  | 17 | [8 empty] | 38
Terre et Maine | 101 à 118 | Niv. 1 |  | 22 | 22 |  |  |  | 22 | [8 empty] | 66
Terre et Maine | 119 à 136 | Niv. 1 |  | 23 | 20 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 64
Terre et Maine | SMR 301 à 318 | Niv. 3 |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 | [8 empty] | 57
Terre et Maine | SMR 319 à 336 | Niv. 3 |  | 23 | 19 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 62
Terre et Maine | SMR 401 à 418 | Niv. 4 |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 | [8 empty] | 57
Terre et Maine | SMR 419 à 436 | Niv. 4 |  | 24 | 20 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 65
Terre et Maine | locaux technique | -1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 6
Terre et Maine | SMR | Niv. 2 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | [8 empty] | 36
Terre et Maine | SMR | Niv. 2 |  | 21 | 17 |  |  |  | 18 | [8 empty] | 56
St Nicolas (jardin de la doutre) | Les Shistes | Niv. 1 |  | 9 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 18
St Nicolas (jardin de la doutre) | Kiné | RDC |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2
St Nicolas (jardin de la doutre) | Les Treilles | RDC |  | 26 |  |  |  |  | 26 | [8 empty] | 52
St Nicolas (jardin de la doutre) | Les Gloriettes | RDC |  | 16 |  |  |  |  | 16 | [8 empty] | 32
St Nicolas (eaux vives) | Les Iris | RDC | [7 empty] | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 42
St Nicolas (les sources) | Aubance | RDC |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 60
St Nicolas (les sources) | Le brionneau | RDC + N1 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 68
St Nicolas (le clos) | Solesme | Niv. 1 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40
St Nicolas (le clos) | Ronceray | Niv. 1 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40
St Nicolas (le clos) | Fontevraud ch. 41 à 61 | Niv. 2 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40
St Nicolas (le clos) | Bellefontaine | Niv. 2 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40
St Nicolas (eaux vives) | Les Roseaux | Niv. 2 | [7 empty] | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 56
St Nicolas (eaux vives) | Les Bleuets | Niv. 1 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 42
St Nicolas (eaux vives) | Les Genêts | Niv. 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 38
St Nicolas (eaux vives) | Les Iris | RDC | [7 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
St Nicolas (les provinces) | Anjou | RDC |  | 21 |  |  |  |  | 21 | [8 empty] | 42
St Nicolas (les provinces) | MAINE | RDC |  | 25 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 50
St Nicolas (les provinces) | POITOU | Niv. 2 |  | 42 |  |  |  |  | 42 | [8 empty] | 84
St Nicolas (les provinces) | BRETAGNE | Niv. 1 |  | 42 |  |  |  |  | 42 | [8 empty] | 84
|  | TOTAL M1 | 3347 | 2413 | 1164 | 33 | 35 | 11 | 2695 | 895 | 521 | 7 | 12 | 947 | 53 | 6 | 20 | 8812
M1 : Prises dites chaudes |  |  |  | TOTAL DES PRISES PAR MARQUE ET PAR TYPE DE GAZ
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement
TOTAL PRISES M1 |  |  |  | DKD | [5 empty] | ALS Type BM pour la majorité |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  |  | 3347 | 831 | 511 | 33 | 33 | 11 | 1019 | 281 | 171 | 6 | 12 | 361 | 53 | 6 | 19
|  |  |  | 2438 | [5 empty] | 831 |  |  |  |  | 78
TOTAL PRISES M2 |  |  | 5465 | DKD | [5 empty] | ALS Type BM pour la majorité |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  |  |  | 1582 | 653 | 0 | 2 | 0 | 1676 | 614 | 350 | 1 | 0 | 586 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 3913 | [5 empty] | 1551 |  |  |  |  | 1
TOTAL PRISES M1 + M2 |  |  | 8812 | DKD | [5 empty] | ALS Type BM pour la majorité |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  |  |  | 2413 | 1164 | 33 | 35 | 11 | 2695 | 895 | 521 | 7 | 12 | 947 | 53 | 6 | 20
|  |  |  | 6351 | [5 empty] | 2382 |  |  |  |  | 79
|  | TOTAL M1 + M2 | 8812

## CH Cholet
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
SECTEUR | USI | ALS Type BM pour la majorité | [5 empty] | DKD |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
BATIMENT PRINCIPAL N-1 NOURRICES | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4
BATIMENT PRINCIPAL N-1 STERILISATION | [16 empty] | 3 | 3
BATIMENT PRINCIPAL N-1 SERVICE MORTUAIRE N-1 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL N-1 IRM |  | 3 |  | 2 |  |  | 4 | [10 empty] | 9
BATIMENT PRINCIPAL N-1 DIALYSE |  | 16 |  |  |  |  | 16 | [10 empty] | 32
BATIMENT PRINCIPAL RDC IMAGERIE MEDICALE |  | 11 |  | 5 |  |  | 12 | [10 empty] | 28
BATIMENT PRINCIPAL RDC CONSULTATION CHIRURGIE |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 6
BATIMENT PRINCIPAL RDC CONSULTATION ORL |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 20
BATIMENT PRINCIPAL RDC LABORATOIRE |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 6
BATIMENT PRINCIPAL RDC CARDIOLOGIE | 72 | 24 |  | 24 |  |  | 24 | [10 empty] | 72
BATIMENT PRINCIPAL RDC USIC | 56 | 16 |  | 16 |  |  | 24 | [10 empty] | 56
BATIMENT PRINCIPAL RDC PTIC | 44 | 12 |  | 10 | 2 |  | 18 | [8 empty] | 2 |  | 44
BATIMENT PRINCIPAL RDC HEBERGEMENT AMBULATOIRE |  | 19 |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | 38
BATIMENT PRINCIPAL RDC UHCD | 24 | 8 |  | 8 |  |  | 8 | [10 empty] | 24
BATIMENT PRINCIPAL RDC REA + USC | 279 | 92 |  | 62 |  |  | 125 | [10 empty] | 279
BATIMENT PRINCIPAL RDC URGENCES | 223 | 56 |  | 56 |  |  | 82 | [8 empty] | 29 |  | 223
BATIMENT PRINCIPAL RDC URGENCES DECHOCAGE | 39 | 12 |  | 6 |  |  | 18 | [9 empty] | 3 | 39
BATIMENT PRINCIPAL RDC BLOC OPERATOIRE | 203 | 62 |  | 43 |  |  | 74 | [8 empty] | 12 | 12 | 203
BATIMENT PRINCIPAL RDC BLOC AMBULATOIRE | 115 | 32 |  | 27 | 2 |  | 40 | [8 empty] | 6 | 8 | 115
BATIMENT PRINCIPAL 1ER ZONE 1 |  | 19 |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | 38
BATIMENT PRINCIPAL 1ER ZONE 2 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | 64
BATIMENT PRINCIPAL 1ER ZONE 3 |  | 17 |  |  |  |  | 17 | [10 empty] | 34
BATIMENT PRINCIPAL 1ER ZONE 5 plateau de réeducation | [17 empty] | 0
BATIMENT PRINCIPAL 2EME ZONE 1 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | 64
BATIMENT PRINCIPAL 2EME ZONE 2 |  | 30 |  |  |  |  | 31 | [9 empty] | 1 | 62
BATIMENT PRINCIPAL 2EME ZONE 3 |  | 30 |  |  | 1 |  | 31 | [10 empty] | 62
BATIMENT PRINCIPAL 3EME ZONE 1 |  | 28 |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | 56
BATIMENT PRINCIPAL 3EME ZONE 2 |  | 31 |  |  |  |  | 31 | [10 empty] | 62
BATIMENT PRINCIPAL 3EME ZONE 3 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 1 | 61
BATIMENT PRINCIPAL 4EME ZONE 1 |  | 28 |  | 28 |  |  | 28 | [10 empty] | 84
BATIMENT PRINCIPAL 4EME ZONE 2 |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 | [10 empty] | 72
BATIMENT PRINCIPAL 4EME ZONE 3 |  | 29 |  |  |  |  | 29 | [10 empty] | 58
BATIMENT PRINCIPAL 5EME ZONE 1 |  | 28 |  | 28 |  |  | 28 | [10 empty] | 84
BATIMENT PRINCIPAL 5EME ZONE 2 |  | 14 |  | 5 |  |  | 18 | [10 empty] | 37
BATIMENT PRINCIPAL 5EME ZONE 3 |  | 33 |  |  |  |  | 34 | [10 empty] | 67
BATIMENT PRINCIPAL 6EME ZONE 3 |  | 21 |  |  |  |  | 21 | [10 empty] | 42
PFPE N-1 ATELIER BIOMEDICAL | [7 empty] | 3 | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 13
PFPE RDC BLOC OBSTETRICAL | 163 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 6 | 40 | 11 | 29 |  | 60 |  |  |  | 5 |  | 163
PFPE RDC HOPITAL DE SEMAINE | [7 empty] | 20 |  | 1 |  | 40 | [5 empty] | 61
PFPE RDC CONSULTATION GYNECO | [7 empty] | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 28
PFPE RDC URGENCES OBSTETRICALES | 21 | [6 empty] | 9 |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 21
PFPE 1ER MATERNITE ZONE 1 | [7 empty] | 22 |  | 1 |  | 22 | [5 empty] | 45
PFPE 1ER MATERNITE ZONE 2 | [7 empty] | 25 |  | 1 |  | 25 | [5 empty] | 51
PFPE 1ER NEONATALOGIE | 133 | [6 empty] | 43 |  | 32 |  | 58 | [5 empty] | 133
PFPE 2EME PEDIATRIE | [7 empty] | 22 |  | 22 |  | 23 | [5 empty] | 67
PFPE 2EME URGENCES PEDIATRIQUE | 36 | [6 empty] | 14 |  | 4 |  | 18 | [5 empty] | 36
PFPE 2EME HOSPITALISATION ADO | [7 empty] | 12 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 35
EHPAD CHANTERIVIERE RDC Allée des Tilleules |  | 18 |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | 36
EHPAD CHANTERIVIERE RDC Allée des Giroflées |  | 19 |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | 38
EHPAD CHANTERIVIERE 1er Allée des Fuschias |  | 18 |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | 36
EHPAD CHANTERIVIERE 1er Allée des Bleuets |  | 19 |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | 38
SOINS DE SUITE UNITE 1 |  | 18 |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | 36
SOINS DE SUITE UNITE 2 |  | 28 |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | 56
SOINS DE SUITE UNITE 3 |  | 22 |  |  |  |  | 22 | [10 empty] | 44
RRF CH1 A 12 |  | 17 |  |  |  |  | 17 | [10 empty] | 34
RRF CH14 A 25 |  | 17 |  |  |  |  | 17 | [10 empty] | 34
RRF ACTIVITES PHYSIQUES |  | 9 |  |  |  |  | 9 | [10 empty] | 18
PSY9 1ER VAL D'EVRE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4
PSY9 1ER VAL DE LOIRE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4
PSY8 1ER UHCS |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 8
PSY8 1ER UHRP |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 6
PSY8 2EME ADDICTOLOGIE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4
EHPAD CORDELIERS RDJ CH1 A 19 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 40
EHPAD CORDELIERS RDJ CH20 A 37 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 40
EHPAD CORDELIERS RDC CH101 A 119 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 40
EHPAD CORDELIERS RDC CH120 A 138 |  | 21 |  |  |  |  | 21 | [10 empty] | 42
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 1408 | 1088 | 2 | 348 | 7 | 0 | 1200 | 225 | 14 | 109 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28 | 3361
TOTAL DES PRISES PAR MARQUE ET PAR TYPE DE GAZ
TOTAL PRISES M1 |  | ALS Type BM pour la majorité | [5 empty] | DKD |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 1408 | 318 | 2 | 256 | 6 | 0 | 419 | 106 | 11 | 68 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23
|  | 1001 | [5 empty] | 330 |  |  |  |  | 77
|  | ALS Type BM pour la majorité | [5 empty] | DKD |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
TOTAL PRISES M2 | 1953 | 770 | 0 | 92 | 1 | 0 | 781 | 119 | 3 | 41 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5
|  | 1644 | [5 empty] | 302 |  |  |  |  | 7
TOTAL PRISES M1 + M2 | 3361 | ALS Type BM pour la majorité | [5 empty] | DKD |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  | 1088 | 2 | 348 | 7 | 0 | 1200 | 225 | 14 | 109 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28
|  | 2645 | [5 empty] | 632 |  |  |  |  | 84
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## CH Saumur
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
SECTEUR | USI | ALS | [5 empty] | AGA |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
Hôpital
Dalle |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
Urgences | 101 | 34 | 6 | 22 | 1 |  | 38 | [10 empty] | 101
Anesthésie |  | 3 | [15 empty] | 3
Stérilisation |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 5
Consult.Neuro. (consult ext) |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3
USIC+USC | 108 | 31 | 2 | 31 |  |  | 44 | [10 empty] | 108
Rue Médicale H |  | 28 |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | 56
Rééductaion Fonctionnelle |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [10 empty] | 16
Laboratoire |  | 2 | [15 empty] | 2
Radio Scanner |  | 11 | 4 | 5 |  |  | 17 | [10 empty] | 37
Pédiatrie |  | 29 |  | 22 |  |  | 29 | [10 empty] | 80
Pharmacie |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 4
Consult.Externe |  | 13 |  | 2 |  |  | 13 | [10 empty] | 28
Vaguemestre |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Biomédical |  | 11 | 1 | 1 |  |  | 12 | [10 empty] | 25
Mat.Hebergement |  | 43 |  | 4 |  |  | 43 | [10 empty] | 90
Médecine Interne |  | 28 |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | 56
Soins de Suite 1 |  | 28 |  | 28 |  |  | 28 | [10 empty] | 84
Neuro-Pneumo / Gastro |  | 28 |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | 56
Cardiologie |  | 39 |  | 1 |  |  | 39 | [10 empty] | 79
Médecine Gériatrique |  | 29 |  | 2 |  |  | 29 | [10 empty] | 60
Soins de Suite 2 |  | 32 |  | 1 |  |  | 32 | [10 empty] | 65
Hôpital de Jour |  | 27 |  | 2 |  |  | 27 | [10 empty] | 56
Explo.Fonct |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | [10 empty] | 21
Consul.Gynéco |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
Salle de Réveil | 60 | 18 |  | 14 |  |  | 28 | [10 empty] | 60
Bloc Opératoire | 126 | 23 | 11 | 23 | 10 |  | 50 | [8 empty] | 9 |  | 126
Explo.Fonct - Gastro | 11 | 4 | 1 | 2 |  |  | 4 | [10 empty] | 11
Néonatalogie | 62 | 26 |  | 10 |  |  | 26 | [10 empty] | 62
Bloc Obstétrical | 66 | 21 | 6 | 10 |  |  | 29 | [10 empty] | 66
Aile F (Clinique de La Loire)
Aile F 1er Etage |  | 25 |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | 75
Aile F 2ème Etage |  | 42 |  |  |  |  | 71 | [10 empty] | 113
Aile F 3ème Etage |  | 41 |  |  |  |  | 58 | [10 empty] | 99
R. Antoine Cristal (EHPAD en Ville)
Rez de Chaussée |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 40
1er étage |  | 40 |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | 80
2ème étage |  | 40 |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | 80
Gilles de Tyr (EHPAD sur le site)
Rez de Chaussée | [7 empty] | 45 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 93
1er étage | [7 empty] | 45 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 93
NBR DE PRISES SOINS CRITIQUES en M1 | 534 | 739 | 34 | 190 | 16 | 0 | 873 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2047
TOTAL PRISES M1 |  | ALS | [5 empty] | AGA |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 534 | 157 | 26 | 112 | 11 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | 525 | [10 empty] | 9
TOTAL PRISES EN M2 |  | ALS | [5 empty] | AGA |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 1513 | 582 | 8 | 78 | 5 | 0 | 654 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1327 | [5 empty] | 186 |  |  |  |  | 0
TOTAL PRISES M1 + M2 | 2047 | ALS | [5 empty] | AGA |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  | 739 | 34 | 190 | 16 | 0 | 873 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | 1852 | [5 empty] | 186 |  |  |  |  | 9
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement
M1 point chaud à réaliser chaque année
M2 à réaliser une fois tous les 3 ans

## CH Longué-Jumelles
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE LONGUE-JUMELLES
SECTEUR | USI | MARQUE : CEODEUX - SMT type MEDITEC – ALPI CONNECT | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
Plateau technique N+1 - Salle Kiné |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4
USLD Les Bateliers N+1 - Chambres 201 à 235 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | [10 empty] | 70
USLD Les Bateliers N+1 - Salle à manger collective |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 8
SSR N+1 - Chambres 236 à 265 |  | 31 |  |  |  |  | 31 | [10 empty] | 62
SSR N+1 - Salle à manger collective |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
EHPAD Le Lathan N0 - Chambres 101 à 135 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | [10 empty] | 70
EHPAD Le Lathan N0 - Salle à manger collective |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
EHPAD Les Lavoirs N0 - Chambres 136 à 170 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | [10 empty] | 70
EHPAD Les Lavoirs N0 - Salle à manger collective |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
UPAD Le Moulin N0 - Chambres 171 à 185 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | [10 empty] | 30
UPAD Le Moulin N0 - Lieu de vie collective |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4
UPAD Le Moulin N0 - Salle animation (ADJ) |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4
ADMIN N0 - Salle Les Ecuyers |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
PROD Organe Exterieur et Vide |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 5
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : CEODEUX - SMT type MEDITEC – ALPI CONNECT | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : CEODEUX - SMT type MEDITEC – ALPI CONNECT | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 367 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 367 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PRISES M1 + M2 | 367 | MARQUE : CEODEUX - SMT type MEDITEC – ALPI CONNECT | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 367 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## CH Corniche Angevine
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER CORNCIHE ANGEVINE (CHCA)
SECTEUR | USI | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
R+1 - UNITE 1 CH 101 à CH 111 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 42
R+1 - UNITE 2 CH 121 à CH 130 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | 20
R+2 - UNITE 3 CH 201 à CH 217 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | 40
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PRISES M1 + M2 | 102 | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## ESBV
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | ETABLISSEMENTS DE SANTE BAUGEOIS VALLEE (ESBV)
SECTEUR | USI | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : CARBO |  |  |  |  | MARQUE ALS |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
Baugé - EHPAD | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 200
Baugé - SSR / UPAD |  | 63 |  |  |  |  | 63 | [10 empty] | 126
Beaufort - EHPAD | [12 empty] | 120 |  |  |  |  | 120
Beaufort - Hôpital | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 80
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : CARBO |  |  |  |  | MARQUE ALS
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : CARBO |  |  |  |  | MARQUE ALS
| 526 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 126 | [5 empty] | 280 |  |  |  |  | 120
TOTAL PRISES M1 + M2 | 526 | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : CARBO |  |  |  |  | MARQUE ALS
|  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 126 | [5 empty] | 280 |  |  |  |  | 120
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## CHI Lys Hyrôme
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LYS HYROME
SECTEUR | USI | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
SITE DE CHEMILLE |  | 2 | [5 empty] | 69 |  |  |  | 52 |  |  | 13 |  |  |  |  | 4 |  |  | 140
SITE VIHIERS |  | 16 |  |  |  |  | 18 | 102 |  |  |  | 102 | [10 empty] | 238
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 378
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL
| 378 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  | 36 | [5 empty] | 325 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 4
TOTAL PRISES M1 + M2 | 374 | MARQUE : DKD | [5 empty] | MARQUE : BM |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BK |  |  |  |  | AUTRES MARQUES BL
|  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  | 36 | [5 empty] | 325 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 4
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## CH Doué en Anjou
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUE-LA-FONTAINE
SECTEUR | USI | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
Résidence du Petit Bois |  | 176 |  |  |  |  | 176 | [10 empty] | 352
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 352 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 352 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PRISES M1 + M2 | 352 | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 352 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## CH Layon-Aubance
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER LAYON-AUBANCE
SECTEUR | USI | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
Service SSR - Rez de Chaussée (chambre 51 à 54) Bat E |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [10 empty] | 16
Service SSR - 1er Etage (chambre 156 à 161) Bat A |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 20
Service SSR - 1er Etage (chambre 151 à 155) Bat E |  | 7 |  |  |  |  | 7 | [10 empty] | 14
Service SSR - 2ème Etage (chambre 251 à 255) |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
Service EHPAD - Rez de chaussée (chambre 01 à 11) |  | 11 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 11
Service EHPAD - 1er Etage (chambre 101 à 112) Bat jA |  | 12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12
Service EHPAD - 1er Etage (chambre 113 à 122) Bat B |  | 12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12
Service EHPAD - 2ème Etage (chambre 201 à 212) |  | 12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12
Service EHPAD - 2ème Etage (chambre 213 à 222) |  | 13 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 13
Service EHPAD - 3ème Etage (chambre 301 à 306) |  | 12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 132 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 132 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PRISES M1 + M2 | 132 | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 132 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## GCS ESD
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
Consultation n° DTEM2026-85AO_MaintFluidesMed
Annexe 1 au C.C.T.P. - Inventaire des prises de fluides médicaux
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, CH Longué-Jumelles, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Nom de l'Etablissement : | GCS ESD (Groupement de Coopération Sanitaire des Etablissements de Santé Douessins)
SECTEUR | USI | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES |  |  |  |  | TOTAL
| M1 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | AIR | AZOTE | VIDE | O2 | N2O | VIDE | SEGA | STAUBLY | M1+ M2
CIHD |  | 82 |  |  |  |  | 82 | [10 empty] | 164
NBR DE PRISES SOINS INTENSIFS - M1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
TOTAL PRISES M1 |  | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
0
TOTAL PRISES EN M2 |  | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
| 164 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 164 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PRISES M1 + M2 | 164 | MARQUE : ALS | [5 empty] | MARQUE : |  |  |  |  | AUTRES MARQUES
|  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 164 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
M1 : Prises dites chaudes
M2 : Prises dites froides
NOTA : Affectation de catégorie (M1 ou M2) proposée. A adapter selon les évolutions rencontrées sur site le cas échéant, après validation de l'établissement

## Feuil1
TOUTES LES M1 | 1942
Toutes les M2 | 5487