## CHU Angers
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 1 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire pour le CHU d'Angers
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales et centrales de secours de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS
CENTRALE
Type de fluide par bâtiment | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Centre Robert Debré
Oxygène | 2 x 4 | CAHOUET | TBE50 n°30675
Air | 2 x 4 | ALS | ALS BP200
Hôpital Larrey
Oxygène | 2 x 3 | ALS | BP 200
Sainte Marie Sud (Urgences)
Oxygène | 2 x 5 | ALS | ALS CLBP
Bariéty
Oxygène | 1 x 3 | ALS | ALS 100
Caisson hyperbare (Plateau Ouest)
Oxygène | 2 x 3 | CAHOUET | VE1408B - TM2
Air | 2 x 3 | CAHOUET | VE1408C - TM2
Mélange | 2 x 1 | CAHOUET | VE1408C - TM2
Plateau Ouest - Sous-sol
Oxygène | 2 x 3 | CAHOUET | VE1408B - TM2
Azote | 2 x 2 | CAHOUET | VE1408B - TM2
P.B.H.
Azote | 2 x 5 + 1 x 3 | CAHOUET | ZA7002A - ZE1501
Argon | 2 x 8 + 1 x 3 | CAHOUET | ZA7009A
Hélium | 1 x 2 | CAHOUET | ZE1501
Oxygène | 1 x 2 + 1 | CAHOUET | VE1408D - VA7001B
CO² | 2 x 2 + 1 x 2 | CAHOUET | ZA7002A - ZE1501
Propane (sur terrasse) | 1 x 2 | CLESS
Atelier Service des Equipements Biomédicaux
Oxygène | 2 x 1 | CAHOUET | détendeur
Air | 2 x 1 | CAHOUET | détendeur
Stomatologie (bât. 46)
Propane | 1 x 2 | CLESS | 2165C
CENTRALE DE SECOURS
SERVICE | Marque | Modèle | Nombre de bouteilles | Marque POMPE A VIDE | Modèle POMPE A VIDE
BLOC MATERNITE | MILLS | MAVO 3 |  | MILLS | ARICA 41
- Oxygene |  |  | 1 x 2
- Air médicale |  |  | 1 x 2
REA. CHIR B | ALS |  |  | BUSCH | RA 0040 F 503
- Oxygene |  |  | 1 x 2
- Air médicale |  |  | 1 x 2
REA. CHIR B | ALS |  |  | BUSCH | RA 0040 F 503
- Oxygene |  |  | 1 x 2
- Air médicale |  |  | 1 x 2
ONCOLGIE PEDIATRIQUE | MILLS | MAVO 3 |  | MILLS | ARICA 41
- Oxygene |  |  | 1 x 2
- Air médicale |  |  | 1 x 2

## CH Cholet
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Site Marengo
Oxygène | 5 x 1 | ALS
Air | 5 x 1 | ALS
Protoxyde d'azote
CO² | 2 x 1 | ALS
Site Cordeliers
Oxygène | 2 x 2 +1 | ALS
CENTRALE DE SECOURS
SERVICE | Marque | Modèle | Nombre de bouteilles | Marque POMPE A VIDE | Modèle POMPE A VIDE
Bloc Opératoire coté concentionnel | TONNOIR |  | 2 B50 | GARDEN DENVER | VCE25
Bloc Opératoire coté ambulatoire | TONNOIR |  | 2 B50 | GARDEN DENVER | VCE25
USIC | MIL'S | MAVO 3 | 4 B50 | MIL'S | ARICA 41V
PTIC | MIL'S | MAVO 3 | 4 B50 | MIL'S | ARICA 41V
Réanimation | MIL'S | MAVO 3 | 4 B50 | MIL'S | ARICA 41V
Néonatalogie | MIL'S | MAVO 3 | 4 B50 | MIL'S | ARICA 41V
Bloc obstétrical | ALS | CELIUS 2 | 4 B50 | MIL'S | EVISA E40 MV

## CH Saumur
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
EHPAD Gilles de Tyr
Centrale de secours | 2 B50 CH10 O2 | CAHOUET | TM2
CENTRALE DE SECOURS
SERVICE | Marque | Modèle | Nombre de bouteilles | Marque POMPE A VIDE | Modèle POMPE A VIDE
USC/USIC | MIL S | MAVO 3 | 2 B50 O2 + 2B50 AIR MED | MIL S | ARICA 41
Centrale de secours N°1 | MIL S | MAVO 3 | 2 B50 O2 + 2B50 AIR MED | MIL S | ARICA 41
Centrale de secours N°2 | MIL S | MAVO 3 | 2 B50 O2 + 2B50 AIR MED | MIL S | ARICA 41

## CH Longué-Jumelles
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE LONGUE-JUMELLES
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
/ | / | / | /
Légende : |  | Etablissement non concerné

## ESBV
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Site de Baugé
Oxygène | CADRE | SOL France | C20 212 m3
Site de Beaufort
Oxygène | CADRE | SOL France | C20 212 m3
Actuellement, la maintenance est comprise dans la location des centrales d'oxygène marché SOL France

## CHI Lys Hyrôme
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LYS HYROME
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Site de Vihiers
Oxygène | 18 | SOLFRANCE | B50
Site de Chemillé
Oxygène | 12 | SOLFRANCE | B50

## CH Doué en Anjou
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUE-LA-FONTAINE
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Oxygène : 1 centrale * | / | / | /
Pour information, non concerné par la présente consultation
* Centrale d'oxygène en location par le CH de DOUE, propriété d'ALS qui gère sa maintenance.
Légende : |  | Etablissement non concerné

## CH Layon-Aubance
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER LAYON-AUBANCE
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Site de Martigné-Briand
Oxygène (service + attente) | 2 x 4 | CAHOUET | T2M50
Oxygène (secours) | 1 x 2 | CAHOUET | SS2M

## GCS ESD
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur,ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 2 au C.C.T.P. Inventaire des centrales de fluides médicaux
Nom de l'Etablissement : | GCS ESD (Groupement de Coopération Sanitaire des Etablissements de Santé Douessins)
Type de fluide par site | Nombre de bouteilles | Marque | Modèle
Oxygène : 1 centrale * | / | / | /
Pour information, non concerné par la présente consultation
* Centrale d'oxygène en location par le GCS DOUE, propriété d'ALS qui gère sa maintenance.
Légende : |  | Etablissement non concerné