## CHU Angers
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 1 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire pour le CHU d'Angers
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
|  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS
LOCALISATION
Site | Bâtiment | Localisation dans Bâtiment | VISIO 4 | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALS vigi 3033 | ALS vigi 02 | ALR 40 | ALR 10 | ALS 40 | ALS 10 | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 42 | NUGELEC REPORT | REPORT | BIOLUME VISIO 5 | REPORT AGA | ALA 5S | TLV MIR | TLV SECU 408 | TLV 10 | TLV 40 | TLV 306 | TLV 40/816 | TLV 408 | TLV 816 | TLV SECU 714 | AUTRES | TOTAL
HDN | Ch. 101 à 116 + consult | Niv. 1 | [21 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 3
HDN | Ch. 131 à 150 | Niv. 1 | [21 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 3
HDN | Ch. 151 à 165 | Niv. 1 | [21 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 3
HDN | EDN ch. 01 à 32 | RDC | [21 empty] | 4 | 1 | [8 empty] | 5
HDN | Ch. 101 à 116 + consult | RDC | [21 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 3
HDN | Ch. 040 à 079 | RDC | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Larrey | Neurologie 250 | Niv. 2 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
Larrey | Neurologie 270 | Niv. 2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Larrey | Neurochir 230 | Niv. 2 | [23 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
Larrey | Consult neuro + cardio | Niv. 1 | [29 empty] | 1 |  | 1
Larrey | Néphrologie | Niv. 1 | [31 empty] | 0
Larrey | Consult pneumo | Niv. 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Larrey | Médecine nucléaire | RDC | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Larrey | Hémodialyse | RDC | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
Larrey | Exploration fonctionnelle | RDC | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Larrey | Neuro 200 | Niv. 2 | [31 empty] | 0
Larrey | Peumo 300 | Niv. 3 | [31 empty] | 0
Larrey | Peumo 330 | Niv. 3 | [10 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 2
Larrey | Cardio 370 | Niv. 3 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
Larrey | Cardio 350 | Niv. 3 | [8 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 2
Larrey | CCVT 430 | Niv. 4 | [10 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 2
Larrey | CCVT 400 | Niv. 4 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Larrey | Exploration vasculaire | Niv. 1 | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Larrey | Consult VO2 MAX | Niv. 1 | [31 empty] | 0
Larrey | Radio écho | RDC | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Larrey | Allergo | Niv. 3 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
Larrey | Centre de recherche clinique | Niv. 4 | [29 empty] | 1 |  | 1
Larrey | Coronographie | Niv. 2 | [29 empty] | 1 |  | 1
Larrey | Réa chir B | Niv. 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
Larrey | Bloc opératoire | Niv. 1 | [31 empty] | 0
Larrey | Salle de réveil | Niv. 1 | [31 empty] | 0
Larrey | Endoscopie | Niv. 1 | [31 empty] | 0
Larrey | USI neuro | Niv. 2 | [31 empty] | 0
Larrey | USI cardio + douleur | RDC | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 1
Larrey | USI cardio 10A | RDC | [31 empty] | 0
Larrey | IRM scanner | RDC | [31 empty] | 0
Larrey | Radio interventionnelle | RDC | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
SMS | IRM scanner | S-SOL | [31 empty] | 0
SMS | Chir ambulatoire ch. 101 à 115 | Niv. 1 | [31 empty] | 0
SMS | Godeau ch.201 à 222 | Niv. 2 | [31 empty] | 0
SMS | Bloc opératoire urgences | RDC | [31 empty] | 0
SMS | Urgences unité 2 | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMS | Salle de réveil urgences | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMS | Déchocage | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMS | Radio A | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMS | Urgences hospt | RDC | [26 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
SMS | Urgences unité 3 | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
4 SERVICES | Nourrice 3 | RDC | [31 empty] | 0
4 SERVICES | Consult. stomato | RDC | [31 empty] | 0
4 SERVICES | Médecine du sport | Niv. 3 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
4 SERVICES | Médecine phys, et réad, | Niv. 3 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
4 SERVICES | Consult, Ex, Neuro | RDC | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
4 SERVICES | Consult O.R.L. et Plast. | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
la colline | Psychiatrie-addictologie | Niv. 1 | [31 empty] | 0
la colline | Hospi maladies infectieuses | Niv. 2 | [31 empty] | 0
la colline | Psychiatrie-addictologie | Niv. 2 | [31 empty] | 0
la colline | SMIT 3 | Niv. 3 | [31 empty] | 0
la colline | Médecine polyv, unité B | Niv. 3 | [31 empty] | 0
SMN | Chir viscérale ch. 231 à 243 | Niv. 2 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Chir viscérale ch. 244 à 255 | Niv. 2 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Chir viscérale ch. 261 à 272 | Niv. 2 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Chir viscérale ch. 273 à 285 | Niv. 2 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Hépato-gastro ch. 144 à 155 | Niv. 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Hépato-gastro ch. 173 à 185 | Niv. 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Hépato-gastro ch. 118 à 143 | Niv. 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Hépato-gastro ch. 161 à 174 | Niv. 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | USI | Niv. 1 | [21 empty] | 1
SMN | Hospit de jour | Niv. 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Hospit de jour/densimo | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Hospi semaine ch. 31 à 40 | RDC | [31 empty] | 0
SMN | Rhumato ch. 72 à 82 | RDC | [31 empty] | 0
SMN | Rhumato ch. 61 à 72 | RDC | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMN | Circulation B2,B3,B4 | S-SOL | [31 empty] | 0
SMC | Consult, chir osseuse | RDC | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
SMC | Consult, urologie viscérale | Niv. 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
SMC | Unité continue viscerale | Niv. 2 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
CRD | psychiatrie-enfant / Ado | Niv, 1 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
CRD | Consultations pédiatriques | Niv, 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 1
CRD | HDJ Pédiatrique | niv, 2 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
CRD | Fédé des spécialités aile A | niv, 2 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
CRD | Chir Med Enfant Aile B | niv, 3 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
CRD | Unité Ado Aile A | niv, 3 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
CRD | Neuroped | niv, 4 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
CRD | HDJ méd chir Pédiatrique | niv,5 | [29 empty] | 1 |  | 1
CRD | Aile C secretariat | niv,5 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
CRD | Urgence ped Aile B | RDC | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
CRD | Rea ped enfant Aile C | niv, 2 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
CRD | Unité Hémato onco imuno | niv, 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
PTO | Hospi, urologie | Niv. 2 | [31 empty] | 0
PTO | Chir, courte durée | Niv. 2 | [31 empty] | 0
PTO | Chir, osseuse U C | Niv. 3 | [31 empty] | 0
PTO | Chir, osseuse U B | Niv. 3 | [31 empty] | 0
PTO | Caisson hyperbar | RDC | [31 empty] | 0
PTO | Réa unité 1 | RDC |  |  | 1 | [28 empty] | 1
PTO | Réa unité 2 | RDC |  |  | 1 | [28 empty] | 1
PTO | Réa unité 3 | RDC |  |  | 1 | [28 empty] | 1
PTO | Post-réa | RDC |  |  | 1 | [28 empty] | 1
PTO | Réa urgences | RDC | [30 empty] | 1 | 1
PTO | Bloc endoscopie | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Réveil chir, osseuse, viscérale | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Bloc viscérale uro déconta | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Bloc op viscérale 1 et 2 | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Bloc op viscérale 3 et 4 | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Bloc op viscérale 5 et 6 | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Bloc op viscérale 7,8,9 | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Réveil endoscopie | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Endoscopie uro | Niv. 1 | [31 empty] | 0
PTO | Réa chir A | Niv. 1 | [31 empty] | 0
CNN/PNN | Néonat box 9 à 16 et 20,21,30,31 | Niv. 1 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
CNN/PNN | Néonat box 22 à 29 + STER | Niv. 1 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
CNN/PNN | Néonat box 34 à 41 | Niv. 1 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1
CNN/PNN | Néonat box 1 à 8,32,33,42,43 | Niv. 1 |  | 1 | [29 empty] | 1
MATER | Consult, côté Chopain | RDC | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Local bio | Niv. -1 | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Consult, coté gaugin | RDC | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Ch. 101 à 119 | Niv. 1 | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Ch. 121 à 143 | Niv. 1 | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Ch. 201 à 215 | Niv. 2 | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Ch. 301 à 315 | Niv. 3 | 1 | [30 empty] | 0
MATER | Ch. 401 à 415 | Niv. 4 | 1 | [30 empty] | 0
MATER | PMA + hospit de jour | Niv. 5 |  | 1 | [29 empty] | 1
MATER | Bloc réveil | RDC | [31 empty] | 0
MATER | bloc 3 | RDC | [31 empty] | 0
MATER | bloc 4 | RDC | [31 empty] | 0
MATER | bloc 5 | RDC | [31 empty] | 0
MATER | Urgences plateau technique | RDC | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
MATER | Espace de naissance | RDC | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
MATER | Orthogénie | RDC | [29 empty] | 1 |  | 1
centre de simulation | Centre de simulation | Niv. 1 |  | 1 | [29 empty] | 1
PBH | Consultation | RDC | [31 empty] | 0
IFSI | IFSI | -1 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
Terre et Maine | reeducation | RDC | [28 empty] | 2 |  |  | 2
Terre et Maine | 101 à 118 | Niv. 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | 119 à 136 | Niv. 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | SMR 301 à 318 | Niv. 3 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | SMR 319 à 336 | Niv. 3 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | SMR 401 à 418 | Niv. 4 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | SMR 419 à 436 | Niv. 4 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | locaux technique | -1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | SMR | Niv. 2 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
Terre et Maine | SMR | Niv. 2 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
St Nicolas (jardin de la doutre) | Les Shistes | Niv. 1 | [18 empty] | 1
St Nicolas (jardin de la doutre) | Kiné | RDC
St Nicolas (jardin de la doutre) | Les Treilles | RDC
St Nicolas (jardin de la doutre) | Les Gloriettes | RDC | [18 empty] | 1
St Nicolas (eaux vives) | Les Iris | RDC | [18 empty] | 1
St Nicolas (les sources) | Aubance | RDC | [18 empty] | 1
St Nicolas (les sources) | Le brionneau | RDC + N1
St Nicolas (le clos) | Solesme | Niv. 1 | [22 empty] | 1
St Nicolas (le clos) | Ronceray | Niv. 1 |  | 1
St Nicolas (le clos) | Fontevraud ch. 41 à 61 | Niv. 2 | [22 empty] | 1
St Nicolas (le clos) | Bellefontaine | Niv. 2 |  | 1
St Nicolas (eaux vives) | Les Roseaux | Niv. 2 | [22 empty] | 1
St Nicolas (eaux vives) | Les Bleuets | Niv. 1 | [22 empty] | 1
St Nicolas (eaux vives) | Les Genêts | Niv. 1 |  | 1
St Nicolas (eaux vives) | Les Iris | RDC
St Nicolas (les provinces) | Anjou | RDC | [22 empty] | 1
St Nicolas (les provinces) | MAINE | RDC
St Nicolas (les provinces) | POITOU | Niv. 2 |  | 2
St Nicolas (les provinces) | BRETAGNE | Niv. 1 |  | 1
113
Note on AH108: AGA DI8

## CH Cholet
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
|  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
LOCALISATION
Site | Bâtiment | Localisation dans Bâtiment | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | VIGI 3055 | VIGI 3077 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | TLV SECU 816 | AUTRES | TOTAL
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | N-1 DIALYSE |  |  | 1 | [16 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC IMAGERIE MEDICALE | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC HEBERGEMENT AMBULATOIRE |  |  | 1 | [16 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDV LABORATOIRE (CENTRE DE PRELEVEMENT) | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | BATIMENT PRINCIPAL RDC CARDIOLOGIE |  |  | 1 | [14 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | BATIMENT PRINCIPAL RDC USIC | [17 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | BATIMENT PRINCIPAL RDC PTIC | [17 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC UHCD |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC REA + USC |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 1 |  | 3
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC URGENCES | [17 empty] | 2 |  | 2
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC URGENCES DECHOCAGE | [17 empty] | 1 |  | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC BLOC OPERATOIRE | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | RDC BLOC AMBULATOIRE | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 1 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 2 | [17 empty] | 1 |  | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 3 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 5 | [17 empty] | 1 |  | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 2EME ZONE 1 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 2EME ZONE 2 | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 2EME ZONE 3 | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 3EME ZONE 1 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 3EME ZONE 2 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 3EME ZONE 3 | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 4EME ZONE 1 | [17 empty] | 1 |  | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 4EME ZONE 2 | [17 empty] | 1 |  | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 4EME ZONE 3 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 5EME ZONE 1 | [17 empty] | 1 |  | 1
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 5EME ZONE 2 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 5EME ZONE 3 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | BATIMENT PRINCIPAL | 6EME ZONE 3 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PFPE | N-1 ATELIER BIOMEDICAL | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PFPE | RDC BLOC OBSTETRICAL | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | PFPE | RDC HOPITAL DE SEMAINE | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | PFPE | RDC CONSULTATION GYNECO | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | PFPE | RDC URGENCES OBSTETRICALES | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
CH CHOLET | PFPE | 1ER MATERNITE ZONE 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1
CH CHOLET | PFPE | 1ER MATERNITE ZONE 2 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PFPE | 1ER NEONATALOGIE | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
CH CHOLET | PFPE | 2EME PEDIATRIE | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
CH CHOLET | PFPE | 2EME URGENCES PEDIATRIQUE | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
CH CHOLET | PFPE | 2EME HOSPITALISATION ADO | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
CH CHOLET | EHPAD CHANTERIVIERE | RDC Allée des Tilleules | [19 empty] | 0
CH CHOLET | EHPAD CHANTERIVIERE | RDC Allée des Giroflées | [19 empty] | 0
CH CHOLET | EHPAD CHANTERIVIERE | 1er Allée des Fuschias | [19 empty] | 0
CH CHOLET | EHPAD CHANTERIVIERE | 1er Allée des Bleuets | [19 empty] | 0
CH CHOLET | SOINS DE SUITE | UNITE 1 | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | SOINS DE SUITE | UNITE 2 | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | SOINS DE SUITE | UNITE 3 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
CH CHOLET | RRF | CH1 A 12 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
CH CHOLET | RRF | CH14 A 25 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | RRF | ACTIVITES PHYSIQUES | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PSY9 | 1ER VAL D'EVRE | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PSY9 | 1ER VAL DE LOIRE | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PSY8 | 1ER UHCS | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PSY8 | 1ER UHRP | [19 empty] | 0
CH CHOLET | PSY8 | 2EME ADDICTOLOGIE | 1 | [18 empty] | 1
CH CHOLET | EHPAD CORDELIERS | RDJ CH1 A 19 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
CH CHOLET | EHPAD CORDELIERS | RDJ CH20 A 37 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | EHPAD CORDELIERS | RDC CH101 A 119 | [19 empty] | 0
CH CHOLET | EHPAD CORDELIERS | RDC CH120 A 138 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 34

## CH Saumur
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
|  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
LOCALISATION
Bâtiment | Site | Localisation dans Bâtiment | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECURIDYS 816 | VIGI 3033 | VIGI 3055 | LINDE V2/PWP | MA.8 | TOTAL
CH SAUMUR | Hôpital | Dalle | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Urgences | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Anesthésie | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Local Valisette | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Stérilisation | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Consult.Neuro. (consult ext) | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | USIC+USC | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Rue Médicale H | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Rééductaion Fonctionnelle | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Laboratoire | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Radio Scanner | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Hôpital | Scanner 2 | [14 empty] | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Pédiatrie | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Pharmacie | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Consult.Externe | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Serv.Tech | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Biomédical | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Mat.Hebergement | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Médecine Interne | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Soins de Suite 1 | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Neuro-Pneumo / Gastro | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Cardiologie | [16 empty] | 1 |  |  | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Médecine Gériatrique | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Soins de Suite 2 | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Hôpital de Jour | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Explo.Fonct | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Consul.Gynéco | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Salle de Réveil | [19 empty] | 0
CH SAUMUR | Hôpital | Bloc Opératoire | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
CH SAUMUR | Hôpital | Néonatalogie | [16 empty] | 1 |  |  | 1
CH SAUMUR | Hôpital | Bloc Obstétrical | [17 empty] | 1 |  | 1
Clinique de la Loire | Aile F | 1er Etage | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
Clinique de la Loire | Aile F | 2ème Etage | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
Clinique de la Loire | Aile F | 3ème Etage | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
EHPAD en ville | R. Antoine Cristal (RAC) | Rez de Chaussée | [19 empty] | 0
EHPAD en ville | R. Antoine Cristal (RAC) | 1er étage | [18 empty] | 1 | 1
EHPAD en ville | R. Antoine Cristal (RAC) | 2ème étage | [19 empty] | 0
EHPAD sur le site | Gilles de Tyr (GDT) | Rez de Chaussée | [11 empty] | 3 | [7 empty] | 3
EHPAD sur le site | Gilles de Tyr (GDT) | 1er étage | [11 empty] | 3 | [7 empty] | 3
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20

## CH Longué-Jumelles
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
| Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE LONGUE JUMELLES
Bâtiment | Site | Localisation dans Bâtiment | HORUS-Med (Messer) | TOTAL
SSR/USLD | Plateau technique | N+1 - Ciculation commune | 1 | 1
USLD | Les Bateliers | N+1 - Circulation | 1 | 1
SSR |  | N+1 - Circulation | 1 | 1
EHPAD | Le Lathan | N0 - Circulation | 1 | 1
EHPAD | Les Lavoirs | N0 - Circulation | 1 | 1
UPAD | Le Moulin | N0 - Circulation | 1 | 1
HA / HB | Plateau technique | N0 - Circulation commune HA/HB | 1 | 1
TOTAL |  |  | 7 | 7

## CH La Corniche
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER LA CORNICHE ANGEVINE (CHCA)
SITE | Localisation | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3033 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | AUTRE 1 | AUTRE 2 | TOTAL
CHEMILLE | SOUS SOL - local vide |  |  | 1 | [14 empty] | 1
CHEMILLE | RDC - accueil |  |  | 1 | [14 empty] | 1
CHEMILLE | R+1 - unite 1 CH 101 à CH111 |  |  | 1 | [14 empty] | 1
| R+1 - unite 2 CH 121 à CH130 |  |  | 1 | [14 empty] | 1
VIHIERS - RESEIDENCE TROIS RIVIERES | R+2 - unite 3 CH 201 à CH217 |  |  | 1 | [14 empty] | 1
TOTAL |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5

## ESBV
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
|  |  |  | Nom de l'Etablissement : | ETABLISSEMENTS DE SANTE BAUGEOIS VALLEE (ESBV)
SITE | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | TOTAL
Baugé | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Beaufort | 1 | [14 empty] | 1
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## CHI Lys Hyrôme
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LYS HYROME
SITE | Localisation | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | AUTRE 1 | AUTRE 2 | TOTAL
CHEMILLE | SOUS SOL SAINT GILLES | [15 empty] | ALA35 | ALS | 1
CHEMILLE | RDC CHEMIN DE CAMOMILLE | [15 empty] | ALA35 | ALS | 1
CHEMILLE | PARTIE CENTRALE | [15 empty] | MIL'S type VA25 | ALS | 1
VIHIERS - RESEIDENCE TROIS RIVIERES | 1 ETAGE AUBANCE | [14 empty] | 1 |  |  | 1
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4

## CH DOUE EN ANJOU
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUE EN ANJOU
SITE | Localisation | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | TOTAL
Résidence du Petit Bois* | RDC |  |  | 3 | [12 empty] | 3
Résidence du Petit Bois* | 1er étage |  |  | 3 | [12 empty] | 3
Résidence du Petit Bois* | 2ème étage |  |  | 2 | [12 empty] | 2
TOTAL |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
* Positionné à côté de chaque unité de détente

## CH Layon-Aubance
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
[6 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER LAYON-AUBANCE
SITE | Localisation | VISIO 3 | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | TOTAL
Martigné-Briand | Centrale Oxygène | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Martigné-Briand | Report Bureau Cadre de Santé SSR (Miroir) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTAL |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## GCS ESD
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 3 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de surveillance de pression et des alarmes locaux
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | GCS ESD (Groupement de Coopération Sanitaire des Etablissements de Santé Douessins)
SITE | Localisation | VISIO 5 | VISIO 8 | VIGI 3030 | ALS 40R | ALS 10R | ALF-1 | ALF-2 | VIGI 02 | VISIO 4 | NUGELEC REPORT | REPORT BIOLUME | REPORT AGA | ALA 5S | TLV SECU 408 | TLV SECU 714 | TOTAL
CIHD | RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIHD | 1er étage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CIHD | 2ème étage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTAL |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
* Positionnés à côté de chaque unité de détente
CIHD : Centre Inter Hospitalier Douessin