## CHU Angers
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 1 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire pour le CHU d'Angers
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS
BATIMENT Site CHU D'ANGERS | BATIMENT | LOCALISATION DANS LE BATIMENT | ETAGE | ALS 3,5/40 |  |  |  | ALS DAMAO |  |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  |  | ALS 3/40 | TOTAL
|  |  |  | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGABP300 | CFPO | MD (DOUBLE, OXYGENE) | MD (DOUBLE, AIR) | AIR
CHU ANGERS | LA COLLINE | psychiatrie-addictologie | Niv, 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1
CHU ANGERS | LA COLLINE | hospi maladies infec, | Niv, 2 | [20 empty] | 1 |  |  | 1
CHU ANGERS | LA COLLINE | psychiatrie-addictologie | niv, 2 | [20 empty] | 1 |  |  | 1
CHU ANGERS | LA COLLINE | smit 3 | niv, 3 | [20 empty] | 1 |  |  | 1
CHU ANGERS | LA COLLINE | médecine polyv, unité B | niv, 3 | [20 empty] | 1 |  |  | 1
CHU ANGERS | 4 SERVICES | 3EME MEDECINE PHYSIQUE | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | 4 SERVICES | 3EME MEDECINE LEGALE | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | 4 SERVICES | RDC CONSULTATIONS NEUROLOGIE | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
CHU ANGERS | 4 SERVICES | RDC CONSULTATIONS ORL + CHIR PLAST. | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | psychiatrie-enfant / Ado | Niv, 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Consultations pédiatriques | Niv, 1 | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | HDJ Pédiatrique | niv, 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Fédé des spécialités aile A | niv, 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Chir Med Enfant Aile B | niv, 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Unité Ado Aile A | niv, 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Anjou Expo Fonct HDJ Hémodia | niv, 3 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Neuroped | niv, 4 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | HDJ méd chir Pédiatrique | niv,5 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Aile C secretariat | niv,5 | [23 empty] | 0
CHU ANGERS | CRD | Urgence ped Aile B | RDC | [9 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Rea chir enfant Aile C | niv, 2 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
CHU ANGERS | CRD | Unité Hémato onco imuno | niv, 4 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4
CHU ANGERS | MATERNITE | Consult,coté chopain | RDC | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | local bio | -1 | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | consult, coté gaugin | RDC | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | ch. 101 à 119 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | ch. 121 à 143 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | ch. 201 à 215 | niv,2 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | ch. 301 à 315 | niv,3 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | ch. 401 à 415 | niv,4 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | PMA+hospit de jour | niv,5 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | bloc réveil | RDC | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3
CHU ANGERS | MATERNITE | bloc 3 | RDC | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 3
CHU ANGERS | MATERNITE | bloc 4 | RDC | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 3
CHU ANGERS | MATERNITE | bloc 5 | RDC | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 3
CHU ANGERS | MATERNITE | urgences plateau technique | RDC | [14 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
CHU ANGERS | MATERNITE | espace de naissance | RDC | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3
CHU ANGERS | MATERNITE | orthogenie | RDC | [20 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | C.N.N | neonat box 9 à 16 et 20,21,30,31 | niv,1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 2
CHU ANGERS | C.N.N | neonat box 22 à 29 + STER | 1 | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | C.N.N | neonat box 34 à 41 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | C.N.N | neonat box 1 à 8,32,33,42,43 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 4EME CCVT U430 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 4EME CCVT U400 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY 2 | 3EME ALLERGOLOGIE | [15 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 3EME PNEUMO U 300 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 3EME PNEUMO U330 + LABO SOMMEIL |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 3EME CARDIOLOGIE U 350 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 3EME CARDIOLOGIE U 370 | [24 empty] | 0
CHU ANGERS | LARREY 2 | 2EME CONSULTATION CARDIO + RYTHMOLOGIE | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4
CHU ANGERS | LARREY | 2EME NEUROLOGIE UNITE 270 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 2EME NEUROLOGIE UNITE 250 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | LARREY | 2EME UNITE 230 USI CH 231 A 247 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 2EME UNITE 200 CH 201 A 220 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 1ER REA CHIR B 10 A 29 | [15 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 4
CHU ANGERS | LARREY | 1ER SALLE DE REVEIL |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | 1ER ENDOSCOPIE ET STERELISATION |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [15 empty] | 3
CHU ANGERS | LARREY | 1ER BLOC SALLE 1 2 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
CHU ANGERS | LARREY | 1ER BLOC SALLE 4 5 6 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
CHU ANGERS | LARREY | 1ER NEPHROLOGIE CHIR VASCUL |  | 2 |  | 2 | [20 empty] | 4
CHU ANGERS | LARREY | 1ER CONSULT NEURO ET PNEUMO |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | RDC HEMODYALISE | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | LARREY | RDC RADIOLOGIE C ET EXPL VASCULAIRE | [15 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 6
CHU ANGERS | LARREY | RDC USI CH 11 A 30 ET CATHETERE |  | 2 | 1 | 2 | [20 empty] | 5
CHU ANGERS | LARREY | RDC MEDECINE NUCLEAIRE |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | RDC SOINS PALIATIFS | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | RDC HOSPIT MEDECINE INTER / VASCULAIRE | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | RDC EDN DIABETO NUTRITION | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | 1ER HOSPIT DE JOUR DIABETO NUTRI EDN MED. | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | 1ER PLATEAU DE CONSULTATION | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | 1ER HOSPIT MALADIE DU SANG | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | 1ER HOSPIT/JOUR MALADIE DU SANG | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
CHU ANGERS | HDN | 1ER UNITE PROTEGEE | [15 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 4
CHU ANGERS | PTO | 2EME UNITE A | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
CHU ANGERS | PTO | 3EME UNITE C | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
CHU ANGERS | PTO | 3EME UNITE B SALLE PLATRE | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 4
CHU ANGERS | PTO | 2EME UROLOGIE | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
CHU ANGERS | PTO | 1ER SALLE REVEIL DECONTA MENAGE | [10 empty] | 3 | 2 | 3 | [11 empty] | 8
CHU ANGERS | PTO | 1ER BLOC OSSEUSE ET TROMATO 4 SALLES | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | [10 empty] | 10
CHU ANGERS | PTO | 1ER BLOC VISCERALE ET UROLOGIE 5 SALLES | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | [10 empty] | 10
CHU ANGERS | PTO | 1ER ENDOSCOPIE | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 5
CHU ANGERS | PTO | 1ER RESERVE GROS MATERIEL | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 4
CHU ANGERS | PTO | 1ER REANIMATION CHIR HEBERGEMENT | [10 empty] | 2 |  | 2 | [11 empty] | 4
CHU ANGERS | PTO | RDC REANIMATION UNITE 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | PTO | RDC REANIMATION UNITE 2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | PTO | RDC REANIMATION UNITE 3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | PTO | RDC REANIMATION ZS6 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | PTO | RDC POST-REANIMATION | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | PTO | RDC CAISSON HYPERBARRE | [10 empty] | 2 |  | 2 | [11 empty] | 4
CHU ANGERS | SMC | RDC RHUMATOLOGIE | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | SMC | RDC ANNEXE RADIOLOGIE A | [24 empty] | 0
CHU ANGERS | SMS | 2EME UNITE MEDECINE POST URGENCE | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4
CHU ANGERS |  | RADIO A SCANNER URGENCES |  | 1 | [22 empty] | 1
CHU ANGERS | SMS | 1ER HOSPIT OPHTALMOLOGIE | [24 empty] | 0
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES BLOC 1 A 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 8
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES DECHOCAGE |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES SALLE REVEIL |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES HOSPI CH 7 ET 8 |  | 1 | [22 empty] | 1
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES LIT PORTE 1 A 10 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES LIT PORTE 1 A 10 UHCD |  | 1 | [22 empty] | 1
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES PATIENTS EN PARTENCE + BOX CONSULT | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
CHU ANGERS | SMS | RDC URGENCES RADIOLOGIE A |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 3
CHU ANGERS | SMS | SOUS/SOL IRM SCANNER EX PLAN BLANC |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 4
CHU ANGERS | IFSI | ECOLE INFIRMIERES |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 | 3
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 21 2EME CH 261 A 272 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 21 2EME CH 273 A 285 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 20 2EME CH 244 A 255 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 20 2EME CH 231 A 243 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | U.S.C 2EME CH 201 A 215 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 11 1ER CH 161 A 172 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 11 1ER CH 173 A 185 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 10 1ER CH 144 A 155 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION 10 1ER CH 118 A 121&131 A 143 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOPITAL DE JOUR 1ER CH 111 A 117 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | CONSULTATION CHIRURGIE VISCERALE 1ER | [15 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
CHU ANGERS | SMN | RHUMATOLOGIE RDC CH 61 A 71 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | RHUMATOLOGIE RDC CH 72 A 82 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOSPITALISATION SEMAINE RDC CH 31 A 40 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | KINE RDC | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | SMN | HOPITAL DE JOUR RDC EXAMEN CH 12 A 13 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | reeducation | [21 empty] | 2 | 1 |  | 3
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | 101 à 118 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | 119 à 136 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | SMR 301 à 318 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | SMR 319 à 336 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | SMR 401 à 418 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | SMR 419 à 436 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | SMR | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | TERRE ET MAINE | SMR | [21 empty] | 1 | 1 |  | 2
CHU ANGERS | PBH | RdC CONSULTATIONS |  | 1 | [22 empty] | 1
ST NICOLAS | IRIS | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | BLEUETS GENETS | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | ROSEAUX | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | CLOS | 1ER ETAGE | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | SOURCES | RDC - 1ER | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | POITOU SAINTONGE | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | NORMANDIE | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 2
ST NICOLAS | BRETAGNE | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 2
ST NICOLAS | ANJOU | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
ST NICOLAS | TOURRAINE | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
ST NICOLAS | GLORIETTE | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | TREILLES | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 1
ST NICOLAS | SCHISTES | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 2
ST NICOLAS | KINE | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 2
ST NICOLAS | CLOS | 2EME ETAGE | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 2
ST NICOLAS | SOURCES | RDC - 1ER | [15 empty] | 3 | [8 empty] | 4
TOTAL |  |  |  | 31 | 5 | 30 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 50 | 11 | 32 | 12 | 1 | 60 | 12 | 15 | 2 | 2 | 4 | 25 | 19 | 1 | 322

## CH Cholet
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
| Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
LOCALISATION |  | ALS 3,5/40 |  |  |  | ALS 4,0/40 | ALS 4,5/80 |  |  | ALS DAMO |  | DKD |  |  |  |  | CAHOUET ROTAREG |  |  |  |  | CAHOUET UD2 |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
Bâtiment | Localisation dans Bâtiment | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | O2 | AIR | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGA BP300 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | CFPO | BP100 |  | AIR
BATIMENT PRINCIPAL | N-1 IRM | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 3
BATIMENT PRINCIPAL | N-1 DIALYSE | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | RDC IMAGERIE MEDICALE |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 3
BATIMENT PRINCIPAL | RDC CONSULTATION CHIRURGIE | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | RDC CONSULTATION ORL |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | RDC LABORATOIRE | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | RDC CARDIOLOGIE | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | USIC | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | PTIC | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | RDC HEBERGEMENT AMBULATOIRE | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | RDC UHCD | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | RDC REA + USC | [8 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 3
BATIMENT PRINCIPAL | RDC URGENCES | [8 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 10
BATIMENT PRINCIPAL | RDC URGENCES DECHOCAGE | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 5
BATIMENT PRINCIPAL | RDC BLOC OPERATOIRE | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 6
BATIMENT PRINCIPAL | RDC BLOC AMBULATOIRE | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 5
BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 1 | 1 | [27 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 2 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 3 | 1 | [27 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 1ER ZONE 5 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 2EME ZONE 1 | 1 | [27 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 2EME ZONE 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | 2EME ZONE 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | 3EME ZONE 1 | 1 | [27 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 3EME ZONE 2 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 3EME ZONE 3 | 1 |  | 1 | [25 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | 4EME ZONE 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | 4EME ZONE 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4
BATIMENT PRINCIPAL | 4EME ZONE 3 | 1 | [27 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 5EME ZONE 1 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 5EME ZONE 2 | 1 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 2
BATIMENT PRINCIPAL | 5EME ZONE 3 | 1 | [27 empty] | 1
BATIMENT PRINCIPAL | 6EME ZONE 3 | 1 | [27 empty] | 1
PFPE | N-1 ATELIER BIOMEDICAL | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 4
PFPE | RDC BLOC OBSTETRICAL | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
PFPE | RDC HOPITAL DE SEMAINE | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
PFPE | RDC CONSULTATION GYNECO | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PFPE | RDC URGENCES OBSTETRICALES | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
PFPE | 1ER MATERNITE ZONE 1 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PFPE | 1ER MATERNITE ZONE 2 | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
PFPE | 1ER NEONATALOGIE | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
PFPE | 2EME PEDIATRIE | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
PFPE | 2EME URGENCES PEDIATRIQUE | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
PFPE | 2EME HOSPITALISATION ADO | [20 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
EHPAD CHANTERIVIERE | RDC Allée des Tilleules | 1 | [27 empty] | 1
EHPAD CHANTERIVIERE | RDC Allée des Giroflées | 1 | [27 empty] | 1
EHPAD CHANTERIVIERE | 1er Allée des Fuschias | 1 | [27 empty] | 1
EHPAD CHANTERIVIERE | 1er Allée des Bleuets | 1 | [27 empty] | 1
SOINS DE SUITE | UNITE 1 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
SOINS DE SUITE | UNITE 2 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
SOINS DE SUITE | UNITE 3 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
RRF | CH1 A 12 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
RRF | CH14 A 25 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
RRF | ACTIVITES PHYSIQUES | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
PSY9 | 1ER VAL D'EVRE | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
PSY9 | 1ER VAL DE LOIRE | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
PSY8 | 1ER UHCS | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
PSY8 | 1ER UHRP | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
PSY8 | 2EME ADDICTOLOGIE | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
EHPAD CORDELIERS | RDJ CH1 A 19 | 1 | [27 empty] | 1
EHPAD CORDELIERS | RDJ CH20 A 37 | 1 | [27 empty] | 1
EHPAD CORDELIERS | RDC CH101 A 119 | 1 | [27 empty] | 1
EHPAD CORDELIERS | RDC CH120 A 138 | 1 | [27 empty] | 1
TOTAL |  | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 22 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118

## CH Saumur
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
| Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
LOCALISATION |  | ALS 3,5/40 |  |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
Site | Localisation dans Bâtiment | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGA BP300 | CFPO | Cahouet D300 |  | AIR
Hôpital | Dalle | [19 empty] | 0
Hôpital | Urgences | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4
Hôpital | Anesthésie | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hôpital | Local Valisette | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
Hôpital | Stérilisation | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Hôpital | Consult.Neuro. (consult ext) | [19 empty] | 0
Hôpital | USIC+USC | [16 empty] | 3 |  |  | 3
Hôpital | Rue Médicale H | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hôpital | Rééductaion Fonctionnelle | 1 | [18 empty] | 1
Hôpital | Laboratoire | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hôpital | Radio Scanner |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 3
Hôpital | Pédiatrie | [10 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
Hôpital | Pharmacie | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
Hôpital | Consult.Externe |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 2
Hôpital | Serv.Tech | [19 empty] | 0
Hôpital | Biomédical | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
Hôpital | Mat.Hebergement | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5
Hôpital | Médecine Interne | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Hôpital | Soins de Suite 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
Hôpital | Neuro-Pneumo / Gastro | 1 | [18 empty] | 1
Hôpital | Cardiologie | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Hôpital | Médecine Gériatrique | [10 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
Hôpital | Soins de Suite 2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
Hôpital | Hôpital de Jour | [10 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
Hôpital | Explo.Fonct |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 3
Hôpital | Consul.Gynéco | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hôpital | Salle de Réveil | 1 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 3
Hôpital | Bloc Opératoire | [15 empty] | 7 | 7 |  |  | 14
Hôpital | Néonatalogie | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 2
Hôpital | Bloc Obstétrical | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
Aile F | 1er Etage | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
Aile F | 2ème Etage | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
Aile F | 3ème Etage | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
R. Antoine Cristal (RAC) | Rez de Chaussée | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
R. Antoine Cristal (RAC) | 1er étage | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2
R. Antoine Cristal (RAC) | 2ème étage | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2
Gilles de Tyr (GDT) | Rez de Chaussée | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3
Gilles de Tyr (GDT) | 1er étage | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3
TOTAL |  | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 85

## CH Longué-Jumelles
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
| Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE LONGUE JUMELLES
Bâtiment | Site | Localisation dans Bâtiment | CEODEUX - SMT type ALPIREG |  | ALS DAMAO double |  | TOTAL
|  |  | O2 |  | O2
SSR/USLD | Plateau technique | N+1 - GT Ciculation commune |  |  | 1 |  | 1
USLD | Les Bateliers | N+1 - GT Circulation |  |  | 1 |  | 1
SSR |  | N+1 - GT Circulation |  |  | 1 |  | 1
EHPAD | Le Lathan | N0 - GT Circulation | 1 |  |  |  | 1
EHPAD | Les Lavoirs | N0 - GT Circulation | 1 |  |  |  | 1
UPAD | Le Moulin | N0 - GT Circulation | 1 |  |  |  | 1
| Plateau technique | N0 - GT Circulation commune HA/HB | 1 |  |  |  | 1
TOTAL |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 7

## CH Corniche Angevine
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER CORNICHE ANGEVINE
SITE | Localisation | ALS DAMAO |  |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
|  | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGA BP300 | CFPO | BP100 |  | AIR
0
| UNITE 1 - CH 101 à CH 106 | 1 | [18 empty] | 1
| UNITE 1 - CH 107 à CH 111 | 1 | [18 empty] | 1
CHCA CHALONNES | UNITE 2 - CH 121 à CH 130 | 1 | [18 empty] | 1
| UNITE 3 - CH 201 à CH 210 | 1 | [18 empty] | 1
| UNITE 3 - CH 221 à CH 217 | 1 | [18 empty] | 1
0
0
TOTAL |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5

## ESBV
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
|  |  |  | Nom de l'Etablissement : | ETABLISSEMENTS DE SANTE BAUGEOIS VALLEE (ESBV)
SITE | ALS 3,5/40 |  |  |  | ALS BM | CARBO |  |  |  |  | CAHOUET ROTAREG 45 |  |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
| O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGA BP300 | CFPO | BP100 |  | AIR
Baugé | 5 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 7
Beaufort |  |  |  |  | 4 | 2 | [13 empty] | 6
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13

## CHI Lys Hyrôme
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LYS HYROME
SITE | Localisation | ALS 3,5/40 |  |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
|  | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGA BP300 | CFPO | BP100 |  | AIR
VIHIERS | RC BUREAU MEDICAL | 0 | [18 empty] | 0
VIHIERS | SOUS SOL SALLE KINES | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1
VIHIERS | 1er Etage AUBANCE | 1 | [18 empty] | 1
VIHIERS | 2ème Etage LYS | 1 | [18 empty] | 1
VIHIERS | 3ème Etage LAYON | 1 | [18 empty] | 1
CHEMILLE | MEDECINE | 1 | [18 empty] | 1
CHEMILLE | SSR | 1 | [18 empty] | 1
CHEMILLE | COTE COUR | 1 | [18 empty] | 1
TOTAL |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7

## CH DOUE EN ANJOU
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUE EN ANJOU
SITE | Localisation | ALS 4,5/80* |  |  |  | ALS 3,5/40 |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
|  | O2 | N2O | AIR | AIR 7 |  |  |  | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGABP300 | CFPO | BP100 |  | AIR
Résidence du Petit Bois* | RDC | 3 | [21 empty] | 3
Résidence du Petit Bois* | 1er étage | 3 | [21 empty] | 3
Résidence du Petit Bois* | 2ème étage | 2 | [21 empty] | 2
TOTAL |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
* 8 Unité de détente DAMAO double ALS 4,5/80

## CH Layon-Aubance
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
[7 empty] | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER LAYON-AUBANCE
Bâtiment | Site | Localisation dans Bâtiment | ALS 3,5/40 |  |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
|  |  | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGABP300 | CFPO UD 3,5/40 régulateur | Vanne de sectionnement | BP100 |  | AIR
SSR | Bat E - Rez de Chaussée | Chambre 50 à 56 | [15 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 4
SSR | Bat A - 1er Etage | Chambre 156 à 161 | [15 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3
SSR | Bat E - 1er Etage | Chambre 151 à 155 | [15 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3
SSR | 2ème Etage | Chambre 251 à 255 | [15 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3
EHPAD | Rez de chaussée | Chambre 01 à 11 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
EHPAD | 1er Etage - Bat jA | Chambre 101 à 112 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 1
EHPAD | 1er Etage - Bat B | Chambre 113 à 122 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 1
EHPAD | 2ème Etage | Chambre 201 à 212 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 1
EHPAD | 2ème Etage | Chambre 213 à 222 | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1
EHPAD | 3ème Etage | Chambre 301 à 306 | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20

## GCS ESD
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 4 au C.C.T.P. - Inventaire des systèmes de détente
[5 empty] | Nom de l'Etablissement : | GCS ESD (Groupement de Coopération Sanitaire des Etablissements de Santé Douessins)
SITE | Localisation | ALS 4,5/80* |  |  |  | ALS 3,5/40 |  |  | ALS 4,0/40 | DKD |  |  |  |  | CAHOUET |  |  |  |  | AUTRES |  | ALS 7/40 | ALS 3/40 | TOTAL
|  | O2 | N2O | AIR | AIR 7 |  |  |  | O2 | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | AZOTE | O2 | N2O | AIR | AIR 7 | SEGABP300 | CFPO | BP100 |  | AIR
CIHD | RDC | 0 | [21 empty] | 0
CIHD | 1er étage | 1 | [21 empty] | 1
CIHD | 2ème étage | 1 | [21 empty] | 1
TOTAL |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
CIHD : Centre Inter Hospitalier Douessin