## CHU Angers
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 1 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire pour le CHU d'Angers
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSAITAIRE D'ANGERS
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
65 | Maternité | RdC | Bloc opératoire |  | Salle 1 | FBA + FBC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2018 | 2028 | oui
65 | Maternité | RdC | Bloc opératoire |  | Salle 2 | FBA + FBC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2018 | 2028 | oui
65 | Maternité | RdC | Bloc opératoire |  | Salle 3 | FBA + FBC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2022 | 2032 | oui
65 | Maternité | RdC | Bloc opératoire | 1369 | Salle 4 | FBA + FBC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2022 | 2032 | oui
65 | Maternité | RdC | Bloc opératoire | 1367 | Salle 5 | FBA + FBC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2022 | 2032 | oui
83 | Centre Robert Debré | S.S | Centrale |  | Oxygène | FCG |  |  | 6 | [10 empty] | 2021 | 2026
83 | Centre Robert Debré | S.S | Centrale |  | Air médicale | FCG | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 2021 | 2026
105 | Sainte Marie Sud | RdC | Bloc opératoire Urgences |  | Salle 1 | FBA |  | 2 | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
105 | Sainte Marie Sud | RdC | Bloc opératoire Urgences |  | Salle 2 | FBA |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
105 | Sainte Marie Sud | RdC | Bloc opératoire Urgences |  | salle 4 | FBA |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
105 | Sainte Marie Sud | S.S | Centrale CPP |  | Oxygène | FCG |  |  | 10 | [11 empty] | A vérifier
109 | Hôpital Larrey | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Cardiaque | 2119 | Salle 1 | FBA + FBC |  | 2 | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Cardiaque | 2118 | Salle 2 | FBA + FBC |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Vasculaire | 2111 | Salle 3 | FBA + FBC |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Vasculaire | 2110 | Salle 4 | FBA + FBC |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Bloc opératoire Neurochirurgie | 2109 | Salle 5 | FBA + FBC |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Bloc opératoire Neurochirurgie | 2100 | Salle 6 | FBA + FBC |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Pneumologie | 2153 | Salle Endoscopie | FBA |  | 3.5 | x | x | x | x | [7 empty] | 2018 | 2028 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 10 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 11 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 12 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 13 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 14 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 15 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 16 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 17 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 18 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 1 |  | Chambre 19 |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 20 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 21 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 22 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 23 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 24 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 25 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 26 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 27 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 28 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Réanimation Chirurgicale B - Unité 2 |  | Chambre 29 | [14 empty] | 2025 | 2035
109 | Hôpital Larrey | 1er | Centrale de secours Réchir B |  | Oxygène | [14 empty] | 2021 | 2026
109 | Hôpital Larrey | 1er | Centrale de secours Réchir B |  | Air médicale | [14 empty] | 2021 | 2026
109 | Hôpital Larrey | SS | Centrale |  | Oxygène | FCG |  |  | 6 | [11 empty] | Rigide
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1175 | Chambre 10 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1173 | Chambre 11 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1172 | Chambre 12 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1171 | Chambre 13 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1170 | Chambre 14 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1169 | Chambre 15 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1168 | Chambre 16 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 1 | 1167 | Chambre 17 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1198 | Chambre | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1199 | Chambre | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1200 | Chambre 25 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1201 | Chambre 24 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1202 | Chambre 23 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1203 | Chambre 22 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1204 | Chambre 21 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 2 | 1206 | Chambre 20 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1130 | Chambre 37 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1131 | Chambre 36 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1132 | Chambre 35 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1133 | Chambre 34 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1134 | Chambre 33 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1135 | Chambre 32 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1136 | Chambre 31 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Unité 3 | 1138 | Chambre 30 | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Zone déchocage | 1104 | Salle de déchocage | 4 FBR | T.L.V. |  | 4 | 8 |  | 4 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Zone déchocage | 1103 | Salle d'examens | 1 FBR | T.L.V. |  | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Zone déchocage | 1102 | Salle d'explorations | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Zone déchocage | 1101 | Salle d'Hémodynamique | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | RdC | Réanimation Médicale - Zone Hyperbare | 1023 | Salle de pansements | 2 FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2016 | 2026 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Viscérale | 2200 | Salle n° 5 | FBA + FBC | A.L.M. |  | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Viscérale | 2201 | Salle n° 6 | FBA + FBC | A.L.M. |  | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Viscérale | 2206 | Salle n° 7 | FBA + FBC | A.L.M. |  | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Viscérale | 2207 | Salle n° 8 | FBA + FBC | A.L.M. |  | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opératoire Chirurgie Viscérale | 2213 | Salle n° 9 | FBA + FBC | A.L.M. |  | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2020 | 2030
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opéartoire Chirurgie Osseuse et Traumatologique | 2105 | Salle n° 1 | FBA | A.L.M. |  | 2 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opéartoire Chirurgie Osseuse et Traumatologique | 2101 | Salle n° 2 | FBA | A.L.M. |  | 2 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opéartoire Chirurgie Osseuse et Traumatologique | 2096 | Salle n° 3 | FBA | A.L.M. |  | 2 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Bloc opéartoire Chirurgie Osseuse et Traumatologique | 2095 | Salle n° 4 | FBA | A.L.M. |  | 2 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2045 | Chambre 1 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2046 | Chambre 2 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2047 | Chambre 3 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2048 | Chambre 4 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2049 | Chambre 5 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2050 | Chambre 6 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2054 | Chambre 7 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2055 | Chambre 8 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2056 | Chambre 9 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2057 | Chambre 10 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2058 | Chambre 11 | FBR | T.L.V. |  | 2 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Réanimation Chirurgicale - Hébergement | 2059 | Chambre 12 | FBR | T.L.V. | [12 empty] | 2025 | 2035 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Endoscopie | 2145 | Radiologie Endoscopie | FBA + FBC | A.L.M. |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Endoscopie | 2146 | Salle n° 3 | FBA + FBC | A.L.M. |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Endoscopie | 2148 | Salle n° 2 | FBA + FBC | A.L.M. |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | 1er | Endoscopie | 2149 | Salle n° 1 | FBA + FBC | A.L.M. |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2020 | 2030 | oui
174 | Plateau Ouest | S.S | Centrale caisson hyper bar |  | Oxygène | FCG |  |  | 6 | [10 empty] | 2023 | 2028
174 | Plateau Ouest | S.S | Centrale caisson hyper bar |  | Air médicale | FCG | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 2023 | 2028
174 | Plateau Ouest | S.S | Centrale caisson hyper bar |  | Mélange | FCG | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2023 | 2028
174 | Plateau Ouest | S.S | Centrale bâtiment |  | Oxygène | FCG |  |  | 6 | [10 empty] | 2023 | 2028
174 | Plateau Ouest | S.S | Centrale bâtiment |  | Azote | FCG | [11 empty] | 4 |  | 2023 | 2028
174 | Plateau Ouest | S.S | Centrale bâtiment |  | protoxyde d'azote | FCG |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 2023 | 2028
53 | Bariéty | SS | Centrale |  | oxygène | FCG |  |  | 6 | [10 empty] | 2024 | 2029
116 | PBH | S.S | Centrale |  | Oxygène | FCG |  |  | 3 | [10 empty] | 2025 | 2030 | oui
116 | PBH | S.S | Centrale |  | Azote | FCG | [11 empty] | 13 |  | 2025 | 2030 | oui
116 | PBH | S.S | Centrale |  | CO² | FCG | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 2025 | 2030 | oui
116 | PBH | S.S | Centrale |  | Argon | FCG | [9 empty] | 8 |  |  |  | 2025 | 2030 | oui
116 | PBH | S.S | Centrale |  | Hélium | FCG | [10 empty] | 2 |  |  | 2025 | 2030 | oui

## CH Cholet
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[8 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
Batiment principal | RDC | Bloc Ambulatoire |  | Salle 0 | FBA | DRAGER |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2024 | 2034 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc Ambulatoire |  | Salle 1 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2024 | 2034 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc Ambulatoire |  | Salle 2 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2025 | 2035 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc opératoire |  | Salle 3 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2025 | 2035 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc opératoire |  | Salle 4 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2025 | 2035 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc opératoire |  | Salle 5 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2022 | 2032 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc opératoire |  | Salle 6 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2022 | 2032 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc opératoire |  | Salle 7 | FBA | MAQUET |  | 2 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2022 | 2032 | oui
Batiment principal | RDC | Bloc opératoire |  | Salle 8 | FBA | DRAGER |  | 2 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2020 | 2030 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 1 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 2 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 3 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 4 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 5 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 6 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 7 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 8 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 9 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 10 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 4 | 5 |  | 3 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 11 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 6 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 12 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 6 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 13 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 6 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 14 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 6 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 15 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 6 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Réanimation |  | Box 16 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 6 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2021 | 2031 | oui
Batiment principal | RDC | Urgences déchocage |  | Poste1 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 2 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035
Batiment principal | RDC | Urgences déchocage |  | Poste2(Bras double) | FBR | DRAGER |  | 2 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035
Batiment principal | RDC | Urgences déchocage |  | Poste2 (Bras double) | FBR | DRAGER |  | 2 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 2025 | 2035
PFPE | RDC | Bloc obstétrical |  | Cesar 1 | FBA | DRAGER |  | 4 | 6 | 2 | 4 | [6 empty] | 2 | 2014 | 2024 | oui
PFPE | RDC | Bloc obstétrical |  | Cesar 2 | FBA | DRAGER |  | 4 | 6 | 2 | 4 | [6 empty] | 2 | 2014 | 2024 | oui

## CH Saumur
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[8 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga

## CH Longué-Jumelles
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE LONGUE-JUMELLES
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
/ | / | / | / | / | / | / | / | /
Légende : |  | Etablissement non concerné

## ESBV
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | HOPITAL INTERCOMMUNAL DU BAUGEOIS ET DE LA VALLEE
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
Légende : |  | Etablissement non concerné

## CH Lys Hyrôme
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LYS HYROME
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
| VIHIERS RESIDENCE TROIS RIVIERES | SOUS SOL |  |  | LOCAL OXIGENE | OXYGENE |  | 1,30 M | 18 | [10 empty] | 2019 |  | 3
| CHEMILLE MEDECINE | SOUS SOL | LE CHEMIN DE CAMOMILLE |  | LOCAL OXYGENE | PG 2X6B | ALS |  | 12 | [12 empty] | 2

## CH Doué la Fontaine
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUE-LA-FONTAINE
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
| Résidence du Petit Bois |  | Aucun Flexible pour le CH de DOUE LA FONTAINE
La centrale d'oxygène est louée à ALS qui en assure la maintenance
Légende : |  | Etablissement non concerné

## CH Layon-Aubance
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER LAYON-AUBANCE
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
Bat JA | Bâtiment JA | Sous Sol |  |  | Oxygène | FCG | CAHOUET | 1.5 | 2 | [10 empty] | 2024 | 2029

## GCS ESD
PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 49
LOT 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de distribution de fluides médicaux et de laboratoire du CH Cholet, CH Saumur, ES Baugeois Vallée, CH Doué en Anjou, CH Layon Aubance, CH Lys Hyrôme, GCS Doué
Annexe 5 - Inventaire des flexibles de fluides médicaux bras et centrale (pour remplacement)
|  |  | Nom de l'Etablissement : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUE-LA-FONTAINE
Légende :
FBA | Flexible Bras Anesthésie
FBC | Flexible Bras de Chirurgie
FBR | Flexible Bras Réanimation
FCG | Flexible Centrale Gaz
N° bâtiment | Nom du bâtiment | Niveau du bâtiment | Nom du service | N° du local | Nom du local | Type d'utilisation des flexibles | Marque des bras | Longueur des flexibles par bras | Nombre de flexibles ou prises sur bras | [10 empty] | Date dernier remplacement | Date prévisionnelle pour mise en conformité | Présence de vannes de sectionnement pour les bras
[9 empty] | O² | Vide | N²O | Air 4 bars | Air 8 bars | Mélange | Co² | Argon | Hélium | Azote | Séga
| Résidence du Petit Bois |  | Aucun Flexible pour le CGCS DOUE
La centrale d'oxygène est louée à ALS qui en assure la maintenance
Légende : |  | Etablissement non concerné