## DQE 1
TRVX 26-025 ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72
DQE 1 - COMMANDE TYPIQUE
CODE | DESIGNATION | UNITE | Quantité d'une commande typique représentant un chantier représentatif | PRIX UNITAIRES € HT | Total € HT
0 - MAIN D'ŒUVRE
4.0.1 | Prix horaire de main-d'oeuvre | H | 203 |  | 0
4.0.2 | Prix horaire de main-d'oeuvre de Bureau d'études | H | 10 |  | 0
4.0.4 | Prix horaire de main d'œuvre pour travaux de nuit (20h-7h00) | H | 16 |  | 0
1 - VENTILATION
Les caissons suivants sont prévus équipés des kits de fixations, pieds isolants, interrupteur de proximité, plots antivibratile
4.1.2 | Caissons simple flux insonorisés chez "France AIR" , l'isolation acoustique double peau 50mm de laine minérale
4.1.2.5 | Type SILENS'AIR C3 315 | U | 1 |  | 0
4.1.7 | Sortie en toiture, non compris percement et réfection d'étanchéité | U | 1 |  | 0
4.1.9 | Gaines FLEXGALVA isolé, y compris coupes, raccords, accessoires, fixation, étiquettage conventionnel suivant réseaux et toutes sujétions, classement M0 :
4.1.9.6 | * Æ 250 | ml | 6 |  | 0
4.1.9.10 | * Æ 450 | ml | 3 |  | 0
4.1.13 | Gaine rectangulaire acier galvanisé, classement MO | kg | 850 |  | 0
4.1.15 | Gaine rectangulaire acier galvanisé isolé par un matelas de laine de verre 50 mm avec pare-vapeur kraft aluminium , classement MO | kg | 850 |  | 0
4.1.24 | Diffuseur plafonnier tourbillonnaire à fentes orientables type DTR/DTE de chez France air y compris plenum isolé et registre
4.1.24.2 | DTR 24 | U | 4 |  | 0
4.1.26 | Grilles de reprise, en aluminium double déflexion avec registre de réglage de marque France Air type GAC 21 :
4.1.26.4 | 250 x 150 | U | 4 |  | 0
4.1.27 | Grilles extérieur, en aluminium avec contre cadre de marque France Air type GLA :
4.1.27.4 | 500 x 300 | U | 2 |  | 0
4.1.30 | Clapets coupe-feu 2 heures circulaires autocommandé (came thermiqueà) et télécommandé en 24 ou 48 V, avec réarmement motorisé, contact fin et début de course, asservis à la D.I. DEF ou SIEMENS, à émmission de courant de marque ALDES type ISONE + :
4.1.30.6 | * Æ 315 | U | 4 |  | 0
4.1.41 | Régulateurs de débit de type RAD de chez "France AIR"
4.1.41.5 | * Æ 200 | U | 6 |  | 0
4.1.45 | Trappe de visite GALVA étanche de chez France AIR type Visit'air C, compris toutes sujétions de découpe, fixation :
Pour gaines circulaires
4.1.45.2 | 250*150 | U | 9 |  | 0
4.1.47 | Piège à son cylindrique passif de chez ALDES type OCTA en aluminium à joint
4.1.47.5 | OCTA 315 | U | 2 |  | 0
2 - CHAUFFAGE
L'ensemble des radiateurs sont compris avec coupes, raccordements, joints, fixations, percements, rebouchages, essais et toutes sujétions.
4.2.1 | Radiateur sans ailettes blanc de marque ACOVA type FASSANE vertical simple (HX) ou double épaisseur (HXD), en cm :
4.2.1.4 | HX 180-088 - 1704 w | U | 3 |  | 0
4.2.5 | Corps thermostatisables sur entrée eau chaude radiateur de marque COMAP | U | 3 |  | 0
4.2.6 | Tête thermostatique sur corps de marque COMAP type SENSO | U | 3 |  | 0
4.2.9 | Coude ou té de réglage par micro vis de chez COMAP | U | 3 |  | 0
3 - CANALISATIONS ET ACCESSOIRES
4.3.3 | Fourniture et pose de canalisations en cuivre écroui y compris coupes, raccords, accessoires, soudures et toutes sujétions :
4.3.3.3 | * Æ 14/16 | ml | 25 |  | 0
4.3.3.5 | * Æ 20/22 | ml | 10 |  | 0
4.3.6 | Tube fer noir y compris coupes, peinture anti-rouille, raccords, accessoires, supports, soudures et toutes sujétions :
4.3.6.5 | * Æ 33/42 | ml | 36 |  | 0
4.3.12 | Colliers isophoniques isolés pour circuit chaud y compris supports, fixations , percements et toutes sujétions :
4.3.12.3 | * Æ 14 | U | 13 |  | 0
4.3.12.6 | * Æ 20 | U | 6 |  | 0
4.3.12.11 | * Æ 40 | U | 12 |  | 0
4.3.13 | Colliers isophoniques isolés pour circuit eau glacée y compris supports, fixations , percements et toutes sujétions
4.3.13.10 | * Æ 32 | U | 6 |  | 0
4.3.13.13 | * Æ 65 | U | 16 |  | 0
4.3.14 | Vannes à boisseau sphérique 1/4 de tour de marque COMAP à presse étoupe, y compris tous raccords, coupes, soudures, joints et toutes sujétions :
4.3.14.4 | * Æ 26/34 | U | 4 |  | 0
4.3.14.5 | * Æ 33/42 | U | 2 |  | 0
4.3.17 | Vannes à boisseau sphérique 1/4 de tour avec manche rallongé pour réseau d'eau glacée de marque SFERACO, y compris tous raccords, soudures, coupes joints et toutes sujétions :
4.3.17.4 | * Æ 33/42 | U | 2 |  | 0
4.3.17.6 | * Æ 50/60 | U | 4 |  | 0
4.3.18 | Vannes d'équilibrage de marque IMI TA type STAD, y compris coupes, soudures, raccords, joints et toutes sujétions :
4.3.18.5 | * Æ 32 | U | 1 |  | 0
4.3.18.6 | * Æ 40 | U | 1 |  | 0
4.3.18.7 | * Æ 50 | U | 2 |  | 0
4.3.20 | Brides acier PN 10 y compris tous raccords, soudures, coupes, peinture anti-rouille,joints et toutes sujétions :
4.3.20.6 | * Æ 100 | U | 6 |  | 0
4.3.23 | Clapets double battant de chez SFERACO à montage entre brides y compris joints et toutes sujétions :
4.3.23.3 | * Æ 80 | U | 2 |  | 0
4.3.26 | Purgeur d'air automatique de marque IMI PNEUMATEX type ZEPARO ZU y compris tous raccords, coupes, soudures, vanne, joints et toutes sujétions :
4.3.26.2 | 1/2" | U | 6 |  | 0
4.3.28 | Thermomètre à verre optique grossissant de marque WIKA, plonge 63 y compris tous raccords, coupes, soudures, joints et toutes sujétions:
4.3.28.1 | Droit long. 200 0 à +120°c | U | 2 |  | 0
4.3.28.2 | Equerre long. 200 0 à +120°c | U | 6 |  | 0
4.3.30 | Tube inox qualité 304L à souder, y compris coupes, raccords, accessoires, supports, soudures et toutes sujétions :
4.3.30.4 | * Æ 26/34 | ml | 12 |  | 0
4.3.30.7 | * Æ 50/60 | ml | 21 |  | 0
4.3.31 | Tube inox qualité 304L à sertir, y compris coupes, raccords, accessoires, supports et toutes sujétions :
4.3.31.13 | * Æ 107/114 | ml | 6 |  | 0
4.3.34 | Filtre à tamis avec filtre inox démontable, à montage entre brides selon le diamètre, y compris joints et toutes sujétions :
4.3.34.4 | * Æ 65 | U | 1 |  | 0
4.3.35 | Compteur d'énergie à ultrasons de chez DIEHL METERING type SHARKY 775
4.3.35.7 | * Æ 65 | U | 1 |  | 0
4.3.35.10 | Doigt de gant pour sonde du compteur | U | 2 |  | 0
4.3.35.11 | Certificat d'étalonnage | U | 1 |  | 0
4 - CALORIFUGES
4.4.2 | Coquille polystyrène ignifugé avec revêtement PVC (classement M1) épaisseur 30 mm pour :
4.4.2.4 | * Æ 34 | ml | 18 |  | 0
4.4.2.7 | * Æ 60 | ml | 31 |  | 0
4.4.4 | Coquille polystyrène ignifugé avec "Kraft alu" (classement M1) épaisseur 30 mm pour :
4.4.4.13 | * Æ 114 | ml | 16 |  | 0
4.4.11 | Coquille laine de roche avec revêtement tole isoxal 6/10 (classement M1) Epaisseur 40 mm pour :
4.4.11.5 | * Æ 42 | ml | 48 |  | 0
4.4.23 | Boite calorifuge pour vanne d'équilibrage de marque IMI TA type STAD ou STAF (pour réseaux chauffage et eau glacée) :
4.4.23.6 | * Æ 40 | U | 1 |  | 0
4.4.23.7 | * Æ 50 | U | 2 |  | 0
5 - CLIMATISEURS A DETENTE DIRECTE
4.5.2 | SPLIT unités extérieures, R-32, détente directe, DAIKIN (y compris dalles gravillonnées pour support) :
4.5.2.3 | RXZ50N | U | 1 |  | 0
4.5.2.22 | Chassis pour pose unité extérieure comme décrit au CCTP | U | 1 |  | 0
4.5.9 | Unités intérieures murales,R-32, avec télécommandeà fil, de chez DAIKIN type :
4.5.9.5 | FTXP50K3 | U | 1 |  | 0
4.5.11 | Télécommande DAIKIN :
4.5.11.1 | Filaire type BRC 073 | U | 1 |  | 0
4.5.19 | Kit pompe à condensats pour unités intérieures | U | 1 |  | 0
4.5.21 | Essai d'étanchéïté | U | 1 |  | 0
7 - REGULATION
Fourniture et pose d'ensemble de régulation de la gamme STRUXUREWARE de chez Schneider Electric :
4.7.1 | Automate serveur communicant BACnet, Modbus avec adressage IP
4.7.1.1 | Terminal Base / SXWTBASW110002 | U | 1 |  | 0
4.7.1.2 | Automation Server Bacnet, Lon, Modbus / SXWASPXXX10002 | U | 1 |  | 0
4.7.1.3 | Ecran tactile Advanced Display V3 | U | 1 |  | 0
4.7.2 | Modules Entrée seule
4.7.2.1 | DI-16 | U | 1 |  | 0
4.7.2.2 | UI-16 | U | 1 |  | 0
4.7.3 | Modules Sortie seule
4.7.3.2 | DO-FA-12-H | U | 1 |  | 0
4.7.3.6 | AO-8-H | U | 1 |  | 0
4.7.5 | Module d'alimentation
4.7.5.1 | Module d'alimentation 24Vac/Vcc PS-24V / SXWTBPSW110001 | U | 1 |  | 0
4.7.6 | Accessoires
4.7.6.1 | Embase module I/O | U | 4 |  | 0
4.7.7 | Vannes de régulation pour ventilo-convecteur avec moteur 0-10v type :
4.7.7.2 | * VZ32 - 3 voies :
4.7.7.2.2 | DN 20 | U | 1 |  | 0
4.7.7.3 | Moteur 0-10V pour vannes de zone VZ22 VZ32 et VZ42, réf : MG350 | U | 1 |  | 0
4.7.8 | Sondes / Capteurs
4.7.8.1 | Température d'ambiance | U | 2 |  | 0
4.7.8.2 | Température extérieure | U | 1 |  | 0
4.7.8.3 | Température en gaine | U | 3 |  | 0
4.7.8.4 | Température d'eau à plongeur PT100 | U | 6 |  | 0
4.7.10 | Programmation sur GTC STRUXUREWARE
4.7.10.1 | Programmation régulation (loi, programme, modifications de points etc…) | H | 12 |  | 0
4.7.10.2 | Création de vue graphique dynamique | H | 8 |  | 0
8 - POMPES
Fourniture et pose de pompe de marque GRUNDFOS à débit variable comprenant raccordement, manomètre, accessoires et mise en service :
4.8.4 | Type MAGNA 3 double :
4.8.4.4 | Magna3 D 32-100 F | U | 1 |  | 0
4.8.8 | Accessoires :
4.8.8.2 | Modules de communication CIM/CIU | U | 2 |  | 0
9 - CANALISATIONS ET COMPOSANTS ELECTRIQUES
4.9.1 | Fourniture et pose de canalisation électrique, compris conduit, accessoires de fixation (non compris filerie). Matériel de chez LEGRAND.
Les percements de murs ou planchers d'épaisseur inférieure à 0,20 sont censés être inclus dans les prix.
4.9.4.1 | Type "Cablofil"
4.9.4.1.2 | * largeur 99 | ml | 12 |  | 0
4.9.5 | Boite de dérivation Plexo embouts à gradins 650 °C
4.9.5.3 | Carrée 105 x 105 x 55 mm | U | 10 |  | 0
4.9.6 | Disjoncteur 1+N type IDT40 N de chez SCHNEIDER
4.9.6.1 | Calibre 10A | U | 2 |  | 0
10 - FILERIE et CABLES ELECTRIQUES
Fourniture et pose de filerie et câbles (âme cuivre), y compris passage dans canalisations, raccordements, repérages conformes et toutes sujétions
4.10.2 | Câble FR-N1X6G3
4.10.2.2 | 3 x 1,5 mm² | ml | 150 |  | 0
4.10.2.3 | 4 x 1,5 mm² | ml | 150 |  | 0
4.10.4 | Câble téléphone Syt1 ou Filalarme :
4.10.4.1 | 2 P 6/10è | ml | 75 |  | 0
4.10.4.2 | 3 P 6/10è | ml | 75 |  | 0
11 - NETTOYAGE DE GAINES DE VENTILATION
Pour procéder au nettoyage de gaine haute pression :
4.11.1 | Aménagement, compris transport et installation des équipements, protection des locaux avec polyane sas de travail, déménagement des installations, remise en état des locaux. | Ens | 1 |  | 0
4.11.2 | Nettoyage de gaines circulaires, après mise en place d'obturateurs pneumatiques étanches pour délimiter la zone à traiter, procédé de nettoyage par rotobrossage et récupération des particules à l'aide d'un dépoussiéreur qui aspire dans la gaine et rejette cet air après passage à travers uen filtration absolue à l'opposé dans la partie traitée (contrôle par endoscopie ou robot vidéo). Le nettoyage des bouches, diffuseurs, grilles concernés par le réseau entretenu, est inclus dans la prestation.
4.11.2.2 | * Æ entre 125 mm et 300 mm | ml | 25 |  | 0
4.11.3 | Nettoyage de gaines rectangulaires (procédé identique au 4.11.2) :
4.11.3.3 | * périmètre 1,00 à 1,50m | ml | 10 |  | 0
4.11.4 | Désinfection de gaines, procédés par fumigation ou aérolisation (Normes en vigueur) - gaines rectangulaires :
4.11.4.3 | * périmètre 1,00 à 1,50m | ml | 10 |  | 0
4.11.5 | Désinfection de gaines, procédés par fumigation ou aérolisation (Normes en vigueur) - gaines circulaires :
4.11.5.2 | * Æ entre 125 mm et 300 mm | ml | 25 |  | 0
4.11.6 | Mise en place de trappe de visite sur le réseau aéraulique
4.11.6.1 | Trappe de visite METU type GX (Gaine rectangulaire) | U | 3 |  | 0
4.11.6.2 | Trappe de visite METU type RRD (Gaine circulaire) | U | 6 |  | 0
4.11.7 | Rapport photo et vidéo (avant/après) de la prestation réalisée. | U | 1 |  | 0
12 - DEPOSES
4.12.1 | Dépose de caissons ventilateurs de raccordement en :
4.12.1.2 | * Æ 315 à 400 | U | 1 |  | 0
4.12.2 | Dépose de gaines rigides galva, y compris coupes, raccords, accessoires, fixation et toutes sujétions, classement M0 de :
4.12.2.1 | * Æ 80 à 250 | ml | 6 |  | 0
4.12.2.2 | * Æ 315 à 450 | ml | 9 |  | 0
4.12.2.3 | * gaine rectangulaire | kg | 6 |  | 0
0
4.12.15 | Dépose de tube fer noir y compris accessoires, pièces de raccordement, supportage et calorifuge :
4.12.15.1 | de Æ 12/17 à Æ 40/49 | ml | 32 |  | 0
4.12.15.2 | de Æ 50/60 à Æ 94/102 | ml | 4 |  | 0
4.12.21 | Dépose calorifuge
4.12.21.1 | de Æ 12/17 à Æ 50/60 | ml | 32 |  | 0
4.12.21.2 | de Æ 64/70 à Æ 107/114 | ml | 4 |  | 0
4.12.22 | Dépose de climatiseurs
4.12.22.3 | Dépose de cassette à eau glacée 2 tubes ou 4 tubes | U | 1 |  | 0
4.12.22.4 | Dépose de Ventilo-convecteur carrossé à eau glacée, 2 tubes ou 4 tubes | U | 1 |  | 0
14 - PERCEMENTS
4.14.1 | Installation et repli du matériel pour percement | U | 1 |  | 0
4.14.2 | Percements de trous pour gaines, compris fourreautage, rebouchage, raccords et évacuation des gravats :
4.14.2.1 | * dans cloisons jusqu'à 0,1 m d'épaisseur
4.14.2.1.1 | jusqu'à Æ 100 | U | 6 |  | 0
4.14.2.1.2 | de Æ 125 à Æ 160 | U | 4 |  | 0
4.14.2.1.3 | de Æ 200 à Æ 250 | U | 4 |  | 0
4.14.2.1.4 | de Æ 250 à Æ 315 | U | 2 |  | 0
15 - DIVERS
4.15.3.1 | Vidange de réseau :
4.15.3.1.1 | * eau chauffage ou eau glacée | ml | 40 |  | 0
4.15.3.2 | Remise en eau de réseau :
4.15.3.2.1 | * eau chauffage ou eau glacée | ml | 40 |  | 0
4.15.3.3 | Purge de réseau :
4.15.3.3.1 | * eau chauffage ou eau glacée | ml | 40 |  | 0
4.15.4 | Réalisation DOE et plans après travaux | U | 1 |  | 0
4.15.5 | Essais et contrôles de l'installation | H | 4 |  | 0
4.15.7 | Etiquetage réseau | ml | 1 |  | 0
4.15.8 | Etiquetage équipement | U | 1 |  | 0
4.15.9 | Peinture anti-rouille double couches sur canalisation | ml | 36 |  | 0
4.15.10 | Nettoyage chantier | m² | 40 |  | 0
16 - CATALOGUE FABRICANT
4.16.8 | Coefficient de marge sur devis fournisseurs/fabricants pour l'ensemble des fournitures HORS BORDEREAU - Les devis doivent être détaillés. Ce coëfficient intègrera tous les coûts induits de gestion de commande et d'approvisionnement sur le Centre Hospitalier, | Coef |  | 0
| Devis fournisseur CTA |  | 16452 |  | 0
| Devis fournisseur Grutage |  | 3250 |  | 0
17 - FORFAIT DE DEPLACEMENT DE L'ENTREPRISE
Les prix de déplacement seront utilisables une seule fois par commande incluant la gestion du permis de feu et le suivi administratif.
4.17.6 | Déplacement d'une équipe sur le site de la FERTE BERNARD | Forfait | 1 |  | 0
19 - PROTECTION D'HYGIENE
Les articles de cette rubrique comprennent en plus de la fourniture et pose, toutes les prestations de dépose, d'enlèvement et de nettoyage
4.19.4 | Cloisonnement par polyane de type Quickprop de PROTECTA SCREEN avec ossature en tubes télescopiques | m² | 31 |  | 0
4.19.11 | Tapis autocollant anti-poussière constitués de 30 feuilles polyéthylène jetables permettant de couvrir une surface de 0.90 x 1.14 m | U | 2 |  | 0
| TOTAL DQE 1 ( sur la base des consommations) HT |  |  |  | 0
| TOTAL DQE 1 ( sur la base des consommations) TTC |  |  |  | 0