## DPGF
| Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
0 - GÉNÉRALITÉS
0.01 - Définition de l'opération |  | PM
0.02 - Clauses administratives |  | PM
0.03- Documents officiels de référence |  | PM
0.04 - Limite des prestations |  | PM
0.05 - Bases de calcul Plomberie |  | PM
0.06 - Bases de calcul Ventilation |  | PM
0.07 - Note particulière |  | PM
0.08 - Contraintes de chantier |  | PM
0.09 - Niveau sonore |  | PM
0.10 - Clauses et prescriptions communes |  | PM
0.11 - Clauses et prescriptions générale |  | PM
0.12 - Percements, passages, trous, scellements, rebouchages, raccords, etc |  | PM
0.13 - Protection et nettoyage |  | PM
0.14 - Prescriptions particulières |  | PM
TOTAL CHAPITRE 0
1 - PHASAGE - ORGANISATION DE CHANTIER
- | Prise en compte du phasage, visites, continuité de service, déposes et déplacements : suivant CCTP | ens | 1
TOTAL CHAPITRE 1
2 - PANNEAUX FRIGORIFIQUES
2.01 - Construction de la chambre froide et de la réserve
- | Panneaux verticaux suivant CCTP | m² | 80
- | Panneaux de plafond suivant CCTP | m² | 16
- | Panneaux de sol suivant CCTP | m² | 16
- | Angles de liaison verticaux et horizontaux suivant CCTP | ens | 1
- | Porte pivotante suivant CCTP | ens | 1
- | Rideau fixe à lamelles suivant CCTP | ens | 1
- | Assemblage suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.01
- |  | ens
2.02 - Spécifications complémentaires
- | création faux plancher de ventilation suivant CCTP | ens | 1
- | création de ventilation vers le vide sanitaire suivant CCTP | ens | 2
Total article 2.02
2.03 - Equipements
- | Equipements suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.03
2.04 - Règles générales d'installation
- | Equipements suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.04
TOTAL CHAPITRE 2
3 - EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
3.01 - Conception générale de l'installation |  | PM
3.02 - Unités intérieure et extérieure
- | Groupe de consensadion complet suivant CCTP | U | 1
- | Groupe évaporateur complet suivant CCTP | U | 1
- | Coffret de régulation électrique complet suivant CCTP | U | 1
- | Coffret d'alarme persornne enfermée complet suivant CCTP | U | 1
- | supports antivibratiles et fixations suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.02
3.03 - Distribution unités extérieure et intérieure
- | liaisons frigoriques (2 tubes) en tube cuivre qualité frigorifique compris raccords, soudures, fixations, supports…suivant CCTP | ml | 15
- | mise sous pression de l'installation suivant CCTP
- | traitement thermique des canalisations par isolant élastomérique à structure cellulaire fermée suivant CCTP | ens | 1
- | Chemin de câbles intérieurs suivant CCTP | ens | 1
- | Chemin de câbles extérieurs suivant CCTP | ens | 1
- | percements, rebouchages, fourreaux étanchés et reprises d'étanchéité suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.03
3.04 - Alimentations électriques
- | raccordement électrique de l'unité extérieure en câble U 1000 R2V depuis l'attente de l'électricien suivant CCTP | ens | 1
- | raccordement électrique de l'unité intérieure en câble U 1000 R2V, à partir de l'unité extérieure suivant CCTP | ens | 1
- | supports et fixations complets suivant CCTP | ens | 1
- | percements, rebouchages, fourreaux étanchés et reprises d'étanchéité suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.04
3.05 - Evacuation des condensats
- | évacuation des condensats réalisée par tube PVC M1 compris siphon suivant CCTP | ens | 1
- | percements, rebouchages, fourreaux étanchés et reprises d'étanchéité suivant CCTP | ens | 1
- | supports et fixations complets suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.05
3.06 - Essais - Mise en service
- | mise en service du matériel réalisée par le fabricant en présence de l'installateur suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.06
TOTAL CHAPITRE 3
4 - PLOMBERIE SANITAIRE
4.01 - Dépose des installations
- | Dépose des installations complètes suivant CCTP | ens | 1
- | Rebouchage et calfeutrement suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.01
4.02 - Poste de nettoyage et de désinfection
- | poste hydraulique avec dosage automatique complet suivant CCTP | U | 1
- | mitigeur thermostatique de sécurité suivant CCTP | U | 1
Total article 4.02
4.03 - Distribution d'eau
- | Origine des installations :
| . vanne à boisseau sphérique avec purgeurs amont et aval DN 15 | U | 2
Canalisations de distributions Intérieures : eau froide et eau chaude sanitaire
- | distribution intérieure tube cuivre traité anticorrosion , compris raccords, supports, fourreaux :
| - Ø 16 x 1 | ml | 40
- | coquilles de sortie de parois | U | 2
- | percements et rebouchages complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.03
4.04 - Calorifuge des canalisations Eau froide et eau chaude
- | calorifuge des canalisations EF par isolant élastomérique à structure cellulaire fermée de marque SAGI KFLEX type KFLEX ST suivant CCTP
| - Ø 16 x 1 | ml | 20
- | supports isolants avec noyaux polyuréthane SAGICAL SK | ens | 1
- | calorifuge des canalisations ECS par isolant élastomérique à structure cellulaire fermée de marque SAGI KFLEX type KFLEX ST suivant CCTP
| - Ø 16 x 1 | ml | 20
- | supports isolants avec noyaux polyuréthane SAGICAL SK | ens | 1
Total article 4.04
4.05 - Évacuations Eaux Usées Eaux Vannes
- | tube d'évacuation en PVC, compris raccords, supports, fourreaux, étanchéité
| - DN 40 | ml | 5
| - DN 100 | ml | 15
- | raccordement sur les installations existantes en vide sanitaire, | ens | 1
- | percements et rebouchages complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.05
4.06 - Désinfection des réseaux
- | désinfection des réseaux suivant CCTP | ens | 1
- | mise en eau, désinfection, rinçage terminal suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.06
4.07 - Etanchéité à l'air
- | calfeutrements et rebouchage des réservations | ens | 1
- | jonctions et raccords entre deux matériaux différents | ens | 1
- | scellements, | ens | 1
Total article 4.07
4.08 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'entreprise | ens | 1
Total article 4.08
TOTAL CHAPITRE 4
5 - VENTILATION SIMPLE FLUX
5.01 - Dépose des installations
- | Dépose des installations, isolement, etc… (compris caissons, gaines, bouches….) | ens | 1
- | Percements des parois | ens | 1
- | Rebouchage et calfeutrement suivants CCTP | ens | 1
Total article 5.01
5.02 - Entrées d'air
- | entrée d'air ATIB type autoréglable ISOLA 2 suivant CCTP | U | 2
Total article 5.02
5.03 - Bouches et grilles d'extraction
- | Bouche d'extraction de marque ANJOS type ALYZE AUTO à débit autoréglable suivant CCTP :
| - 45 m3/h | U | 2
- | manchette de scellement en acier galvanisé et d'un kit diaphonie | ens | 2
Total article 5.03
5.04 - Gaines d'extraction
- | gaines circulaires en tôle d'acier galvanisé spiralée roulée, compris accessoires, supports, rivets, suivant CCTP :
| - Ø 125 | ml | 10
- | volet de réglage | ens | 1
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
- | ensemble de modification adaptation des installations existantes dans la réserve sèche pour permettre la création de la porte suivant CCTP | ens | 1
Total article 5.04
5.05 - Traitement acoustique et thermique
- | conduit flexible type phoniflex | ml | 1
- | laine minérale de marque FRANCE AIR type Fib Air Isol A1 d'épaisseur 25 mm (anti condensation) | ens | 1
Total article 5.05
5.06 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'ensemble de l'installation | ens | 1
Total article 5.06
TOTAL CHAPITRE 5
6 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS
6.01 - Généralités
- | Adaptations, extensions, modifications des tableaux électriques suivant les nouvelles alimentations. | ens | 1
Total article 6.01
6.02 - Réseau de distribution basse tension
- | Ensembles des équipements nécessaires pour la distribution des nouvelles alimentations électriques suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.02
6.03 - Appareillages
- | Complément d'appareillages suite aux déposes / dévoiements / recloisonnements, etc. suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.03
6.04 - Lustrerie
C | Plafonnier circulaire résistant aux chocs de marque SYLVANIA Eco Surface IP66 ø350mm 830/840 | U | 3
- | Détecteur de présence suivant CCTP | U | 2
Total article 6.04
6.05 - Alimentations particulières depuis les tableaux électriques
Depuis TGBT CUISINE
Coffret régulation chambre froide TRI+N+T 7 KW y compris départ, et protection disjoncteur et étiquetage dans le TGBT CUISINE :
| Liaison puissance FR-N1X6G3 CCA-S2, D2, A2 aboutissants à proximité via un dispositif de protection et d'isolement étanche. | ens | 1
Total article 6.05
6.06 - Prescriptions diverses |  | ens | 1
Total article 6.06
TOTAL CHAPITRE 6
7 - FAUX PLAFONDS
7.01 - Généralités
- | Limites de prestations, installation de chantier, échantillons, percements, rebouchages, potection et nettoyage selon CCTP | ens | 1
Total article 7.01
7.02 - Protection des locaux
- | ensemble protection des locaux complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 7.02
7.03 - Dépose
- | dépose et évacuation des équipements suivant CCTP | ens | 1
Total article 7.03
7.04 - Plafonds suspendus
- | ensemble fourniture et pose de plaques de faux plafonds de marque HYDEWA type GLASBORD suivant CCTP | m² | 12
- | ensemble fourniture et pose de la structure du faux plafond suivant CCTP | m² | 12
- | ensemble fourniture et pose de la laine minérale épaisseur 200 mm suivant CCTP | m² | 12
Total article 7.04
TOTAL CHAPITRE 7
8 - DIVERS
8.01 - Percements - rebouchages
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.01
8.02 - Essais et vérifications des installations
- | mise en route, essais, réglages de tous les composants techniques complet suivant CCTP | ens | 1
- | essais de plomberie, chauffage et de ventilation Essais d'étanchéité et d'isolement complet suivant CCTP | ens | 1
- | essais de mise en température suivant CCTP | ens | 1
- | essais des dispositifs de sécurité et d'alarme suivant CCTP | ens | 1
- | essais des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.02
8.03 - Equilibrage
- | réglage et les équilibrages des installations par action sur les organes de réglage suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.03
8.04 - Repérage - Schéma
- | repérage et schémas complets suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.04
8.05 - Dossier des ouvrages exécutés
- | dossier des ouvrages exécutés complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.05
8.06 - Information du personnel
- | information du personnel suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.06
8.07 - AQC
- | essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique AQC suivant CCTP | ens | 1
Total article 8.07
8.08 - Vérifications électriques
- | vérification des installations électriques par un organisme agréé | ens | 1
Total article 8.08
TOTAL CHAPITRE 8
RECAPITULATIF
0 - GÉNÉRALITÉS |  | PM
1 - PHASAGE - ORGANISATION DE CHANTIER
TOTAL CHAPITRE 1
2 - PANNEAUX FRIGORIFIQUES
2.01 - Construction de la chambre froide et de la réserve
2.02 - Spécifications complémentaires
2.03 - Equipements
2.04 - Règles générales d'installation
TOTAL CHAPITRE 2
3 - EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
| 3.01 - Conception générale de l'installation | PM
3.02 - Unités intérieure et extérieure
3.03 - Distribution unités extérieure et intérieure
3.04 - Alimentations électriques
3.05 - Evacuation des condensats
3.06 - Essais - Mise en service
TOTAL CHAPITRE 3
4 - PLOMBERIE SANITAIRE
4.01 - Dépose des installations
4.02 - Poste de nettoyage et de désinfection
4.03 - Distribution d'eau
4.04 - Calorifuge des canalisations Eau froide et eau chaude
4.05 - Évacuations Eaux Usées Eaux Vannes
4.06 - Désinfection des réseaux
4.07 - Etanchéité à l'air
4.08 - Autocontrôle
TOTAL CHAPITRE 4
5 - VENTILATION SIMPLE FLUX
5.01 - Dépose des installations
5.02 - Entrées d'air
5.03 - Bouches et grilles d'extraction
5.04 - Gaines d'extraction
5.05 - Traitement acoustique et thermique
5.06 - Autocontrôle
TOTAL CHAPITRE 5
6 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS
6.01 - Généralités
6.02 - Réseau de distribution basse tension
6.03 - Appareillages
6.04 - Lustrerie
6.05 - Alimentations particulières depuis les tableaux électriques
6.06 - Prescriptions diverses
TOTAL CHAPITRE 6
7 - FAUX PLAFONDS
7.01 - Généralités
7.02 - Protection des locaux
7.03 - Dépose
7.04 - Plafonds suspendus
TOTAL CHAPITRE 7
8 - DIVERS
8.01 - Percements - rebouchages
8.02 - Essais et vérifications des installations
8.03 - Equilibrage
8.04 - Repérage - Schéma
8.05 - Dossier des ouvrages exécutés
8.06 - Information du personnel
8.07 - AQC
8.08 - Vérifications électriques
TOTAL CHAPITRE 8
TOTAL GENERAL en € H.T.
T.V.A.
TOTAL GENERAL en € T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE