## ONGLET A DPGF LOT 01
CONSULTATION 26-008
DPGF INVENTAIRE DES CHAMBRES FROIDES 2026 LOT 01
Equipements sur le site Hospitalier de Compiègne (TVA 20%)
| UNITE EXTERIEURE |  |  | UNITE INTERIEURE
Nom | MARQUE | TYPE | FLUIDE/CHARGE | MARQUE | TYPE | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif | COUT ANNUEL € HT Maintenance Préventive
CHAMBRE FROIDE CUISINE 31 | DANFOSS | OP-MPZ C030MTP00E |  | GEA | DFA 071D | CUISINE | CUIS31 | LOCAL DES POUBELLES | moyen
CHAMBRE FROIDE CUISINE 25 | DANFOSS | OP-LPHC136NTP00E |  | GEA | SGBE081C | CUISINE | CUIS25 | CF SURGELES | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 24 | L'UNITE HERMETIQUE | TPH4540ZHR | R404A/ | FRIGA-BOHN | MUC515L | CUISINE | CUIS24 | CF VIANDES | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 26 | L'UNITE HERMETIQUE | TAJN4519ZHR | R404A/2.3KG | GEA | SPB032D | CUISINE | CUIS26 | 4ème GAMME | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 25BIS | COCEMAND | MC-R7-ZB4SKE-TFD | R448A/ 3.66KG | LU-VE | S3HC117E65 | CUISINE | CUIS25 | CF SURGELES | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 15B | DANFOSS | OP-MPZC108MTP00E | R404A | GEA | DPA031C | CUISINE | CUIS15B | CF PLATS CUISINES(coté cellules) | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 14 | DANFOSS | OB-MPZC060MPP00E | R404A | GEA | DPA041C | CUISINE | CUIS14 | CHAMBRE FROIDE PRODUCTION | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 15 | DANFOSS | OP-MPZ C030MTP00E | R404A | FRIGA-BOHN | MUC665L | CUISINE | CUIS15 | CF PLATS CUISINES | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 22 | DANFOSS | OP-MPZC086MTP00E | R404A | GEA | DPA042C | CUISINE | CUIS22 | CONDITIONNEMENT DES PLATEAUX | moyen
CHAMBRE FROIDE CUISINE 37 | DANFOSS | OP-MPZC108MTP00E | R404A | GEA | DPA032C | CUISINE | CUIS37 | CH. FROIDE DEPART(MILIEU) | moyen
CHAMBRE FROIDE CUISINE 21 | DANFOSS | OP-MPZ C030MTP00E |  | GEA | DPA031C | CUISINE | CUIS21 | CUISINE DIETETIQUE | moyen
CHAMBRE FROIDE CUISINE 27 | DANFOSS | OP-MPZC048MTP00E |  | FRIGA-BOHN | MUC320R | CUISINE | CUIS26 | CF.4eme GAMME | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE | DANFOSS | OP-MPZC086MTP00E | R404A | FRIGA-BOHN | - | CUISINE | CUIS32 | PREPARATIONS FROIDES | moyen
CHAMBRE FROIDE CUISINE 37B | DANFOSS | OP-MPZC108MTP00E | R404A/ 9.5KG | LU-VE | 2 EVAPO | CUISINE | CUIS37 | CH. FROIDE DEPART | moyen
CUISINE CELLULE 3 | LGL | HKV300290 | R448A/ 8.75KG | ACFRI |  | CUISINE | CUIS18 | CONDITIONNEMENT | moyen
CUISINE CELLULE 2 | LGL | PFV3Z1002 | R449A/ 9KG | ACFRI |  | CUISINE | CUIS18 | CONDITIONNEMENT | moyen
CUISINE CELLULE 1 | PROFROID | GFB-R 4 NES | R448A/ 8KG | ACFRI |  | CUISINE | CUIS18 | CONDITIONNEMENT | moyen
CHAMBRE FROIDE CUISINE (EX TAMPON) | L'UNITE HERMETIQUE | WIN9513ZFZ | R404A/ 3.5KG | LU-VE | SHA 30 N 32 | CUISINE | CUIS27B | C.F LEGUMES | majeur
CHAMBRE FROIDE CUISINE 16 | L'UNITE HERMETIQUE | TAJ9510Z | R449A/ 1.810KG | FRIGA-BOHN | MR190L | CUISINE | CUIS16 | DECONDITIONNEMENT | moyen
CHAMBRE FROIDE MORGUE 6 CASES | L'UNITE HERMETIQUE | CAJ9480Z | R404A/ 1.2KG | FRIGA-BOHN |  | CHAMBRE MORTUAIRE | / | SALLE DE SOINS | majeur
CHAMBRE FROIDE MORGUE 6 CASES | L'UNITE HERMETIQUE | CAJ9480Z | R404A/ 1.2KG | FRIGA-BOHN |  | CHAMBRE MORTUAIRE | / | SALLE DE SOINS | majeur
CHAMBRE FROIDE MORGUE 2 CASES | L'UNITE HERMETIQUE | CAJ9510Z | R404A/ 1.2KG | LU-VE |  | CHAMBRE MORTUAIRE | / | SALLE DE SOINS | majeur
CHAMBRE FROIDE MORGUE 2 CASES | L'UNITE HERMETIQUE | CAJ9510Z | R404A/1.2KG | LU-VE |  | CHAMBRE MORTUAIRE | / | SALLE DE SOINS | majeur
CHAMBRE FROIDE MORGUE 5 CASES | L'UNITE HERMETIQUE | CAJ9513Z | R404A/ 1.2KG | LU-VE |  | CHAMBRE MORTUAIRE | / | SALLE DE SOINS | majeur
CHAMBRE FROIDE MORGUE 5 CASES | L'UNITE HERMETIQUE | CAJ9513X | R404A/1.2KG | LU-VE |  | CHAMBRE MORTUAIRE | / | SALLE DE SOINS | majeur
CHAMBRE FROIDE LABO1 | DANFOSS | OP-MGZDO30MTA02G | R404A/ 3KG | FRIGA-BOHN | PF6A21001 MOD: MR210R | LABORATOIRE | LABO34 | LABO | majeur
CHAMBRE FROIDE LABO2 | L'UNITE HERMETIQUE | TAJT 45 19 Z HR | R449A/ 1.58KG | FRIGA-BOHN | 3C-A 3145-L R449 SC 2M+DPM | LABORATOIRE | LABO34 | LABO | majeur
2 TABLES DE REFROIDISSEMENT | GUYON | NC |  |  |  | CUISINE | FM20 | INTERNAT | moyen
TABLES DE REFROIDISSEMENT | GUYON | NC | R22 |  |  | CUISINE | CUIS08 | SELF | moyen
TABLES DE REFROIDISSEMENT | [5 empty] | CUISINE | CUIS08 | SELF | moyen
VITRINE | GUYON | VOBCL20ES | R404A/ 1.8KG |  |  | CUISINE | CUIS08 | SELF | moyen
ARMOIRE FROIDE | ACTIF/L'UNITE HERMETIQUE | CAE9460Z MHR | R404A/ |  |  | CUISINE | CUIS08 | SELF | moyen
MACHINE A GLACE | SCOTSMAN AF 206 | AF 206 AS 230/50/1 | R404A/ 0.48KG |  |  | ORTHOPEDIE | ORTHOPEDIE | OFFICE | moyen
MACHINE A GLACE | SCOTSMAN AF124 | AF 124 AS 230/50/1 | R134A/ 0.36KG |  |  | CUISINE | CUISINE | CUISINE | moyen
sous total € HT
Equipements sur le Centre Fournier Sarlovèze (TVA 10%)
Nom | Marque | Type |  |  |  | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
CHAMBRE FROIDE SOUS SOL FOURNIER SARLOVEZE, N°1 | SILENSYS | SILFH4538ZXC/SH33930210 | 448A/ 3.75KG | FRIGA-BOHN |  | CUISINE |  | CHAMBRE FROIDE SOUS SOL FOURNIER SARLOVEZE | majeur
SAS CHAMBRE FROIDE SOUS SOL FOURNIER SARLOVEZE, N°2 | FRIGABOHN/Danfoss | MPHM026G/ Optima Control+ |  | FRIGA-BOHN |  | CUISINE |  | SAS CHAMBRE FROIDE SOUS SOL FOURNIER SARLOVEZE | majeur
sous total € HT
Equipements sur le site Hospitalier de Noyon (TVA 20%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | UF | Localisation | Nom Localisation |  |  | Risque Curatif
CHAMBRE FROIDE BOF | ?? | / | / | CUISINE | / | CHAMBRE FROIDE BOF |  |  | majeur
SAS CHAMBRE FROIDE BOF | ?? | / | / | CUISINE | / | SAS CHAMBRE FROIDE BOF |  |  | majeur
CELLULE REFROIDISSEMENT | ?? | / | / | CUISINE | / | CELLULE REFROIDISSEMENT |  |  | majeur
CHAMBRE FROIDE PLAT CUISINE | ?? | / | / | CUISINE | / | CHAMBRE FROIDE PLAT CUISINE |  |  | majeur
CHAMBRE FROID JOUR CUISSON | ?? | / | / | CUISINE | / | CHAMBRE FROID JOUR CUISSON |  |  | majeur
sous total € HT
Equipements sur le site ATTICHY (TVA 10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | UF | Localisation | Nom Localisation |  |  | Risque Curatif
CHAMBRE FROIDE | FRIGA BOHIN | PF5C02500 |  |  | SOUS SOL CUISINE | SOUS SOL CUISINE |  |  | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site de l'Hôpital Saint Lazare, CH Crépy-En-Valois (TVA 20%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | UF | Localisation | Nom Localisation |  |  | Risque Curatif
CHAMBRE FROIDE HOPITAL SAINT LAZARE | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | RESTAURATION CUISINE | / | CHAMBRE FROIDE HOPITAL SAINT LAZARE |  |  | majeur
CHAMBRE FROIDE CONDITIONNEMENT | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | RESTAURATION CUISINE | / | CHAMBRE FROIDE CONDITIONNEMENT |  |  | majeur
sous total € HT
Equipements sur le site de la Maison de Retraite les Primevères, CH Crépy-En-Valois (TVA10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | UF | Localisation | Nom Localisation |  |  | Risque Curatif
CHAMBRE FROIDE MDR PRIMEVERES | ?? | MONOBLOC | / | RESTAURATION CUISINE | / | CHAMBRE FROIDE MDR PRIMEVERES |  |  | majeur
sous total € HT
Signature
N° SIRET
N° RCS :
Adresse :
Logo :
N° TVA Intracommunautaire

## ONGLET B DPGF LOT 02
CONSULTATION 26-008
DPGF INVENTAIRE DES CLIMATISATIONS 2026 LOT 02
Equipements sur le site Hospitalier de Compiègne (TVA 20%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif | COUT ANNUEL € HT Maintenance Préventive
ONCOLOGIE - BUREAU IDE | DAIKIN | RKS50E2V1B | R410A-1.5KG | ONCOLOGIE HEMATOLOGIE | SMED27 | BUREAU IDE | moyen
LTR04-1 | DAIKIN | RKS50G2V1B | R410A-1.7KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTR04 | LOC. TECH. REPARTI POLE 3 3EM ETA | majeur
LTR04-2 | DAIKIN | RKS50G2V1B | R410A-1.7KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTR04 | LOC. TECH. REPARTI POLE 3 3EM ETA | majeur
LTR06-1 | DAIKIN | RKS50G2V1B | R410A-1.7KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTR06 | LOC. TECH. PRES ANCIEN BLOC OBST.. | majeur
LTR06-2 | DAIKIN | RKS50G2V1B | R410A-1.7KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTR06 | LOC. TECH. PRES ANCIEN BLOC OBST.. | majeur
LTR06-3 | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | R410A-4.0KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTR06 | LOC. TECH. PRES ANCIEN BLOC OBST.. | majeur
RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE -SCANNER PLUTON | DAIKIN | RZQ125L8Y1B | R410A-4.3KG | RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE | RADT07 | PLUTON | majeur
CONSULTATIONS DOULEUR BUREAU | DAIKIN | RXS35J2V1B | R410A-1.2KG | CONSULTATIONS DOULEUR BUREAU | CONSULTATIONS DOULEUR BUREAU | CONSULTATIONS DOULEUR BUREAU | moyen
RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE -PUPITRE PLUTON | DAIKIN | RXS35E2V1B | R410A-1KG | RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE | RADT12 | PUPITRE | majeur
RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE -LOCAL | DAIKIN | RXS35L3V1B | R410A/ 1.20KG | RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE | RADT19 | LOCAL TECHNIQUE | majeur
RADIOLOGIE SCANNER URANUS | DAIKIN | RZQSG100L8Y1B | R410A-4.3KG | RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE | RAD18 | SCANNER | majeur
RADIOLOGIE SCANNER LOCAL TECH | DAIKIN | RZQ100B8W1B | R410A-4.3KG | RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE | RAD14C | PREPARATION 3 | majeur
LABORATOIRE BANQUE DE SANG | DAIKIN | RKS50G2V1B | R410A-1.7KG | LABORATOIRES | LABO12 | DEPOT DE SANG MEDICALISE | majeur
LABORATOIRE BIOCHIMIE 1 | DAIKIN | RXS35E2V1B | R410A-1KG | LABORATOIRES | LABO07 | BIOCHIMIE | majeur
LABORATOIRE BIOCHIMIE 2 | DAIKIN | RXM50R5V1B | R32-0.55KG | LABORATOIRES | LABO07 | BIOCHIMIE | majeur
LABORATOIRE BIOCHIMIE 3 | DAIKIN | RXS35E2V1B | R410A-1KG | LABORATOIRES | LABO07 | BIOCHIMIE | majeur
SALLE FOURNIER SARLOVEZE | DAIKIN | RZQ100B8W1B | R410A-4.3KG | DIRECTION AFFAIRES GENERALES | CULT03 | SALLE POLYVALENTE | moyen
SALLE FOURNIER SARLOVEZE | DAIKIN | RZQ100B8W1B | R410A-4.3KG | DIRECTION AFFAIRES GENERALES | CULT03 | SALLE POLYVALENTE | moyen
INFORMATIQUE LOCAL SERVEURS | EMERSON | M50UA001VB02010P0 | R407C-2X15KG | INFORMATIQUE | INF 03 | SALLE INFORMATIQUE | majeur
A3H | DAIKIN | RX520J2V1B | R410A-0.8KG | HYGYENE HOSPITALIERE | HYG 1 | SALLE REUNION HAD | moyen
PHARMACIE CLIM CONDITIONNEMENT | DAIKIN | RXF35E5V1B | R32-0.55KG | PHARMACIE | PHAR17 | AUTOMATE | majeur
PC SECURITE | DAIKIN | RXS71FAV1B | R32-1,55KG | SECURITE | STA01 | STANDARD/POSTE DE SECURITE | majeur
TGBT | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | R410A-4.0KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTTGBT | LOCAL TGBT | majeur
LOCAL ONDULEUR | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | R410A-4.0KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTTGBT | LOCAL TGBT | majeur
LOCAL ONDULEUR | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | R410A-4.0KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE | LTTGBT | LOCAL ONDULEUR | majeur
DALTE - SALLE DE REUNION | DAIKIN | RSQSG71L3V1B | R410 2,75KG | DALTE | DAETB20 | Salle réunion | moyen
USP COTE PARKING | DAIKIN | RXYCQ8A7Y1B | R410 8,7KG | USP SUD | TERRASSE USP | USP COTE PARKING | majeur
USP COTE SELF | DAIKIN | RXYCQ8A7Y1B | R410 8,8KG | USP NORD | TERRASSE USP | USP COTE SELF | majeur
CSG SALLE ANIMATION | DAIKIN | RXS35K2V1B | R410A-1.2KG | CSG | 32LC05 | SSR SALLE ANIMATION | moyen
BUREAU DG | DAIKIN | RX550L2V1B | R 410A 1.7KG | DIRECTION GENERALE | DIR 01 | BUREAU DG | moyen
USIC SALLE EFFORT | DAIKIN | RXS35K2V1B | R410A-1.2KG | CARDIOLOGIE SOINS INTENSIFS | CARD61 | ECG EFFORT | moyen
MATERNITE | DAIKIN | RXS35L3V1B | R410A-1.2KG | OBSTETRIQUE MATERNITE | OBST47 | SALLE DE REEDUCATION | moyen
CONSULTATION GYNECOLOGIE | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | R410A-1KG | CS GYNECO | CME 08B | SALLE D ECHOGRAPHIE | moyen
UROLOGIE BUREAU MEDECIN | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | R410A-1KG | UROLOGIE | LC05 | BUREAU MEDECIN | moyen
UROLOGIE BUREAU MEDECIN | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | R410A-1KG | UROLOGIE | S.CHIR.15 | BUREAU MEDECIN | moyen
UROLOGIE BUREAU MEDECIN | DAIKIN | RXF20E5V1B | R32-0,42KG | UROLOGIE | S.CH.24 | BUREAU MEDECIN | moyen
PHARMACIE ROBOT | DAIKIN | RZG5G100L8Y1B | R410A-2.9KG | PHARMACIE | PHAR01 | LOCAL ROBOT | moyen
PHARMACIE LOCAL PREPARATION | DAIKIN | RXF25E5V1B | R32/0,42KG | PHARMACIE |  | PHARMACIE LOCAL PREPARATION | moyen
BUREAU MEDECIN SCANNER | DAIKIN | RZQSG125L8Y1B | R410A-2.9KG | ACCELERATEUR | RADT19 | BUREAU MEDECIN | moyen
LTR7 | DAIKIN | RXM25R5V189 | R32-0.76KG | SERVICES TECHNIQUES COMPIEGNE |  | LTR7 | majeur
SMUR STOCKAGE PHARMACIE | DAIKIN | RXM25R | R32/2,5KG | SMUR |  | PHARMACIE SMUR | moyen
SMUR LOCAL PLAN BLANC | DAIKIN | RXM25R | R32/2,5KG | SMUR |  | LOCAL PLAN BLANC | moyen
URGENCES - ACCUEIL ADMINISTRATIF | DAIKIN | RXM25R5V189 | R32/2,5KG | URGENCES | URG004 | URGENCES - ACCUEIL ADMINISTRATIF | moyen
URGENCES HALL - ATTENTE PRIMAIRE | DAIKIN | 2MXM68N2V1B | R32/6,8KG | URGENCES | URG002-URG017 | URGENCES HALL - ATTENTE PRIMAIRE | moyen
LOCAL TECH SALLE HYBRIDE | BEAUDIMENT | UW180V -SP | BATTERIE EG 9,1kw | BLOC OPERATOIRE | MODULE3 | LOCAL TECH SALLE HYBRIDE | majeur
LOCAL TECH BLOC RYTHMO | BEAUDIMENT | UW180V -SP | BATTERIE EG 9,1kw | BLOC OPERATOIRE | MODULE3 | LOCAL TECH BLOC RYTHMO | majeur
sous total € HT
Equipements sur le Centre Fournier Sarlovèze (TVA 10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
BEAUX MONTS 1ER ETAGE | DAIKIN | RZASG100M7Y1B | R32-2,6KG | EHPAD 1 ER ETAGE M.D.R / FOURNIER | CIRC205 | CIRCULATION 06 1ER USLD | moyen
BEAUX MONTS 2EME ETAGE | DAIKIN | RZASG100MUY | R32-2,6KG | EHPAD SOINS M.D.R / FOURNIER | CIRC106 | CIRCULATION 06 2 EME ETAGE USLD | moyen
USA | DAIKIN | à venir | à venir | USA |  | USA | moyen
CFS 0 CLIM SALLE D'ANIMATION 1 | DAIKIN | RZQSG100L9V1B | R 410 2,9KG | EHPAD SOINS M.D.R / FOURNIER | SAP013 | SALLE POLYVALENTE REZ DE CHAUSSEE | moyen
CFS 0 CLIM SALLE D'ANIMATION 2 | DAIKIN | RZQSG100L9V1B | R 410 2,9KG | EHPAD HEBERGEMENT M.D.R / FOURNIER | SAP013 | SALLE POLYVALENTE REZ DE CHAUSSEE | moyen
CLIM SALLE AUTOCOM FOURNIER | DAIKIN | RXS25J | R 410 1,0KG | EHPAD HEBERGEMENT M.D.R / FOURNIER | 030 | SALLE AUTOCOM FOURNIER | moyen
CARANDEAU 0 PASA | LG | ARUN100LT3 | R410A-6,4KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | STJO59 | FOURNIER CARANDEAU | moyen
Unité interieur salle a manger R+1 | LG |  | R410A-6,4KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT |  | FOURNIER CARANDEAU | moyen
Unité interieur salle a manger R+2 | LG |  | R410A-6,4KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT |  | FOURNIER CARANDEAU | moyen
SALON/SAM CARANDEAU | LG | ARUN80LT3 | R410A-5KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | STJO59 | FOURNIER CARANDEAU | moyen
CARANDEAU 0 UHR | LG | AUUW606D | R410A-3,6KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | TERRASSE | FOURNIER CARANDEAU | moyen
Unité interieur | LG |  | R410A-6,4KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT |  | FOURNIER CARANDEAU | moyen
INFORMATIQUE CARANDEAU | LG | AAUN40GS2A | R410A-1,8KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | COMBLE | FOURNIER CARANDEAU | moyen
BUISSONNETS 2 SALLE A MANGER | DAIKIN | RZQG100L9V1B | R410A-4KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | TERRASSE | FOURNIER BUISSONNETS | moyen
BUISSONNETS 1 SALLE A MANGER | DAIKIN | RZQSG100L9V1B | R410A-2.9KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | TERRASSE | FOURNIER BUISSONNETS | moyen
BUISSONNETS 0 SALLE A MANGER | DAIKIN | 5MXM90N2V1B | R32-2.4KG | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT | TERRASSE | FOURNIER BUISSONNETS | moyen
Unité interieur | LG |  |  | TRAITANTE COMP EHPAD HEBERGEMENT |  | Fournier Sarloveze CARANDEAU | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site Hospitalier de Noyon (TVA 20%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
SSR | DAIKIN | RXS50L2V1B | ?? | SSR | / | ANCIEN SECRETARIAT SSR | moyen
SALLE HEMOVIGILANCE | LG | LT E1 186 | R410a | URGENCES | / | SALLE HEMOVIGILANCE | majeur
LOCAL INFORMATIQUE 1 | LG | UU18AF | R410a | LOCAL INFORMATIQUE | / | LOCAL INFORMATIQUE | majeur
LOCAL INFORMATIQUE 2 | DAIKIN | FTXS 71G / RXS 71 | ?? | LOCAL INFORMATIQUE | / | LOCAL INFORMATIQUE | majeur
SALLE EXAMEN SCANNER | DAIKIN | 2 FFQ35B / RZQS71CV | R410a | SALLE EXAMEN SCANNER | / | SALLE EXAMEN SCANNER | majeur
SALLE CONTRÔLE INTERPRETATION | DAIKIN | FTXS20DW/FTXS25DW/2MXS50F | R410a | SALLE CONTRÔLE INTERPRETATION | / | SALLE CONTRÔLE INTERPRETATION | majeur
SALLE RADIO PRIVEE 2 | DAIKIN | FFQ25B/FFQ50B/FFQ60B/ 4MXS80E | R410a | SALLE RADIO PRIVEE 2 | / | SALLE RADIO PRIVEE 2 | majeur
SALLE RADIO PRIVEE 1 | DAIKIN | FFQ25/FDKS60C/MXS68G | R410a | SALLE RADIO PRIVEE 1 | / | SALLE RADIO PRIVEE 1 | majeur
LOCAL TECH SCANNER RADIO PRIVEE | DAIKIN | FTXS35K3V1B | R410a | LOCAL TECH SCANNER RADIO PRIVEE | / | LOCAL TECH SCANNER RADIO PRIVEE | majeur
SALLE ECHOGRAPHIE CPP | DAIKIN | RXS25L3V1B | ?? | SALLE ECHOGRAPHIE CPP | / | CPP | majeur
LOCAL AUTOCOM | DAIKIN | RZQSG71L3V1B | ?? | LOCAL AUTOCOM | / | AUTOCOM | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site EHPAD Saint Romuald (TVA 10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
SALLE A MANGER J CALVIN | LG | FM40 | R410a | SALLE A MANGER J CALVIN | / | SALLE A MANGER J CALVIN | moyen
SALLE A MANGER J SARRAZIN | LG | FM40 | R410a | SALLE A MANGER J SARRAZIN | / | SALLE A MANGER J SARRAZIN | moyen
SALLE A MANGER H CAPET | LG | FM40 | R410a | SALLE A MANGER H CAPET | / | SALLE A MANGER H CAPET | moyen
SALLE A MANGER J PINCHON | LG | FM40 | R410a | SALLE A MANGER J PINCHON | / | SALLE A MANGER J PINCHON | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site EHPAD Saint François (TVA 10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
SALLE POLYVALENTE | LG | FM48 | R410a | SALLE POLYVALENTE | / | SALLE POLYVALENTE | moyen
SALLE ALZHEIMER | LG | FM30 | R410a | SALLE ALZHEIMER | / | SALLE ALZHEIMER | moyen
LOCAL FUNERAIRE | ZENITH AIR | CF12 | R407c | LOCAL FUNERAIRE | / | LOCAL FUNERAIRE | moyen
ACCUEIL DE JOUR | TOSHIBA | RAS-M13S/MUV-E/RAS-M16S MUV-E/RAS-3M26 GAV-E1 | R410a | ACCUEIL DE JOUR | / | ACCUEIL DE JOUR | moyen
ACCUEIL DE JOUR | TOSHIBA | RAS-M13S/MUV-E/RAS-M16S MUV-E/RAS-3M26 GAV-E1 | R410a | ACCUEIL DE JOUR | / | ACCUEIL DE JOUR | moyen
SALLE A MANGER 2° ETAGE | DAIKIN | FTXS35K3V1B | ?? | SALLE A MANGER 2° ETAGE | / | SALLE A MANGER 2° | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site ATTICHY (TVA 10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
SALLE A MANGER RDC | LG |  |  | SALLE A MANGER RDC | SOUS SOL CUISINE | SALLE A MANGER RDC | moyen
SALLE DEREPAS 1ER | FUJITSU ATLANTIQUE |  |  | SALLE DEREPAS 1ER |  | SALLE DEREPAS 1ER | moyen
SALLE DE REPAS 2EME | FUJITSU ATLANTIQUE |  |  | SALLE DE REPAS 2EME |  | SALLE DE REPAS 2EME | moyen
SALLE ANIMATION | TOSHIBA |  |  | SALLE ANIMATION |  | SALLE ANIMATION | moyen
CUISINE THERAPEUTIQUE | PANASONIC |  |  | CUISINE THERAPEUTIQUE |  | CUISINE THERAPEUTIQUE | moyen
BAIE INFORMATIQUE | HITACHI |  |  | BAIE INFORMATIQUE |  | SOUS SOL BAIE INFORMATIQUE | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site TRACY LE MONT (TVA 10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
SALLE A MANGER CANTOU 1 | ?? | LG |  | SALLE A MANGER CANTOU 1 |  | SALLE A MANGER CANTOU 1 | moyen
SALLE A MANGER CANTOU 2 | ?? | LG |  | SALLE A MANGER CANTOU 2 |  | SALLE A MANGER CANTOU 2 | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site de l'Hôpital Saint Lazare, CH Crépy-En-Valois (TVA 20%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
SALON 2EME | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT USLD | / | CHAMBRE FROIDE HOPITAL SAINT LAZARE | moyen
SALON 3EME | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT MR SAINT LAZAZRE | / | CHAMBRE FROIDE CONDITIONNEMENT | moyen
sous total € HT
Equipements sur le site de la Maison de Retraite les Primevères, CH Crépy-En-Valois (TVA10%)
Nom | Marque | Type | Nom Complémentaire | SERVICE | Localisation | Nom Localisation | Risque Curatif
COQUELICOT – SALLE A MANGER RDC | ?? | 1 GROUPE + 3 EVAPORATEURS | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | COQUELICOT – SALLE A MANGER RDC | moyen
COQUELICOT – SALLE A MANGER 1ER | ?? | 1 GROUPE + 3 EVAPORATEURS | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | COQUELICOT – SALLE A MANGER 1ER | moyen
COQUELICOT – SALLE D’ANIMATION | ?? | 1 GROUPE + 2 EVAPORATEURS | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | COQUELICOT – SALLE D’ANIMATION | moyen
AZALEE – ANCIEN LOCAL POUBELLE | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | AZALEE – ANCIEN LOCAL POUBELLE | moyen
BOUTON D’OR – SALLE A MANGER RDC 1 | ?? | 1 GROUPE + 2 SPLITS MURAUX | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | BOUTON D’OR – SALLE A MANGER RDC 1 | moyen
BOUTON D’OR – SALLE A MANGER RDC 2 | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | BOUTON D’OR – SALLE A MANGER RDC 2 | moyen
BOUTON D’OR – SALLE D’ANIMATION | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT MDR PRIMEVERES | / | BOUTON D’OR – SALLE D’ANIMATION | moyen
Equipements sur le site de la Maison de Retraite Etienne Marie de La Hante, CH Crépy-En-Valois (TVA10%)
PETITE SALLE DE RESTAURATION | ?? | 1 GROUPE + 2 EVAPORATEURS | / | HEBERGEMENT MDR DE LA HANTE | / | PETITE SALLE DE RESTAURATION | moyen
SALLE DE PAUSE | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT MDR DE LA HANTE | / | SALLE DE PAUSE | moyen
GRANDE SALLE DE PREPARATION | ?? | 1 GROUPE + 2 GAINABLES | / | HEBERGEMENT MDR DE LA HANTE | / | GRANDE SALLE DE PREPARATION | moyen
VERANDA | ?? | 1 GROUPE + 3 EVAPORATEURS | / | HEBERGEMENT MDR DE LA HANTE |  | VERANDA | moyen
SALLE INFORMATIQUE | ?? | 1 GROUPE + 1 EVAPORATEUR | / | HEBERGEMENT MDR DE LA HANTE |  | SALLE INFORMATIQUE | moyen
Signature
N° SIRET
N° RCS :
Adresse :
Logo :
N° TVA Intracommunautaire

## ONGLET C - Fiche Fournisseur
CONSULTATION 26-XX "LOCATION DE DIVERS DISPOSITIFS MEDICAUX ET MATERIELS
Annexe FICHE FOURNISSEUR
champ à remplir par le candidat*
champ pour création ou modification en GEF
INFORMATIONS GENERALES
NOM DU GESTIONNAIRE
N° GEF INTERNE
RAISON SOCIALE *
ADRESSE SIEGE SOCIAL *
SIRET (14 chiffres) *
N° TVA Intracommunautaire*
TELEPHONE *
FAX
CODE CLIENT FACTURATION *:
CASE ENVOI PAR COURIEL A COCHER |  |  | oui/non
COURRIEL * (pour envoi des commandes)
DIRIGEANT
FORME JURIDIQUE
N° POINT DE COMMANDE
TITRE POINT DE COMMANDE
SIRET (si différente du siège)
ADRESSE (si différente du siège)
N° FAX * (pour envoi des commandes)
CODE EDI * (pour envoi des commandes)
CASE ENVOI PAR EDI A COCHER |  |  | oui/non
COORDONNEES BANCAIRES (RIB A JOINDRE IMPERATIVEMENT)
| Code Banque |  | Code Guichet
| N° de Compte |  |  |  |  | Clé
APPROVISIONNEMENT
CODE CLIENT LIVRAISON (si différents du code facturation) *:
MINIMUM DE COMMANDE *:
MONTANT FRANCO DE PORT *:
REMISE SI UTILISATION DE L’EDI :
DELAI ENTRE RECEPTION DE LA COMMANDE ET LIVRAISON |  |  | XX jours
LIVRAISON JOURS OUVRABLES |  |  | oui/non
LIVRAISON JOURS FERIES |  |  | oui/non
LIVRAISON 24H |  |  | (oui/ non et frais associés le cas échéant)
LIVRAISON 48H |  |  | (oui/ non et frais associés le cas échéant)
NOM DU TRANSPORTEUR :
EXISTENCE D'UN DISTRIBUTEUR:
CONTACTS
|  | Nom, prénom* | Téléphone* | Fax* | Courriel*
Contractualisation et relation commerciale
Approvisionnement
Facturation
Matériovigilance