## Annexe 5_Cadre de réponse
ANNEXE 5 À L'ACTE D'ENGAGEMENT - CADRE DE REPONSE TECHNIQUE - DAF_2026_000147
OBJET DE LA CONSULTATION |  |  | Acquisition d’appareils à ultrasons ultra-portables, d’accessoires et de consommables ainsi que des prestations associées
Critère | Note | Sous-critères | Note sous-critère | Eléments évalués | Réponse | Justification (ex pag du manuel technique)
Qualité technique | 25 | Transport et contenant | 8 | poids du système (kg) : Echographe + batterie.
Contenant de transport avec disposition "prêt à l'emploi" (présence des compartiments nécessaires aux accessoires et aux consommables)
Rigidité contenant de transport (specifier le matériel)
|  | Performances techniques | 7 | Ecran couleur (")
Affichage du niveau de charge restante de la batterie et signal (sonore ou visuel) de batterie faible.
Démarrage de l'appareil (s)
Autonomie de la batterie en continu (h)
Temps de recharge batterie (h)
Plage de température d'utilisation (°C)
|  | Maintenance | 10 | Disponibilité téléphonique du SAV (horaires et jours ouvrés)
Délai d'intervention sur site (ECMSSA) suite à demande du titulaire (jours ouvrés)
Délai de fourniture des pièces détachées (jours ouvrés)
Garantie sur le système : échographe + sondes (en mois) avec clauses restrictives.
Modalités (connexion, blocage..) et la procédure de mise à jour logiciel.