## DPGF
REFECTION RESEAU PRIMAIRE CVC Batiments A et B et CTA Batiment C
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
.
ACOSS - Avenue d’Atlanta 31020 Toulouse
DESIGNATION | de | QTE | PU | TOTAL H.T.
proposées
Batiment A - Réseau primaire PAC
Vidange et dépose des reseaux existants et évacuation des dechets | ens
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN125
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN90 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN80 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN75 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN65 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN50 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN40 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 125
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 90 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 80 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 75 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 65 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 50 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 40 | ml
Ensemble pour reprise du supportage | ens
Ensemble de vannes 1/4T, brides raccords | ens
Divers | ens
Raccordement sur le reseau existant | ens
Total Reseaux Toiture bâtiment A
Batiment B - Réseau primaire PAC
Vidange et dépose des reseaux existants et évacuation des dechets | ens
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN125
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN90 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN80 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN75 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN65 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN50 | ml
Fourniture et pose d'un réseau en inox DN40 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 125
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 90 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 80 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 75 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 65 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 50 | ml
Fourniture et mise en place d'un calorifuge pour tube DN 40 | ml
Ensemble pour reprise du supportage | ens
Ensemble de vannes 1/4T, brides raccords | ens
Divers | ens
Raccordement sur le réseau existant | ens
Total Reseaux Toiture bâtiment B
Les diamètres de tube inox sont proposés à titre indicatif dans la DPGF, conformément au CCTP. Ces mesures peuvent être modifiées après visite sur site.
Batiment C - Remplacement de la CTA
Déconnexion électrique et aéraulique de la centrale | ens
Dépose et enlèvement par grutage et évacuation des dechets | ens
Fourniture CTA double flux | U
Chaise support toiture conforme DTU 43.1 | U
Coffret de protection extérieur | U
Divers accessoires CTA (sonde CO2, module de communication avec la GTB, régulation, etc…) | ens
Reprise du réseau aéraulique existant - adaptation à la nouvelle CTA | ens
Reprise du calorifuge | ens
Raccordement électrique | ens
Essais et mise en service | ens
Divers | ens
Total CTA bâtiment C
PRIX TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
PRIX TOTAL T.T.C.