## Feuil2
UEAJ CALAIS Aménagements intérieurs 70 rue Mollien CALAIS
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Notice indice C du 22-10-2025 Plan de référence Dossier PRO en date du 22-10-2025
UEAJ CALAIS
70 rue Mollien
CALAIS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase PRO/DCE
Plans indice I du 22/10/2025
REGLEMENT DE CONSULTATION
L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération. Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre. Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DPGF correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement. Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.
Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DPGF Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations afin de: - De servir de référence de qualité - De définir les caractéristiques techniques et esthétiques des résultats recherchés par la maîtrise d’œuvre. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes. Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites. Avertissement : Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.
LOT n° 1 : Dépose
DÉPOSE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
1.1 DEPOSE DE CLOISON EXISTANTE
Pour chaque dépose : - dépose propre du complexe de cloison - dévoiement par les lots techniques concernés des éventuels réseaux et fourreaux le cas échéant - démontage des matériaux en protégeant les abords - compris évacuation et frais de mise en décharge agréée - compris manutention - compris toutes sujétions de protection et nettoyage après évacuation
Dépose de cloison plâtre existante compris portes et vitrages. | ens.
Dépose de cloison caro plâtre existante compris portes et vitrages. | ens.
Dépose de cloison modulaire existante compris portes et vitrages. | ens.
1.2 DEPOSE DE REVËTEMENT DE SOL
Pour chaque dépose : - arrachage des sols - grattage selon nécessité afin de retrouver un support plan - protection des sols conservés environnants - évacuation des matériaux non réemployés en décharge agréée - compris manutention - compris évacuation et frais de mise en décharge agréée - compris toutes sujétions de protection et nettoyage après évacuation
Dépose propre de l’ensemble des revêtements de sol souple, moquette ou PVC. | ens.
Dépose du carrelage existant. | ens.
1.3 DEPOSE DE FAUX-PLAFOND EN DALLES
Pour cette dépose : - évacuation des matériaux non réemployés en décharge agréée - compris manutention - compris évacuation et frais de mise en décharge agréée - compris toutes sujétions de protection et nettoyage après évacuation
Dépose et évacuation de l’ensemble des faux-plafonds en dalles, compris ossatures. | ens.
1.4 DEPOSE DE SANITAIRES
Pour cette dépose : - évacuation des supports - évacuation des matériaux non réemployés en décharge agréée - compris manutention - compris évacuation et frais de mise en décharge agréée - compris toutes sujétions de protection et nettoyage après évacuation Les réseaux électriques et d’eau auront été préalablement neutralisés par les lots concernés.
Dépose et évacuation de l’ensemble des appareillages sanitaires des locaux : sanitaires, laves-mains, éviers, urinoirs, ballons d’eau chaude.. | ens.
1.5 AUTRE DEPOSE
Pour cette dépose : - Précaution de dépose pour éviter toute atteinte aux structures existantes ou éléments conservés - évacuation des supports - évacuation des matériaux non réemployés en décharge agréée - compris manutention - compris évacuation et frais de mise en décharge agréée Les réseaux électriques et d’eau auront été préalablement neutralisés par les lots concernés.
Dépose et évacuation de l’escalier bois existant. | ens.
TOTAL HT DÉPOSE
TOTAL HT LOT n° 1 : Dépose
LOT n° 2 : Plâtrerie / Faux-plafond
PLATRERIE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
2.1 CLOISONS PLACOPLATRE CF1H
Fourniture et pose de cloisons 98/62 mm de type PLACOPLATRE ou équivalent : - Epaisseur totale : 98mm - Hauteur : toute hauteur de dalle à dalle - Ossature : rails et montants galvanisés - Remplissage : laine minérale épaisseur 60mm - Parement : 1 plaque BA18 par face - Mise en œuvre : bande résiliente sol et plafond compris bandes calicots et enduit - Finition : parement lisse prêt à peindre - Incendie : cloison CF1H | m²
2.2 CLOISONS HYDROFUGES
Fourniture et pose de cloisons 98/62 mm de type PLACOPLATRE ou équivalent : - Epaisseur totale : 98mm - 1 face hydrofuge - Hauteur : toute hauteur de dalle à dalle - Ossature : rails et montants galvanisés - Remplissage : laine minérale épaisseur 60mm - Parement : 1 plaque BA18 par face - Mise en œuvre : bande résiliente sol et plafond compris bandes calicots et enduit - Finition : parement lisse prêt à peindre - Incendie : cloison CF1H | m²
2.3 DOUBLAGE
Fourniture et pose d’un doublage type PLACOSTIL ou similaire : - Hauteur : toute hauteur de dalle à dalle - Ossature : rails et montants galvanisés - Remplissage : laine minérale épaisseur 45mm - Parement : 1 plaque BA18 - Mise en œuvre : bande résiliente sol et plafond compris bandes calicots et enduit - Finition : parement lisse prêt à peindre | m²
2.4 CREATION OUVERTURE
Création de deux ouvertures dans la cloison en parpaing enduit : - Repérage et traçage de l’ouverture à l’aide d’un niveau laser ou à bulle. - Sciage précis ou démolition manuelle du mur (meuleuse, marteau-piqueur léger, massette). - Réalisation d’un encadrement en béton allégé ou bois (si besoin). - Mise en place d’un linteau simple non structurel, pour assurer la tenue des blocs au-dessus de l’ouverture. - Réalisation des ébrasements avec reprise d’enduit ou habillage pour finition peinture. - Évacuation des gravats. | ens.
TOTAL HT PLATRERIE
MENUISERIE INTERIEURE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
2.5,6,7 PORTE A PEINDRE 1 VANTAIL CF30min EN CLOISON PLACOPLATRE
Fourniture et pose de blocs portes de largeur de passage 70cm et hauteur 270cm : - Bloc porte bois à peindre à recouvrement - Porte bois âme pleine à rive droite - finition à peindre - Compris serrures de sureté à cylindre européen, béquilles inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox, ferme-porte en applique intérieure pièce - CF30min - Compris plinthe automatique en partie basse | U
Fourniture et pose de blocs portes de largeur de passage 80cm et hauteur 270cm : - Bloc porte bois à peindre à recouvrement - Porte bois âme pleine à rive droite - finition à peindre - Compris serrures de sureté à cylindre européen, béquilles inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox, ferme-porte en applique intérieure pièce - CF30min - Compris plinthe automatique en partie basse | U
Fourniture et pose de blocs portes de largeur de passage 90cm et hauteur 270cm : - Bloc porte bois à peindre à recouvrement - Porte bois âme pleine à rive droite - finition à peindre - Compris serrures de sureté à cylindre européen, béquilles inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox, ferme-porte en applique intérieure pièce - CF30min - Compris plinthe automatique en partie basse | U
2.8 PORTE A PEINDRE 2 VANTAUX TIERCE EI 30 EN CLOISON PLACOPLATRE
Fourniture et pose de blocs portes - largeur de passage 140 cm – hauteur 250cm : -Bloc porte bois à peindre à recouvrement -Porte bois âme pleine à rive droite - finition à peindre -Compris serrures de sureté à cylindre européen, poignées inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox | U
2.9 PORTE STRATIFIE 1 VANTAIL CF30min EN CLOISON PLACOPLATRE
Fourniture et pose de blocs portes de largeur de passage 80cm et hauteur 270cm : - Bloc porte bois à peindre à recouvrement - Porte bois âme pleine à rive droite - finition stratifiée double face gamme Dainty OAK PURE de chez Unilin ou équivalent - Compris serrures de sureté à cylindre européen, béquilles inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox, ferme-porte en applique intérieure pièce - CF30min - Compris plinthe automatique en partie basse | U
2.10 PORTE STRATIFIE 1 VANTAIL EN CLOISON PLACOPLATRE
Fourniture et pose de blocs portes de largeur de passage 90cm et hauteur 270cm : - Bloc porte bois à peindre à recouvrement - Porte bois âme pleine à rive droite - finition stratifiée double face gamme Dainty OAK PURE de chez Unilin ou équivalent - Compris serrures de sureté à cylindre européen, béquilles inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox - Compris plinthe automatique en partie basse | U
2.11 PORTE STRATIFIEE 2 VANTAUX TIERCE EN CLOISON PLACOPLATRE
Fourniture et pose de blocs portes - largeur de passage 140 cm – hauteur 270cm : - Bloc porte bois à peindre à recouvrement - Porte bois âme pleine à rive droite - finition stratifiée double face gamme Dainty OAK PURE de chez Unilin ou équivalent - Porte EI30 - Compris béquilles inox et plaque de propreté inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox, ferme-porte bandeau en applique de chez DORMA TS90 - Compris plinthe automatique en partie basse | U
2.12 PLINTHE BOIS
Fourniture et pose de plinthes bois en MDF à peindre : - Finition bords droits - Hauteur : 7 cm - Pose clouée et collée avec découpe des angles à coupe d’onglet parfaitement ajustée - Compris adaptation de la plinthe au droit des murs courbes si nécessaire | ml
2.13 CHASSIS FIXE DANS CLOISON PLACOPLATRE
Fourniture et pose d’un châssis fixe double vitrage bois - Finition bords droits - Finition à peindre - Vitrage feuilleté hauteur : 1m - Sur allège hauteur 1,10m | m²
2.14 ORGANIGRAMME
Fourniture et pose d’un organigramme type serial XP 1 de chez Bricard ou équivalent sur l’ensemble des portes (3 clés passe par porte) | ens.
TOTAL HT MENUISERIE INTERIEURE
PLAFOND & FAUX-PLAFOND | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
2.15 PLAFOND EN PLAQUE DE PLÂTRE CF1H
Fourniture et pose d’un plafond : - Ossature : rails et montants galvanisés - Parement : plaques de plâtre 4 BA épaisseur selon nécessité, bords amincis - Mise en œuvre : bandes calicots et enduit 2 passes - Compris rives, angles, fixations, coupes, ajustages et enduit de finitions - Isolation par laine minérale déroulée ou laine de roche rigide selon localisation - Compris toutes sujétions de remontée de plafond et détail sur zone cintrée - Finition : parement lisse prêt à peindre | m²
2.16 FAUX-PLAFOND BOX EN DALLES DEMONTABLES 120/60 + TRAITEMENT ACOUSTIQUE
Fourniture et pose d’un faux-plafond démontable de type ROCKFON EKLA ou équivalent : - Ossature : ossature T finition blanc lisse - Remplissage : dalles démontables 1200x600, épaisseur 20mm, à bords droits - Compris rives, angles, fixations, coupes, ajustages et enduit de finitions - Isolation par laine minérale déroulée ou laine de roche rigide selon localisation - Finition : teinte blanche - Absorption acoustique (AlphaW=1) | m²
2.17 FAUX-PLAFOND BOX EN DALLES DEMONTABLES 60/60 ACOUSTIQUE
Fourniture et pose d’un faux-plafond démontable de type GYPTONE ou équivalent : - Ossature : ossature invisible - Remplissage : dalles démontables 600x600, épaisseur 20mm à bords droits - Compris rives, angles, fixations, coupes, ajustages et enduit de finitions - Isolation par laine minérale déroulée ou laine de roche rigide selon localisation - Finition : teinte blanche - Absorption acoustique (AlphaW=1) | m²
2.18 PLAFOND EN EN PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO
Fourniture et pose d’un plafond : - Ossature : rails et montants galvanisés - Parement : plaques de plâtre hydrofuges 4 BA épaisseur selon nécessité, bords amincis - Mise en œuvre : bandes calicots et enduit 2 passes - Compris rives, angles, fixations, coupes, ajustages et enduit de finitions - Isolation par laine minérale déroulée ou laine de roche rigide selon localisation - Compris toutes sujétions de remontée de plafond et détail sur zone cintrée - Finition : parement lisse prêt à peindre | m²
2.19 TRAPPE DE VISITE
Fourniture et pose de trappe de visite métallique laquée blanche de dimensions 40x40cm compris ouverture en coordination avec le lot technique (lot plomberie). | U
TOTAL HT PLAFOND & FAUX-PLAFOND
TOTAL HT LOT n° 2 : Plâtrerie / Faux-plafond
LOT n° 3 : CLOISON MODULAIRE
CLOISON MODULAIRE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
3.1 CLOISON MODULAIRE DOUBLE VITRAGE
Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées bord à bord de marque HOYEZ H7 TRANSPARENCE ou équivalent : - Ossature aluminium à profil thermo laqué de teinte blanche dans la gamme du fabricant - Vitrage double toute hauteur et pose de part et d’autre du profil d’épaisseur 55/2 chaque vitrage à minima - Jonction bord à bord entre verres par jonc polycarbonate transparent - Isolation acoustique de 44dB minimum - Installation de la cloison depuis la dalle béton jusqu’au faux-plafond ou la dalle brute selon localisation | m²
3.2 PORTE VITREE 1 VANTAIL EN CLOISON MODULAIRE
Fourniture et pose de blocs portes de largeur de passage 93cm et hauteur 270cm - Bloc porte alu à incorporer en cloison modulaire - Porte alu vitrée à rive droite - Compris serrures de sureté à cylindre européen, béquilles inox, rosace, paumelles aluminium, butée de porte inox - Compris plinthe automatique en partie basse | m²
TOTAL HT CLOISON MODULAIRE
TOTAL HT LOT n° 3 : CLOISON MODULAIRE
LOT n° 4 : PEINTURE / REVETEMENTS SOLS SOUPLES / REVETEMENTS SOLS DURS
PEINTURE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
4.1 PREPARATIONS
Après réception des supports : - Brossage des surfaces. - Ratissage complet par un enduit pelliculaire à l’eau. | ens.
4 .2 PLAFONDS PLACOPLATRE
Sur plafond plaque de plâtre neuf : - Réception des supports - Révision générale - Ponçage et ratissage de l’ensemble en deux passes croisées au minimum - Impression et application d’une peinture acrylique type La Seigneurie Gamme Neosoy - A minima une couche d’impression et deux couches de finition Hydrovelours - Coloris : blanc | m²
4.3 CLOISONS PLACOPLATRE
Sur cloison plaque de plâtre neuve : - Réception du support - Révision générale - Ponçage et ratissage de l’ensemble en deux passes croisées au minimum - Impression et application d’une peinture acrylique type La Seigneurie Gamme Neosoy - A minima une couche d’impression et deux couches de finition Hydrovelours - Coloris dans la gamme le chromatic de LA SEIGNEURIE selon projet architectural | m²
4.4 BOISERIES DIVERS
Traitement des boiseries et bois compris : - Travails préparatoires de ponçage, brossage, mastiquage ou égrenage - Finition par joint acrylique autour des bâtis - Couche d’impression. - Application de 2 couches de laque acrylique type la Seigneurie gamme Premior Satin blanche ou coloris suivant gamme proposée | m²
TOTAL HT PEINTURE
REVETEMENTS DURS : SOLS & MURS | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
4.5 CARRELAGE
Fourniture et pose de carrelage de dimensions L60xl60cm Type Caesar Join ou équivalent - teinte Candle Matt ou équivalent - teinte Mango ou équivalent – Tisanerie RDC - nettoyage du support et ragréage épaisseur 0,5mm environ - pose selon le calepinage prévu par le projet architectural - coulage de joint à choisir selon le nuancier de la gamme - barre de finition inox mat au changement de revêtement de sol - compris fourniture et pose de plinthe assortie droite en périphérie de toute la pièce - compris réservations à prévoir pour les paillassons | m²
4.6 FAIENCE
Fourniture et pose de faïence provenant de chez QUARADE de dimensions L7xl30cm au droit des douches : - teinte et modèle selon choix architectural, modèle HARMONY POITIER teinte MINT ou LATTE ou équivalent - nettoyage du support - préparation par mise en place d’un système de protection à l‘eau sous faïence de type FERMASEC ou équivalent compris accessoires de finition - pose selon le calepinage prévu par le projet architectural - coulage de joint selon le nuancier de la gamme - compris baguette de finition inox mat | m²
4.7 MIROIRS
Fourniture et pose de miroirs au-dessus de la faïence : - Dimensions L60cm * H80cm - Dimensions L120cm * H80cm Modèle type Marco de chez Kave Home ou équivalent | U
TOTAL HT REVETEMENTS DURS : SOLS & MURS
REVETEMENTS SOLS SOUPLES | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
4.8 PREPARATIONS
Au droit des zones de sols souples déposées, préparations à adapter selon nécessité comprenant les prestations suivantes : - réception des supports grattés et plans - application d’un primaire d’accrochage - mise en œuvre d’un enduit de ragréage (0,5mm environ) - ponçage léger avant mise en œuvre du revêtement de sol souple | ens.
4.9 SOL SOUPLE PVC
Fourniture et pose d’un revêtement en lames PVC type On Grain Honeyed Oak de chez Interface ou équivalent : - Classe U4 P3 - Collé en lames - Compris joint translucide de finition en bordure de cloisons - Référence : à définir dans la gamme - Pose selon prescription fabricant | m²
4.10 MOQUETTE
Fourniture et pose de moquette paillasson : - Type In groove de chez Interface Modulyss ou équivalent - Coloris 181 ou équivalent - Y compris baguette périphérique - Réservation à prévoir avec le Lot Sols durs - Pose selon prescription fabricant | m²
TOTAL HT REVETEMENTS SOLS SOUPLES
TOTAL HT LOT n° 4 : PEINTURE / REVETEMENTS SOLS SOUPLES / REVETEMENTS SOLS DURS
LOT n° 5 : ESCALIER BOIS
ESCALIER | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
5.1 ESCALIER
Après réception des supports : - Fourniture et pose d’un escalier en bois droit selon relevé précis des côtes sur chantier - Compris marches - Sans contremarches - Compris paliers intermédiaires en bois - Escalier type droit - Finition : : Aspect bois naturel mat, conforme ERP et antidérapant - L’escalier doit être M3 conforme ERP - Dimensions : o Hauteur à franchir : 3350mm o Largeur escalier : 1400mm o Palier haut : 1400x1400 - Charges d’exploitation : 250kg/m2 - Compris fourniture et pose des garde-corps et mains courantes | ens.
TOTAL HT ESCALIER
TOTAL HT LOT n° 5 : SERRURERIE / ESCALIER
LOT n° 6 : ELECTRICITE
ALIMENTATION | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
6.1 NEUTRALISATION DES RESEAUX
Consignation des installations électriques: - Neutralisation de l’électricité avant opérations de dépose des équipements électriques. -La séparation, la condamnation pour sécurisation de l’installation, la vérification d’absence de tension, et la MAALT/CC (mise à la terre et en court circuit) -Compris tous détails, accessoires et diverses sujétions pour une parfaite finition de l’ouvrage | ens.
6.2 ALIMENTATION CHANTIER
Installation d’un coffret de chantier durant la période des travaux y compris câblage | ens.
6.3 TABLEAU ELECTRIQUE
Modification du tableau général présent sur site avec extension et départs. Mise en place des nouvelles protections associées. Mise à jour des étiquetages. | ens.
TOTAL HT ALIMENTATION
ECLAIRAGE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
6.4 PAVES LED
Fourniture et pose de pavé LED 120x60 compris cadre d’habillage périphérique pour installation selon la nouvelle configuration de projet : - Pose en encastré dans le nouveau faux-plafond - Commande sur interrupteur en entrée de chaque local, encastrement dans la cloison Vérification du quantitatif et des emplacements suivant l’étude d’éclairement à réaliser par l’entreprise. | U
6.5 SPOTS DOWNLIGHT
Fourniture et pose d’un spot LED : - Encastré dans une dalle de faux plafonds ou dans plafond placo - Coloris blanc - Commande par détection ou par interrupteur selon indications sur plans. | U
6.6 SPOTS LED 8W
Fourniture et pose d’un spot LED : - Type SWAP M - Puissance 8W - Basculant, à collerette blanche - Encastré dans une dalle de faux plafonds ou dans plafond placo - Commande par détection ou par interrupteur selon indications sur plans | U
6.7 LUMINAIRE TUBULAIRE
Fourniture et pose d’un luminaire : - Type tubulaire mural - Commande par détection ou par interrupteur selon indications sur plans | U
6.8 LUMINAIRES DECORATIFS
Fourniture et pose de luminaires type décoratif – modèle type GIGI N°1,4 et 5 de chez Warren & Laetitia ou équivalentt : - Pose selon prescription du fournisseur - Commande sur interrupteur ou détection Quantitatif et emplacements suivant plan projet. | U
6.9 ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture et pose de blocs autonomes d’éclairage de sécurité 45 lumens tous LED SATI supplémentaire Fourniture et pose d’une télécommande de mise en repos des BAES | U
TOTAL HT ECLAIRAGE
APPAREILLAGE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
6.10 GOULOTTE
Fourniture et pose de goulottes horizontales double compartiment pour alimentation des postes de travail en plinthe Une attention particulière devra être portée à l’implantation des goulottes électriques, notamment au droit des radiateurs à eau, afin d’éviter toute obstruction à la convection thermique, tout échauffement anormal des conduits électriques, et tout risque d’interférence avec les circuits de chauffage ou autre réseau existant. | ens.
6.11 PRISES DE COURANT DE SERVICE
Fourniture et pose de prise de courant 10/16A 2P+T à incorporer en cloison – hauteur d’installation selon projet architectural, y compris cache. | ens.
6.12 POSTE DE TRAVAIL
Fourniture et pose d’un poste de travail de 4 prises de courant à incorporer en cloison – goulotte ou nourrice. Compris câblage et appareillage | ens.
6.13 ALIMENTATIONS APPAREILLAGES
Fourniture et pose d’alimentation spécifiques - directe selon nécessité - pour les appareillages particuliers du projet. | ens.
6.14 ALIMENTATIONS EN ATTENTE
Prévoir alimentation en plafond en attente pour les luminaires décoratifs. | ens.
6.15 CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Fourniture et pose de convecteur 500W | U
6.16 CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR
Fourniture et pose d’un split pour rafraîchir le local serveur. Dimensionnement à la charge de l’entreprise | ens.
TOTAL HT APPAREILLAGE
COURANT FAIBLE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
6.17 BAIE DE BRASSAGE
Fourniture et mise en place d’une baie de brassage 100x80 cm. Bandeaux de distribution RJ positionnés en partie haute de la baie. Baie livrée étiquetée et recettage réalisé. Pose d’un bandeau de prises électriques dans la baie pour alimentation en courant fort du matériel actif. | ens.
6.18 PRISES COURANT FAIBLE
Depuis de bandeau RJ positionné dans la baie de brassage, alimentation vers les prises RJ45. Fourniture et pose de prises RJ45 sur câblage de catégorie 6. Dans goulotte ou dans nourrice. | ens.
6.19 LIAISONS OPTIQUES INTER-BAIES
Création de liaisons en fibre optique entre la baie de l’UEMO et la baie de l’UEAJ. fourniture : - Une fibre optique 6 brins minimum (1 câble de 6 fibres monomodes) assurant le renvoi des réseaux administratifs et pédagogiques de l’UEMO vers les locaux de l’UEAJ ; - Deux panneaux de présentation optique (un dans chaque baie concernée) ; - Les jarretières, connecteurs et accessoires nécessaires à la continuité du signal et au repérage des brins. | ens.
TOTAL HT COURANT FAIBLE
DIVERS | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
6.20 CONTROLE D’ACCES & VISIOPHONIE
Fourniture, pose et raccordement d’un système de contrôle d’accès par ventouse électromagnétique et clavier de commande à code sécurisé pour le local serveur, destiné à en restreindre l’accès au personnel autorisé comprenant : -1 ventouse électromagnétique de forte rétention (min. 300 kg de force) adaptée à la porte du local serveur (porte bois, métal ou verre selon configuration). -1 clavier codé mural avec possibilité de modification du code par l’administrateur. - 1 contact de porte (détection d’ouverture). Câblage conforme aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur (NF C 15-100, guide UTE C15-900). Test complet du fonctionnement du dispositif après installation. Lorsqu’un dispositif de contrôle d’accès est installé sur une issue de secours, il sera prévu à proximité immédiate (côté intérieur, à moins de 1 m de la porte) un déclencheur manuel de déverrouillage de couleur verte, conforme à la norme NF S 61-937. Ce déclencheur permettra la libération immédiate et totale de la porte en cas d’action manuelle. Le déclencheur sera repéré « SORTIE » ou « OUVERTURE PORTE », et raccordé au système de déverrouillage de la porte conformément aux prescriptions du fabricant du contrôle d’accès et aux exigences de la réglementation sécurité incendie. | ens.
6.23 MULTIMEDIA
Fourniture, installation et mise en service : - Un écran mural (ou moniteurs professionnels sur pied) de taille adaptée à la superficie et à la configuration des salles, permettant la diffusion de contenus informatiques et vidéo ; - Trois vidéoprojecteurs (ou rétroprojecteurs selon la configuration souhaitée) avec supports et câblages nécessaires, permettant une utilisation autonome depuis les postes informatiques ou dispositifs portables ; - Les interfaces de connexion (HDMI, USB-C, VGA ou autres standards en vigueur) ; - Les fixations murales ou au plafond, câblages, dispositifs d’alimentation nécessaires à une intégration soignée et sécurisée ; - La mise en service et les essais de bon fonctionnement des équipements. | ens.
TOTAL HT DIVERS
TOTAL HT LOT n° 6 : ELECTRICITE
LOT n° 7 : CVC &PLOMBERIE SANITAIRES
CHAUFFAGE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
7.1 RADIATEURS EXISTANTS
• vidange partielle ou complète du réseau de chauffage (en coordination avec le lot CVC ou Gestion Technique si concerné). • déconnexion soignée des radiateurs (y compris purge et démontage des robinets si nécessaire). •relevé et repérage précis de chaque radiateur (localisation, type, état), en vue d’une repose à l’identique. •stockage sur site des radiateurs, dans un local désigné par la maîtrise d’œuvre, avec protections appropriées (films, cales, housses si nécessaires). •repose à l’identique ou ajustée après achèvement des travaux de second œuvre (plâtrerie, peinture, revêtements), avec remise en eau, purges et essais de bon fonctionnement. •remise en état des raccordements et l’ajustement si besoin (mise à niveau, reprise des fixations murales, joints, etc.). | ens.
TOTAL HT CHAUFFAGE
VENTILATION | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
7.2 RESEAUX DE VENTILATION
Adaptation du réseau existant par fourniture et pose d’équipements de ventilation : - études et plans - réseaux de gaines - grilles de transfert et piquages - équilibrage et mesure de débits Entrée d’air dans les châssis. Extraction d’air vicié dans chaque local. Interrupteur/détecteur de présence pour les locaux à forte occupation à définir avec le maître d’ouvrage. | ens.
TOTAL HT VENTILATION
PLOMBERIE - SANITAIRES | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
7.3 NEUTRALISATION DES RESEAUX
Neutralisation des réseaux avant les opérations de dépose des équipements existants. L’entreprise devra prévoir l’adaptation, la révision et le raccordement du réseau de chauffage comprenant : - Neutralisation et dévoiement provisoires ou définitifs de réseaux existants chauffage, suppression des ouvrages associés de plomberie, de chauffage et de ventilation existants non réutilisés (canalisations d’alimentation et d’évacuation, canalisations de chauffage, etc ...). | ens.
7 .4 RESEAUX
• Alimentations en eau : o Réseaux en tube multicouche, PER et cuivre apparent. o Alimentation de chaque point d’eau avec vannes de coupure ½ tour localisées. o Pose d’un collecteur (si besoin) pour distribution EFS/ECS par zone ou par sanitaire. • Production et distribution d’ECS : o Raccordement à ballon électrique. o Bouclage ECS si nécessaire (au-delà de 8 m de linéaire). o Isolation thermique des réseaux ECS (selon RT ou RE2020 si applicable). • Évacuations EU/EV : Réseaux en PVC CR8, diamètres 40 pour les lavabos et diamètre 100 pour les WC adpatés au débit et le nombre d’équipements raccordés. o Pose en pente réglementaire (min. 1% pour EU). o Raccordement sur réseau existant ou colonne technique. o Installation de siphons, ventouses ou mises à l’air selon configuration. • Fixations et accessoires : o Colliers, supports, manchons de dilatation, joints souples aux traversées de cloisons. o Dispositifs de protection anti-syphonage si nécessaires. | ens.
7.5 DOUCHE
Fourniture et pose - Receveur en grès émaillé 120x80 à pose surélevée de 12cm minimum - Robinet mitigeur de douche GROHE type EURODISC COSMOPOLITAN S avec douchette - Siphon chromé - Porte de douche coulissante vitre claire 120cm + retour fixe de 80cm - Douche non accessible aux personnes à mobilité réduite - Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants | U
7.6 BALLON D’EAU CHAUDE 200L
Fourniture et pose d’un ballon d’eaux chaude sanitaires 200L de type ATLANTIC ou équivalent, série compacte, pour une production d’eau chaude sanitaire : - compris raccordement électrique ramené à proximité (lot électricité) - raccordement au réseau d’alimentation et d’évacuation | U
7.7 CUMULUS 15L
Fourniture et pose d’un cumulus de 15L de type ATLANTIC petite capacité ou équivalent à installation sous évier pour une production d’eau chaude sanitaire : - compris raccordement électrique ramené à proximité (lot électricité) - raccordement au réseau d’alimentation et d’évacuation - pose après installation des tisaneries | U
7.8 POINT D’EAU
Fourniture et pose d’attente de point d’eau : - Alimentations EF - Evacuation Ø40 mini pour évier avec vanne d’arrêt ½ tour - Robinet d’arrêt + siphon selon nécessité | U
7.9 CUVETTE WC PMR
Fourniture et pose d’1 WC suspendu PMR en porcelaine blanche type Connect Space de chez Ideal Standard ou similaire, compris un abattant double blanc et une barre de relevage. Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants. | U
7.10 CUVETTE WC SUSPENDU
Fourniture et pose de 4 WC suspendu en porcelaine blanche type Connect Space de chez Ideal Standard ou similaire, compris un abattant double blanc. Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants. | U
7.11 CUVETTE WC
Fourniture et pose de 2 WC au sol en porcelaine blanche, type Connect Space de chez Ideal Standard ou équivalent, avec réservoir apparent et abattant double blanc. Compris fixations au sol, raccordement de l’évacuation au réseau existant (sortie horizontale ou verticale selon configuration) et raccordement de l’alimentation en eau sur le réseau existant. Compris extension éventuelle des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les points existants. | U
7.12 PLAN VASQUE 0,80M
Fourniture et pose d’un plan vasque MOOREA 0,80m compris robinet mitigeur EURODISC COSMOPOLITAN S de chez GROHE ou équivalent. Siphon chromé. Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants. | U
7.13 PLAN VASQUE 1,40M
Fourniture et pose d’un plan vasque MOOREA 1,40m compris robinet mitigeur EURODISC COSMOPOLITAN S de chez GROHE ou équivalent. Siphon chromé. Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants.. | U
7.14 VIDOIRS
Fourniture et pose de vidoirs 46*38 en porcelaine blanche type Ideal Standard avec grille, blanc/chrome ou équivalent, compris bonde, siphon et mitigeur. Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants. LOCALISATION : Atelier-Local ménage- selon plan | U
7.15 LAVE-MAINS
Fourniture et pose d’un lave-mains STRADA ou équivalent, 45*27cm de chez IDEAL STANDARD compris robinet mitigeur EURODISC COSMOPOLITAN S de chez GROHE ou équivalent. Siphon chromé adapté PMR. Compris extension des réseaux d’alimentation et d’évacuation depuis les réseaux existants. | U
TOTAL HT PLOMBERIE - SANITAIRES
TOTAL HT LOT n° 7 : CVC &PLOMBERIE SANITAIRES
LOT n° 8 : EQUIPEMENT CUISINE / MOBILIER SUR MESURE
EQUIPEMENT CUISINE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
8.1 TISANERIE DU RDC ESPACE RENCONTRE
Fourniture et pose du mobilier de cuisine Caissons et façades en panneaux de MDF hydrofuge teinte MDF Naturel épaisseur 18mm Comptoir en panneaux MDF hydrofuge teinte MDF Naturel épaisseur 18mm Finition par application d’un vernis mat incolore, application en deux couches sur primaire spécifique MDF assurant la protection contre l’humidité et la facilité d’entretien. Plan de travail une face stratifiées épaisseur 29mm ou matériau type LE PAVE Mobilier bas uniquement 1 bac évier avec égouttoir compris mitigeur type BRADANO ou équivalent 1 remontée murale pour protéger le mur des éclaboussures de la teinte du plan de travail 1 réfrigérateur table top encastrable Linéaire du meuble selon carnet de détails. | ens.
8.1 PAILLASSE ATELIER
Fourniture et pose du mobilier de cuisine Caissons et façades en panneaux de MDF hydrofuge teinte MDF Naturel épaisseur 18mm Finition par application d’un vernis mat incolore, application en deux couches sur primaire spécifique MDF assurant la protection contre l’humidité et la facilité d’entretien. Plan de travail une face stratifiées épaisseur 29mm ou matériau type LE PAVE Mobilier bas uniquement 1 bac évier de profondeur supérieure à 25cm avec égouttoir compris mitigeur col de cygne type BRADANO ou équivalent 1 remontée murale pour protéger le mur des éclaboussures de la teinte du plan de travail Linéaire du meuble selon plan mobilier. | ens.
8.1 CUISINE SALLE DE PAUSE PERSONNEL
Fourniture et pose du mobilier de cuisine Caissons et façades en panneaux de MDF hydrofuge teinte MDF Naturel épaisseur 18mm Finition par application d’un vernis mat incolore, application en deux couches sur primaire spécifique MDF assurant la protection contre l’humidité et la facilité d’entretien. Plan de travail une face stratifiées épaisseur 29mm ou matériau type LE PAVE Mobilier haut et bas 1 bac évier avec égouttoir compris mitigeur col de cygne type BRADANO ou équivalent 1 crédence murale pour protéger le mur des éclaboussures de la teinte du plan de travail 1 micro-ondes Un réfrigérateur intégrable avec 2 compartiments freezer 1 lave-vaisselle Linéaire du meuble selon carnet de détails | ens.
8.1 TISANERIE DU R+1
Fourniture et pose du mobilier de cuisine Caissons et façades en panneaux de MDF hydrofuge teinte MDF Naturel épaisseur 18mm Finition par application d’un vernis mat incolore, application en deux couches sur primaire spécifique MDF assurant la protection contre l’humidité et la facilité d’entretien. Plan de travail une face stratifiées épaisseur 29mm ou matériau type LE PAVE Mobilier bas uniquement 1 bac évier avec égouttoir compris mitigeur type BRADANO ou équivalent 1 remontée murale pour protéger le mur des éclaboussures de la teinte du plan de travail 1 réfrigérateur table top encastrable Linéaire du meuble selon carnet de détails. | ens.
TOTAL HT EQUIPEMENT CUISINE
MOBILIER SUR MESURE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
8.2 TABLE SUR MESURE
Tables sur stratifiées Dainty OAK PURE de chez Unilin ou équivalent épaisseur 29mm LOCALISATION : selon plan et carnet de détail -espace informatique | ens.
8.2 MEUBLE SUR MESURE – TISANERIE R+1
Arche sur mesure en panneaux de MDF peint de 18mm blocs de prises intégrés dans l’arche comprenant une prise, un branchement USB, un branchement USBC Tablette stratifiée épaisseur 29mm ou matériau type LE PAVE Finition par application d’une peinture couleur au choix de l’architecte, assurant la protection contre l’humidité et la facilité d’entretien. Compris : préparation du support, ponçage, application d’un primaire adapté au MDF et deux couches de vernis. L’aspect final sera mat uniforme, sans surépaisseur ni trace de reprise. | ens.
8.2 MEUBLE SUR MESURE – VESTIAIRE DE L’ESPACE ATELIER DU RDC
Espace casiers en panneaux de MDF et de Valchromat de 18mm - 12 casiers avec serrure à clef Finition par application d’un vernis mat incolore, application en deux couches sur primaire spécifique MDF assurant la protection contre l’humidité et la facilité d’entretien. | ens.
8.2 MEUBLE SUR MESURE – VESTIAIRE DE L’ESPACE RENCONTRE DU RDC
Meuble sur mesure en panneaux de MDF et de Valchromat de 19mm comprenant : - une niche avec banquette en tissu classé M3 au choix de l’architecte - 8 casiers avec serrure à clef - 2 blocs de prises intégrés dans la niche comprenant une prise, un branchement USB, un branchement USBC LOCALISATION : selon plan et carnet de détail -Meuble sur mesure espace rencontre | ens.
8.2 SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE
Fourniture et pose de signalétique adhésive intérieure/extérieure, composée de stickers vinyles découpés ou imprimés, destinés à l’orientation, l'information et la signalisation dans l’établissement. Caractéristiques techniques minimales des stickers : • Support vinyle polymère ou monomère selon l’usage (intérieur ou extérieur), • Épaisseur : 70 à 100 microns minimum, • Pelliculage de protection mat anti-UV et anti-rayures, • Adhésif permanent, compatible avec le support (mur, vitre, métal, MDF, Valchromat etc.), • Découpe à la forme ou lettrage à la demande, • Résistance à l’humidité, aux nettoyages courants et aux UV. Réception et contrôle : • Vérification de la bonne tenue, de l’alignement et de l’absence de défaut visuel (bulles, décollements…), • Correction immédiate des non-conformités à la charge du titulaire, • Garantie d’une tenue minimum de 5 ans en intérieur, 2 à 3 ans en extérieur (à adapter selon usage). Descriptif selon carnet de détails | ens.
TOTAL HT MOBILIER SUR MESURE
TOTAL HT LOT n° 8 : EQUIPEMENT CUISINE / MOBILIER SUR MESURE
LOT n° 9 : INSTALLATION DE CHANTIER ET NETTOYAGE
NETTOYAGE | U | Qté
DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix unitaires HT | Montant HT
Installation de la base vie : - tables, chaises, micro-onde, frigo, point d'eau Intervention en fin de chantier pour la mise au propre du site pour une prestation de « nettoyage de fin de chantier » : - Aspiration des sols - Nettoyage des vitreries intérieures - Epoussetage des mobiliers conçus dans le cadre du projet - Epoussetage des luminaires décoratifs installés dans le cadre du projet - Nettoyage complet des sanitaires | ens.
TOTAL HT NETTOYAGE
TOTAL HT LOT n°9 NETTOYAGE
RÉCAPITULATIF DES LOTS
TOTAL HT LOT n° 1 : Dépose |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 2 : Plâtrerie / Faux-plafond |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 3 : CLOISON MODULAIRE |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 4 : PEINTURE / REVETEMENTS SOLS SOUPLES / REVETEMENTS SOLS DURS |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 5 : SERRURERIE / ESCALIER |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 6 : ELECTRICITE |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 7 : CVC &PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n° 8 : EQUIPEMENT CUISINE / MOBILIER SUR MESURE |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT n°9 NETTOYAGE |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  | 0