## Mémoire technique
Procédure n° P26_034 - Grille de réponse _Mémoire technique Les candidats répondants aux lots : - des sondes d'intubation endotrachéales "SET" (LOT 03 à 12) - des filtres (LOT 23 à 25) - des aspirateurs de mucosités (LOT 31 à 35 ) rempliront également les onglets du mémoire technique de ce présent document
Fournisseur :
Oui
Non
N° lot | Fiche technique (Nom du fichier) | Classe du DM | Déclaration de conformité (MDR) ou de dépôt de dossier (MDD) (Nom du fichier) | Date de fin de validité du MDD (joindre le dossier déposé avec la date de fin de validité) | Date de fin de validité du marquage

## Mém.tech.SET LOTS 3 à 12
INFORMATIONS A RENSEIGNER | REPONSE CANDIDAT
NUMÉRO DE LOT ET SOUS LOT (cf.BPU)
RÉFÉRENCE(S)
MODE DE STÉRILISATION (OE/RX)
SI OXYDE D’ÉTHYLÈNE PRÉCISER LE SEUIL LIMITE ADMISSIBLE RÉSIDUEL EN FONCTION DE LA POPULATION
FABRICATION AVEC DES MATÉRIAUX BIOCOMPATIBLES (PRÉCISER)
FABRICATION SANS LATEX ET VALORISÉE SANS PHTALATES NI DEHP (IMPÉRATIF POUR LES LOTS PÉDIATRIQUE ET NÉONATALOGIE) (OUI NON PRÉCISER SI PRÉSENCE)
=> SI OUI, EST-IL PRÉVU UNE ÉVOLUTION DANS LA GAMME AFIN DE SUPPRIMER CES MATIERES ET A QUELLE DATE ;
LES DISPOSITIFS SONT ILS COMPATIBLES AVEC L’UTILISATION DES DIFFÉRENTS GAZ MÉDICAUX (PROTOXYDE D’AZOTE, HÉLIUM, …) ET DES HALOGÉNÉS. (OUI NON)
LONGUEURS
DIAMÈTRES
ECHELLE DES REPÈRES CENTIMÉTRIQUES (PRÉCISER LES ÉCARTS NUMÉRIQUES)
=> PRÉCISER LES ÉCARTS ENTRE 2 REPÈRES NUMÉRIQUES OU NON
MOYENS DE CONTRÔLES DE BONNE POSITION DE LA SONDE, REPÈRES RADIO OPAQUES (OUI NON)
=> AU NIVEAU DU BALLONNET OU DE L’EXTRÉMITÉ DISTALE (SITUER)
=> DE CENTRAGE SUR LA SONDE PAR UNE LIGNE SUR LA LONGUEUR DE LA SONDE.(OUI NON)
ANGLE DU BISEAU DE L’EXTRÉMITÉ (DEGRÉ)
ABSENCE DE CHANGEMENT PHYSIQUE DE LA SET EN RAPPORT AVEC LA TEMPÉRATURE DU PATIENT (SOUPLESSE, ÉCRASEMENT, PLICATURE, RIGIDITÉ...) (OUI NON PRÉCISER SI NON)
RÉSISTANCE AU PLIAGE ET À L’ÉCRASEMENT. (OUI NON)
DIFFÉRENCE ENTRE LES DIAMÈTRES INTERNE ET EXTERNE DE LA SONDE
RACCORD DROIT (COBB) CONNECTIQUE (XXFR OU CH)
RACCORD DROIT DECONNECTABLE. (OUI NON)
FORME ET TYPE DE PRESSION DU BALLONNET (PRÉCISER LA FORME ET LA PRESSION SUR LES TISSUS)
DURÉE D’INTUBATION MAXIMALE RECOMMANDÉE (J)
PRÉSENCE D’UN ŒIL DE MURPHY. OUI NON
LES SONDES SONT POLYVALENTES ET PERMETTENT UNE INTUBATION PAR VOIES OROTRACHÉALE ET NASOTRACHÉALE. ( IOT / INT - PRECISER SI CE N'EST PAS LE CAS)
NORMES ISO OU ÉQUIVALENT AUX QUELLES RÉPONDENT LES SONDES D’INTUBATIONS.

## Mém.tech. FILTRES LOTS 23 à 25
INFORMATIONS A RENSEIGNER | REPONSE CANDIDAT
NUMÉRO DE LOT ET SOUS LOT (cf.BPU)
RÉFÉRENCES
SANS LATEX ET VALORISÉE SANS PHTALATES NI DEHP (IMPÉRATIF POUR LES LOTS PÉDIATRIQUE ET NÉONATALOGIE). (OUI NON PRÉCISER SI PRÉSENCE)
=> SI OUI, EST-IL PRÉVU UNE ÉVOLUTION DANS LA GAMME AFIN DE SUPPRIMER CES MATIERES ET A QUELLE DATE
TYPE DE FILTRE (MECANIQUE / ELECTROSTATIQUE)
SURFACE DE FILTRATION
MATIÈRE DU FILTRE (MEMBRANE ET COQUE)
DURÉE D’UTILISATION PRÉCONISÉE (HEURES)
CONNECTIQUES
STÉRILE OU PROPRE : SI STÉRILE MODE DE STÉRILISATION (OE/RX)
=> SI OXYDE D’ÉTHYLÈNE PRÉCISER LE SEUIL LIMITE ADMISSIBLE RÉSIDUEL EN FONCTION DE LA POPULATION
EFFICACITÉ DE FILTRATION (%)
EFFICACITÉ INALTÉRÉE AVEC UTILISATIONS DES DIFFÉRENTS GAZ MEDICAUX ET HALOGENES (OUI NON PRÉCISER SI ALTÉRATION ET AVEC QUELS GAZ)
VOLUME COURANT : MINIMUM-MAXIMUM,
VOLUME MORT
LES RÉSISTANCES AU DÉBIT EN CM D’H²O POUR 30L/MN SI POSSIBLE 60L/MN ET 90L/MN
LA RESTITUTION DE CHALEUR (°) ET D’HUMIDITÉ (OBLIGATOIREMENT SUPÉRIEURE À 24MGH²O/L POUR VT 500ML QUAND ECH DEMANDÉ)
POIDS DU DISPOSITIF (G)
PRISE POUR PRÉLÈVEMENT DES GAZ (LUER LOCK=LL OU AUTRES A PRECISER) ET BOUCHON DE FERMETURE (ATTENANT OU INDÉPENDANT)
NORMES ISO OU ÉQUIVALENT AUXQUELLES RÉPONDENT LES FILTRES.
ACCESSOIRES AU FILTRE (BOUCHON,RACCORD…)
POUR LE LOT 25, ET CONFORMEMENT AU DESCRIPTIF DE CE DERNIER DANS LE CCTP, LE CANDIDAT JOINDRA A SON OFFRE LES TESTS DES PERFORMANCES DE FILTRATION

## Mém.tech. ASP.MUCO LOTS 31 à 35
INFORMATIONS A RENSEIGNER | REPONSE CANDIDAT
NUMÉRO DE LOT ET SOUS LOT (CF.BPU)
RÉFÉRENCES
MODE DE STÉRILISATION (OE/RX)
MATIÈRES
COMPATIBLE À L’ACHEMINEMENT PNEUMATIQUE EN SAC PARACHUTE (OUI NON INDIQUER LA LIMITE DE RÉSISTANCE D’OUVERTURE OU DE FUITES À LA DÉPRESSION)
COMPATIBLE À L’ACHEMINEMENT PNEUMATIQUE PAR CARTOUCHE RIGIDE (OUI NON INDIQUER LA LIMITE DE RÉSISTANCE D’OUVERTURE OU DE FUITES À LA DÉPRESSION)
POPULATION CIBLÉE (PEDIATRIE/ADULTE)
BOUCHON SUPPLÉMENTAIRES (OUI NON PRÉCISER EMPLACEMENT DE STOCKAGE À L’OUVERTURE DU SACHET)
VOLUME DU RÉCIPIENT DE RECUEIL ML
TYPE DE GRADUATION DU RÉCIPIENT DE RECUEIL (PRÉCISION, ÉCHELLE NUMÉRIQUE, VOLUME MAXI ET MINI)
PRÉCISER LE SYSTÈME DE FERMETURE DU RÉCIPIENT DE RECUEIL AVANT ENVOI DES ÉCHANTILLONS.
COMMENT L’ÉTANCHÉITÉ ET LA FIABILITÉ DE FERMETURE SONT-ELLES ASSURÉES ?
ETIQUETTES AUTO COLLANTES DE TRAÇABILITÉ D’ÉCHANTILLON (OUI NON NOMBRE)
LONGUEUR DE LA TUBULURE DE BRANCHEMENT AU VIDE.
LONGUEUR DE LA TUBULURE DE BRANCHEMENT AU FIBROSCOPE OU À LA SONDE.
TYPE DE GODET (PETIT/GRAND,
ACCESSOIRES DANS LE DISPOSITIFS :
SONDES D’ASPIRATION PRÉCISER LE NOMBRE ET LA TAILLE (CH LONGUEUR)
ROBINET
CONNEXION FIBROSCOPE
AUTRES