## Annexe Spécimens - échantillons
Procédure n° P26_034 - Liste des échantillons et spécimens Les échantillons seront obligatoirement conformes à ce qui sera livré pendant la durée du marché (stérilité, emballage, étiquettage…)
NUMERO LOT | LIBELLE DU LOT(100 Car Max) | NUMERO SOUS-LOT | LIBELLE DU SOUS LOT | SPECIMEN(S) | ECHANTILLON(S)
LOT 1 | SYSTEME DE FIXATION DE SONDE D'INTUBATION ADULTE ET DE PREFERENCE PEDIATRIQUE | 1 | SYSTÈME DE FIXATION DE SONDE PAR LACETTE ADULTE | 1 | 1
LOT 2 | SYSTEME DE FIXATION POUR CANULES DE TRACHEOTOMIE ADULTE ET PEDIATRIQUE | 1 | SYSTÈME DE FIXATION PAR LACET ADULTE | 1 | 1
LOT 2 | SYSTEME DE FIXATION POUR CANULES DE TRACHEOTOMIE ADULTE ET PEDIATRIQUE | 2 | SYSTÈME DE FIXATION PAR LACET PEDIATRIQUE | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 1 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 2 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 3 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 4 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 5 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 8,0MM | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 6 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 3 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR ADULTES | 7 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION CH 9,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 1 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 2 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 3 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 4 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 5 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 8,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 6 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 7 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, AVEC ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 9,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 8 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 5,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 9 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 5,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 10 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 11 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 12 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 13 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 14 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 8,0MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 15 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 4 | SONDE D'INTUBATION OU ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION FORME ENTONNOIR (OU PIRIFORME) AVEC ET SANS ASPIRATION SUB GLOTTIQUE | 16 | SONDE COURBE, UU, STÉRILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION EN FORME D'ENTONNOIR, SANS ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE, ADULTE CH 9,0MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 1 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 2 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 3 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 4 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 5 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 8,0MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 6 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 5 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES | 7 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE POUR ADULTES CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 1 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 2 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 3 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 4 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 5 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 8,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 6 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 7 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, AVEC MANDRIN, POUR ADULTES CH 9,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 8 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 9 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 10 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 11 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 12 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 8,0MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 13 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 8,5MM | 1 | 1
LOT 6 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION AVEC ET SANS MANDRIN POUR ADULTES. | 14 | SONDE, UU STERILE, ARMÉE, SANS BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR ADULTES CH 9,0MM | 1 | 1
LOT 7 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE MANDRINEE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET RACCORD DROIT OBLIGATOIREMENT DECONNECTABLE POUR ADULTES. | 2 | SONDE, UU STERILE, ARMEE, BP, AVEC MANDRIN COBB DESADAPTABLE CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 7 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE MANDRINEE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET RACCORD DROIT OBLIGATOIREMENT DECONNECTABLE POUR ADULTES. | 3 | SONDE, UU STERILE, ARMEE, BP, AVEC MANDRIN COBB DESADAPTABLE CH 7,0MM | 1 | 1
LOT 7 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE MANDRINEE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION ET RACCORD DROIT OBLIGATOIREMENT DECONNECTABLE POUR ADULTES. | 4 | SONDE, UU STERILE, ARMEE, BP, AVEC MANDRIN COBB DESADAPTABLE CH 7,5MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 1 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 3,0MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 2 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 3,5MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 3 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 4,0MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 4 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 4,5MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 5 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 5,0MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 6 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 5,5MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 7 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 8 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN POUR PEDIATRIE | 8 | SONDE UU, STERILE, ARMEE, AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS MANDRIN, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 1 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 2,0MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 2 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 2,5MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 3 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 3,0MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 4 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 3,5MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 5 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 4,0MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 6 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 4,5MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 7 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 5,0MM | 1 | 1
LOT 9 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN REANIMATION PEDIATRIQUE ET NEONATALOGIE | 8 | SONDE COURBE, UU, STERILE, SANS BALLONNET, AVEC RACCORD DESADAPTABLE, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 5,5MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 1 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 3,0MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 2 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 3,5MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 3 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 4,0MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 4 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 4,5MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 5 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 5,0MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 6 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 5,5MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 7 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 6,0MM | 1 | 1
LOT 10 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET, AVEC RACCORD DROIT DESADAPTABLE POUR PATIENT EN SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE | 8 | SONDE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET BP, POUR PATIENTS PEDIATRIQUES CH 6,5MM | 1 | 1
LOT 11 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET TRES BASSE PRESSION TYPE MICROCUFF OU EQUIVALENT DANS LES PERFORMANCES TECHNIQUES POUR NEONATALOGIE ET PETITE PEDIATRIE | 1 | SONDE UU STERILE TYPE MICROCUFF CH 3,0MM | 1 | 1
LOT 11 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET TRES BASSE PRESSION TYPE MICROCUFF OU EQUIVALENT DANS LES PERFORMANCES TECHNIQUES POUR NEONATALOGIE ET PETITE PEDIATRIE | 2 | SONDE UU STERILE TYPE MICROCUFF CH 3,5MM | 1 | 1
LOT 11 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE COURBE, UU, STERILE, AVEC BALLONNET TRES BASSE PRESSION TYPE MICROCUFF OU EQUIVALENT DANS LES PERFORMANCES TECHNIQUES POUR NEONATALOGIE ET PETITE PEDIATRIE | 3 | SONDE UU STERILE TYPE MICROCUFF CH 4,0MM | 1 | 1
LOT 12 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU STERILE PREFORMEE INTUBATION NASALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR PATIENT ADULTE | 1 | SONDE UU, STERILE, PREFORMEE, NASALE, AVEC BALLONNET BP, POUR ADULTES CH6,0MM | 1 | 1
LOT 12 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU STERILE PREFORMEE INTUBATION NASALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR PATIENT ADULTE | 2 | SONDE UU, STERILE, PREFORMEE, NASALE, AVEC BALLONNET BP, POUR ADULTES CH6,5MM | 1 | 1
LOT 12 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU STERILE PREFORMEE INTUBATION NASALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR PATIENT ADULTE | 3 | SONDE UU, STERILE, PREFORMEE, NASALE, AVEC BALLONNET BP, POUR ADULTES CH7,0MM | 1 | 1
LOT 12 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU STERILE PREFORMEE INTUBATION NASALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR PATIENT ADULTE | 4 | SONDE UU, STERILE, PREFORMEE, NASALE, AVEC BALLONNET BP, POUR ADULTES CH7,5MM | 1 | 1
LOT 12 | SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE UU STERILE PREFORMEE INTUBATION NASALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION POUR PATIENT ADULTE | 5 | SONDE UU, STERILE, PREFORMEE, NASALE, AVEC BALLONNET BP, POUR ADULTES CH8,0MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 1 | SONDE SELECTIVE DROITE, UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 35 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 2 | SONDE SELECTIVE DROITE, UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 37 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 3 | SONDE SELECTIVE DROITE, UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 39 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 4 | SONDE SELECTIVE DROITE, UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 41 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 5 | SONDE SELECTIVE GAUCHE UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 28 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 6 | SONDE SELECTIVE GAUCHE UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 32 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 7 | SONDE SELECTIVE GAUCHE UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 35 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 8 | SONDE SELECTIVE GAUCHE UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 37 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 9 | SONDE SELECTIVE GAUCHE UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 39 MM | 1 | 1
LOT 13 | SONDE D'INTUBATION SELECTIVE UU STERILE DROITE/GAUCHE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION, SANS ERGOT, POUR PATIENT ADULTE ET PEDIATRIQUE | 10 | SONDE SELECTIVE GAUCHE UU, STERILE, PREFORMEE, AVEC BALLONNET, POUR ADULTES ET PEDIATRIE CH 41 MM | 1 | 1
LOT 14 | MANDRIN MALLEABLE UU COURT STERILE OU NON POUR SONDE D’INTUBATION | 1 | MANDRIN MALLEABLE PETITE PEDIATRIE (>5cm 35cm / CH6) | 1 | 1
LOT 14 | MANDRIN MALLEABLE UU COURT STERILE OU NON POUR SONDE D’INTUBATION | 2 | MANDRIN MALLEABLE PEDIATRIE (2,5 a 4,5 28cm CH10) | 1 | 1
LOT 14 | MANDRIN MALLEABLE UU COURT STERILE OU NON POUR SONDE D’INTUBATION | 3 | MANDRIN MALLEABLE ADULTE (4,0-6,0MM 35CM ch14) | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 1 | GUIDE CREUX, UU, STERILE > ou egal 6MM CH14 70CM COUDE+RAC | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 2 | MANDRIN INTUB MALLEABLE PR SONDE >3MM CH8 Long. 40 cm pour sondes 3 mm et plus | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 3 | MANDRIN INTUB MALLEABLE PR SONDE 4,5MM CH11 65CM COUDE+RAC | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 4 | MANDRIN INTUB MALLEABLE PR SONDE 6MM CH15 65CM COUDE+RAC | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 5 | MANDRIN INTUB PR SONDE >4MM CH11 80CM + RAC | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 6 | MANDRIN INTUB PR SONDE >5MM CH14 80CM + RAC | 1 | 1
LOT 15 | MANDRIN CREUX ECHANGEUR DE SONDE D’INTUBATION UU STERILE | 7 | MANDRIN INTUB PR SONDE >7MM CH19 80CM + RAC | 1 | 1
LOT 16 | MASQUE LARYNGEE REANIMATION NEONATALE | 1 | MASQUE LARYNGEE REANIMATION NEONATALE TAILLE 0 < 2KG | 1 | 1
LOT 16 | MASQUE LARYNGEE REANIMATION NEONATALE | 2 | MASQUE LARYNGEE REANIMATION NEONATALE TAILLE 0,5 2-4KG | 1 | 1
LOT 17 | SONDE D'ASPIRATION UU STERILE POUR ESPACE NASO PHARYNGE OU TRACHEOTOMIE 15CM | 1 | SONDE D'ASPIRATION POUR ESPACE NASO PHARYNGE, CH6 | 1 | 4
LOT 17 | SONDE D'ASPIRATION UU STERILE POUR ESPACE NASO PHARYNGE OU TRACHEOTOMIE 15CM | 2 | SONDE D'ASPIRATION POUR ESPACE NASO PHARYNGE, CH8 | 1 | 4
LOT 17 | SONDE D'ASPIRATION UU STERILE POUR ESPACE NASO PHARYNGE OU TRACHEOTOMIE 15CM | 3 | SONDE D'ASPIRATION POUR ESPACE NASO PHARYNGE, CH10 | 1 | 4
LOT 18 | SONDE D'ASPIRATION UU STERILE 30CM POUR TRACHEOTOMIE OU ASPIRATION BUCCALE | 1 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE, CH14 | 1 | 4
LOT 18 | SONDE D'ASPIRATION UU STERILE 30CM POUR TRACHEOTOMIE OU ASPIRATION BUCCALE | 2 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE, CH16 | 1 | 4
LOT 19 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE UU STERILE GRADUEE AVEC CONTRÔLE D’ASPIRATION DIGITAL | 1 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE GRADUEE, CH5 | 1 | 4
LOT 19 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE UU STERILE GRADUEE AVEC CONTRÔLE D’ASPIRATION DIGITAL | 2 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE GRADUEE, CH6 | 1 | 4
LOT 19 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE UU STERILE GRADUEE AVEC CONTRÔLE D’ASPIRATION DIGITAL | 3 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE GRADUEE, CH8 | 1 | 4
LOT 19 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE UU STERILE GRADUEE AVEC CONTRÔLE D’ASPIRATION DIGITAL | 4 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE GRADUEE, CH10 | 1 | 4
LOT 20 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE STERILE UU PEDIATRIQUE AVEC GODET SOUPLE | 1 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE PEDIATRIQUE, CH6 | 1 | 4
LOT 20 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE STERILE UU PEDIATRIQUE AVEC GODET SOUPLE | 2 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE PEDIATRIQUE, CH8 | 1 | 4
LOT 20 | SONDE D’ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE STERILE UU PEDIATRIQUE AVEC GODET SOUPLE | 3 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE PEDIATRIQUE, CH10 | 1 | 4
LOT 21 | SYSTÈME CLOS D ASPIRATION TACHEOBRONCHIQUE STERILE PEDIATRIQUE ET NEONATOLOGIE | 1 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE SYST CLOS CH05 | 1 | 2
LOT 21 | SYSTÈME CLOS D ASPIRATION TACHEOBRONCHIQUE STERILE PEDIATRIQUE ET NEONATOLOGIE | 2 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE SYST CLOS CH06 | 1 | 2
LOT 21 | SYSTÈME CLOS D ASPIRATION TACHEOBRONCHIQUE STERILE PEDIATRIQUE ET NEONATOLOGIE | 3 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE SYST CLOS CH07 | 1 | 2
LOT 21 | SYSTÈME CLOS D ASPIRATION TACHEOBRONCHIQUE STERILE PEDIATRIQUE ET NEONATOLOGIE | 4 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE SYST CLOS CH08 | 1 | 2
LOT 21 | SYSTÈME CLOS D ASPIRATION TACHEOBRONCHIQUE STERILE PEDIATRIQUE ET NEONATOLOGIE | 5 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE SYST CLOS CH10 | 1 | 2
LOT 21 | SYSTÈME CLOS D ASPIRATION TACHEOBRONCHIQUE STERILE PEDIATRIQUE ET NEONATOLOGIE | 6 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE SYST CLOS CH12 | 1 | 2
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 1 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH12 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 2 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH14 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 3 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH16 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 4 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH18 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 5 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH20 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 6 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH22 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 7 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH24 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 8 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH26 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 9 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH28 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 10 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH30 NEOP | 1 | 1
LOT 22 | TUBE NASOPHARYNGE UU TYPE WENDL AVEC BAGUE D’AJUSTAGE | 11 | SONDE NASOPHARYNGEE TYPE WENDL CH32 NEOP | 1 | 1
LOT 23 | NEZ ARTIFICIEL DE FORME HORIZONTALE FILTRE HUMIDIFICATEUR ET ECHANGEUR DE CHALEUR POUR TRACHEOTOMIE | 1 | FILTRE MECANIQUE RECTANGULAIRE STERILE OU NON | 1 | 3
LOT 24 | NEZ ARTIFICIEL: FILTRE HUMIDIFICATEUR ET ECHANGEUR DE CHALEUR POUR TRACHETOMIE UU STERILE OU NON STERILE, A FORME RONDE | 1 | FILTRE MECANIQUE ROND STERILE OU NON | 1 | 3
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 1 | FILTRE RESPIRATOIRE DROIT COMPACT POUR RESPIRATEUR 15M/22F-22M/15F | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 2 | FILTRE RESPIRATOIRE D'ANESTHESIE DROIT COMPACT AVEC RACCORD ANNELE NON MONTE 22F-15M/15M AVEC PORT LUER LOCK | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 3 | FILTRE RESPIRATOIRE D'ANESTHESIE DROIT COMPACT 22F-15M/15M AVEC PORT LUER LOCK | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 4 | FILTRE RESPIRATOIRE DE REANIMATION DROIT COMPACT 22M/15F-22F AVEC PORT LUER LOCK | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 5 | FILTRE RESPIRATOIRE DE REANIMATION PEDIATRIQUE COUDE HUMID/ECHANGEUR DE TEMPERATURE 22 M/15F-15 M AVEC PORT LUER LOCK - VT 50 A 250ML | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 6 | FILTRE RESPIRATOIRE DE REANIMATION DROIT COMPACT HUMID/ECHANGEUR DE TEMPERATURE 22M/15F – 22F/15M AVEC PORT LUER LOCK - VT 150 A 1000ML CAPACITE D'HUMIDIFICATION ENVIRON 30MG H2O/L | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 7 | FILTRE RESPIRATOIRE DE REANIMATION DROIT HUMID/ECHANGEUR DE TEMPERATURE 22M/15F – 22F/15M AVEC PORT LUER LOCK - VT 300 A 1200ML - CAPACITE D'HUMIDIFICATION >30MG H2O/L | 1 | 4
LOT 25 | FILTRES RESPIRATOIRES HEPA MECANIQUES: D’ANESTHESIE, DE RESPIRATEUR ET POUR PATIENT EN DE REANIMATION | 8 | FILTRE RESPIRATOIRE POUR REANIMATION NEONATALOGIQUE HUMID/ECHANGEUR VT 15-50ML 15M/22F | 1 | 4
LOT 26 | CATHETER MOUNT 15CM AVEC RACCORD | 1 | CATHETER MOUNT 15CM 15F-22F RACCORD DROIT | 1 | 1
LOT 26 | CATHETER MOUNT 15CM AVEC RACCORD | 2 | CATHETER MOUNT 15CM 22M/15F-15M RACCORD COUDE DOUBLE ARTICULATION AVEC SITE D'ASPIRATION + CAPUCHON | 1 | 1
LOT 26 | CATHETER MOUNT 15CM AVEC RACCORD | 3 | CATHETER MOUNT 15CM 22M/15F-22F RACCORD COUDE DOUBLE ARTICULATION AVEC SITE D'ASPIRATION + CAPUCHON | 1 | 1
LOT 27 | PROTECTION DENTAIRE POUR LARYNGOSCOPIE AVEC CORDON UU STERILE OU NON | 1 | PROTEGE DENT AVEC CORDON DE SECURITE | 1 | 4
LOT 28 | PROTECTION DENTAIRE POUR LARYNGOSCOPIE SANS CORDON UU STERILE OU NON | 1 | PROTEGE DENT SANS CORDON DE SECURITE | 1 | 4
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 1 | CIRCUIT ANNELE D10MM 2 BRANCHES ENVIRON 160CM SANS PIEGE A EAU + Y COUDE + 2 RACCORDS 15M - 10M POUR RESPIRATEUR + LIGNE DE MONITORAGE | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 2 | CIRCUIT ANNELE D10MM ENVIRON 120CM + RACCORD COUDE DOUBLE ROTULE + PEEP REGLABLE + BOUCHON + RACCORD DROIT 15M-10M | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 3 | TUYEAU ANNELE D22MM ENVIRON 120CM + BALLON ENVIRON 2L + RACCORD RESPIRATEUR ADVANCE | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 4 | TUYAU D22MM INTERIEUR LISSE 1M POUR COUGHASSIST + MASQUE PETIT ADULTE + FILTRE | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 5 | TUYAU D22MM INTERIEUR LISSE 1M POUR COUGHASSIST + MASQUE MOYEN ADULTE + FILTRE | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 6 | CIRCUIT INTERIEUR LISSE D22MM LONGUEUR ENVIRON 160CM AVEC 1 PIEGE A EAU ET AVEC VALVE EXPIRATOIRE + KIT MONITORAGE DE PRESSION AVEC BRANCHE D'ENVIRON 40CM | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 7 | CIRCUIT RESPIRATEUR D22MM LONGUEUR ENVIRON 240CM DOUBLE BRANCHE ANNELE AVEC RACCORD COUDE SANS PIEGE A EAU AVEC BALLON 2LITRES ET BRANCHE ACCESSOIRE ENVIRON 80CM | 1 | 1
LOT 29 | CIRCUITS ET TUYAUX DE VENTILATION POUR RESPIRATEURS SPECIFIQUES | 8 | CIRCUIT RESPIRATEUR D15MM ANNELE LONGUEUR ENVIRON 200CM AVEC 1 PIEGE A EAU RACCORD COUDE LUER LOCK AVEC BOUCHON | 1 | 1
LOT 30 | RACCORD ET CONSOMMABLES DIVERS POUR CIRCUIT DE VENTILATION | 1 | RACCORD DBLE ROTULE 22M/15F-15M AVEC BOUCHON DOUBLE | 1 | 1
LOT 30 | RACCORD ET CONSOMMABLES DIVERS POUR CIRCUIT DE VENTILATION | 2 | RACCORD DROIT 15M-15F NON STERILE | 1 | 1
LOT 30 | RACCORD ET CONSOMMABLES DIVERS POUR CIRCUIT DE VENTILATION | 3 | RACCORD DROIT 15M-15F + LUER LOCK COUDE AVEC BOUCHON FIXE AU RACCORD NON STERILE | 1 | 1
LOT 30 | RACCORD ET CONSOMMABLES DIVERS POUR CIRCUIT DE VENTILATION | 4 | RACCORD EN T PRISE TEMPERATURE 22M-22M/15F-22M | 1 | 1
LOT 30 | RACCORD ET CONSOMMABLES DIVERS POUR CIRCUIT DE VENTILATION | 5 | RACCORD COUDE DOUBLE ROTULE 15M-22M/15F + BOUCHON POUR FIBROSCOPIE STERILE | 1 | 1
LOT 31 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES STERILE AVEC SONDE(S) ET GRAND GODET | 1 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES AVEC SONDE CH14, ENVIRON 25ML | 1 | 4
LOT 31 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES STERILE AVEC SONDE(S) ET GRAND GODET | 2 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES AVEC SONDES CH6 ET CH10, ENVIRON 25ML | 1 | 4
LOT 32 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES, POUR LAVAGE BROCHOALVEOLAIRE (LBA) AVEC ROBINET LUER LOCK | 1 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR LBA ENVIRON 180ML AVEC ROBINET | 1 | 4
LOT 33 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR EXAMENS PAR FIBROSCOPIE OU BRONCHOSCOPIE RECIPIENT PETIT VOLUME AVEC BOUCHON | 1 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR FIBRO ENVIRON 25ML | 1 | 4
LOT 33 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR EXAMENS PAR FIBROSCOPIE OU BRONCHOSCOPIE RECIPIENT PETIT VOLUME AVEC BOUCHON | 2 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR FIBRO ENVIRON 70ML | 1 | 4
LOT 34 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR EXAMENS PAR FIBROSCOPIE OU BRONCHOSCOPIE RECIPIENT GRAND VOLUME | 1 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR FIBRO ENVIRON 80ML | 1 | 4
LOT 34 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR EXAMENS PAR FIBROSCOPIE OU BRONCHOSCOPIE RECIPIENT GRAND VOLUME | 2 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES POUR FIBRO ENVIRON 180ML | 1 | 4
LOT 35 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES RECIPIENT 25ML, STERILE AVEC SONDE(S) GAMME POUR NOUVEAU NE A L’ADULTE | 1 | ASPIRATEUR MUCOSITE 25ML + SONDE CH8 PETIT GODET | 1 | 4
LOT 35 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES RECIPIENT 25ML, STERILE AVEC SONDE(S) GAMME POUR NOUVEAU NE A L’ADULTE | 2 | ASPIRATEUR MUCOSITE 25ML + SONDES CH6/10 PETIT GODET | 1 | 4
LOT 35 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES RECIPIENT 25ML, STERILE AVEC SONDE(S) GAMME POUR NOUVEAU NE A L’ADULTE | 3 | ASPIRATEUR MUCOSITE 25ML + SONDE CH16 GRAND GODET | 1 | 4
LOT 36 | SPIROMETRE DEBIMETRIQUE ET VOLUMETRIQUE D’ENTRAINEMENT, PATIENT UNIQUE | 1 | SPIROMETRE INCITATIF D'ENTRAINEMENT DEBIMETRIQUE A INSPIRATION PROFONDE | 1 | 1
LOT 36 | SPIROMETRE DEBIMETRIQUE ET VOLUMETRIQUE D’ENTRAINEMENT, PATIENT UNIQUE | 2 | SPIROMETRE VOLUMETRIQUE D'ENTRAINEMENT ET EVALUATION D'ENVIRON 4000ML | 1 | 1
LOT 36 | SPIROMETRE DEBIMETRIQUE ET VOLUMETRIQUE D’ENTRAINEMENT, PATIENT UNIQUE | 3 | SPIROMETRE VOLUMETRIQUE D'ENTRAINEMENT ET EVALUATION D'ENVIRON 2500ML | 1 | 1
LOT 37 | BOUCHON DE RINCAGE POUR LIGNE D’ASPIRATION ET STOP VIDE AVEC SUPPORT D’ACCROCHE INTEGRE | 1 | BOUCHON DE RINCAGE AVEC SUPPORT | 1 | 1