## PG
| Lot 02 |  | Chargé d’affaires :
| DPGF - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION GTB |  | M. FARASSE
Réalisé par :
M.FARASSE
PHASE | DOCUMENT | DATE | INDICE
DCE | DPGF | 2026-03-01 | B
Remplacement du système de chauffage refroidissement et ventilation du Palais de Justice « Leclerc »
140 Bd Maréchal Leclerc, 83000 Toulon

## DPGF
REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE REFROIDISSEMENT ET VENTILATION DU PALAIS DE JUSTICE « LECLERC » A TOULON | [5 empty] | PHASE DCE
DPGF LOT 02 – CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION GTB | [5 empty] | MARS 2026
Les quantités proposées sur les DPGF, le sont à titre indicatif et l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement corriger.
Les quantités proposées par l'Entreprise lors de son offre le sont sous sa seule et unique responsabilité.
N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | UNITÉ | Qté indicative MOE | Qté vérifiée Entreprise | PRIX H.T.
[5 empty] | UNITAIRE | TOTAL
1 | GENERALITES
1.9 | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE pour ensemble du lot
1.9.1 | Etudes d'execution | Ens | 1 |  |  | 0
1.9.2 | Dossier des ouvrages executés | Ens | 1 |  |  | 0
1.9.3 | Etudes de synthèse | Ens | 1 |  |  | 0
4 | INTERVENTION SUR EXISTANT
4.1 | GENERALITES – CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT – TRAVAUX LIES AU PHASAGE
| Maintien de la continuité de fonctionnement des installations pendant la durée des travaux | PM
4.2 | NEUTRALISATION, CONSIGNATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Consignation des installations existantes avec attestation de consignation
Dépose des installations eistante et évaucation en filière adaptée
4.2.1 | Travaux de dépose rafraichissement | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.2 | Travaux de dépose des installations chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.3 | Travaux de dépose de la distribution hydraulique EC/EG | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.4 | Travaux de dépose des émetteurs | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.5 | Travaux de dépose des installations de ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.6 | Travaux de dépose du réseau gaz | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.7 | Travaux de dépose des installations électrique | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.8 | Travaux de dépose/repose des appareillages en plafond | Ens | 1 |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
5.1 | DONNEES DE BASE | PM
5.2 | PRINCIPE DE TRAITEMENT THERMIQUE | PM
5.3 | BILAN DE PUISSANCE | PM
5.4 | PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET FROID
5.4.1 | Principe | PM
5.4.2 | Unités extérieures système DRV
| 2 Modèles PURY-M500YNW-A1 : Unité ext 56 Kw DRV HVRF au R32 à récup. D’énergie condensation à air ou techniquement équivalent | u | 2 |  |  | 0
| Modèles PURY-M450YNW-A1 : Unité ext 50 Kw DRV HVRF au R32 à récup. D’énergie condensation à air ou techniquement équivalent | u | 1 |  |  | 0
| Modèle PURY-M400YNW-A1 : Unité ext 45 Kw DRV HVRF au R32 à récup. D’énergie condensation à air ou techniquement équivalent | u | 2 |  |  | 0
| Modèle PURY-M300YNW-A1 : Unité ext 35 Kw DRV HVRF au R32 à récup. D’énergie condensation à air ou techniquement équivalent | u | 1 |  |  | 0
5.4.3 | Mise en œuvre | PM
5.4.4 | Etanchéité et mise en épreuve | PM
5.4.5 | Appoint de réfrigérant et mise en service | Ens | 6 |  |  | 0
5.4.6 | Raccordements électriques
5.4.6.1 | Alimentation électrique des appareils | Ens | 6 |  |  | 0
5.4.6.2 | Câble bus de communication | ens | 6 |  |  | 0
5.5 | BOITIER DE REPARTITION HYDRAULIQUE
5.5.1 | Boitier de répartition hydraulique
| Modèle CMB-WM1016V-AA : Boitiers HBC principal 16 sorties compatible PURY-(E) P200 à 500YNW / PQRY-P200 à 500YLM ou techniquement équivalent | U | 6 |  |  | 0
| Modèle CMB-WM108V-AA : Boitiers HBC principal 8 sorties compatible PURY-(E) P200 à 500YNW / PQRY-P200 à 500YLM ou techniquement équivalent | U | 5 |  |  | 0
5.5.2 | Mise en Œuvre | Ens | 11 |  |  | 0
5.5.3 | Raccordement électrique | Ens | 11 |  |  | 0
5.6 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE
5.6.1 | Circuit frigorifique
| Etage 0 | ml | 60 |  |  | 0
| Etage 1 | ml | 55 |  |  | 0
| Etage 2 | ml | 50 |  |  | 0
| Etage 3 | ml | 45 |  |  | 0
| Etage 4 | ml | 40 |  |  | 0
| Etage 5 | ml | 35 |  |  | 0
| Etage 6 | ml | 30 |  |  | 0
5.6.2 | Circuit hydraulique
Distribution terminale entre boitier et locaux - Calorifuge classe 4 selon prescriptions CCTP
| Etage 0 | ml | 200 |  |  | 0
| Etage 1 | ml | 220 |  |  | 0
| Etage 2 | ml | 300 |  |  | 0
| Etage 3 | ml | 250 |  |  | 0
| Etage 4 | ml | 200 |  |  | 0
| Etage 5 | ml | 250 |  |  | 0
5.6.3 | Chemins de câble | ml | 400
5.7 | EMETTEURS THERMIQUES TERMINAUX
5.7.1 | Unités gainables HVRF « R2 » extra-plat à eau | u | 91 |  |  | 0
5.7.2 | Unités gainables HVRF « R2 » moyenne pression à eau | u | 5 |  |  | 0
5.7.3 | Unité console non carrossées avec pression | u | 3 |  |  | 0
5.7.4 | Unité Mural HVRF « R2 » à eau | u | 5 |  |  | 0
5.7.5 | Télécommande filaire avancée | u | 95 |  |  | 0
5.7.6 | Raccordement électrique | Ens | 1 |  |  | 0
5.7.7 | Evacuation des condensats | Ens | 1 |  |  | 0
5.8 | SUPERVISION PAR COMMANDE CENTRALISEE TACTILE AVANCEE
5.8.1 | Généralités | PM
5.8.2 | Fonctions | U | 1 |  |  | 0
5.8.3 | Serveur web | ens | 1 |  |  | 0
5.8.4 | Interface BacNet intégrée | ens | 1 |  |  | 0
5.8.5 | Licence BacNet IP | ens | 1 |  |  | 0
5.9 | EQUIPEMENTS AUTONOMES DE CERTAINS LOCAUX
5.9.1 | Rideau d’air chaud | ens | 1 |  |  | 0
5.9.2 | Traitement autonome à détente directe type monosplit | ens | 1 |  |  | 0
5.10 | EXIGENCES ACOUSTIQUE
5.10.1 | Traitement anti vibratile | PM
5.10.2 | Encastrement des équipements | PM
5.10.3 | Traversées de parois | ens | 1 |  |  | 0
5.10.4 | Pour les unités Extérieures situées en local technique | PM
5.10.5 | Equipement de la toiture terrasse 011 | ens | 1 |  |  | 0
5.10.6 | Essais acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES en VENTILATION
6.1 | PRINCIPE
6.2 | AMENAGEMENT DES CAISSONS EXISTANTS
Caisson d’insufflation CLIMACIAT
6.2.1 | Dépose, Nettoyage et désinfection des caissons | ens | 1 |  |  | 0
6.2.2 | Révision des équipements conservés | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3 | Aménagement et équipements des caissons de ventilation
6.2.3.1 | Remplacement des moteurs existants | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.2 | Révision des équipements et accessoires conservés | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3 | Remplacement des équipements et accessoires
6.2.3.3.1 | Remplacement des pressostats | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3.2 | Remplacement des moteurs de registres | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3.3 | Remplacement et ajout de sonde | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3.4 | Remplacement du DAD | ens | 1 |  |  | 0
Caisson d’extraction principal CIAT
6.2.1 | Dépose, Nettoyage et désinfection des caissons | ens | 1 |  |  | 0
6.2.2 | Révision des équipements conservés | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3 | Aménagement et équipements des caissons de ventilation
6.2.3.1 | Remplacement des moteurs existants | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.2 | Révision des équipements et accessoires conservés | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3 | Remplacement des équipements et accessoires
6.2.3.3.1 | Remplacement des pressostats | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3.2 | Remplacement des moteurs de registres | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3.3.3 | Remplacement et ajout de sonde | ens | 1 |  |  | 0
Caisson d’extraction local Archives
6.2.3.3.1 | Remplacement des pressostats | ens | 1 |  |  | 0
6.2.4 | Prise d’air et filtrations
6.2.4.1 | Filtration existante | ens | 1 |  |  | 0
6.2.4.2 | Unités de filtration
| Conduit aéraulique rectangulaire | ens | 1 |  |  | 0
| Filtration F7 avec trappes d'accès | ens | 1 |  |  | 0
6.2.5 | Réfection de la récupération d’énergie
| Vidange de l'installation | ens | 1 |  |  | 0
| dépose de l'installation | ens | 1 |  |  | 0
| canalisation hydraulique yc calorifuge | ml | 15 |  |  | 0
| Circulateur | u | 1 |  |  | 0
| ligne de remplissage avec pot d'injection + manomètre | ens | 1 |  |  | 0
| compteur de calorie | u | 1 |  |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| Remplissage eau glycolée | ens | 1 |  |  | 0
6.2.6 | Batterie chaude électrique
| Batterie chaude électrique déportée | ens | 1 |  |  | 0
6.2.7 | Régulation | ens | 1 |  |  | 0
6.3 | DISTRIBUTION AERAULIQUE
6.3.1 | Modification aéraulique
6.3.1.2 | Modification sur collecteur principal
| Réseaux Aérauliques, trappes de visite, | ml | 50 |  |  | 0
6.3.1.3 | Antennes terminales de reprise / soufflage | ens | 230 |  |  | 0
6.3.2 | Révision des équipements existants conservés
6.3.2.1 | Révision et réglage des clapets coupe-feu | ens | 30 |  |  | 0
6.3.3 | Régulateur de débits Constant | U | 30 |  |  | 0
6.4 | TERMINAUX DE VENTILATION
6.4.1 | Régulateurs de débit | u | 177 |  |  | 0
6.4.2 | Bouche de reprise | u | 84 |  |  | 0
6.4.3 | Bouche de soufflage | u | 84 |  |  | 0
6..4.4 | Registre piloté sur sonde CO2 | u | 10 |  |  | 0
6..4.5 | Nettoyage des réseaux aéraulique (PSE n°02) | Voir §10.1
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN PLOMBERIE SANITAIRES
7.1 | GENERALITES | PM
7.2 | ORIGINE DES PRESTATIONS
7.2.1 | Départ eau froide
| panoplie de distribution | Ens | 1 |  |  | 0
7.3 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
7.3.1 | Eau Froide Brute | ml | 80 |  |  | 0
7.3.2 | Ligne de remplissage pour boitier de répartition | ens | 11 |  |  | 0
7.4 | APPAREILS SANITAIRES dito CCTP
Type N | Robinet de puisage extérieur | u | 1 |  |  | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS
8.1 | BILAN DE PUISSANCE | PM
8.2 | CIRCUIT DE TERRE
8.2.1 | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
8.3 | ARCHITECTURE EXISTANTE | PM
8.4 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT
| Adpatation du TGBT | ens | 1 |  |  | 0
8.5 | CANALISATIONS PRINCIPALES
8.5.1 | Caractéristiques
8.5.2 | Mode de pose
8.5.3 | Chemins de câbles | ml | 70 |  |  | 0
8.5.4 | Câbles | ml | 70 |  |  | 0
Cablage vers TD CVC
8.6 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
8.6.1 | Aménagement des tableaux divisionnaires d’étage | ens | 3 |  |  | 0
8.6.2 | Nouveau TD CVC | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.2.1 | Alimentation des équipements de puissance en combles
| Unité Extérieur de chauffage rafraichissement (6 unités) | u | 6 |  |  | 0
| Extracteur d’insufflation | u | 1 |  |  | 0
| Extracteur de ventilation de confort | u | 1 |  |  | 0
| Extracteur des locaux Archives | u | 1 |  |  | 0
| Mono split | u | 1 |  |  | 0
| Pompe et circulateur | u | 1 |  |  | 0
8.7 | SOUS COMPTAGES
8.7.1 | Compteurs | ens | 1 |  |  | 0
8.7.2 | Lien avec la GTC - compteurs | ens | 1 |  |  | 0
8.8 | ARRETS D’URGENCES
8.8.1 | Dispositifs d’arrêt d’urgence Général | ens | 1 |  |  | 0
8.8.2 | Arrêt d’urgence Ventilation | ens | 1 |  |  | 0
8.9 | ALIMENTATIONS DIVERSES
| Unités intérieures – Ventilo convecteurs | u | 97 |  |  | 0
| Rideau d'air chaud | u | 1 |  |  | 0
| Boitier de répartition DRV | u | 11 |  |  | 0
| Registres motorisés CO2 | u | 10 |  |  | 0
| Coffrets GTB | u | 3 |  |  | 0
| TOTAL en € HT |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL en € TTC |  |  |  |  | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
9 | PSE N°01 : DEPOSE DES RADIATEURS A EAU CHAUDE | u | 40 |  |  | 0
10 | PSE N°02 :NETTOYAGE DES RESEAUX AERAULIQUES | ens | 1 |  |  | 0
11 | PSE N°03 : GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | Ens | 1 |  |  | 0