## Feuil1
Tranche ferme |  | Qté | Prix Unitaire | Prix Total HT
Fourniture d’un tableau SMAirSet 20KV 400A 12,4KA1s IAC12, | Ens. | 1 |  | 0
Dépose des anciennes cellules et des socles | Ens. | 1 |  | 0
Evacuation des cellules dans un endroit dédier par le client | Ens. | 1 |  | 0
Mise en place sur palette pour destruction et récupération du SF6 par filière agréé avec fourniture d’un bordereau de destruction | Ens. | 1 |  | 0
Raccordement des auxiliaires, bobine de déclenchement prévue en 220 Vac | Ens. | 1 |  | 0
Remplacement des têtes de câbles de l’arrivée M.ANGE | Ens. | 1 |  | 0
Manœuvres pour coupure et remise sous tension du Poste | Ens. | 1 |  | 0
Prise RJ45 compris raccordement et recette pour la PAS600 | Ens. | 1 |  | 0
Intégration et programmation sur PME du tableau HTA | Ens. | 1 |  | 0
Mise en service du poste et essais de déclenchement | Ens. | 1 |  | 0
Fourniture d’un lot accessoires | Ens. | 1 |  | 0
Location GEM 150KVA compris raccordement et mise en service suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Location GEM 170KVA compris raccordement et mise en service suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Etudes suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Total HT offre de base |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
|  | Qté | Prix Unitaire | Prix Total HT
PSE 1:
Motorisation des deux cellules d'arrivée | Ens. | 1 |  | 0
Total HT |  |  | 0 | 0
TOTAL TTC |  |  | 0 | 0
|  | Qté | Prix Unitaire | Prix Total HT
Tranche optionnelle 1:
Remplacement d'un jeu de 3 tête de câble HTA | Ens. | 1 |  | 0
Total HT |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
|  | Qté | Prix Unitaire | Prix Total HT
PSE 2:
Groupe mobile 1000KVA compris câble de raccordement et raccordement | Ens. | 1 |  | 0
Total HT |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
Prix total
TOTAL Tranche ferme + tranche optionnelle 1 en € HT | 0
TOTAL Tranche ferme + tranche optionnelle 1 en € TTC | 0