## Inventaire
INVENTAIRE EQUIPEMENT / ANALYSES EAU - AIR
BUSINESS France - Marseille
IDENTFICATION DES APPAREILS SOUS CONTRAT
Désignation équipement | Domaine technique | Unité | Qté | Marque | Type/Caractéristiques
Onduleur 20 kVA Tri/Tri Autonomie 10 minutes | CFA | u | 1 | ON Line | ON Line 20 kVA Tri/Tri DSKCO GTEC DISCOVERY Réf. : DSY020TT-27 Puissance 20 kVA/20kW
Détection incendie CHUBB | CFA | Ens. |  | CHUBB
Contrôle d’accès | CFO | Ens. | 1 | Plusar
Interphones | CFO | U | 3
PAVES NEONS EN LED | CFA | U | 67 | CLAREO | PANEL EDGE 675X675 AVEC DRIVER
ECLAIRAGES PAVES NEONS EN LED y compris detecteur | CFO | U | 4 | TRILUX | SIELLA G6 M95 PW19 36-840 ET DETECTEUR MOUVEMENT COMPACT ENCASTRE PLAFOND 360
ECLAIRAGES PAVES NEONS | CFO | U | 142 | WILO | DL55/-220-2,2/4
ECLAIRAGES | CFO | U | 45 | CLAREO | DOWNLIGHT LED D55 ENCASTREMENT 5W 3000K 410LM IP44 BLANC
Armoires / coffrets électriques | CFA | U | 7
Nourrice électrique, interrupteur, goulotte… | CFA | Ens. | 1
Climatiseur Mistubishi electric | CVC | U | 1 | Mitsubishi électric
Climatiseur DAIKIN | CVC | U | 2 | DAIKIN
Réseaux de distribution d'eau | Plomberie | Ens. | 1
Robinetterie cuisine | Plomberie | u | 1
Réseaux d'évacuation d'eau horizontale | Plomberie | Ens. | 1
WC suspendus y compris cuvettes | Plomberie | u | 16 | Porcher
Réservoirs WC | Plomberie | u | 16
Vasques | Plomberie | u | 12
Robinetterie Presto vasques | Plomberie | U | 12 | LINEA | 349YB MITIGEUR ELEC. LINEA S/PLAGE PILE3L/MIN 57212
Ballon électrique | Plomberie | U | 3 | Atlantic | Capacité: 30 litres
Ouvrants | Second œuvre | u | 134
Stores véniten Aliminum | Second œuvre | u | 134
Portes, serrureries | Second œuvre | Ens. | 1
moquettes, faux falond, faux plancher,cloisons | Second œuvre | Ens. | 1
mobilier,bulle | Second œuvre | Ens. | 1
ANALYSES EAU - AIR
| Type | quantité
Analyse d'eau y compris rapport de mesures & interprétation | D1C - Analyse de Potabilité microbiologique et physico-chimique & Prélèvement avec Fer et Aluminium 8 prélèvements comprenant kit analyse/frais de port : | 1 fois par an/ sur 8 points
Analyse d'air y compris rapport de mesures & interprétation | La concentration en dioxyde de carbone (CO2) ; La concentration des composés organiques volatils (COV) ; La concentration des particules en suspension (PM2,5 et PM10) ; L'humidité et la température ; Les agents pathogènes ; Les allergènes ; | 1 fois par an /mesures terrain X3

## Feuil1 (hidden)
Présence physique postée remplacée (1 personne) | Adoucisseur
Présence physique postée remplacée (2 personnes) | Aérotherme
Présence physique postée simple (1 personne) | Armoire électrique
Présence physique postée simple (2 personnes) | Bâche
Ballon
Ballon électrique
Batterie chaude
Batterie froide
Brûleur
Bruleur mixte fioul/gaz
Caisson de soufflage
Cassette de rafraichissement
Centrale de traitement d'air
Chaudière
Circulateur
Climatiseur réversible
Compteur d'eau
Compteur d'énergie
Compteur gaz
Compteur thermique
Cuve
Désemboueur
Diffuseur
Disconnecteur
Dry cooler
Echangeur
Expansion
Extracteur
Filmogène
Filtre
Filtre à tamis
Filtre absolu
Groupe froid
Groupe VMC
Humidificateur
Maintien de pression
Moteur de registre
Pompe
Pompe bouclage
Pompe de charge
Pompe de distribution
Pompe de recyclage
Pompe de relevage
Poste d'injection de produit
Préparateur
Préparateur ECS
Récupération
Régulateur
Réseau de gaine
Rideau d'air chaud
Sonde de température
Soupape de sécurité
Split system
Traitement chloré
V2V motorisée
V3V motorisée
Vanne 3 voies
Vanne de pression différentielle
Vanne de régulation et d'équilibrage
Vase d'expansion
Ventilateur
Ventilateur
ventilo convecteur
Volet d'air