## DPGF SALLE VAN GOGH (4)
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX AU BLOC OPERATOIRE - SITE DE VESOUL
LOT : REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES et MURAUX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  | (Euro H.T.) | (Euro H.T.)
4 - 1 SALLE VANGOGH
4.1.1 Isolement de chantier (SAS)
Les travaux préparatoires d'isolement de chantier devront être executés avant toute intervention par la mise en place de polyane de forte densité. Le calfeutrement devra être soigné sans risque de degagement de poussière dans les circulations du bloc opératoire adjacentes et en activités. L'accès à la zone de travail devra être munis d'une porte zippée étanche. Cet isolement sera soumis à validation du service d'hygiène. | ens | 1
4.1.2 Arrachage des sols
VANGOGH salle + SAS inlcu releve de plinthe | m² | 34
Evacuation en decharge | ens | 1
4.1.3 Ragréage des sols
Application Ragréage VANGOGH salle + SAS | m² | 34
4,1,4Fournitures et pose des revêtements en sols
Fourniture et pose de revêtement de sol, y compris les relevés en plinthes soudées sur les revêtements muraux
VANGOGH salle + SAS | m² | 34
Relevé en plinthe ht 10 cm
VANGOGH salle + SAS | ml | 29
4,1,5Fournitures et pose des revêtements muraux
Pose sur toute hauteur des murs des plaques de type DECOCHOC y compris soudure à chaud entre plaques et le revêtement de sol. ( Surface brute indiquée )
Sujetions de découpe , reprise etancheite au droit des éqauipements existants
VANGOGH salle + SAS | m² | 78
PICASSO salle + SAS | m² | 54
MATISSE | m² | 0
VANGOGH salle + SAS (option) | m² | 34
Arrachage des plinthes
PICASSO salle + SAS | ml | 38
MATISSE | ml | 0
VANGOGH salle + SAS (option) | ml | 29
Evacuation en decharge | ens | 2
Voir plan projet
3.1.3 Ragréage des sols
Application Ragréage
PICASSO salle + SAS | m² | 54
MATISSE | m² | 0
VANGOGH salle + SAS (option) | m² | 34
Voir plan projet
3.2 FOURNITURE et POSE des REVÊTEMENTS PVC sur SOLS en MILIEU SEC
3.2.1 Fournitures et pose des revêtements en sols
Fourniture et pose de revêtement de sol, y compris les relevés en plinthes soudées sur les revêtements muraux
PICASSO salle + SAS | m² | 54
MATISSE | m² | 0
VANGOGH salle + SAS (option) | m² | 34
Relevé en plinthe
PICASSO salle + SAS | ml | 38
MATISSE | ml | 0
VANGOGH salle + SAS (option) | ml | 29
Voir plan projet
3.2.1 Fournitures et pose des revêtements muraux
Pose sur toute hauteur des murs des plaques de type DECOCHOC y compris soudure à chaud entre plaques et le revêtement de sol.
PICASSO salle + SAS | m² | 102.5
MATISSE | m² | 67
VANGOGH salle + SAS (option) | m² | 78
Voir plan projet
3.3 FOURNITURES et POSE d’ACCESSOIRES DIVERS
3.3.1 Barres de seuil
Sans objet | Ens
3.3.2 Couvre joints de dilation de sols
Sans objet | ml
3.3.3 Plinthe PVC
Sans objet | u
3.5 PROTECTION et DIVERS
3,4,1 protections d'angles
PICASSO salle + SAS | u | 5
MATISSE | u | 4
VANGOGH salle + SAS (option) | u | 4
Voir plan projet
3.4.1 protections de portes
Sans objet | u
4 . NETTOYAGE | Forfait | Forfait
TOTAL
Montant € HT
TVA 20 %
Montant € TTC
5 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUEL
|  |  | ……………………… | ……………………..
Sans objet
TOTAL PSE 1
Montant € HT
TVA 10 %
Montant € TTC PSE 1
A Vesoul, le ………………………………………… |  | A................................., le ………………………………
Le pouvoir adjudicateur. |  | L’entreprise soussigné
Mme la Directrice, A. Kientzy-Laluc

## Page de Garde
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR - SITE DE VESOUL procédure 26.14/DOPTE
MAÎTRISE D'OUVRAGE, MAÎTRISE D'OEUVRE et OPC
GH 70 – Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymès - 70 014 VESOUL
Tél : 03 84 96 60 60
e-mail : a.zoeller@gh70.fr - l.roubez@gh70.fr -e.jeudy@gh70,fr
BUCT |  | Sans objet |  | SPS | Sans objet
DCE | DPGF – LOT |  |  |  | 4 | 2026-03-27 | 1
VENTILATION TRAITEMENT D AIR
[5 empty] | NOMBRE DE PAGE | DATE | INDICE
PHASE
FORMAT D'ÉDITION : Word ou PDF |  |  | EMETTEUR : M. ROUBEZ

## DPGF VENTILATION CTA
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR - SITE DE VESOUL
LOT : VENTILATION TRAITEMENT D AIR
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  | (Euro H.T.) | (Euro H.T.)
4,22 Travaux de remplacement de la centrale de traitement d'air B115,1
4,22-1 Travaux de depose
Consignation et purges reseaux chaud - froid | Ens | 1
Consignation de deconnexion electriques et automatisme | Ens | 1
Depose collecteurs calorifigés chaud et froid | Ens | 1
Depose centrale de traitment d'air | Ens | 1
Manutention grutage et evacuation en decharge controlée | Ens | 1
Protection peripherique pendant les travaux | Ens | 1
4,22,2 Travaux de serruerie
4,22,1,1 Auvent
Depose , modification et repose de la sructure legere de protection de la CTA | Ens | 1
4-22-1-2 Chassis
Adapatation du chassis en serruere pour recevoir la CTA | Ens | 1
4-22,3 Remplacement centrale de traitement d'air
F et pose centrale de traitement d'air TROX XCUBE ou équivalent selon specifications techniques decrites au CCTP chapitre 22,3 | Ens | 1
Manutention et mise en œuvre | Ens | 1
4-22,4 Regulation
Repérage des E/S sur automate relativs à CTA et VEX | Ens | 1
Modification parametrage automate | Ens | 1
Modification et cablage CTA à partir des liaisons existantes en toiture | Ens | 1
Programation et mise en service | Ens | 1
Modification imagerie sur supervision | Ens | 1
4-22,5 Hydraulique Eau Chaude
Collecteur de raccordement en tube acier T3 ou electrozingué Dn 40 copris coudes ou à sertir | Ens | 1
Sujetions de montage et supportage | Ens | 1
Remplacement vanne 2 voies SIEMENS et servomoteur | u | 1
Remplacement purgeurs automatiques et vanne Dn 15 | U | 2
Remplacement vannes de purges Dn 15 | U | 2
4-22,6 Calorifuge Eau Chaude
Coquille laine de roche compris coudes et accessoires | Ens | 1
Boites demontables sur vannes ( reglage , motorisée , manuelles ) | Ens | 1
Finition tole isoxal | Ens | 1
4-22,7 Hydraulique Eau Glacée
Collecteur de raccordement en tube acier T10 ou electrozingué Dn 50 compris coudes ou à sertir | Ens | 1
Sujetions de montage et supportage | Ens | 1
Remplacement vanne 2 voies SIEMENS et servomoteur | U | 1
Remplacement purgeurs automatiques et vanne Dn 15 | U | 2
Remplacement vannes de purges Dn 15 | U | 2
4-22,8 Calorifuge Eau Glacée
Coquille FOAMGLASS compris coudes et accessoires | Ens | 1
Boites demontables sur vannes ( regalge , motoriszée , manuelles ) | Ens | 1
Finition tole isoxal | Ens | 1
4,22-9 Reseau soufflage - Reprise
Reseau soufflage
Réalisation piece de transformation entre CTA soufflage et gaine existante | Ens | 1
Sur CTA Cadre 1450 * 920
Reseau reprise ex VEX 115,1
Raccordement gaine circulaire Diam 400 compris coudes ( long approximative 4 ml ) | Ens | 1
Raccordement sur caisson de reprise à créer sur CTA Cadre 1450 * 920 | Ens | 1
Sujetions de supportage par rails | ens | 1
Reseau reprise ex VEX 115,2
Raccordement gaine section 500*500 compris coudes ( long approximative 35 ml ) | Ens | 1
Raccordement sur caisson de reprise sur CTA Cadre 1450 * 920 | Ens | 1
Sujetions de supportage par rails | ens | 1
Depose gaine Diam 400 et VEX B115-1 suite à mis hors service ( inclus supportage ) | Ens | 1
Depose gaine 500*500 + VEX B115-2 + PAS suite à mis hors service ( inclus supportage ) | Ens | 1
4,22-10 Reseau air neuf - Rejet air
Prise air neuf | PM
Reseau rejet
Raccordment sur cadre sur CTA | dre | 1
F et pose gaine rectangulaire ( section indicative 0,43 m² min) ( long 9 ml environ sans compter coudes ) | ens | 1
Sujetions de supportage par rails et pose sur dallettes | ens | 1
4,22-11 Trappes de viste
Sur gaine 500*500 de reprise ( 1 trappe ts les 10 ml ) | Ens | 3
4,22-12 Calorifuge des gaines
Sur gaine de soufflage ; piece de transformation sortie CTA | ens | 1
Sur Gaine reprise Diam 500 mm ; Isolant 50 mm + finition tole isoxal | ens | 1
Sur Gaine reprise ' section 500 * 50 environ 35 ml ) ; Isolant 50 mm + finition tole isoxal | ens | 1
4,22-13 Raccordement electrique
Raccordements electriques depuis cables existants en toiture des équipements de la CTA double flux | Ens | 1
Decocnexion et depose cables et asservissment en toiture VEX 115,1 - VEX 115,2 | Ens | 1
F et pose lauisions de secours pour automatiqsmes entre CTA et armoire LT01 au Rez bas
F et pose cables SYT1 15 paires | Ens | 1
F et psoe calbe U100 R02V 19 G1,5 mm² | Ens | 100
Percement de dalle dans les 3 niveaux par carrotage dans les GT | Ens | 3
Attente aux extermités vers CTA en toiture et Armoire LT01 | Ens | 1
( longueur estimée : 50 ml )
3,22-6 Essais -
Epreuves des reseaux à 1,5 * P de service | Ens | 1
Essais de fonctionnement | Ens | 1
Essais d'inversion sur defaut - alarme | Ens | 1
3-26 DOE -
Doe format papier et informatique | Ens | 1
9
MOTANT TRAVAUX TRAITEMENT D AIR
Montant total € HT
TVA 20 %
Montant total € TTC
A Vesoul, le ………………………………………… |  | A................................., le ………………………………
Le pouvoir adjudicateur. |  | L’entreprise soussigné
Mme la Directrice, A. Kientzy-Laluc