## Tranche ferme concep et execut°
DPGF
Conception et exécution des travaux de remplacement des SSI et IEAG
TRANCHE FERME conception du SSI sur tous le sites (poste 1) et exécution des travaux sur l'Hôtel de Matignon (poste 2)
n° des prix | Désignation des travaux | U | Qté candidat | P.U. | Prix
ÉTUDES ET CONCEPTION (CCTP art. 2 / CCAP mission conception) - Poste n°1
Article 1 | Mission de maîtrise d'œuvre (MOE) |  |  |  | 0
1.1 | Analyse programme, CCF SSI/IEAG, contraintes réglementaires | F |  |  | 0
1.2 | Diagnostic du SSI existant | F |  |  | 0
1.3 | Reconnaissance de site et relevés techniques | F |  |  | 0
1.4 | Analyse interfaces SSI / IEAG / sûreté / exploitation | F |  |  | 0
1.5 | Note de faisabilité et méthodologie | F |  |  | 0
1.6 | Matrice des responsabilités (RACI MOA / MOE / SSI) | F |  |  | 0
Article 2 | PHASE AVANT-PROJET / PRO (CCTP art. 2) |  |  |  | 0
2.1 | Définition architecture SSI par site | F |  |  | 0
2.2 | Définition du zonage incendie (ZA, ZDA, ZC, ZF, ZE) | F |  |  | 0
2.3 | Définition scénarios de mise en sécurité | F |  |  | 0
2.4 | Intégration des installations IEAG | F |  |  | 0
2.5 | Notes de calcul dimensionnement SSI | F |  |  | 0
2.6 | Notes de calcul boucles | F |  |  | 0
2.7 | Calcul autonomie batteries | F |  |  | 0
2.8 | Étude CEM / coexistence réseaux | F |  |  | 0
2.9 | Estimation financière travaux | F |  |  | 0
Article 3 | DOSSIERS TECHNIQUES (CCTP) |  |  |  | 0
3.1 | Rédaction DI-SSI | F |  |  | 0
3.2 | Gestion visas MOA / bureau de contrôle | F |  |  | 0
3.3 | Dossier sécurité incendie pour réception | F |  |  | 0
Article 4 | MISSION OPC (CCAP art. intervenants) - Début du Poste n°2 |  |  |  | 0
4.1 | Planning macro multi-sites + jalons contractuels | F |  |  | 0
4.2 | Planning études et conception | F |  |  | 0
4.3 | Coordination études SSI / IEAG / autres lots | F |  |  | 0
4.4 | Pilotage des interfaces techniques | F |  |  | 0
4.5 | Suivi interfaces techniques | F |  |  | 0
Article 5 | MISSION CSSI (CCTP coordination SSI) |  |  |  | 0
5.1 | Analyse du programme et du SSI existant | F |  |  | 0
5.2 | Définition architecture SSI | F |  |  | 0
5.3 | Définition ZDI et ZMSI | F |  |  | 0
5.4 | Synoptique général SSI | F |  |  | 0
5.5 | Tableau de corrélation SSI | F |  |  | 0
5.6 | Dossier coordination SSI – PRO | F |  |  | 0
5.7 | Validation études d’exécution | F |  |  | 0
5.8 | Participation réunions SSI | F |  |  | 0
5.9 | Validation scénarios sécurité | F |  |  | 0
5.10 | Participation essais SSI | F |  |  | 0
5.11 | Dossier coordination SSI – DOE | F |  |  | 0
Article 6 | INSTALLATION DE CHANTIER (CCTP travaux préparatoires) |  |  |  | 0
6.1 | Installation de chantier | F |  |  | 0
6.2 | Plan installation chantier / sûreté | F |  |  | 0
6.3 | Signalisation et balisage | F |  |  | 0
6.4 | Cloisonnements provisoires | F |  |  | 0
6.5 | Protections existants | F |  |  | 0
6.6 | Gestion déchets chantier | F |  |  | 0
Article 7 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES / SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
7.1 | Dépose / repose faux plafond | m² |  |  | 0
7.2 | Ouvertures / trémies techniques | U |  |  | 0
7.3 | Dépose / repose parquet | m² |  |  | 0
7.4 | Reprises peinture | m² |  |  | 0
7.5 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 8 | SSI ÉQUIPEMENTS CENTRAUX |  |  |  | 0
8.1 | ECS adressable | U |  |  | 0
8.2 | CMSI | U |  |  | 0
8.3 | AES | U |  |  | 0
8.4 | UAE | U |  |  | 0
8.5 | Baies / coffrets | F |  |  | 0
8.6 | Tableaux répétiteurs | U |  |  | 0
Article 9 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9.1 | Détecteur double technologie | U |  |  | 0
9.2 | Détecteur avec messages parlé | U |  |  | 0
Article 10 | DÉCLENCHEURS MANUELS |  |  |  | 0
10.1 | Déclencheur manuel | U |  |  | 0
10.2 | Accessoires pose | U |  |  | 0
Article 11 | INSTALLATION EXTINCTION GAZ (IEAG) |  |  |  | 0
11.1 | Centrale extinction | U |  |  | 0
11.2 | Détection associée | U |  |  | 0
11.3 | Commandes manuelles | U |  |  | 0
11.4 | Diffuseurs sonores/lumineux | U |  |  | 0
11.5 | Batteries bouteilles | U |  |  | 0
11.6 | Réseau tuyauterie | U |  |  | 0
11.7 | Asservissements techniques | U |  |  | 0
11.8 | Essais / mise en service | F |  |  | 0
Article 12 | MISE EN ALARME |  |  |  | 0
12.1 | Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
12.2 | Diffuseurs lumineux | U |  |  | 0
12.3 | Diffuseurs combinés | U |  |  | 0
9.4 | Indicateur d’action | U |  |  | 0
Article 13 | INTERFACES SSI |  |  |  | 0
13.1 | Modules E/S | U |  |  | 0
13.2 | Interface issues de secours | U |  |  | 0
13.3 | Interface portails | U |  |  | 0
13.4 | Arrêt CTA / extraction cuisine | U |  |  | 0
Article 14 | CÂBLAGES |  |  |  | 0
14.1 | Câble SSI | ml |  |  | 0
14.2 | Chemins de câbles | ml |  |  | 0
14.3 | Percements / rebouchages | U |  |  | 0
14.4 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 15 | ESSAIS / MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
15.1 | Paramétrage ECS / CMSI | F |  |  | 0
15.2 | Mise au point scénarios SSI | F |  |  | 0
15.3 | Essais unitaires | F |  |  | 0
15.4 | Essais scénarios | F |  |  | 0
15.5 | Mise en service | F |  |  | 0
Article 16 | DÉPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  | 0
16.1 | Dépose centrales | U |  |  | 0
16.2 | Dépose détecteurs | U |  |  | 0
16.3 | Dépose DM | U |  |  | 0
16.4 | Dépose diffuseurs | U |  |  | 0
16.5 | Dépose câbles | ml |  |  | 0
Article 17 | ENTREPRISE FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
17.1 | Plans de recollement | F |  |  | 0
17.2 | Dossier SSI complet | F |  |  | 0
17.3 | Notices exploitation | F |  |  | 0
17.4 | Formation exploitants | F |  |  | 0
17.5 | Levée des réserves | F |  |  | 0
Article 18 | OPC – PHASE TRAVAUX/ RECEPTION |  |  |  | 0
19.1 | Ordonnancement et coordination travaux TCE | F |  |  | 0
19.2 | Pilotage opérationnel du chantier : mise à jour du planning, recalage des tâches, anticipation des dérives, propositions de mesures corrective | F |  |  | 0
19.3 | Animation des réunions OPC hebdomadaires distinctes, diffusion des comptes rendus, suivi des actions, arbitrage des interfaces temporelles | F |  |  | 0
19.4 | Suivi avancement chantier | F |  |  | 0
19.5 | Coordination interentreprises et interfaces : corps d’état techniques, second œuvre, sécurité, logistique, zones occupées, disponibilités utilisateurs | F |  |  | 0
19.6 | Suivi des approvisionnements et jalons sensibles, alerte sur retards, impacts sur chemin critique, replanification | F |  |  | 0
19.7 | Préparation des séquences d’essais, mises en service et réceptions | F |  |  | 0
19.8 | Coordination essais | F |  |  | 0
19.9 | Coordination OPR, des essaiset réception | F |  |  | 0
20 | CSSI – PHASE EXE / RECEPTION |  |  |  | 0
20.1 | Analyse études d’exécution entreprises | F |  |  | 0
20.2 | Mise à jour continue du dossier de coordination SSI selon les adaptations d’exécution | F |  |  | 0
20.3 | Vérification conformité matériels | F |  |  | 0
20.4 | Participation aux réunions de chantier / réunions techniques SSI, analyse des écarts et prescriptions correctives | F |  |  | 0
20.5 | Coordination technique lots SSI | F |  |  | 0
20.6 | Validation fonctionnelle progressive des scénarios de mise en sécurité, temporisations, reports, alarmes et interactions avec l’extinction gaz | F |  |  | 0
20.7 | Validation programme d’essais | F |  |  | 0
20.8 | Participation essais fonctionnels | F |  |  | 0
20.9 | Vérification conformité système | F |  |  | 0
20.10 | Dossier coordination SSI DOE | F |  |  | 0
20.11 | Assistance OPR | F |  |  | 0
20.12 | Vérification interfaces SSI | F |  |  | 0
20.13 | Validation finale SSI | F |  |  | 0
21 | MISSION MOE – PHASE EXE / SUIVI DE REALISATION |  |  |  | 0
21.1 | Direction et suivi de l’exécution des travaux : vérification de conformité des ouvrages au projet validé, suivi technique, contrôle des implantations, cheminements, matériels, repérages et interfaces | F | 1 |  | 0
21.2 | Visa / contrôle des documents d’exécution produits en chantier et mise à jour des documents techniques en fonction des adaptations validées | F | 1 |  | 0
21.3 | Participation aux réunions de chantier hebdomadaires, comptes rendus techniques, suivi des actions correctives, traitement des points bloquants | F | 1 |  | 0
21.4 | Suivi des autocontrôles, essais en cours de chantier et contrôles qualité des matériaux, équipements et ouvrages exécutés | F | 1 |  | 0
21.5 | Suivi des adaptations techniques en site occupé : maintien en sécurité, phasages, bascules temporaires, modifications d’implantation, continuité d’exploitation | F | 1 |  | 0
TRANCHE FERME – ESSAIS, RÉCEPTION, FIN DE CHANTIER, GPA
22 | MISSION MOE – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
22.1 | Préparation et organisation des opérations préalables à la réception (OPR) | Forfait | 1 |  | 0
22.2 | Examen des DOE / DIUO / plans de recollement / notices d’exploitation et de maintenance / fiches techniques / garanties | Forfait | 1 |  | 0
22.3 | Participation aux essais fonctionnels, mise en service, OPR et réception | Forfait | 1 |  | 0
22.4 | Établissement des listes de réserves et suivi de leur levée | Forfait | 1 |  | 0
22.5 | Assistance au maître d’ouvrage pendant la GPA : constats, reprises, vérifications complémentaires, visa des documents corrigés | Forfait | 1 |  | 0
23 | MISSION OPC – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
23.1 | Ordonnancement levée de réserves et repliement de chantier | Forfait | 1 |  | 0
23.2 | Coordination finale des intervenants pour la remise des DOE, formation, levée des observations et remise en état | Forfait | 1 |  | 0
23.3 | Suivi du planning de fin d’opération jusqu’à clôture administrative et technique de la tranche | Forfait | 1 |  | 0
24 | MISSION CSSI – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
24.1 | Établissement / finalisation du dossier d’identité SSI et DOE SSI / DI-SSI final | Forfait | 1 |  | 0
24.2 | Participation aux essais réglementaires et essais fonctionnels de réception avec vérification complète des scénarios de mise en sécurité | Forfait | 1 |  | 0
24.3 | Validation fonctionnelle finale du SSI avant réception, y compris interfaces avec IEAG | Forfait | 1 |  | 0
24.4 | Émission des avis sur conformité fonctionnelle et suivi de levée des réserves SSI | Forfait | 1 |  | 0
24.5 | Assistance pendant la GPA sur les sujets SSI / IEAG / asservissements | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
| A | Le
L'entrepreneur :
Important :
Les quantités mentionnées au présent document correspondent à un programme prévisible. l'entreprise se doit d'anticiper au mieux ses prestations de mise en oeuvre car le marché de travaux se fait sous forfait.

## Exécution TOp 1
DPGF
Conception et exécution des travaux de remplacement des SSI et IEAG
TRANCHE OPTIONNELLE n°1 Exécution des travaux sur l'Hôtel de Gouffier de Thoix et Montalivet
n° des prix | Désignation des travaux | U | Qté candidat | P.U. | Prix
Phase conception
Article 4 | MISSION OPC (CCAP art. intervenants) |  |  |  | 0
4.1 | Planning macro multi-sites + jalons contractuels | F |  |  | 0
4.2 | Planning études et conception | F |  |  | 0
4.3 | Coordination études SSI / IEAG / autres lots | F |  |  | 0
4.4 | Pilotage des interfaces techniques | F |  |  | 0
4.5 | Suivi interfaces techniques | F |  |  | 0
Article 5 | MISSION CSSI (CCTP coordination SSI) |  |  |  | 0
5.1 | Analyse du programme et du SSI existant | F |  |  | 0
5.2 | Définition architecture SSI | F |  |  | 0
5.3 | Définition ZDI et ZMSI | F |  |  | 0
5.4 | Synoptique général SSI | F |  |  | 0
5.5 | Tableau de corrélation SSI | F |  |  | 0
5.6 | Dossier coordination SSI – PRO | F |  |  | 0
5.7 | Validation études d’exécution | F |  |  | 0
5.8 | Participation réunions SSI | F |  |  | 0
5.9 | Validation scénarios sécurité | F |  |  | 0
5.10 | Participation essais SSI | F |  |  | 0
5.11 | Dossier coordination SSI – DOE | F |  |  | 0
Article 6 | INSTALLATION DE CHANTIER (CCTP travaux préparatoires) |  |  |  | 0
6.1 | Installation de chantier | F |  |  | 0
6.2 | Plan installation chantier / sûreté | F |  |  | 0
6.3 | Signalisation et balisage | F |  |  | 0
6.4 | Cloisonnements provisoires | F |  |  | 0
6.5 | Protections existants | F |  |  | 0
6.6 | Gestion déchets chantier | F |  |  | 0
Article 7 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES / SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
7.1 | Dépose / repose faux plafond | m² |  |  | 0
7.2 | Ouvertures / trémies techniques | U |  |  | 0
7.3 | Dépose / repose parquet | m² |  |  | 0
7.4 | Reprises peinture | m² |  |  | 0
7.5 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 8 | SSI ÉQUIPEMENTS CENTRAUX |  |  |  | 0
8.1 | ECS adressable | U |  |  | 0
8.2 | CMSI | U |  |  | 0
8.3 | AES | U |  |  | 0
8.4 | UAE | U |  |  | 0
8.5 | Baies / coffrets | F |  |  | 0
8.6 | Tableaux répétiteurs | U |  |  | 0
Article 9 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9.1 | Détecteur double technologie | U |  |  | 0
9.2 | Détecteur avec messages parlé | U |  |  | 0
Article 10 | DÉCLENCHEURS MANUELS |  |  |  | 0
10.1 | Déclencheur manuel | U |  |  | 0
10.2 | Accessoires pose | U |  |  | 0
Article 11 | INSTALLATION EXTINCTION GAZ (IEAG) |  |  |  | 0
11.1 | Centrale extinction | U |  |  | 0
11.2 | Détection associée | U |  |  | 0
11.3 | Commandes manuelles | U |  |  | 0
11.4 | Diffuseurs sonores/lumineux | U |  |  | 0
11.5 | Batteries bouteilles | U |  |  | 0
11.6 | Réseau tuyauterie | U |  |  | 0
11.7 | Asservissements techniques | U |  |  | 0
11.8 | Essais / mise en service | F |  |  | 0
Article 12 | MISE EN ALARME |  |  |  | 0
12.1 | Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
12.2 | Diffuseurs lumineux | U |  |  | 0
12.3 | Diffuseurs combinés | U |  |  | 0
9.4 | Indicateur d’action | U |  |  | 0
Article 13 | INTERFACES SSI |  |  |  | 0
13.1 | Modules E/S | U |  |  | 0
13.2 | Interface issues de secours | U |  |  | 0
13.3 | Interface portails | U |  |  | 0
13.4 | Arrêt CTA / extraction cuisine | U |  |  | 0
Article 14 | CÂBLAGES |  |  |  | 0
14.1 | Câble SSI | ml |  |  | 0
14.2 | Chemins de câbles | ml |  |  | 0
14.3 | Percements / rebouchages | U |  |  | 0
14.4 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 15 | ESSAIS / MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
15.1 | Paramétrage ECS / CMSI | F |  |  | 0
15.2 | Mise au point scénarios SSI | F |  |  | 0
15.3 | Essais unitaires | F |  |  | 0
15.4 | Essais scénarios | F |  |  | 0
15.5 | Mise en service | F |  |  | 0
Article 16 | DÉPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  | 0
16.1 | Dépose centrales | U |  |  | 0
16.2 | Dépose détecteurs | U |  |  | 0
16.3 | Dépose DM | U |  |  | 0
16.4 | Dépose diffuseurs | U |  |  | 0
16.5 | Dépose câbles | ml |  |  | 0
Article 17 | ENTREPRISE FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
17.1 | Plans de recollement | F |  |  | 0
17.2 | Dossier SSI complet | F |  |  | 0
17.3 | Notices exploitation | F |  |  | 0
17.4 | Formation exploitants | F |  |  | 0
17.5 | Levée des réserves | F |  |  | 0
Article 18 | OPC – PHASE TRAVAUX/ RECEPTION |  |  |  | 0
19.1 | Ordonnancement et coordination travaux TCE | F |  |  | 0
19.2 | Pilotage opérationnel du chantier : mise à jour du planning, recalage des tâches, anticipation des dérives, propositions de mesures corrective | F |  |  | 0
19.3 | Animation des réunions OPC hebdomadaires distinctes, diffusion des comptes rendus, suivi des actions, arbitrage des interfaces temporelles | F |  |  | 0
19.4 | Suivi avancement chantier | F |  |  | 0
19.5 | Coordination interentreprises et interfaces : corps d’état techniques, second œuvre, sécurité, logistique, zones occupées, disponibilités utilisateurs | F |  |  | 0
19.6 | Suivi des approvisionnements et jalons sensibles, alerte sur retards, impacts sur chemin critique, replanification | F |  |  | 0
19.7 | Préparation des séquences d’essais, mises en service et réceptions | F |  |  | 0
19.8 | Coordination essais | F |  |  | 0
19.9 | Coordination OPR, des essaiset réception | F |  |  | 0
20 | CSSI – PHASE EXE / RECEPTION |  |  |  | 0
20.1 | Analyse études d’exécution entreprises | F |  |  | 0
20.2 | Mise à jour continue du dossier de coordination SSI selon les adaptations d’exécution | F |  |  | 0
20.3 | Vérification conformité matériels | F |  |  | 0
20.4 | Participation aux réunions de chantier / réunions techniques SSI, analyse des écarts et prescriptions correctives | F |  |  | 0
20.5 | Coordination technique lots SSI | F |  |  | 0
20.6 | Validation fonctionnelle progressive des scénarios de mise en sécurité, temporisations, reports, alarmes et interactions avec l’extinction gaz | F |  |  | 0
20.7 | Validation programme d’essais | F |  |  | 0
20.8 | Participation essais fonctionnels | F |  |  | 0
20.9 | Vérification conformité système | F |  |  | 0
20.10 | Dossier coordination SSI DOE | F |  |  | 0
20.11 | Assistance OPR | F |  |  | 0
20.12 | Vérification interfaces SSI | F |  |  | 0
20.13 | Validation finale SSI | F |  |  | 0
21 | MISSION MOE – PHASE EXE / SUIVI DE REALISATION |  |  |  | 0
21.1 | Direction et suivi de l’exécution des travaux : vérification de conformité des ouvrages au projet validé, suivi technique, contrôle des implantations, cheminements, matériels, repérages et interfaces | F | 1 |  | 0
21.2 | Visa / contrôle des documents d’exécution produits en chantier et mise à jour des documents techniques en fonction des adaptations validées | F | 1 |  | 0
21.3 | Participation aux réunions de chantier hebdomadaires, comptes rendus techniques, suivi des actions correctives, traitement des points bloquants | F | 1 |  | 0
21.4 | Suivi des autocontrôles, essais en cours de chantier et contrôles qualité des matériaux, équipements et ouvrages exécutés | F | 1 |  | 0
21.5 | Suivi des adaptations techniques en site occupé : maintien en sécurité, phasages, bascules temporaires, modifications d’implantation, continuité d’exploitation | F | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ESSAIS, RÉCEPTION, FIN DE CHANTIER, GPA
22 | MISSION MOE – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
22.1 | Préparation et organisation des opérations préalables à la réception (OPR) | Forfait | 1 |  | 0
22.2 | Examen des DOE / DIUO / plans de recollement / notices d’exploitation et de maintenance / fiches techniques / garanties | Forfait | 1 |  | 0
22.3 | Participation aux essais fonctionnels, mise en service, OPR et réception | Forfait | 1 |  | 0
22.4 | Établissement des listes de réserves et suivi de leur levée | Forfait | 1 |  | 0
22.5 | Assistance au maître d’ouvrage pendant la GPA : constats, reprises, vérifications complémentaires, visa des documents corrigés | Forfait | 1 |  | 0
23 | MISSION OPC – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
23.1 | Ordonnancement levée de réserves et repliement de chantier | Forfait | 1 |  | 0
23.2 | Coordination finale des intervenants pour la remise des DOE, formation, levée des observations et remise en état | Forfait | 1 |  | 0
23.3 | Suivi du planning de fin d’opération jusqu’à clôture administrative et technique de la tranche | Forfait | 1 |  | 0
24 | MISSION CSSI – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
24.1 | Établissement / finalisation du dossier d’identité SSI et DOE SSI / DI-SSI final | Forfait | 1 |  | 0
24.2 | Participation aux essais réglementaires et essais fonctionnels de réception avec vérification complète des scénarios de mise en sécurité | Forfait | 1 |  | 0
24.3 | Validation fonctionnelle finale du SSI avant réception, y compris interfaces avec IEAG | Forfait | 1 |  | 0
24.4 | Émission des avis sur conformité fonctionnelle et suivi de levée des réserves SSI | Forfait | 1 |  | 0
24.5 | Assistance pendant la GPA sur les sujets SSI / IEAG / asservissements | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
| A | Le
L'entrepreneur :
Important :
Les quantités mentionnées au présent document correspondent à un programme prévisible. l'entreprise se doit d'anticiper au mieux ses prestations de mise en oeuvre car le marché de travaux se fait sous forfait.

## Exécution TOp 2
DPGF
Conception et exécution des travaux de remplacement des SSI et IEAG
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 Exécution des travaux sur l'Hôtel de Divonne
n° des prix | Désignation des travaux | U | Qté candidat | P.U. | Prix
PHASE CONCEPTION
Article 4 | MISSION OPC (CCAP art. intervenants) |  |  |  | 0
4.1 | Planning macro multi-sites + jalons contractuels | F |  |  | 0
4.2 | Planning études et conception | F |  |  | 0
4.3 | Coordination études SSI / IEAG / autres lots | F |  |  | 0
4.4 | Pilotage des interfaces techniques | F |  |  | 0
4.5 | Suivi interfaces techniques | F |  |  | 0
Article 5 | MISSION CSSI (CCTP coordination SSI) |  |  |  | 0
5.1 | Analyse du programme et du SSI existant | F |  |  | 0
5.2 | Définition architecture SSI | F |  |  | 0
5.3 | Définition ZDI et ZMSI | F |  |  | 0
5.4 | Synoptique général SSI | F |  |  | 0
5.5 | Tableau de corrélation SSI | F |  |  | 0
5.6 | Dossier coordination SSI – PRO | F |  |  | 0
5.7 | Validation études d’exécution | F |  |  | 0
5.8 | Participation réunions SSI | F |  |  | 0
5.9 | Validation scénarios sécurité | F |  |  | 0
5.10 | Participation essais SSI | F |  |  | 0
5.11 | Dossier coordination SSI – DOE | F |  |  | 0
Article 6 | INSTALLATION DE CHANTIER (CCTP travaux préparatoires) |  |  |  | 0
6.1 | Installation de chantier | F |  |  | 0
6.2 | Plan installation chantier / sûreté | F |  |  | 0
6.3 | Signalisation et balisage | F |  |  | 0
6.4 | Cloisonnements provisoires | F |  |  | 0
6.5 | Protections existants | F |  |  | 0
6.6 | Gestion déchets chantier | F |  |  | 0
Article 7 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES / SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
7.1 | Dépose / repose faux plafond | m² |  |  | 0
7.2 | Ouvertures / trémies techniques | U |  |  | 0
7.3 | Dépose / repose parquet | m² |  |  | 0
7.4 | Reprises peinture | m² |  |  | 0
7.5 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 8 | SSI ÉQUIPEMENTS CENTRAUX |  |  |  | 0
8.1 | ECS adressable | U |  |  | 0
8.2 | CMSI | U |  |  | 0
8.3 | AES | U |  |  | 0
8.4 | UAE | U |  |  | 0
8.5 | Baies / coffrets | F |  |  | 0
8.6 | Tableaux répétiteurs | U |  |  | 0
Article 9 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9.1 | Détecteur double technologie | U |  |  | 0
9.2 | Détecteur avec messages parlé | U |  |  | 0
Article 10 | DÉCLENCHEURS MANUELS |  |  |  | 0
10.1 | Déclencheur manuel | U |  |  | 0
10.2 | Accessoires pose | U |  |  | 0
Article 11 | INSTALLATION EXTINCTION GAZ (IEAG) |  |  |  | 0
11.1 | Centrale extinction | U |  |  | 0
11.2 | Détection associée | U |  |  | 0
11.3 | Commandes manuelles | U |  |  | 0
11.4 | Diffuseurs sonores/lumineux | U |  |  | 0
11.5 | Batteries bouteilles | U |  |  | 0
11.6 | Réseau tuyauterie | U |  |  | 0
11.7 | Asservissements techniques | U |  |  | 0
11.8 | Essais / mise en service | F |  |  | 0
Article 12 | MISE EN ALARME |  |  |  | 0
12.1 | Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
12.2 | Diffuseurs lumineux | U |  |  | 0
12.3 | Diffuseurs combinés | U |  |  | 0
9.4 | Indicateur d’action | U |  |  | 0
Article 13 | INTERFACES SSI |  |  |  | 0
13.1 | Modules E/S | U |  |  | 0
13.2 | Interface issues de secours | U |  |  | 0
13.3 | Interface portails | U |  |  | 0
13.4 | Arrêt CTA / extraction cuisine | U |  |  | 0
Article 14 | CÂBLAGES |  |  |  | 0
14.1 | Câble SSI | ml |  |  | 0
14.2 | Chemins de câbles | ml |  |  | 0
14.3 | Percements / rebouchages | U |  |  | 0
14.4 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 15 | ESSAIS / MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
15.1 | Paramétrage ECS / CMSI | F |  |  | 0
15.2 | Mise au point scénarios SSI | F |  |  | 0
15.3 | Essais unitaires | F |  |  | 0
15.4 | Essais scénarios | F |  |  | 0
15.5 | Mise en service | F |  |  | 0
Article 16 | DÉPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  | 0
16.1 | Dépose centrales | U |  |  | 0
16.2 | Dépose détecteurs | U |  |  | 0
16.3 | Dépose DM | U |  |  | 0
16.4 | Dépose diffuseurs | U |  |  | 0
16.5 | Dépose câbles | ml |  |  | 0
Article 17 | ENTREPRISE FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
17.1 | Plans de recollement | F |  |  | 0
17.2 | Dossier SSI complet | F |  |  | 0
17.3 | Notices exploitation | F |  |  | 0
17.4 | Formation exploitants | F |  |  | 0
17.5 | Levée des réserves | F |  |  | 0
Article 18 | OPC – PHASE TRAVAUX/ RECEPTION |  |  |  | 0
19.1 | Ordonnancement et coordination travaux TCE | F |  |  | 0
19.2 | Pilotage opérationnel du chantier : mise à jour du planning, recalage des tâches, anticipation des dérives, propositions de mesures corrective | F |  |  | 0
19.3 | Animation des réunions OPC hebdomadaires distinctes, diffusion des comptes rendus, suivi des actions, arbitrage des interfaces temporelles | F |  |  | 0
19.4 | Suivi avancement chantier | F |  |  | 0
19.5 | Coordination interentreprises et interfaces : corps d’état techniques, second œuvre, sécurité, logistique, zones occupées, disponibilités utilisateurs | F |  |  | 0
19.6 | Suivi des approvisionnements et jalons sensibles, alerte sur retards, impacts sur chemin critique, replanification | F |  |  | 0
19.7 | Préparation des séquences d’essais, mises en service et réceptions | F |  |  | 0
19.8 | Coordination essais | F |  |  | 0
19.9 | Coordination OPR, des essaiset réception | F |  |  | 0
20 | CSSI – PHASE EXE / RECEPTION |  |  |  | 0
20.1 | Analyse études d’exécution entreprises | F |  |  | 0
20.2 | Mise à jour continue du dossier de coordination SSI selon les adaptations d’exécution | F |  |  | 0
20.3 | Vérification conformité matériels | F |  |  | 0
20.4 | Participation aux réunions de chantier / réunions techniques SSI, analyse des écarts et prescriptions correctives | F |  |  | 0
20.5 | Coordination technique lots SSI | F |  |  | 0
20.6 | Validation fonctionnelle progressive des scénarios de mise en sécurité, temporisations, reports, alarmes et interactions avec l’extinction gaz | F |  |  | 0
20.7 | Validation programme d’essais | F |  |  | 0
20.8 | Participation essais fonctionnels | F |  |  | 0
20.9 | Vérification conformité système | F |  |  | 0
20.10 | Dossier coordination SSI DOE | F |  |  | 0
20.11 | Assistance OPR | F |  |  | 0
20.12 | Vérification interfaces SSI | F |  |  | 0
20.13 | Validation finale SSI | F |  |  | 0
21 | MISSION MOE – PHASE EXE / SUIVI DE REALISATION |  |  |  | 0
21.1 | Direction et suivi de l’exécution des travaux : vérification de conformité des ouvrages au projet validé, suivi technique, contrôle des implantations, cheminements, matériels, repérages et interfaces | F | 1 |  | 0
21.2 | Visa / contrôle des documents d’exécution produits en chantier et mise à jour des documents techniques en fonction des adaptations validées | F | 1 |  | 0
21.3 | Participation aux réunions de chantier hebdomadaires, comptes rendus techniques, suivi des actions correctives, traitement des points bloquants | F | 1 |  | 0
21.4 | Suivi des autocontrôles, essais en cours de chantier et contrôles qualité des matériaux, équipements et ouvrages exécutés | F | 1 |  | 0
21.5 | Suivi des adaptations techniques en site occupé : maintien en sécurité, phasages, bascules temporaires, modifications d’implantation, continuité d’exploitation | F | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 – ESSAIS, RÉCEPTION, FIN DE CHANTIER, GPA
22 | MISSION MOE – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
22.1 | Préparation et organisation des opérations préalables à la réception (OPR) | Forfait | 1 |  | 0
22.2 | Examen des DOE / DIUO / plans de recollement / notices d’exploitation et de maintenance / fiches techniques / garanties | Forfait | 1 |  | 0
22.3 | Participation aux essais fonctionnels, mise en service, OPR et réception | Forfait | 1 |  | 0
22.4 | Établissement des listes de réserves et suivi de leur levée | Forfait | 1 |  | 0
22.5 | Assistance au maître d’ouvrage pendant la GPA : constats, reprises, vérifications complémentaires, visa des documents corrigés | Forfait | 1 |  | 0
23 | MISSION OPC – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
23.1 | Ordonnancement levée de réserves et repliement de chantier | Forfait | 1 |  | 0
23.2 | Coordination finale des intervenants pour la remise des DOE, formation, levée des observations et remise en état | Forfait | 1 |  | 0
23.3 | Suivi du planning de fin d’opération jusqu’à clôture administrative et technique de la tranche | Forfait | 1 |  | 0
24 | MISSION CSSI – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
24.1 | Établissement / finalisation du dossier d’identité SSI et DOE SSI / DI-SSI final | Forfait | 1 |  | 0
24.2 | Participation aux essais réglementaires et essais fonctionnels de réception avec vérification complète des scénarios de mise en sécurité | Forfait | 1 |  | 0
24.3 | Validation fonctionnelle finale du SSI avant réception, y compris interfaces avec IEAG | Forfait | 1 |  | 0
24.4 | Émission des avis sur conformité fonctionnelle et suivi de levée des réserves SSI | Forfait | 1 |  | 0
24.5 | Assistance pendant la GPA sur les sujets SSI / IEAG / asservissements | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
| A | Le
L'entrepreneur :
Important :
Les quantités mentionnées au présent document correspondent à un programme prévisible. l'entreprise se doit d'anticiper au mieux ses prestations de mise en oeuvre car le marché de travaux se fait sous forfait.

## Exécution TOp 3
DPGF
Conception et exécution des travaux de remplacement des SSI et IEAG
TRANCHE OPTIONNELLE n°3 Exécution des travaux sur l'Hôtel de Cassini et les bâtiments du 34, 36 et Pavillon de musique
n° des prix | Désignation des travaux | U | Qté candidat | P.U. | Prix
Phase conception
Article 4 | MISSION OPC (CCAP art. intervenants) - MISE A JOUR |  |  |  | 0
4.1 | Planning macro multi-sites + jalons contractuels | F |  |  | 0
4.2 | Planning études et conception | F |  |  | 0
4.3 | Coordination études SSI / IEAG / autres lots | F |  |  | 0
4.4 | Pilotage des interfaces techniques | F |  |  | 0
4.5 | Suivi interfaces techniques | F |  |  | 0
Article 5 | MISSION CSSI (CCTP coordination SSI)- MISE A JOUR |  |  |  | 0
5.1 | Analyse du programme et du SSI existant | F |  |  | 0
5.2 | Définition architecture SSI | F |  |  | 0
5.3 | Définition ZDI et ZMSI | F |  |  | 0
5.4 | Synoptique général SSI | F |  |  | 0
5.5 | Tableau de corrélation SSI | F |  |  | 0
5.6 | Dossier coordination SSI – PRO | F |  |  | 0
5.7 | Validation études d’exécution | F |  |  | 0
5.8 | Participation réunions SSI | F |  |  | 0
5.9 | Validation scénarios sécurité | F |  |  | 0
5.10 | Participation essais SSI | F |  |  | 0
5.11 | Dossier coordination SSI – DOE | F |  |  | 0
Article 6 | INSTALLATION DE CHANTIER (CCTP travaux préparatoires) |  |  |  | 0
6.1 | Signalisation et balisage | F |  |  | 0
6.2 | Cloisonnements provisoires | F |  |  | 0
6.3 | Protections existants | F |  |  | 0
6.4 | Gestion déchets chantier | F |  |  | 0
Article 7 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES / SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
7.1 | Dépose / repose faux plafond | m² |  |  | 0
7.2 | Ouvertures / trémies techniques | U |  |  | 0
7.3 | Dépose / repose parquet | m² |  |  | 0
7.4 | Reprises peinture | m² |  |  | 0
7.5 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 8 | SSI ÉQUIPEMENTS CENTRAUX |  |  |  | 0
8.1 | ECS adressable | U |  |  | 0
8.2 | CMSI | U |  |  | 0
8.3 | AES | U |  |  | 0
8.4 | UAE | U |  |  | 0
8.5 | Baies / coffrets | F |  |  | 0
8.6 | Tableaux répétiteurs | U |  |  | 0
Article 9 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9.1 | Détecteur double technologie | U |  |  | 0
9.2 | Détecteur avec messages parlé | U |  |  | 0
Article 10 | DÉCLENCHEURS MANUELS |  |  |  | 0
10.1 | Déclencheur manuel | U |  |  | 0
10.2 | Accessoires pose | U |  |  | 0
Article 11 | MISE EN ALARME |  |  |  | 0
11.1 | Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
11.2 | Diffuseurs lumineux | U |  |  | 0
11.3 | Diffuseurs combinés | U |  |  | 0
11.4 | Indicateur d’action | U |  |  | 0
Article 12 | INTERFACES SSI |  |  |  | 0
12.1 | Modules E/S | U |  |  | 0
12.2 | Interface issues de secours | U |  |  | 0
12.3 | Interface portails | U |  |  | 0
12.4 | Arrêt CTA / extraction cuisine | U |  |  | 0
Article 13 | CÂBLAGES |  |  |  | 0
13.1 | Câble SSI | ml |  |  | 0
13.2 | Chemins de câbles | ml |  |  | 0
13.3 | Percements / rebouchages | U |  |  | 0
13.4 | Calfeutrement coupe-feu | U |  |  | 0
Article 14 | ESSAIS / MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
14.1 | Paramétrage ECS / CMSI | F |  |  | 0
14.2 | Mise au point scénarios SSI | F |  |  | 0
14.3 | Essais unitaires | F |  |  | 0
14.4 | Essais scénarios | F |  |  | 0
14.5 | Mise en service | F |  |  | 0
Article 15 | DÉPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  | 0
15.1 | Dépose centrales | U |  |  | 0
15.2 | Dépose détecteurs | U |  |  | 0
15.3 | Dépose DM | U |  |  | 0
15.4 | Dépose diffuseurs | U |  |  | 0
15.5 | Dépose câbles | ml |  |  | 0
Article 16 | ENTREPRISE FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
16.1 | Plans de recollement | F |  |  | 0
16.2 | Dossier SSI complet | F |  |  | 0
16.3 | Notices exploitation | F |  |  | 0
16.4 | Formation exploitants | F |  |  | 0
16.5 | Levée des réserves | F |  |  | 0
Article 17 | OPC – PHASE TRAVAUX/ RECEPTION |  |  |  | 0
17.1 | Ordonnancement et coordination travaux TCE | F |  |  | 0
17.2 | Pilotage opérationnel du chantier : mise à jour du planning, recalage des tâches, anticipation des dérives, propositions de mesures corrective | F |  |  | 0
17.3 | Animation des réunions OPC hebdomadaires distinctes, diffusion des comptes rendus, suivi des actions, arbitrage des interfaces temporelles | F |  |  | 0
17.4 | Suivi avancement chantier | F |  |  | 0
17.5 | Coordination interentreprises et interfaces : corps d’état techniques, second œuvre, sécurité, logistique, zones occupées, disponibilités utilisateurs | F |  |  | 0
17.6 | Suivi des approvisionnements et jalons sensibles, alerte sur retards, impacts sur chemin critique, replanification | F |  |  | 0
17.7 | Préparation des séquences d’essais, mises en service et réceptions | F |  |  | 0
17.8 | Coordination essais | F |  |  | 0
17.9 | Coordination OPR, des essaiset réception | F |  |  | 0
18 | CSSI – PHASE EXE / RECEPTION |  |  |  | 0
18.1 | Analyse études d’exécution entreprises | F |  |  | 0
18.2 | Mise à jour continue du dossier de coordination SSI selon les adaptations d’exécution | F |  |  | 0
18.3 | Vérification conformité matériels | F |  |  | 0
18.4 | Participation aux réunions de chantier / réunions techniques SSI, analyse des écarts et prescriptions correctives | F |  |  | 0
18.5 | Coordination technique lots SSI | F |  |  | 0
18.6 | Validation fonctionnelle progressive des scénarios de mise en sécurité, temporisations, reports, alarmes | F |  |  | 0
18.7 | Validation programme d’essais | F |  |  | 0
18.8 | Participation essais fonctionnels | F |  |  | 0
18.9 | Vérification conformité système | F |  |  | 0
18.10 | Dossier coordination SSI DOE | F |  |  | 0
18.11 | Assistance OPR | F |  |  | 0
18.12 | Vérification interfaces SSI | F |  |  | 0
18.13 | Validation finale SSI | F |  |  | 0
19 | MISSION MOE – PHASE EXE / SUIVI DE REALISATION |  |  |  | 0
19.1 | Direction et suivi de l’exécution des travaux : vérification de conformité des ouvrages au projet validé, suivi technique, contrôle des implantations, cheminements, matériels, repérages et interfaces | F | 1 |  | 0
19.2 | Visa / contrôle des documents d’exécution produits en chantier et mise à jour des documents techniques en fonction des adaptations validées | F | 1 |  | 0
19.3 | Participation aux réunions de chantier hebdomadaires, comptes rendus techniques, suivi des actions correctives, traitement des points bloquants | F | 1 |  | 0
19.4 | Suivi des autocontrôles, essais en cours de chantier et contrôles qualité des matériaux, équipements et ouvrages exécutés | F | 1 |  | 0
19.5 | Suivi des adaptations techniques en site occupé : maintien en sécurité, phasages, bascules temporaires, modifications d’implantation, continuité d’exploitation | F | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 – ESSAIS, RÉCEPTION, FIN DE CHANTIER, GPA
20 | MISSION MOE – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
20.1 | Préparation et organisation des opérations préalables à la réception (OPR) | Forfait | 1 |  | 0
20.2 | Examen des DOE / DIUO / plans de recollement / notices d’exploitation et de maintenance / fiches techniques / garanties | Forfait | 1 |  | 0
20.3 | Participation aux essais fonctionnels, mise en service, OPR et réception | Forfait | 1 |  | 0
20.4 | Établissement des listes de réserves et suivi de leur levée | Forfait | 1 |  | 0
20.5 | Assistance au maître d’ouvrage pendant la GPA : constats, reprises, vérifications complémentaires, visa des documents corrigés | Forfait | 1 |  | 0
21 | MISSION OPC – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
21.1 | Ordonnancement levée de réserves et repliement de chantier | Forfait | 1 |  | 0
21.2 | Coordination finale des intervenants pour la remise des DOE, formation, levée des observations et remise en état | Forfait | 1 |  | 0
21.3 | Suivi du planning de fin d’opération jusqu’à clôture administrative et technique de la tranche | Forfait | 1 |  | 0
22 | MISSION CSSI – FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
22.1 | Établissement / finalisation du dossier d’identité SSI et DOE SSI / DI-SSI final | Forfait | 1 |  | 0
22.2 | Participation aux essais réglementaires et essais fonctionnels de réception avec vérification complète des scénarios de mise en sécurité | Forfait | 1 |  | 0
22.3 | Validation fonctionnelle finale du SSI avant réception, y compris interfaces avec IEAG | Forfait | 1 |  | 0
22.4 | Émission des avis sur conformité fonctionnelle et suivi de levée des réserves SSI | Forfait | 1 |  | 0
22.5 | Assistance pendant la GPA sur les sujets SSI / asservissements | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
| A | Le
L'entrepreneur :
Important :
Les quantités mentionnées au présent document correspondent à un programme prévisible. l'entreprise se doit d'anticiper au mieux ses prestations de mise en oeuvre car le marché de travaux se fait sous forfait.

## Récapitulatif
DPGF
Conception et exécution des travaux de remplacement des SSI et IEAG
Récapitulatif
Synthese total du projet hors traxe
| Conception |  | 0
| Réalisation |  | 0
| Fourniture |  | 0
| Désignation des travaux |  | Prix
| Total tranche ferme |  | 0
| Conception |  | 0
| Réalisation |  | 0
| Fourniture |  | 0
| Total tranche optionnelle n°1 |  | 0
| Conception |  | 0
| Réalisation |  | 0
| Fourniture |  | 0
| Total tranche optionnelle n°2 |  | 0
| Conception |  | 0
| Réalisation |  | 0
| Fourniture |  | 0
| Total tranche optionnelle n°3 |  | 0
| Conception |  | 0
| Réalisation |  | 0
| Fourniture |  | 0
| TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC |  | 0
| A | Le
L'entrepreneur :
Important :
Les quantités mentionnées au présent document correspondent à un programme prévisible. l'entreprise se doit d'anticiper au mieux ses prestations de mise en oeuvre car le marché de travaux se fait sous forfait.