CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE

Conception et exécution des travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie et des installations d'extinction automatique à gaz (IEAG) de l’Hôtel de Matignon et ses annexes, l’Hôtel de Cassini, l’Hôtel de Montalivet, l’Hôtel de Gouffier de Thoix et l’Hôtel de Divonne.

Marché de conception-réalisation

Marché à procédure adaptée restreinte

En application des articles L. 2123-1 (1°), R. 2123-1 (1°) et R. 2123-4 du Code de la commande publique (CCP) et L. 2171-2 CCP

Référence de la consultation : 22_BAM_499

Le présent document constitue la trame que les soumissionnaires doivent impérativement respecter pour la remise de leur mémoire technique.

Les différentes parties doivent être complétées en respectant dans la mesure du possible l’ordre, la numérotation, le format A4.

Dans la mesure du possible, le soumissionnaire rédige un mémoire technique d’une quinzaine de pages maximum, y compris pour une offre remise par un groupement.

Le soumissionnaire reste libre de compléter son offre technique par toute annexe qu’il jugera utile et nécessaire.

Le mémoire technique constitue un engagement contractuel du soumissionnaire. Les stipulations du mémoire technique en contradiction avec les autres pièces contractuelles sont inapplicables et inopposables aux représentants de l’acheteur et au service bénéficiaire du marché.

Critère 1 – Qualité (45 points)

- Sous-critère 1 – Qualités de conception du projet (15 points)

  - Composition de l’équipe de prestations intellectuelles pour les phases de conception et de réalisation (5 points)

Le soumissionnaire présente l’équipe de prestations intellectuelles pour les phases de conception et de réalisation. Il décrit notamment les moyens humains et s’efforcera, dans la mesure du possible, de produire l’ensemble des CV, attestations de formation et diplômes du personnel composant l’équipe de prestations intellectuelles permettant d’attester de l’expérience et des qualifications professionnelles de cette équipe.

Commentaire du soumissionnaire :

  - Méthodologie pour réaliser les prestations (10 points)

Le soumissionnaire présente sa méthodologie pour réaliser les prestations du marché. 
Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de décrire les éléments suivants :

- l’organisation de l’équipe et la méthodologie appliquée à chaque phase ;

- l’identification des nuisances et les mesures visant à les réduire ;

- un schéma de collaboration permettant de répondre aux usages de la maîtrise d’ouvrage et l’organigramme du projet.

Commentaire du soumissionnaire :

- Sous-critère 2 : Qualités de réalisation du projet (20 points)

  - Composition de l’équipe travaux pour la phase de réalisation (5 points)

Le soumissionnaire présente l’équipe en charge des travaux pour la phase de réalisation. Il décrit notamment, dans la mesure du possible, l’organisation, la qualification et la qualité des ressources affectées à l’opération, ainsi que les effectifs prévus par phase et par tâche.

Il s’efforcera ainsi, dans la mesure du possible, de produire l’ensemble des qualifications, CV, expériences similaires et habilitations du personnel constituant l’équipe travaux (notamment du chef de chantier et des ouvriers), afin de justifier que les profils proposés sont en adéquation avec la nature des travaux à réaliser.

Commentaire du soumissionnaire :

  - Méthodologie de chantier (15 points)

Le soumissionnaire présente sa méthodologie de chantier. Il décrit notamment l’organisation du chantier qu’il propose vis-à-vis des contraintes imposées par le maintien permanent de l’activité, la réalisation des travaux en site occupé et la prise en compte des nuisance sonores, poussières…

Il s’efforcera ainsi, dans la mesure du possible, de décrire les éléments suivants :

- l’organisation entre les différents corps d’état et les dispositions prises pour assurer la coactivité et protéger les équipements et l’environnement existants (salles, salons, sol, etc.) pendant toute la durée des travaux et durant les livraisons des matériels ;

- les modalités d’installations de chantier, d’approvisionnement, d’évacuation et de nettoyage ;

- les mesures prises par le soumissionnaire pour assurer les délais dans le cadre de la réalisation des travaux en horaires décalés (matin, soir, week-end, congés, jours fériés) et mesures mises en place pour tenir les délais.

Commentaire du soumissionnaire :

- Sous-critère 3 – Qualités des installations (10 points)

  - Qualité des matériels, des fournitures et des techniques employés (5 points)

Le soumissionnaire présente les matériels, fournitures et les techniques employés pour les installations. Il décrit notamment les matériels utilisés et s’efforcera, dans la mesure du possible, de produire les fiches techniques et les certificats de performance de ces matériels.

Il s’efforcera également de décrire, dans la mesure du possible, les éléments suivants :

- la traçabilité des chaines de production et d’approvisionnement ;

- les techniques de mise en œuvre ;

- les tests et essais sur chantier pour vérifier les performances et lutter contre les contrefaçons ;

- le niveau fonctionnel d’accessibilité des systèmes.

Commentaire du soumissionnaire :

  - Transmission et suivi (5 points)

Le soumissionnaire présente sa méthodologie pour la transmission et le suivi. Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de présenter un protocole de mise en service ainsi que de décrire les éléments suivants :

- les mesures mises en œuvre pour la formation des exploitants (ex : contenus, rythme, durée, etc.) ;

- son organisation sur la gestion des garanties (intervention et résolution).

Commentaire du soumissionnaire :

Critère 3 : Environnemental (10 points)

Le soumissionnaire présente ses engagements en matière de gestion des déchets en lien avec les travaux objet du marché. Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de décrire les éléments suivants :

- sa méthodologie de gestion des déchets (collecte, tri, valorisation, élimination) ;

- la performance environnementale (économie circulaire, réemploi, recyclage, etc.), la réduction de l’empreinte carbone ainsi que l’utilisation de technologies propres ;

- l’adéquation des moyens humains, matériels et logistiques proposés (véhicules, centres de tri, outils de traçabilité, etc.).

Commentaire du soumissionnaire :

Critère 4 : Part d’exécution du marché confiée à des PME ou à des artisans (5 points)

Le soumissionnaire présente la part d’exécution du marché qu’il va confier à des PME ou à des artisans. Cette « part réservée » représente un pourcentage du montant du marché fixé par le soumissionnaire dans son offre, réservé à des PME et/ou à des artisans. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 20% du montant du marché, sauf si le soumissionnaire se présente seul et sans sous-traitance et est lui-même une PME ou un artisan (en pareille hypothèse, il obtiendra le maximum de points sur ce sous-critère).

Si le soumissionnaire se présente en groupement ou avec une sous-traitance comportant un tel opérateur (artisan ou PME), la part du contrat exécutée par cette PME ou cet artisan est à prendre en compte dans le calcul de ce seuil.

Afin d’étayer son engagement à confier une part de l’exécution du marché à des PME ou à des artisans, le soumissionnaire devra indiquer dans la mesure du possible :

- la décomposition de ce % par prestations ;

- l’identification des PME et artisans connus (ou pressentis), les modalités de leur sélection, leurs rôles précis et leur calendrier d’intervention dans le cadre de l’exécution des prestations ;

- les montants estimatifs confiés à chacun ;

- le mode d’intervention : sous-traitance, co-traitance.

Commentaire du soumissionnaire :