## Licence & Version de document
5
* Licence ouverte / Open Licence v2.0. Page web, Mission Etalab, avril 2017. https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence.
VERSION | DATE | NATURE DES MODIFICATIONS
2.1 | 2024-06-03 | Version intiale alignée sur la version 2.1 du guide
2.2 | 2025-04-08 | Version alignée sur la version 2.2 du guide
Ce document rédigé par l’ANSSI s'intitule « Outil d'aide et de suivi d'implémentation de la sécurité -
Recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d’accès physique et de vidéoprotection ». Il est téléchargeable sur le site cyber.gouv.fr.
Il constitue une production originale de l’ANSSI placée sous le régime de la « Licence ouverte v2.0 » publiée par la mission Etalab*.
Conformément à la Licence Ouverte v2.0, le guide peut être réutilisé librement, sous réserve de mentionner sa paternité (source et date de la dernière mise à jour). La réutilisation s’entend du droit de communiquer, diffuser, redistribuer, publier, transmettre, reproduire, copier, adapter, modifier, extraire, transformer et exploiter, y compris à des fins commerciales.
Sauf disposition réglementaire contraire, ces recommandations n’ont pas de caractère normatif ; elles sont livrées en l’état et adaptées aux menaces au jour de leur publication. Au regard de la diversité des systèmes d’information, l’ANSSI ne peut garantir que ces informations puissent être reprises sans adaptation sur les systèmes d’information cibles. Dans tous les cas, la pertinence de l’implémentation des éléments proposés par l’ANSSI doit être soumise, au préalable, à la validation de l’administrateur du système et/ou des personnes en charge de la sécurité des systèmes d’information.
Outil d'aide et de suivi d'implémentation de la sécurité (OASIS)
Recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d’accès physique et de vidéoprotection
Ce document constitue un complément au guide ANSSI
Recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique et de vidéoprotection (réf. ANSSI-PA-72 version 2.2 du 08/04/2025)
Objectif de ce document : Accompagner les entités qui souhaitent mettre en œuvre les recommandations du guide ANSSI
Ce document aide les entités à donner des priorités aux recommandations, à les classer selon une approche graduelle, puis à faire le suivi de leur mise en œuvre. Chaque entité peut adapter cette approche à ses enjeux, moyens, compétences et SI existants.

## Préambule
Description de la démarche L’approche graduelle s’appuie sur trois niveaux de sécurité, allant d'un socle minimal de sécurité jusqu’à l'état de l’art. Chaque entité pourra identifier le niveau cible le plus adapté à son SI et à son exposition à la menace, en tenant compte de la réglementation applicable. Au sein d’un niveau, les recommandations sont regroupées par thème. Ces thèmes, adaptés au présent guide, peuvent correspondre à des sous-projets. Enfin, certaines recommandations sont transverses et placées hors des trois niveaux, soit parce qu’elles sont mises en œuvre de façon répétée et itérative, soit parce qu’elles font référence à d’autres guides ANSSI auxquels l’entité pourra se reporter pour une mise en œuvre graduelle plus détaillée.
1 - Description des niveaux de sécurité et des thèmes
Niveau de sécurité
1 | Adopter une approche pragmatique pour construire rapidement un socle de sécurité, à coût contenu pour l’entité.
2 | Renforcer le niveau de sécurité par des adaptations pouvant être dimensionnantes.
3 | Maîtriser pleinement les recommandations des étapes 1 et 2. Compléter par des recommandations adaptées au niveau de menace grâce à une analyse de risques.
Thèmes
Architecture | Recommandations sur le cloisonnement, filtrage et protection des données afin réduire l'exposition du SI et de contenir les impacts d'une compromission.
Contrôle d'accès logique | Recommandations sur l'identification, authentification et autorisation d'un utilisateur, processus automatique ou équipement afin de limiter l'accès au système d'information.
Contrôle d'accès physique | Recommandations sur l'identification, authentification et autorisation d'un utilisateur afin de limiter l'accès à l'environnement physique (bâtiment, local technique etc.)
Journalisation et détection | Recommandations sur la génération, collecte, traitement et stockage d'évènements à des fins de détection de sécurité.
Maintenance et exploitation | Recommandations sur l'exploitation du SI, le maintien en condition opérationnelle (MCO) et le maintien en condition de sécurité (MCS).
Transverse | Mettre en œuvre des recommandations de façon répétée et itérative comme la gouvernance, ou se reporter à d’autres guides pour une mise en œuvre graduelle plus détaillée comme l’administration ou la cartographie.
2 - Identification du niveau de sécurité cible de son SI
Chaque entité doit identifier le niveau de sécurité cible de son SI parmi les 3 niveaux de sécurité proposés, au regard de l'importance du SI dans la réalisation de ses missions et de son exposition à la menace. À défaut d'une méthodologie interne à l'entité ou d'une analyse de risques existante, une matrice de classification est proposée ci-après avec les échelles de menace et de gravité associées.
2.1 - Échelle de menace
Niveau de menace
M-1 | Menace isolée : attaques menées par un individu isolé ou un hacktiviste à des fins de déstabilisation (DDoS, vengeance,etc.). Cela intègre des individus utilisant des outils automatisés peu sophistiqués, mais aussi des attaquants d’un haut niveau d’expertise, mais disposant de peu de moyens humains et financiers
M-2 | Menace cybercriminelle et de masse : attaques opportunistes menées par un groupe criminel ou un acteur économique à des fins lucratives (rançongiciel, fraudes, etc.). Attaques utilisant des services disponibles à la vente ou sur étagère, incluant les services de lutte informatique privée (pour les acteurs économiques et étatiques, cela inclut les considérations d’intelligence économique et d’espionnage industriel et permet à certains états d’acquérir des capacités de lutte informatique offensive)
M-3 | Menace de niveau stratégique : attaques ciblées, menées ou financées par un État, à des fins d’espionnage ou de déstabilisation (par exemple, sabotage, prépositionnement, attaque informationnelle, etc.), caractérisées par des moyens techniques importants et un effort de discrétion
2.2 - Échelle de gravité
Niveau de gravité
G-1 | Dégradation des performances de l'activité sans impact sur la sécurité des personnes et des biens. L'entité surmontera la situation malgré quelques difficultés.
G-2 | Forte dégradation des performances de l'activité, avec d'éventuels impacts significatifs sur la sécurité des personnes et des biens. L'entité surmontera la situation avec des sérieuses difficultés.
G-3 | Incapacité pour l'entité d'assurer tout ou une partie de son activité, avec d'éventuels impacts grave sur la sécurité des personnes et des biens. L'entité ne surmontera vraisemblablement pas la situation.
2.3 - Niveau de sécurité cible
3 - Synthèse des mesures par niveau et par thème
Thèmes |  | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3
Architecture |  | Cloisonner le SI au moins de manière logique Protéger les données d’administration en confidentialité, intégrité et authenticité | Cloisonner physiquement le SI Protéger les données métiers en confidentialité, intégrité et authenticité | Cloisonner physiquement les sous-systèmes internes du SI
Contrôle d'accès logique |  | Durcir la configuration des équipements Contrôler l’accès au réseau interne sur les points d’accès exposés | Renforcer les mécanismes d’authentification pour accéder au réseau interne Gérer les certificats à partir d’une IGC | N/A
Contrôle d'accès physique |  | Identifier de manière unique l’utilisateur Authentifier le badge Utiliser des badges certifiés | Renforcer le dimensionnement et la gestion des secrets d’authentification | Authentifier les utilisateurs avec un second facteur
Journalisation et détection |  | Assurer une supervision de sécurité du SI | N/A | N/A
Maintenance et exploitation |  | Permettre la maintenance et l’exploitation du SI | N/A | Éviter la mise en place d'une solution de télémaintenance
Transverse | Gouvernance ou processus itératif | Identifier et maintenir à jour le périmètre métier et technique du SI à protéger ainsi que les parties prenantes associées
| Implémentation d’autres guides | Appliquer les recommandations de l'ANSSI relatives à d'autres guides

## Suivi des recommandations
Identifiant | Intitulé de la recommandation | Thème | Niveau de sécurité | Mesure retenue, exclue ou non applicable ? | Niveau de mise en œuvre | Plan d'action / Commentaires | Justification en cas d'exclusion ou de non applicabilité de la mesure
R01 | Privilégier l’utilisation de produits qualifiés par l’ANSSI | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R02 | Identifier les sites à protéger/contrôler | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R03 | Identifier les valeurs métier et les biens supports à protéger | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R04 | Définir les zones incluant les systèmes de contrôle d’accès ou de vidéoprotection au niveau de protection attendu le plus élevé | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R05 | Identifier les zones avec leurs niveaux de protection attendus | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R06 | Identifier les niveaux de sûreté adaptés aux menaces des sites | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R07 | Identifier les flux de circulation des individus | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R08 | Identifier les acteurs | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R09 | Définir les processus organisationnels liés à la gestion des accès physiques et de la vidéoprotection | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R10 | Cloisonner physiquement les SI de contrôle d'accès et de vidéoprotection | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R10- | Cloisonner logiquement les SI de contrôle d’accès et de vidéoprotection | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R11 | Dédier un SI de contrôle d’accès ou de vidéoprotection pour chaque niveau de sensibilité | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R12 | Protéger les liaisons filaires | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R13 | Privilégier des connexions point-à-point entre les têtes de lecture et l’UTL | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R14 | Respecter l’homogénéité du niveau de protection des zones où se trouvent les têtes de lecture rattachées à l’UTL | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R15 | Privilégier une connectivité filaire pour les dispositifs de vidéoprotection et de contrôle d’accès physique | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R15- | Activer un deuxième chiffrement dans le cas d’une connectivité sans-fil | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R16 | Cloisonner logiquement les dispositifs au sein du réseau support | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R17 | Ne pas laisser les points d’accès au réseau apparents | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R18 | Désactiver les ports inutilisés sur les commutateurs réseau | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R19 | Contrôler les accès aux ports réseau par authentification | Contrôle d'accès logique | 2 | Retenue | Pas commencé
R19- | Contrôler les accès aux ports réseau par vérification des adresses MAC | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R20 | Cloisonner logiquement au sein d’un réseau support les UTL associées à des zones de niveaux de protection attendus distincts | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R21 | Éviter de mutualiser les dispositifs de contrôle d’accès et de vidéoprotection sur un même réseau support | Architecture | 3 | Retenue | Pas commencé
R21- | Mettre en place un cloisonnement logique entre les dispositifs de contrôle d’accès et de vidéoprotection mutualisés sur un même réseau support | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R22 | Dédier physiquement un réseau support pour les caméras extérieures | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R22- | Cloisonner logiquement le réseau des caméras extérieures | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R23 | Filtrer les flux entre les réseaux support | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R24 | Filtrer les flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R25 | Protéger les flux de contrôle d’accès et de vidéoprotection transitant par un réseau de transport non maîtrisé | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R26 | Éviter l’externalisation des services de gestion chez un prestataire de services | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R26- | Choisir un prestataire de services qualifié | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R27 | Éviter une interconnexion avec le SI de l’entité | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R27- | Filtrer les accès au GAC depuis le SI de l’entité | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R28 | Protéger les flux échangés entre le système de contrôle d’accès et le SI de l’entité | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R29 | Privilégier une solution s’appuyant sur deux centres de gestion distincts | Architecture | 3 | Retenue | Pas commencé
R29- | Filtrer les flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion commun | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R30 | Cartographier les systèmes de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R31 | Ne pas stocker d’informations critiques sur le badge | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R31- | Stocker les gabarits biométriques sur un badge avec un niveau de résistance minimal aux attaques de niveau AVA_VAN.5 | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R32 | Minimiser les informations présentes sur les badges | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R33 | Privilégier l’utilisation de cartes d’accès certifiées avec un niveau de résistance aux attaques de niveau AVA_VAN.3 | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R34 | Garantir l’unicité d’un badge | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R35 | Éviter l’usage de badges virtuels sur ordiphone | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R36 | Protéger les accès aux têtes de lecture | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R37 | Protéger les flux d’authentification du porteur entre le dispositif associé à la tête de lecture et l’UTL | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R38 | Protéger l’accès physique aux UTL | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R39 | Contrôler minutieusement les interventions effectuées sur les UTL | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R40 | Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les UTL | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R41 | Implémenter en priorité la configuration type n°1 | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R42 | Sécuriser le GAC | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R43 | Utiliser un contrôle d’accès physique avec gestion centralisée pour la protection périmétrique | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R44 | Garantir l’homogénéité du niveau de protection lorsqu’un système de contrôle d’accès physique sans GAC est franchi | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R45 | S’assurer que l’interphone ou le visiophone ne dispose pas de la capacité de déclencher l’ouverture d’une porte. | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R46+ | Privilégier des interphones ou visiophones analogiques en zone non controlée | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R46 | Analyser les risques afférents à l’installation d’interphone ou de visiophone IP en zone non contrôlée | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R47 | Détecter les tentatives d’intrusion physique sur la platine de l’interphone ou du visiophone IP. | Journalisation et détection | 2 | Retenue | Pas commencé
R48 | Procéder immédiatement à l’interruption de l’alimentation électrique et à la déconnexion du réseau support en cas de détection d’une tentative d’intrusion physique sur la platine de l’interphone ou du visiophone IP. | Contrôle d'accès physique | 2 | Retenue | Pas commencé
R49 | Veiller à ce que le système d’interphonie ou de visiophonie ne crée pas de liaison entre deux réseaux distincts | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R50 | Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les caméras | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R51 | Désactiver les interfaces locales d’administration des caméras | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R52 | Remplacer les mots de passe par défaut des caméras | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R53 | Remplacer les certificats installés par défaut dans les équipements | Contrôle d'accès logique | 2 | Retenue | Pas commencé
R54 | Désactiver les fonctions d’administration non utilisées | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R55 | Contrôler et limiter l’installation d’applications tierces dans les caméras | Contrôle d'accès logique | 1 | Retenue | Pas commencé
R56+ | Installer des caméras analogiques pour la vidéoprotection en zone non contrôlée | Architecture | 3 | Retenue | Pas commencé
R56 | Analyser les risques afférents à l’installation de caméra IP en zone non contrôlée | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R57 | Protéger l’accès physique aux boîtiers de conversion analogique-numérique | Architecture | 3 | Retenue | Pas commencé
R58 | Protéger l’accès physique aux caméras IP en zone non contrôlée | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R59 | Détecter l’ouverture du caisson ou du boîtier de la caméra IP et remonter une alarme à l’opérateur | Journalisation et détection | 3 | Retenue | Pas commencé
R60 | Appliquer le principe de surveillance croisée qui implique que chaque caméra soit dans le champ de vision d’au moins une autre. | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R61 | Activer les fonctions de détection d’obstruction du champ | Journalisation et détection | 2 | Retenue | Pas commencé
R62 | Sécuriser le SI de vidéoprotection | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R63 | Synchroniser les horloges des équipements sur une source de temps fiable | Journalisation et détection | 1 | Retenue | Pas commencé
R64 | Mener une réflexion sur le niveau de continuité de service souhaité | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R65 | Mettre en place une infrastructure de gestion de clés | Contrôle d'accès logique | 2 | Retenue | Pas commencé
R66 | Rendre accessibles les autorités de certification | Contrôle d'accès logique | 2 | Retenue | Pas commencé
R67 | Vérifier la conformité des mécanismes cryptographiques aux règles décrites dans l’annexe B1 du RGS | Contrôle d'accès physique | 2 | Retenue | Pas commencé
R68 | Éviter les solutions reposant sur l’utilisation d’une clé symétrique unique | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R68- | Utiliser des clés différentes en fonction des types d’utilisateur | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R69 | Utiliser un module SAM | Contrôle d'accès physique | 2 | Retenue | Pas commencé
R70 | Privilégier la différentiation des clés maîtresses utilisées selon le niveau de protection attendu des zones | Contrôle d'accès physique | 2 | Retenue | Pas commencé
R71 | Privilégier les solutions proposant un mécanisme d’authentification des badges reposant sur des bi-clés asymétriques | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R72 | Protéger les clés cryptographiques employées dans le système de contrôle d’accès physique | Contrôle d'accès physique | 2 | Retenue | Pas commencé
R73 | Détecter les changements de clés d’authentification | Journalisation et détection | 1 | Retenue | Pas commencé
R74 | Anticiper la procédure de remplacement de clés cryptographiques en cas de compromission | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R75 | Privilégier les solutions d’authentification et de chiffrement non propriétaires | Architecture | 2 | Retenue | Pas commencé
R76 | Privilégier les solutions de vidéoprotection proposant un bon niveau de maturité en matière de sécurité numérique | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R77 | Associer un numéro d’identification unique à chaque utilisateur | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R78 | Privilégier des solutions de contrôle d’accès proposant une authentification multifacteur | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R79 | Opter pour une authentification du porteur reposant sur un mot de passe | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R79- | Opter pour une authentification du porteur reposant sur la biométrie | Contrôle d'accès physique | 3 | Retenue | Pas commencé
R80 | Programmer une date de fin de validité sur les badges de tous les collaborateurs | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R81 | Intégrer la gestion des badges des collaborateurs dans le processus de gestion des ressources humaines | Maintenance et Exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R82 | Programmer une date de fin de validité sur les badges des prestataires | Contrôle d'accès physique | 1 | Retenue | Pas commencé
R83 | Définir les procédures d’entrée des visiteurs | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R84 | Limiter le nombre d’utilisateurs ayant des droits importants | Contrôle d'accès physique | 2 | Retenue | Pas commencé
R85 | Définir une procédure en cas de perte ou de vol d’un badge | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R86 | Cloisonner chaque usage au sein d’un badge multi-usages | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R87 | Sécuriser les comptes d’administration technique et métier | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R88 | Chiffrer et authentifier les flux d’administration technique et métier | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R89 | Appliquer les recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI pour l’administration technique | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R90 | Mettre en place un réseau d’administration dédié à l’administration des équipements du centre de gestion | Architecture | 3 | Retenue | Pas commencé
R90- | Mutualiser les ressources d’administration avec le réseau d’administration du SI | Architecture | 1 | Retenue | Pas commencé
R91 | Appliquer les mesures de sécurité sur les systèmes de gestion et les stations de gestion | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R92 | Vérifier régulièrement les batteries des UTL | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R93 | Contrôler minutieusement les dispositifs en panne contenant des éléments cryptographiques avant réparation ou mise au rebut | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R94 | Effectuer des sauvegardes régulières | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R95 | Assurer le maintien en condition de sécurité | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R96 | Privilégier les UTL disposant d’une copie de la base des droits | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R97 | Anticiper le retour dans les locaux à l’issue d’une alerte incendie | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R98 | Garder la maîtrise des secrets en cas d’infogérance | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R99 | Maîtriser les risques de l’infogérance | Maintenance et exploitation | 1 | Retenue | Pas commencé
R100 | Éviter de mettre en place une solution de télémaintenance | Maintenance et exploitation | 3 | Retenue | Pas commencé
R101 | Sécuriser la mise en oeuvre d’une administration à distance | Transverse | * | Retenue | Pas commencé
R102 | Centraliser les journaux d’événements métier des dispositifs sur le centre de gestion | Journalisation et détection | 1 | Retenue | Pas commencé
R103 | Surveiller régulièrement les rapports générés par le GAC | Journalisation et détection | 1 | Retenue | Pas commencé
R104 | Configurer des alertes en temps réel | Journalisation et détection | 1 | Retenue | Pas commencé

## Taux de couverture
Nombre de recommandations ANSSI en fonction de leur niveau de mise en œuvre :
Statut | Recommandations ANSSI
Totalement mis en œuvre | 0
Partiellement mis en œuvre | 0
Pas commencé | 118
Problème ! | 0
n.a. | 0

## Référence
Valeurs préconfigurées pour les colonnes Mesure retenue, exclue ou non applicable ? et Niveau de mise en œuvre.
Ces valeurs, tout comme l'ensemble du présent document, sont personnalisables autant que de besoin.
Mesure retenue, exclue ou non applicable ? | Niveau de mise en œuvre
Retenue | Totalement mis en œuvre
Exclue | Partiellement mis en œuvre
n.a. | Pas commencé
Problème !
n.a.