## Matrice de conformité
ANNEXE 3 - Matrice de conformité - Respect des exigences demandées au CCTP
| N° Exigences Éliminatoires | Libellé | OUI | NON | Justifications techniques de la tenue des exigences
Tâche 1 | EX_E N° 1 | Une réunion de lancement doit être organisée dans un délai maximal de 5 jours ouvrés suivant la date de notification de l’ordre de service n°1, qui déclenche la tâche 1 pour le 1er passage. Elle doit permettre d’organiser le déroulement du chantier, de rédiger le plan de prévention et vérifier qu’il est bien adapté aux situations de travail, de définir les zones d’entreposage du matériel. La date de la réunion de lancement est fixée par DGA TH par mail. Elle doit se faire sur le site de DGA TH à Val de Reuil (27) de manière à pouvoir se rendre sur la zone d’intervention.
| EX_E N° 2 | Le nettoyage doit être réalisé entre le générateur de houle au Nord et l’amortisseur de houle au Sud (zone hachurée en rouge sur la figure 3), soit une longueur d’environ 515 m et sur une largeur de 15 m. Pour rappel, la hauteur d’eau dans le B600 est de 7 mètres.
| EX_E N° 3 | Les matières présentes dans le fond du bassin sont très volatiles. Par conséquent, le système d’aspiration mis en œuvre doit limiter leur dispersion afin de rendre la procédure efficace.
| EX_E N° 4 | Pour chaque campagne de nettoyage, la durée d’immobilisation du B600 (zone hachurée en rouge sur la figure 3) ne doit pas être supérieure à 10 jours ouvrés consécutifs.
| EX_E N° 5 | Si la solution retenue par le titulaire consiste à filtrer l’eau aspirée avant de la rejeter dans le bassin, le seuil de filtration des filtres ne doit pas être supérieur à 5 microns.
| EX_E N° 6 | Si la solution retenue par le titulaire consiste à rejeter l’eau dans notre réseau d’eau pluviale, le volume d’eau rejeté lors de chaque campagne de nettoyage doit être inférieur à 3000 mètres cubes, soit un abaissement du niveau du bassin inférieur à 35 cm.
| EX_E N° 7 | Des enregistrements vidéo doivent être réalisés lors de chaque prestation de nettoyage du fond du B600 (zone hachurée en rouge sur la figure 3). 1 enregistrement vidéo d’au moins 1 minute doit être effectué par demie journée de travail.
| EX_E N° 8 | Le titulaire doit mettre en place un système de visualisation et d’enregistrements vidéo en temps réel. Le champ de la caméra doit être au moins aussi large que le système d’aspiration.
| EX_E N° 9 | La résolution des vidéos n’est pas imposée mais elle doit permettre d’obtenir une image permettant de voir clairement les matières au fond du bassin afin d’apprécier facilement l’efficacité du nettoyage. Pour information, il n’y a pas d’éclairage dans le fond du bassin. Par conséquent, s’il est nécessaire d’installer un éclairage pour la réalisation des vidéos, il est à la charge du prestataire. Un représentant de DGA TH pourra demander de visualiser en cours du nettoyage, les images réalisées par le titulaire sans que ce dernier ne s’y oppose.
| EX_E N° 10 | Le système d’aspiration proposé doit pouvoir accepter d’être immergé durant au moins 15 jours ouvrés consécutifs. Sauf avarie ou autre problème technique, il n’est pas prévu de sortir l’installation de l’eau au cours de l’exécution du nettoyage.
Exigences communes à l’intervention | EX_E N° 11 | Le système de nettoyage doit être en mesure de passer par-dessus ou bien de contourner ces obstacles.
| EX_E N° 12 | Le prestataire doit identifier la position des objets et doit fournir une liste à DGA TH : Objet / Type d’objet si définissable / Position (par rapport à la longueur du B600).
Exigences d’interfaces | EX_E N° 13 | Les tuyaux d’évacuation ou fils électriques doivent obligatoirement passer sous le rail situé côté ouest. Des blocs de prises de courant sont disposés régulièrement le long du bassin côté Ouest (tous les 50 m environ).
Tâche 2 | EX_E N° 14 | Le format des enregistrements vidéo doivent être de type numérique, lisible sur tout micro-ordinateur équipé de Windows 10 ou supérieur.