## LOT 2
Maintenance des Groupes Electrogènes et Motopompe
Annexe 2 à l'Acte d'Engagement
Bordereau des prix à remplir par le candidat
Lot n° 2 : Maintenance préventive et corrective des Groupes Electrogènes et Motopompe (hors centrale de secours du Site Pricipal du CHU de Reims)
Prix unitaires forfaitisés par visite comprenant : la main d'œuvre, les frais de déplacement et de séjour, les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, la fourniture de pièces détachées et consommables nécessaire à la bonne réalisation des prestations de maintenance préventive.
Prestations de maintenance préventive pour les équipements selon prescriptions du C.C.T.P.
Libéllé | Quantité | Prix HT unitaire forfaitisé | Remise consentie en % | Total net HT | Montant TTC
CHU de REIMS
Groupe éléctrogène SDMO 6 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
Groupe éléctrogène CATERPILLAR 220 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
Groupe éléctrogène CATERPILLAR 250 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
Groupe éléctrogène SDMO 1 250 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
Cheminée mono-conduit | 1 visite tous les deux ans
Groupe éléctrogène SDMO 630 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
Groupe éléctrogène SDMO 12 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
Groupe motopompe IVECO F4GE0457A
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 12 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
CH Léon Bourgeois de CHÂLONS
Groupe éléctrogène BERLIER 150 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Groupe éléctrogène CATERPILLAR 400 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Groupe éléctrogène SDMO 700 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
EHPAD La Venise Champenoise - Châlons
Groupe éléctrogène TEKSAN 250 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
EHPAD La Clé des Champs de VIENNE-LE-CHÂTEAU
Groupe éléctrogène CATERPILLAR 165 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
EPSM de la MARNE
Groupe éléctrogène CATERPILLAR 220 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Groupe éléctrogène AMAN 800 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Groupe éléctrogène WILSON 65 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
GHSA - CH de VOUZIERS
Groupe éléctrogène SDMO 400 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
GHSA - CH de RETHEL
Groupe GREEN POWER GP660 n° 252398 Alternateur STAMFORD S5L1D-E41 n° X21K484613 600 Kva / 2022
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
GHSA - EHPAD Geneviève De Gaulle-Anthonioz de RETHEL
Groupe SDMO GS250 moteur volvo puissance 247-336 KW /année 2004 reservoir fioul intégré
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
EHPAD Les Vignes de CHÂTEAU PORCIEN
Groupe éléctrogène INMESOL 300 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
EHPAD Linard de SAINT GERMAINMONT
Groupe éléctrogène INMESOL 131 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
EHPAD Fondation Duchatel de VERZENAY
Groupe éléctrogène JOHN DEERE 220 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
CH Auban-Moët d'EPERNAY
Groupe éléctrogène SDMO 400 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
Groupe éléctrogène SDMO 630 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
Groupe éléctrogène SDMO 630 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
CH de MONTMIRAIL
Groupe éléctrogène SDMO 410 Kva
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
CH de Fismes
Moteur JOHN DEERE6125HF070Alt. LEROY SOMMERLSA 47.2 VS3L5/4
Petite Visite | 1 par année
Grande visite | 1 par année
Essais complémentaires | 10 par année
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
Prestations de maintenance corrective pour les équipements selon prescriptions du C.C.T.P. prix unitaire forfaitisé
Libéllé |  | Montant HT |  | Montant TTC
Main d'œuvre
Coût horaire durant les jours et heures ouvrés
Coût horaire en dehors des jours et heures ouvrés
Déplacement et séjour
Forfait par intervention à Reims(1) (CHU de Reims + matériel site de Reims EPSM de la Marne)
Forfait par intervention à Chalons(1) (CH de Chalons + Ehpad la Venise Champenoise + 2 matériels site de Chalons EPSM de la Marne)
Forfait par intervention EHPAD La Clé des Champs(1)
Forfait par intervention GHSA - Sites de Vouziers et Rethel(1)
Forfait par intervention EHPAD Les Vignes(1)
Forfait par intervention EHPAD Linard(1)
Forfait par intervention EHPAD Fondation Duchatel(1)
Forfait par intervention CH de Fismes(1)
Forfait par intervention CH d'Epernay(1)
Forfait par intervention CH de Montmirail(1)
(1) pour une mise en service d'un matériel, quelque soit la durée d'intervention
Engin de levage
Coût / jour pour l'utilisation d'engins de levage de type nacelle
Pièces détachées
Coefficient majorateur appliqué par le titulaire sur le tarif des pièces détachées pratiqué par son (ses) fournisseur(s) (coefficient à présentersous la forme de 1,XX et non sous la forme d'un pourcentage) |  | 1,XXX
|  | A |  | , le
Le titulaire