Annexe 4	Prescriptions techniques

La totalité des équipements de télévisions installés seront compatibles TNT HD TV multimédia, interactive, fonctionnant sur mode IP TV.

Le wifi patient devra être intégré en sus de la télévision, soit par wifi intégré à la télévision, soit par borne wifi dédiée.

Il est demandé au prestataire de s’assurer que les télécommandes ne pilotent qu’une seule TV dans les chambres doubles (1 télécommande ne pilote qu’1 seule TV et ne doit pas agir sur les autres TV situées à proximité) et de mettre en place un système de gestion des casques pour les chambres doubles.

En cas de besoin, il est demandé au titulaire durant la totalité de la concession une mission de conseil et d’assistance portant notamment sur l’extension, la modification des installations et infrastructures objet du contrat.

Présentation

La concession comprend l’installation de réception et de distribution, les terminaux (TV et casques), bornes wifi patient ou wifi patient intégré à la télévision, le système de gestion, de taxation et de maintenance. La concession implique la disponibilité fonctionnelle de l’ensemble avec une maintenance préventive et curative ainsi que le remplacement des équipements amortis ou tombés hors service avant l’amortissement.

Il sera fourni au Centre Hospitalier de Vichy tous les documents techniques, tous les logiciels codes d’accès et connectiques nécessaires pour les faire fonctionner.

Installations techniques

Si le concessionnaire réalise des travaux de réseaux, il précise son planning prévisionnel dans son mémoire technique.

Les travaux devront être réalisés conformément au plan de prévention et au protocole de sécurité du Centre Hospitalier de Vichy.

Réseau IP : la distribution primaire (en fibre) utilisera les parcours CFA du bâtiment BMC pour alimenter tout le bâtiment 2 (BMC) et ses extensions 2a (urgences), 2c (PFE) ainsi que les bâtiments 3 et 4.

La distribution primaire comprendra les fibres monomode et leurs supports, les éléments actifs de réception et de distribution de type rack avec leurs boitiers. A chaque niveau de distribution, il prévoit des convertisseurs IP/COX et COX/IP également de type rack.

Le Centre Hospitalier de Vichy remplace progressivement, lors des réfections des ailes d’hospitalisation, son câblage coaxial en câblage IP. Il agrandira aussi les LT pour mettre en place à chaque niveau une nouvelle baie informatique sur laquelle se raccorderont les nouveaux réseaux IP dont le réseau TV.

Le parcours de câblage du réseau anticipera cette nouvelle distribution afin de permettre les basculements et il récupèrera ses convertisseurs et assurera le jarretiérage entre ses nouveaux éléments actifs.

Le futur concessionnaire fournira un mémoire technique contenant :

- Le schéma de sa nouvelle distribution

- Les marques et types du câblage et des supports

- Les marques et types des équipements (antenne, switch, convertisseurs …) et de leurs boitiers racks avec les fiches techniques

Il précisera les performances du matériel proposé et les amplifications pour garantir le signal final. La visite des lieux sera obligatoire pour lui permettre de cartographier son réseau et dimensionner ses équipements

Après la réalisation de la distribution primaire, le concessionnaire bascule par niveau les prises terminales et remplacera les supports TV et les TV par de nouveaux écrans plats et des supports double pivot à faire valider par le Service Technique du Centre Hospitalier de Vichy.

Dans le mémoire technique il fournira aussi les données des terminaux avec les fiches techniques :

- Marque et type des supports TV

La fixation des supports sera adaptée à la nature des murs d’accroche et au poids à fixer.

- Marque et type des TV à la norme TNT HD, au marquage CEE et de taille mini de 32’’ et permettant la lisibilité de l’écran depuis le lit du patient. Dans le cadre du développement durable les appareils seront économes énergétiquement en fonctionnement et en veille

Les télécommandes auront les fonctions de base (marche/arrêt; programme(+/-) ; son(+/-) et interruption du son. A chaque tête de lit sera fixé par le concessionnaire le support mural de la télécommande et du casque pour les chambres doubles. Ces équipements répondront aux conditions d’entretien et d’hygiène en vigueur dans l’établissement. Les casques pourront être à usage unique. Le concessionnaire définira dans son mémoire alors les modalités de dotation des secteurs à chambre double.

- Marque et type des casques sans fil pour le chambres à deux lits et compris dans chaque abonnement de patient

- Marque et type de borne wifi si le wifi n’est pas intégré à la TV, capacités techniques et protocoles.

Le concessionnaire décrit son mode de gestion et de taxation. Il fournit :

- Les marques types et performances de son matériel de gestion et taxation (PC, logiciel,…)

- La marque le type et les fiches techniques de sa borne de gestion avec les modalités d’alimentation et d’installation

- Les modalités de fonctionnement de son data center et notamment les modalités de prise d’abonnement de fin d’abonnement et de paiement. Ces dernières seront en français et devront être concises et exhaustives par rapport aux séjours des patients

L’installation réalisée avec ses équipements répond :

- Aux normes et réglementations en vigueur notamment sur les installations électriques

- Aux prescriptions éditées par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et par l’Institut Européen de Normalisation en Télécommunications (ETSI)

- Aux avis et décisions de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

Les travaux relatifs à la réalisation de cette installation sont conformes à la réglementation en vigueur. Ils sont faits sous la gouverne du bureau des travaux du Centre Hospitalier de Vichy. Ainsi à chaque phase d’études et de travaux, des documents d’exécution sont soumis à l’aval du bureau des travaux et les observations sur les modalités d’exécution sont prises en compte.

Avant toute mise en service il est procédé à une réception des infrastructures et des équipements et le concessionnaire fournit au Centre Hospitalier de Vichy une copie des documents de réception ainsi qu’une copie du DOE de l’installation sur lequel s’appuie l’inventaire du concessionnaire.

Le DOE comprend un exemplaire papier et un exemplaire numérique avec plans et schémas sous format Autocad (V11). Il comprend aussi un report de bureau de contrôle mandaté par le concessionnaire.

Le Centre Hospitalier de Vichy via son bureau des travaux et ses services techniques et de sécurité a accès à l’installation 7j/7 et 24h/24. Seule la réserve est accessible via une clé déposée au service de sécurité et la tenue d’un registre au PC.

Maintenance de l’installation

La maintenance préventive et curative de l’ensemble de l’installation (réseau, équipements actifs, borne, TV et casques) sont assurées par le concessionnaire.

Il en garanti la maintenabilité et sa sauvegarde. A cette fin il peut disposer d’un local permettant le stockage de matériel de pièces détachées. Le concessionnaire précisera s’il envisage de la télémaintenance et en précisera les modalités.

Le concessionnaire s’engage à intervenir en maintenance curative dans un délai de 4 heures (heures et jours ouvrables) et dans un délai de 24 heures les week-end.

En cas de problème sur une télévision, le concessionnaire la change immédiatement sur son stockage sur site.

Le concessionnaire présente l’organigramme de son équipe de maintenance et leurs qualifications.

Exploitation et gestion de l’installation

Le concessionnaire assure l’exploitation et la télégestion de son installation. Il affiche au point d’accueil :

- Les noms et coordonnées téléphoniques et mail des interlocuteurs auprès desquels les usagers peuvent s’adresser pour toute demande de renseignement ou en cas de difficultés d’utilisation de pannes voire de contestations sur les services proposés et rendus.

- son offre d’abonnement avec les tarifs des bouquets proposés ainsi que les modalités de paiement et de remboursement.

Le système met à disposition du Centre Hospitalier de Vichy un canal pour faire passer les informations du Centre Hospitalier de Vichy.

Le système proposé doit :

- permettre la mise en route et l’arrêt des postes à tout moment

- le transfert du patient d’un service à l’autre du site

- l’édition d’une facture reconnue par les mutuelles et donnant les jours et heures d’ouverture et de fermeture, le nombre de jours facturés, le montant (HT/TVA /TTC)

En cas d’indisponibilité de la distribution TV ou de panne de TV, la prestation TV – Wifi patient est gratuite durant la période d’interruption prorata temporis