## BPU
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
FOURNITURE ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CHUM
Prix unitaires de Fourniture et Pose des nouveaux climatiseurs individuels
Les montants des prestations de fourniture et pose de climatiseurs (réf. A, B, C, D, E) incluent : - les coûts complets relatifs à la main d'œuvre (y compris encadrement) - les coûts relatifs aux consommables et fournitures - les coûts divers liés (véhicules, outillage, assurances, déplacements, etc...) Les montants des prestations de fourniture et pose de climatiseurs (réf. A bis, B bis, C bis, Dbis, Ebis) incluent en plus de ceux susmentionnés, la majoration pour intervention en sous-section 4 (sur supports amiantés).
A- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Nouvel appareil)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
A.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité
A.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
A.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité
A.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité
A.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité
A.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité
A.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité
A.8 | Split System | A+ | 60 000 BTU | unité
A bis - Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Nouvel appareil) Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
Abis.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité
Abis.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
Abis.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité
Abis.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité
Abis.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité
Abis.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité
Abis.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité
Abis.8 | Split System | A+ | 60 000 BTU | unité
B- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
B.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité
B.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
B.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité
B.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité
B.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité
B.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité
B.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité
B.8 | Split System | A+ | 60 000 BTU | unité
B bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant) Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
Bbis.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité
Bbis.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
Bbis.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité
Bbis.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité
Bbis.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité
Bbis.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité
Bbis.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité
Bbis.8 | Split System | A+ | 60 000 BTU | unité
C- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
C.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité
C.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
C.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité
C.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité
C.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité
C.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité
C.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité
C.8 | Split System | A+ | 60 000 BTU | unité
C bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant) Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
Cbis.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité
Cbis.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
Cbis.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité
Cbis.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité
Cbis.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité
Cbis.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité
Cbis.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité
Cbis.8 | Split System | A+ | 60 000 BTU | unité
D- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
D.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
D.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité
D bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant) Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
Dbis.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
Dbis.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité
E- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette avec raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
E.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
E.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité
E bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette avec raccordement électrique + inter de proximité + disjoncteur . Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
Ebis.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité
Ebis.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité
F- Dépose et évacuation des climatiseurs
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Prix unitaire en € HT
F.1 | Split System | xxx | X BTU | unité
G - Taux de majoration appliqué sur les prix unitaires des prestations en cas d'intervention en horaires spécifiques ou décalés
Heures non ouvrées |  |  |  | Unité | Taux de majoration en%
G1 --> de 18h à 22h (du lundi au vendredi) |  |  |  | /intervention
G2 --> de 22h à 6 heures du matin (du lundi au vendredi) |  |  |  | /intervention
G3 --> de 6h à 18h (le samedi) |  |  |  | /intervention
G4 --> de 18h à 6h du matin (le samedi) |  |  |  | /intervention
G5 --> de 6h à 18h (dimanche et jour férié) |  |  |  | /intervention
G6 --> de 18h à 6h du matin (dimanche et jour férié) |  |  |  | /intervention
Prix unitaires de la Maintenance corrective des climatiseurs Prestations hors forfait
---> La fourniture des pièces détachées d’un montant unitaire supérieur à 350€HT nécessaires à la maintenance corrective, aux dépannages et réparations fera l'objet de bons de commande sur la base des devis du Titulaire (basés sur prix fixés sur devis du Titulaire). ---> La fourniture des pièces du stock d'urgence fera l'objet d'un bon de commande sur la base du devis du Titulaire (sur prix fixés sur devis du Titulaire). ---> Les prestations annexes à la maintenance corrective feront l'objet de bons de commande sur la base des devis du Titulaire. ---> La main d'oeuvre et frais de personnel nécessaires aux prestations de maintenance corrective (hors intervention sur astreinte, hors intervention de maintenance préventive, hors intervention de dépannage) feront l'objet de bons de commande sur la base des prix unitaires fixés au BPU. ---> Les frais de déplacement nécessaires aux prestations de maintenance corrective (hors intervention sur astreinte, hors intervention de maintenance préventive, hors intervention de dépannage) feront l'objet de bons de commande sur la base des prix unitaires fixés au BPU. (cf. CCTP)
H - Interventions de maintenance corrective à l'heure (inclus main d'œuvre : technicien qualifié + déplacement)
Ref. | Site hospitalier |  |  | Unité | Prix unitaire en € HT
H1 | PZQ1 + sites annexes |  |  | heure
H2 | MFME |  |  | heure
H3 | CLARAC |  |  | heure
H4 | CEV |  |  | heure
H5 | CHLD |  |  | heure
I - Interventions de maintenance curative à la demi-journée (inclus main d'œuvre : technicien qualifié + déplacement)
Ref. | Site hospitalier |  |  | Unité | Prix unitaire en € HT
I1 | PZQ1 + sites annexes |  |  | demi-journée
I2 | MFME |  |  | demi-journée
I3 | CLARAC |  |  | demi-journée
I4 | CEV |  |  | demi-journée
I5 | CHLD |  |  | demi-journée

## DQE _Fourniture et pose Clim
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - Simulation annuelle
FOURNITURE ET POSE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CHUM
N.B.: Le DQE n'a pas valeur contractuelle. Il sert uniquement à comparer les offres des candidats sur la base des prix inscrits au BPU qui sont contractuels.
A- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Nouvel appareil)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
A.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
A.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
A.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité | 1 | 0 | 0
A.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité | 1 | 0 | 0
A.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité | 1 | 0 | 0
A.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité | 1 | 0 | 0
A.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité | 1 | 0 | 0
Sous -total A | [6 empty] | 0
A bis - Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Nouvel appareil) . Travaux à réaliser en "Sous-section 4, sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
Abis.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Abis.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Abis.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Abis.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Abis.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Abis.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Abis.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total Abis | [6 empty] | 0
B- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
B.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
B.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
B.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
B.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
B.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
B.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
B.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total B | [6 empty] | 0
B bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant). Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
Bbis.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Bbis.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Bbis.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Bbis.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Bbis.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Bbis.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Bbis.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total B bis | [6 empty] | 0
C- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
C.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
C.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
C.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
C.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
C.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
C.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
C.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total C | [6 empty] | 0
C bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant). Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
Cbis.1 | Split System | A+++ | 9 000 BTU | unité | 10 | 0 | 0
Cbis.2 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 10 | 0 | 0
Cbis.3 | Split System | A++ | 18 000 BTU | unité | 4 | 0 | 0
Cbis.4 | Split System | A++ | 24 000 BTU | unité | 4 | 0 | 0
Cbis.5 | Split System | A+ | 30 000 BTU | unité | 4 | 0 | 0
Cbis.6 | Split System | A+ | 36 000 BTU | unité | 4 | 0 | 0
Cbis.7 | Split System | A+ | 50 000 BTU | unité | 4 | 0 | 0
Sous -total Cbis | [6 empty] | 0
D- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant)
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire en € HT
D.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
D.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total D | [6 empty] | 0
D bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette sans raccordement électrique et sans installation inter de proximité + disjoncteur (Remplacement appareil existant) Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire en € HT
Dbis.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Dbis.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total Dbis | [6 empty] | 0
E- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette avec raccordement électrique + installation inter de proximité + disjoncteur.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire en € HT
E.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
E.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité | 2 | 0 | 0
Sous -total E | [6 empty] | 0
E bis- Fourniture et Pose de climatiseur type Inventer A+ ou équivalent avec évaporateur de type cassette avec raccordement électrique + inter de proximité + disjoncteur . Travaux à réaliser en "Sous-section 4", sur support contenant de l'amiante.
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire en € HT
Ebis.1 | Split System | A+++ | 12 000 BTU | unité | 3 | 0 | 0
Ebis.2 | Split System | A+++ | 18 000 BTU | unité | 3 | 0 | 0
Sous -total Ebis | [6 empty] | 0
F- Dépose et évacuation des climatiseurs
Ref. | Type | Label énergétique | Puissance | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire en € HT
F.1 | Split System | xxx | X BTU | unité | 90 | 0 | 0
Sous -total F | [6 empty] | 0
TOTAL DQE ANNUEL FOURNITURE ET POSE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS
TOTAL HT DQE ANNUEL | [6 empty] | 0
TVA | [6 empty] | 0
TOTAL TTC DQE ANNUEL | [6 empty] | 0

## DQE _Maintenance corrective
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - Simulation annuelle
MAINTENANCE CORRECTIVE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CHUM
N.B.: Le DQE n'a pas valeur contractuelle. Il sert uniquement à comparer les offres des candidats sur la base des prix inscrits au BPU qui sont contractuels.
H - Interventions de maintenance corrective à l'heure (inclus main d'œuvre : technicien qualifié + déplacement)
Ref. | Site hospitalier | Unité | Quantité | Prix unitaire en €HT | Prix total en € HT
H1 | PZQ1 + sites annexes | heure | 225 | 0 | 0
H2 | MFME | heure | 8 | 0 | 0
H3 | CLARAC | heure | 15 | 0 | 0
H4 | CEV | heure | 15 | 0 | 0
H5 | CHLD | heure | 215 | 0 | 0
Sous-total B |  |  |  |  | 0
I - Interventions de maintenance curative à la demi-journée (inclus main d'œuvre : technicien qualifié + déplacement)
Ref. | Site hospitalier | Unité | Quantité | Prix unitaire en €HT | Prix total en € HT
I1 | PZQ1 + sites annexes | demi-journée | 50 | 0 | 0
I2 | MFME | demi-journée | 5 | 0 | 0
I3 | CLARAC | demi-journée | 10 | 0 | 0
I4 | CEV | demi-journée | 10 | 0 | 0
I5 | CHLD | demi-journée | 48 | 0 | 0
Sous-total C |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose de pièces détachées non inclus dans le forfait
| Désignation de la pièce | Unité | Quantité | Prix unitaire en €HT | Prix total en €HT
sur devis | Carte de commande unité intérieur (Split 24000 BTU) | unité | 8 |  | 0
sur devis | Carte de puissance et ventilation unité extérieure (Split 9000 BTU) | unité | 8 |  | 0
sur devis | Carte de puissance et ventilation unité extérieure (Split 12000 BTU) | unité | 8 |  | 0
sur devis | Carte de puissance et ventilation unité extérieure (Split 18000 BTU) | unité | 8 |  | 0
sur devis | Carte de puissance et ventilation unité extérieure (Split 24000 BTU) | unité | 8 |  | 0
sur devis | Moteur ventilation unité extérieure (Split 24000 BTU) | unité | 8 |  | 0
sur devis | Pompe de relevage type ASPEN avec sonde de température | unité | 8 |  | 0
Sous -total Fourniture et pose de pièces détachées |  |  |  |  | 0
TOTAL DQE ANNUEL MAINTENANCE CORRECTIVE - PRESTATIONS HORS FORFAIT
TOTAL HT DQE ANNUEL |  |  |  |  | 0
TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC DQE ANNUEL |  |  |  |  | 0

## Synthèse des DQE Climatiseurs
SYNTHESE DES DQE - Simulation annuelle
FOURNITURE ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CHUM
N.B. : Le DQE n'est pas contractuel. Il sert à comparer les candidats sur la base des prix du BPU qui sont contractuels.
TOTAL DQE ANNUEL FOURNITURE ET POSE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS
| Montant €HT | Montant €TTC
TOTAL DQE ANNUEL FOURNITURE ET POSE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS | 0 | 0
TOTAL DQE ANNUEL MAINTENANCE CORRECTIVE - PRESTATIONS HORS FORFAIT
| Montant €HT | Montant €TTC
TOTAL DQE ANNUEL MAINTENANCE CORRECTIVE - PRESTATIONS HORS FORFAIT | 0 | 0