CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

C.M.T

FOURNITURE ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (CHUM)

N° de consultation : DCE-2026-ATECK-040-GVL

Nom du candidat :

(A COMPLETER)

Ce document contractuel permettra au soumissionnaire de répondre au critère n°2 « Valeur technique » jugé sur 60 points.

Ce cadre est à remplir obligatoirement en lieu et place d’un mémoire technique.

Le soumissionnaire pourra joindre à son offre toute documentation complémentaire mettant en valeur son savoir-faire.

| Critère « Valeur technique » Sous-critère 1 : Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des prestations : - Effectifs dédiés d’encadrants et de techniciens pour la fourniture/pose de climatiseurs individuels - Effectifs dédiés d’encadrants et de techniciens pour les prestations de maintenance - Le nombre de techniciens dédiés doit clairement apparaître. - Répartition des rôles entre chaque membre de l’équipe - Qualifications, compétences, expériences des personnels - Le personnel doit attester des habilitations suivantes : - - Habilitation Electricien Basse Tension - Exécutant (B2, H0) - - Attestation de Capacité d’aptitude à manipuler les fluides frigorigènes électrique - - Habilitation pour le travail en hauteur - - Formation à la sécurité incendie/maniement des extincteurs - Le personnel doit attester des compétences suivantes : - - Electrotechnique et électromécanique - - Climatisation, liquides frigorigènes, réseau aéraulique - - Sur les climatiseurs individuels, Split System et monobloc, - - Sur les équipements de détente directe - - Soudeur. - Désignation d’un responsable technique et administratif du marché (interlocuteur physique unique) et d’un suppléant avec description des missions pour la gestion du contrat | Réponse globale du candidat (10 pages maximum – hors CV, diplômes et attestations de qualification/habilitations) Item n°1 - Effectifs dédiés d’encadrants et de techniciens pour la fourniture/pose de climatiseurs individuels Réponse du candidat à l’item n°1 : A COMPLETER Item n°2 - Effectifs dédiés d’encadrants et de techniciens pour les prestations de maintenance Réponse du candidat à l’item n°2 : A COMPLETER Item n°3 - Répartition des rôles entre chaque membre de l’équipe Réponse du candidat à l’item n°3 : A COMPLETER Item n°4 - Qualifications, compétences, expériences des personnels Réponse du candidat à l’item n°4 : A COMPLETER - Joindre les CV (avec détail des compétences), attestations de qualifications/habilitations/formations. Item n°5 - Désignation d’un responsable technique et administratif du marché et d’un suppléant et description des missions pour la gestion du contrat Réponse du candidat à l’item n°5 : A COMPLETER |
| --- | --- |

| Critère « Valeur technique » Sous-critère 2 : Pertinence de la méthodologie d’intervention proposée pour l’exécution des prestations : - Organisation proposée pour assurer la fourniture des équipements (approvisionnement, livraison, délais, SAV) - Le délai d’installation devra être indiqué (approvisionnement compris). - Modes opératoires mis en œuvre pour réaliser les prestations de maintenance préventive et corrective - Les livrables à remettre devront être clairement indiqués. - Les horaires d’intervention doivent être précisés. - Le plan de maintenance doit être fourni. - Méthodologie proposée pour les interventions d’urgence ou dans des locaux sensibles (astreinte, dépannage 7j/7 et 24h/24, continuité d’exploitation) - L’organisation devra être décrite en termes de moyens humains et techniques (solution de fonctionnement provisoire). - Moyens matériels et logistiques proposés pour la réalisation des prestations (véhicules, outillage, logiciels/GMAO, équipements de test) - L’utilisation d’une GMAO et ses modalités devront apparaître ainsi que les possibilités d’interfaçage avec la GMAO du CHUM. - Dispositifs mis en place en matière de gestion du risque amiante | Réponse globale du candidat (15 pages maximum – hors annexes) Item n°1 - Organisation proposée pour assurer la fourniture des équipements (approvisionnement, livraison, délais, SAV) Réponse du candidat à l’item n°1 : A COMPLETER Délai proposé pour l’installation d’un climatiseur individuel : A COMPLETER Délai; Délai plafond proposé (en jours calendaires). Délai d’installation d’un climatiseur individuel (y compris approvisionnement). Item n°2 - Modes opératoires mis en œuvre pour réaliser les prestations de maintenance préventive et corrective Réponse du candidat à l’item n°2 : A COMPLETER Item n°3 - Méthodologie proposée pour les interventions d’urgence ou dans des locaux sensibles Réponse du candidat à l’item n°3 : A COMPLETER Item n°4 - Moyens matériels et logistiques proposés pour la réalisation des prestations Réponse du candidat à l’item n°4 : A COMPLETER Item n°5 - Dispositifs mis en place en matière de gestion du risque amiante Réponse du candidat à l’item n°5 : A COMPLETER |
| --- | --- |
| Critère « Valeur technique » Sous-critère 3 : Pertinence des mesures mises en place en matière qualité/sécurité et de gestion des déchets : - Procédures « qualité et sécurité » mises en place pour l’exécution des prestations - Modalités de gestion des déchets (collecte, tri, évacuation, filières de recyclage), y compris modalités spécifiques pour la gestion des déchets amiantés | Réponse globale du candidat (5 pages maximum – hors annexes) Item n°1 - Procédures « qualité et sécurité » mises en place pour l’exécution des prestations Réponse du candidat à l’item n°1 : A COMPLETER Item n°2 - Modalités de gestion des déchets (collecte, tri, évacuation, filières de recyclage), y compris modalités spécifiques pour la gestion des déchets amiantés Réponse du candidat à l’item n°2 : A COMPLETER |