## Quantitatif des climatiseurs
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CHUM
QUANTITATIF DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS (selon liste des climatiseurs de mars 2026)
| Site hospitalier principal | Désignation du bâtiment ou service | ** Les quantités sont indicatives. Elles seront consolidées via OS suite à l'inventaire contradictoire. | Quantitatif ** (** à mettre à jour par inventaire contradictoire) | Totaux **
| PZQ et annexes | villa n°1 |  | 14
|  | villa n°2 |  | 6
|  | villa n°3 |  | 10
|  | villa n°4 | Maison des usagers | 10
|  | villa n°5 |  | 5
|  | IFMK |  | 16
|  | DSIO |  | 8
|  | Internat | internat médecins et medecine du travail | 25
|  | Bâtiment 10 PZQ | Hospitalisation et administration | 93
|  | Blanchisserie |  | 12
|  | Bâtiment N°12 | Ateliers et garage | 23
|  | Bâtiment 13 SAMU | SAMU | 4
|  | Bâtiment 30 SAMU | Nouveau SAMU | 5
|  | Bâtiment 24 | Services Techniques | 9
|  | IFSI |  | 69
|  | Bâtiment 27 | poste P1 (transformateur) | 1
|  | Bâtiment SOS KRIKZ |  | 6
|  | Modulaires de PZQ |  | 11
|  | contenaires prestataires |  | 12
|  | CPIAS |  | 11
|  | IFMPA |  | 10
|  | PHARMACIE POINTE DES GRIVES |  | 20
|  | NRBC CALIFORNIE |  | 5
|  | CENTRALE HAUTE TENSION PZQ |  | 3
|  | IFAS |  | 16
|  | EFS |  | 22
|  | Labo virologie | Maison de la recherche - EFS | 13
|  | Dépôt Lézarde |  | 2
441
| MFME | MFME |  | 20
20
| CLARAC | Bât N°10 | archives | 3
|  | Bât N°11 | archives | 10
|  | Bât N°12 |  | 10
|  | Bât N°13 |  | 29
|  | Bât N°16 | CSAPA | 17
|  | Bât N°20 |  | 6
|  | Modulaires de CLARAC |  | 8
83
| CEV | logement | séjour logement | 1
|  | Bât N°9 | ancienne infirmerie | 13
|  | Bât N°11 |  | 68
82
| CHLD |  |  | 374
374
RECAPITULATIF du QUANTITATIF** (** Les quantités sont indicatives. Elles seront consolidées via OS suite à l'inventaire contradictoire)
PZQ et annexes : 441
MFME : 20
CLARAC : 83
CEV : 82
CHLD : 374
| Total des climatiseurs à maintenir ** : |  |  |  | 1000

## DPGF
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS DU CHUM
DPGF
N.B. : Les prix indiqués sont forfaitaires et exprimés en €HT/an. Toutefois, des réfactions de prix peuvent être appliquées : -- en fonction de l'état réel des équipements au moment des prestations (à l'arrêt, supprimés, etc). -- ou en fonction des prestations qui ne seraient pas réalisées par le Titulaire.
Sites hospitaliers
|  |  | PZQ et annexes | MFME | CEV | CLARAC | CHLD
|  | ** | 441 clim | 20 clim | 82 clim | 83 clim | 374 clim
** Les quantités sont indicatives. Elles seront consolidées via OS suite à l'inventaire contradictoire.
Ref. |  | Désignation des prestations : | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT
Année 1 | A1.1 | Etat initial contradictoire
| A1.2 | 1ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A1.3 | 2ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A1.4 | 3ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A1.5 | 4ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A1.6 | Fourniture et pose pièces détachées <350€HT (hors pièces détachées du stock) et fourniture et remplacement des télécommandes, piles et les «petites fournitures et consommables »
| A1.7 | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24)
| A1.8 | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24)
| A1.9 | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire
| A1.10 | Rapport annuel d’activité
| A1.11 | Frais de gestion du contrat
A1. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | €HT | 0
|  | TVA | 0
|  | €TTC | 0 |  |  |  |  | 0
Sites hospitaliers
|  |  | PZQ | MFME | CEV | CLARAC | CHLD
|  | ** | 441 clim | 20 clim | 82 clim | 83 clim | 374 clim
Ref. |  | Désignation des prestations : | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT
Année 2 (en cas de reconduction) | A2.1 | 1ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A2.2 | 2ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A2.3 | 3ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A2.4 | 4ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A2.5 | Fourniture et pose pièces détachées <350€HT (hors pièces détachées du stock) et fourniture et remplacement des télécommandes, piles et les «petites fournitures et consommables »
| A2.6 | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24)
| A2.7 | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24)
| A2.8 | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire
| A2.9 | Rapport annuel d’activité
| A2.10 | Frais de gestion du contrat
A2. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | €HT | 0
|  | TVA | 0
|  | €TTC | 0 |  |  |  |  | 0
Sites hospitaliers
|  |  | PZQ | MFME | CEV | CLARAC | CHLD
|  | ** | 441 clim | 20 clim | 82 clim | 83 clim | 374 clim
Ref. |  | Désignation des prestations : | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT
Année 3 (en cas de reconduction) | A3.1 | 1ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A3.2 | 2ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A3.3 | 3ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A3.4 | 4ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A3.5 | Fourniture et pose pièces détachées <350€HT (hors pièces détachées du stock) et fourniture et remplacement des télécommandes, piles et les «petites fournitures et consommables »
| A3.6 | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24)
| A3.7 | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24)
| A3.8 | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire
| A3.9 | Rapport annuel d’activité
| A3.10 | Frais de gestion du contrat
A3. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | €HT | 0
|  | TVA | 0
|  | €TTC | 0 |  |  |  |  | 0
Sites hospitaliers
|  |  | PZQ | MFME | CEV | CLARAC | CHLD
|  | ** | 441 clim | 20 clim | 82 clim | 83 clim | 374 clim
Ref. |  | Désignation des prestations : | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT
Année 4 (en cas de reconduction) | A4.1 | 1ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A4.2 | 2ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A4.3 | 3ère visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A4.4 | 4ème visite de maintenance préventive (inclus main d'œuvre, déplacement, compte-rendu de visite)
| A4.5 | Fourniture et pose pièces détachées <350€HT (hors pièces détachées du stock) et fourniture et remplacement des télécommandes, piles et les «petites fournitures et consommables »
| A4.6 | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24)
| A4.7 | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24)
| A4.8 | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire
| A4.9 | Rapport annuel d’activité
| A4.10 | Frais de gestion du contrat
| A4.11 | Inventaire & état de fin de marché
A4. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | €HT | 0
|  | TVA | 0
|  | €TTC | 0 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF DPGF (en cas de reconduction)
|  |  | PZQ et annexes | MFME | CEV | CLARAC | CHLD
|  | ** | 441 clim | 20 clim | 82 clim | 83 clim | 374 clim
|  |  | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Montant forfaitaire €HT | Sous-total annuel :
A1. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 1 €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HT
A2. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 2 €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HT
A3. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 3 €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HT
A4. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 4 €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HT
TOTAL GLOBAL PRESTATIONS FORFAITAIRES €HT (sur 4 ans) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Montant forfaitaire €TTC | Montant forfaitaire €TTC | Montant forfaitaire €TTC | Montant forfaitaire €TTC | Montant forfaitaire €TTC | Sous-total annuel :
A1. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 1 €TTC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC
A2. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 2 €TTC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC
A3. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 3 €TTC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC
A4. | Sous-total annuel prestations forfaitaires Année 4 €TTC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC
TOTAL GLOBAL PRESTATIONS FORFAITAIRES €TTC (sur 4 ans) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0