## Lot 3 CFF
Ministère de la Justice | [5 empty] | B.E. bâtiTECH - OMSA
Bureau de l'Immobilier Judiciaire Parisien et de l'Administration Centrale |  |  |  |  | PRO V2.0 - 260401
D.P.G.F
LOT 3 : Courants Forts - Faibles
| DESCRIPTIF DES OUVRAGES | U | Quantités MOE | Quantités Entreprise | P.U. | TOTAL H.T.
3 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES
3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1 | Etudes | Ens | 1
3.1.2 | L'alimentation de chantier | Ens | 1
3.1.3 | Eclairage provisoire de chantier | Ens | 1
3.1.4 | Consignation | Ens | 1
3.1.5 | Dépose et mise en décharge | Ens | 1
Sous total Travaux préparatoires
3.2 | Mise à la terre
3.2.1 | Mise à la terre | Ens | 1
3.2.2 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1
Sous total Mise à la terre
3.3 | Tableau divisionnaire
3.3.1 | TD 2 E00 | Ens | 1
Sous total Tableau divisionnaire
3.4 | Cheminement
3.4.1 | Chemins de câbles existant | PM
3.4.2 | Encastrement | Ens | 1
3.4.3 | IRL | Ens | 1
3.4.4 | Goulotte et moulures | Ens | 1
Sous total Cheminement
3.5 | Distribution secondaire
| FRN1-X6-G3 CCa 5G1.5 (Fonction DIM) | ml | 240
| FRN1-X6-G3 CCa 3G1,5 | ml | 876
| FRN1-X6-G3 CCa 3G2,5 | ml | 552
Sous total Distribution secondaire
3.6 | Eclairage
3.6.2 | Luminaires
3.6.2.1 | T01 : Downlight LED Ø190mm | U | 21
3.6.2.2 | T02 : Dalle LED 600x600 en saillie | U | 10
3.6.2.3 | T03 : Dalle LED 600x600 avec driver DALI en saillie | U | 10
3.6.2.4 | T04 : Downlight LED Ø140mm | U | 14
3.6.2.5 | T05 : Downlight LED Ø140mm avec driver DALI | U | 10
3.6.2.6 | T06 : Tubulaire LED | U | 3
3.6.2.7 | T07 : Downlight LED IP65 | U | 6
3.6.2.8 | T08 : Downlight LED en saillie | U | 18
Sous total Eclairage
3.7 | Commande d'éclairage
3.7.1 | Commande d'éclairage manuelle
| Simple allumage | U | 5
| Va-et-vient lumineux | U | 2
| Bouton poussoir fonction Touch DIM | U | 5
3.7.2 | Détecteur de présence
3.7.2.1 | Détecteur de présence 360° | U | 22
3.7.2.2 | Détecteur de présence avec sonde de luminosité DALI | U | 2
Sous total Commande d'éclairage
3.8 | Eclairage de sécurité
3.8.1 | BAES | U | 13
| Télécommande de mise au repos existante | PM
3.8.2 | Câble FRN1-X6-G3 CCa 5G1.5 | ml | 195
Sous total Eclairage de sécurité
3.9 | Prises de courant
3.9.1 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 55
3.9.2 | Prise de courant 2P+T 16A Ondulée | U | 14
Sous total Prises de courant
3.10 | Alimentations diverses
Equipements Cuisine
| Four | Ens | 1
Equipements CVC
| Radiateur électrique 1000W | Ens | 8
| Radiateur électrique 1500W | Ens | 8
| Radiateur électrique 2000W | Ens | 4
| Caisson VMC | Ens | 1
| BECS 200L | Ens | 2
| BECS 50L | Ens | 1
| BECS 15L | Ens | 1
Equipements Electriques
| Coffret informatique | Ens | 1
| Distribution d'heure | Ens | 1
| Casiers chauffants | Ens | 31
Sous total Alimentations diverses
3.11 | Informatique, téléphonie et TV
3.11.1 | Coffret informatique | U | 1
3.11.2 | Composants passifs | Ens | 1
3.11.3 | Prises RJ45 | U | 23
3.11.4 | Câblage | ml | 575
3.11.5 | Recettage | U | 23
3.11.6 | Liaison baies principales fibres optiques | PM
3.11.7 | Prises TV | U | 1
3.11.8 | Câblage coaxial | Ens | 1
Sous total Informatique, téléphonie et TV
3.12 | Système de sécurité incendie Type 1
3.12.1 | Matériel centraux existant | PM
3.12.2 | Détecteur incendie optique adressable
| Réemplois d'existant déposé | U | 8
| Matériel neuf | U | 8
3.12.3 | Déclencheurs manuels adressable (Réemplois d'existant déposé) | U | 2
3.12.4 | Diffuseurs Sonores d'Alarme Feu
| Réemplois d'existant déposé | U | 4
3.12.5 | Diffuseurs Visuel d'Alarme Feu (Réemplois d'existant déposé) | U | 18
3.12.6 | Câblage (CR1) | ml | 600
3.12.7 | Dossier SSI | Ens | 1
3.12.8 | Reprogrammation, essais, vérifications, mesures à effectuer | Ens | 1
Sous total Système de sécurité incendie Type 1
3.13 | Système de contrôle d'accès
3.13.1 | Lecteur de badge | U | 3
3.13.2 | Bouton poussoir de sortie | U | 3
3.13.3 | Boîtier Bris de Glace Vert | U | 3
3.13.4 | Ventouse électrique (alimentation | U | 3
3.13.5 | Badges programmés | U | 30
3.13.6 | Câblage | ml | 180
3.13.7 | Programmation - Formation à l'utilisation | Ens | 1
Sous total Système de contrôle d'accès
3.14 | Distribution d'heure
3.14.1 | Horloge mère NTP | U | 1
3.14.2 | Horloge digitale NTP | U | 3
3.14.3 | Câblage et accessoires | Ens | 1
3.14.4 | Essais, programmation et formation du personnel | Ens | 1
Sous total Distribution d'heure
3.15 | Conclusion des travaux
| Conclusion des travaux | PM
Sous total Conclusion des travaux
TOTAL travaux H.T.
TVA 20%
TOTAL travaux TTC