## Lot 2 CVC
Ministère de la Justice | [5 empty] | B.E. bâtiTECH - OMSA
Bureau de l'Immobilier Judiciaire Parisien et de l'Administration Centrale |  |  |  |  | PRO V2.0 - 260401
D.P.G.F
| LOT 2: Plomberie - Chauffage - Ventilation | ESTIMATION
| DESCRIPTIF DES OUVRAGES | U | Quantités MOE | Quantités Entreprise | P.U. | TOTAL H.T.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX PREPARATOIRE
3.1 | Etudes d'exécutions | ens | 1
3.2 | Alimentation en eau de la base vie | so
3.3 | Consignation et dépose | ens | 1
Sous-total
Sous-total H.T. DESCRIPTION DES TRAVAUX PREPARATOIRE
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
4.1 | Adduction d'eau potable (AEP)
4.1.1 | Alimentation AEP | so
4.1.2 | Production d'eau froide adoucie | so
4.2 | Production ECS
4.2.2 | Préparateur ECS 15L
| Préparateur ECS électrique blindés 15 litres | u | 1
| Vannes d'isolement DN20 | u | 1
| Soupape de sécurité | u | 1
| Siphon PVC | u | 1
| Raccordement EU | ml | 2
4.2.3 | Préparateur ECS 200L
| Dépose/repose préparateur ECS électrique 200 litres | u | 2
| Vannes d'isolement | u | 2
| Groupe de sécurité | u | 2
| Siphon PVC | u | 1
| Raccordement EU | ml | 5
4.3 | Réseaux distribution plomberie
4.3.1 | Distribution EFS
| Canalisation multicouche | ml | 45
| Canalisation PER-a | ml | 30
| Calorifuge ép:13[mm] | ml | 45
4.3.2 | Distribution ECS
| Canalisation multicouche | ml | 10
| Canalisation PER-a | ml | 30
| Calorifuge ép:19[mm] | ml | 10
4.3.3 | Bouclage ECS | so
4.3.4 | Analyse et désinfection des réseaux
| Désinfection des réseaux | ens | 1
| Rinçage | ens | 1
| Analyse PH | u | 1
4.3.5 | Réseaux EU-EV
| Tube PVC DN40 et 50 | ml | 48
| Tube PVC DN100 | ml | 75
Sous-total
4.4 | Equipements sanitaires
4.4.1 | Appareillages sanitaires
4.4.1.1 | WC
| Dépose et repose de cuvette WC | ens | 2
| Dépose et repose de bâti-support, plaque de déclenchement | ens | 2
| Patère à virgule | u | 1
4.4.1.2 | Douche
| Colonne de douche Securitherm | u | 2
| Dépose et repose de colonne de douche | ens | 4
| Patère à virgule | u | 12
4.4.1.3 | Lavabo
| Lavabo 60cm existant à déplacer | u | 5
| Robinetterie temporisée existant à déplacer | u | 5
| Miroir 485x585 [mm] | u | 5
| Bonde inox et siphon PVC | u | 5
4.4.1.4 | Evier
| Evier | hl
| Robinetterie d'évier | u | 1
| Bonde inox et siphon PVC | u | 1
| Siphon | u | 1
4.4.1.5 | Attente Lave-vaisselle
| Vanne d'isolement DN15 | u | 1
| Siphon LV | u | 1
4.4.1.6 | Joints de silicone
| Joints de silicone sur appareillages | pm
Sous-total
4.4.2 | Accessoires sanitaires Vestiaires
Accessoires WC
| Porte balais | u | 3
| Distributeur papier | u | 3
Sous-total
Sous-total H.T. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
5.1 | Emetteurs de chaleur
5.1.2 | Radiateurs électriques
| Panneaux rayonnants | u | 20
| Raccordement électrique | u | 20
Sous-total
Sous-total H.T. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
6.2 | Travaux de ventilation simple flux
6.2.1 | Entrées d'air
6.2.1.1 | Compensation et entrée d'air neuf | pm
6.2.1.2 | Grilles de tranfert | u | 2
6.2.1.3 | Détalonnage des portes | pm
6.2.2 | Bouches de soufflage/reprise
6.2.2.2. | Bouches de soufflage/reprise Ø125 à 160
| Bouche de soufflage | u | 7
| Bouche d'extraction | u | 17
| Régulateur de débit | u | 20
6.2.2.3 | Bouches de soufflage/reprise 600x600
| Diffuseur d'extraction 600x600 | u | 1
| Diffuseur de soufflage 600x600 | u | 4
6.2.3 | Réseaux de gaines
6.2.3.1 | Réseaux d'extraction gaines galva
| Gaines galva Ø125 | ml | 33
| Gaines galva Ø160 | ml | 23
| Gaines galva Ø200 | ml | 23
| Gaines galva Ø250 | ml | 14
| Gaines galva rectangulaire | kg | 108
| Collier, raccords | ens | 1
Réseaux d'extraction gaines flexible
| Gaines souples Ø125 | ml | 18
| Gaines souples Ø160 | ml | 6
6.2.3.2 | Test d'étanchéité du réseau "classe C" | ens | 1
6.2.4 | Trappes de visite des conduits
| Trappe de visite | u | 9
6.2.5 | Calorifuges des conduits
| Calorifuge isover + kraft alu 25[mm] | m² | 97
6.2.6 | Caisson d'extraction | so
6.2.7 | Caisson de compensation | so
6.2.8 | Prise d'air neuf | so
6.2.9 | Rejet d'air vicié | so
6.3 | Travaux de ventilation casier
Réseaux de gaines
Réseaux d'extraction gaines galva
| Gaines PVC Ø100 | ml | 30
| Raccordement sur réservations existantes | Ens | 4
Sous-total
Sous-total H.T. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX RESEAU INCENDIE ARME
7.3 | Réseaux de distribution
Canalisations galva
| Canalisations DN40 | ml | 8
7.4 | Poste RIA
| Neutralisation du réseau | ens | 1
| Dépose du RIA réfectoire | ens | 1
| Dépose du RIA et déplacement | ens | 1
| Manomètre | cp
| Robinet porte manomètre | cp
| Plaque de signalisation | u | 1
7.5 | Essais - mise en service - vérification de bon fonctionnement
| Remise en eau et essais | ens | 1
| Attestation N5 | ens | 1
Sous-total
Sous-total H.T. DESCRIPTION DES TRAVAUX RESEAU INCENDIE ARME
9 | VERIFICATIONS ET ESSAIS EN VUE DE LA RECEPTION
9.1 | Programme et essais
| Réglage | pm
| Test d'étanchéité | pm
| Equilibrage | pm
| Certificat d'épreuve | pm
9.2 | Nettoyage
9.2.1 | Nettoyage de chantier | pm
9.2.2 | Nettoyage préalable aux opérations de réception | pm
9.2.3 | Nettoyage de mise en service | pm
Sous-total
Sous-total H.T. VERIFICATIONS ET ESSAIS EN VUE DE LA RECEPTION
10 | DOSSIER D’EXECUTION
10.1 | Dossier de recollement | ens | 1
10.2 | Dossier de l'exploitant | ens | 1
Sous-total
Sous-total H.T. DOSSIER D’EXECUTION
TOTAL Base H.T.
TVA 20%
TOTAL Base TTC