## extrac carl corrigé (hidden)
¤ N°Inventaire | Libellé | Fournisseur | Type/Modèle | N°Série | UF d'affectation : | Niveau criticité | Calendrier associé | Type équipement | N° Madrid | UF investissement | Atelier référent | N° commande | Etat | Date affectation UF | Site | ¤ Code Famille Tech. | LIB_FAM_TECHNIQUE | ¤ Code Localisation | Libellé Localisation
1115602 | CAPTEUR CENTRALE O2 7HN - CTX300 |  | CAPTEUR-TECH | 6513495 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2011-01-10 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-7E-T16_1b | Ménage | corrections faites dans Car le 28/11/2023 | HD
1115768 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - PT1 - RJ - CRB biotech | 042056_0 | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2011_15768 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2011-11-04 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-AA22_03 | Circulation | OK vu sur place | PT1
1115769 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°1 - PT1 CRB Local azote liquide | 042056_0 | CAPTEUR-TECH | 110632R-006 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2011_15769 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2011-11-04 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7 | KO mauvaise géoloc | JM
1115770 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°2 - PT1 CRB Local azote liquide | 042056_0 | CAPTEUR-TECH | 110632R-026 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2011_15769 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2011-11-04 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7 | KO mauvaise géoloc | SAMU
1115771 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°3 - PT1 CRB Local azote liquide | 042056_0 | CAPTEUR-TECH | 110632R-019 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2011_15769 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2011-11-04 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7 | KO mauvaise géoloc | MATER
1217535 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - 2E JM circ. |  | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2012_17535 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-2E-AJ17_03 | Circulation | vu, mauvaise géoloc ex JM-2E-AK19_01 | non présent dans le listing GFG
1217536 | CAPTEUR CENTRALE O2 - 2E JM local frigo |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2012_17536 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-2E-AK19_01 | Chambre froide | OK, vu sur place | HD / JM / PT1 / SAMU
1217537 | CENTRALE D'ALARME GAZ FREON-MX32- groupe froid chaufferie |  | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2012_17537 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RJ-AF14_01 | Production d'eau glacée | OK | Secteur HME
1217538 | CAPTEUR CENTRALE N°1-CTX300- groupe de froid chaufferie |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2012_17538 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RJ-AF14_01 | Production d'eau glacée | OK
1217539 | CENTRALE D'ALARME GAZ FREON - groupes froid SUD |  | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2012_17539 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RJ-O30_04 | Local production eau glacée | OK
1316681 | DETECTEUR PORTATIF O² - SECURITE HD N°2 | 004857_0 | CAPTEUR-TECH | 12124W-004 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2013_16681 | 1009 | HD-SECU-HD | 4651 | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RJ-T12_01 | P.C sécurité | OK
1420220 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² LOCAL CRYO UTC | 042056_0 | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2014_20220 | 1009 | HD-SECU-HD | CHANTIER | Fonctionnement normal | 2014-09-15 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-Y25_01 | Salle des congélateurs | pas d'accessibilité voir avec sylvain
1517012 | DETECTEUR PORTATIF O² - PT1 RH - TUMOROTHEQUE | 004857_0 | CAPTEUR-TECH | 14030RF-003 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2015_17012 | 190 | HD-SECU-HD | E1 117679 | Fonctionnement normal | 2015-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RH-Z23_04 | Technique laboratoire | OK vu avec Alexandra Pichon
1517013 | DETECTEUR PORTATIF O² - SECURITE HME | 004857_0 | CAPTEUR-TECH | 14030RF-003 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2015_17012 | 190 | HD-SECU-HD | E1 117679 | Fonctionnement normal | 2015-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AS28-1A | Bureau | Non présent & détecteur HS réformé le 29/11/23
1517167 | CAPTEUR CENTRALE IRM 2-OA IROISE | 042056_0 | CAPTEUR-TECH | 15021KE-005 | 190 | Immédiat | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2015_17167 | 1009 | HD-SECU-HD | CHANTIER | Fonctionnement normal | 2015-04-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RB-V15_04 | IRM 2 | corrections faites dans Car le 28/11/2023
1517168 | CENTRALE D'ALARME GAZ HELIUM - HD - IRM 2 IROISE | 042056_0 | CENTRALE-ALARME-TECH | 15020Y3-011 | 190 | Immédiat | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2015_17168 | 1009 | HD-SECU-HD | CHANTIER | Fonctionnement normal | 2015-04-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RB-V15_01 | Circulation | corrections faites dans Car le 28/11/2023
1719439 | CENTRALE D'ALARME GAZ O²-O3-CL2-H2S-local effluents | 042056_0 | CENTRALE-ALARME-TECH | 13116R-038 | 190 | Immédiat | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2017_19439 | 1009 | HD-SECU-HD | ÉCHANGE STANDARD | Fonctionnement normal | 2018-01-10 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo. | OK vu sur place
1719445 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°1 - CIMA recherche - local XEMIS2 | 002732_3 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2017_19445 | 1009 | HD-SECU-HD | CHANTIER | Fonctionnement normal | 2017-07-27 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-RJ-AE18_04 | XEMIS 2 | mis à jour plan et carl
1719446 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°2 - CIMA recherche - local XEMIS2 | 002732_3 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2017_19445 | 1009 | HD-SECU-HD | CHANTIER | Fonctionnement normal | 2017-07-27 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-RJ-AE18_04 | XEMIS 2 | mis sur plan et correction Géoloc.
1719447 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - JM - CIMA recherche RJ | 002732_3 | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2017_19447 | 1009 | HD-SECU-HD | CHANTIER | Fonctionnement normal | 2017-07-27 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-RJ-AE18_06 | Contrôle 1 | mis sur plan et correction Géoloc.
1817491 | CAPTEUR CENTRALE O² N°1 LOCAL CRYO UTC | 042056_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2018_17491 | 190 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2018-10-08 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-Y25_1A | Cuves azote | pas d'accessibilité voir avec sylvain
1817492 | CAPTEUR CENTRALE O² N°2 LOCAL CRYO UTC | 042056_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2018_17492 | 190 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2018-10-08 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-Y25_1A | Cuves azote | à voir avec sylvain
1917154 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O²- PT1 - UTC | 003783_1 | CAPTEUR-TECH | SO18441765 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2019_17154 | 1009 | HD-SECU-HD | E1138620 | Fonctionnement normal | 2019-08-12 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-Y25_1A | Cuves azote | pas d'accessibilité voir avec sylvain
2017035 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² 1er JM INSERM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2020_17035 | 190 | HD-SECU-HD | 0 | Fonctionnement normal | 2020-07-13 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AJ18_03 | Circulation | OK
2017036 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² - 1er JM INSERM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2020_17036 | 1009 | HD-SECU-HD | 0 | Fonctionnement normal | 2020-07-13 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AJ18_03 | Circulation | OK dans coffret devant local azote + manque code barre
2017037 | CAPTEUR CENTRALE O² 1er JM INSERM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2020_17037 | 190 | HD-SECU-HD | 0 | Fonctionnement normal | 2020-07-13 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AK19_03 | Local azote | OK
2017038 | CAPTEUR CENTRALE CO2 1er JM INSERM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2020_17038 | 1009 | HD-SECU-HD | 0 | Fonctionnement normal | 2020-07-13 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AK18_03 | Congélateurs | OK
2017264 | CENTRALE D'ALARME GAZ O2 - IMRAM MGC2 N° 3305 |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 3305 | 190 | A Planifier | INVENTORIE | EQUIPEMENT | 2020_17264 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2022-03-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | IMRA-RB-AB12_01 | Circulation | OK vu sur place + Correction Géoloc.
2117153 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² - PT1 - CRB 2 |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | A Planifier |  | EQUIPEMENT | 2021_17153 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Disponible | 2021-10-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7 | En panne au 23/11/2023
2117154 | CENTRALE D'ALARME GAZ CO/NO - SAMU - PARKING |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 3603985 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | SAMU-RC-R36_02 | Garage | vu le 05/12/2023 - Dans armoire axima parking
2117155 | CAPTEUR CENTRALE CO N°1 PARKING SAMU |  | CAPTEUR-TECH | PRJY-0026 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | SAMU-RC-R36_02 | Garage | vu le 05/12/2023
2117156 | CAPTEUR CENTRALE CO N°2 PARKING SAMU |  | CAPTEUR-TECH | PRYJ-0027 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | SAMU-RC-R36_02 | Garage | vu le 05/12/2023
2117157 | CAPTEUR CENTRALE CO N°3 PARKING SAMU |  | CAPTEUR-TECH | PRYJ-0028 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | SAMU-RC-R36_02 | Garage | vu le 05/12/2023
2117158 | CAPTEUR CENTRALE FREON R134A N°1 groupe de froid sud |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2012_17540 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RJ-O30_04 | Local production eau glacée | OK
2117159 | CAPTEUR CENTRALE FREON R134A N°2 groupe froid sud |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | A Planifier |  | EQUIPEMENT | 2021_17159 | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Disponible | 2021-10-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RJ-O30_04 | Local production eau glacée | OK
2117160 | CAPTEUR CENTRALE CHLORE CL2 LOCAL EFFLUENTS |  | CAPTEUR-TECH | ARZL 0463 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo. | OK vu sur place
2217060 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² - PT1 - CRB 1 |  | CAPTEUR-TECH | SN22040439 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2022_17060 | 1009 | HD-SECU-HD | 156749 | Disponible | 2022-04-28 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7 | OK vu sur place
2317584 | CENTRALE D'ALARME GAZ 02 1ER INSERM CIRCULATION AG15_01 |  | CENTRALE-ALARME-TECH | N19031W9-019F | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2023_17584 | 1000 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Disponible | 2023-06-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AG15_01 | Circulation | OK
2317585 | CAPTEUR CENTRALE CTX300 1ER JM INSERM VOIE 1 |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | A Planifier |  | EQUIPEMENT | 2023_17585 | 1000 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Disponible | 2023-06-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AH15_03 | Zone de culture | OK
2317586 | CAPTEUR CENTRALE CTX300 1ER JM INSERM VOIE 2 |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2023_17586 | 1000 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2023-06-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AH15_04 | Laboratoire culture L2 | OK
2317587 | CAPTEUR ALARME CTX300 1ER JM INSERM VOIE3 |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2023_17587 | 1000 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2023-06-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AI16_01 | Radio activité | OK
2317588 | CAPTEUR ALARME CTX300 1ER JM INSERM VOIE4 |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2023_17588 | 1000 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2023-06-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1E-AK19_1d | Stock | OK mise à jour Géoloc
6503372 | CENTRALE D'ALARME GAZ CO- JM - PARKING |  | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1S-AL19_01 | Local Ventilateurs | OK mise à jour Géoloc
6503373 | CAPTEUR CENTRALE CO N°1 PARKING JM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1S-AI19_03 | Parking | OK mise à jour Géoloc
6503374 | CAPTEUR CENTRALE CO N°2 PARKING JM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1S-AI19_03 | Parking | OK mise à jour Géoloc
6503375 | CAPTEUR CENTRALE CO N°6 PARKING JM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-2S-AI19_01 | Parking | OK, correction libellé + géoloc.
6503376 | CAPTEUR CENTRALE CO N°4 PARKING JM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-2S-AI19_01 | Parking | OK, correction géoloc.
6503377 | CAPTEUR CENTRALE CO N°5 PARKING JM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-2S-AI19_01 | Parking | OK, correction géoloc.
6503378 | CAPTEUR CENTRALE CO N°3 PARKING JM |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2013-12-31 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | JM-1S-AI19_03 | Parking | OK correction Géoloc
6503382 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - réserve azote RJ |  | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-W22_02 | Local azote | OK vu sur place
6503389 | CAPTEUR CENTRALE O2 LOCAL EFFLUENTS |  | CAPTEUR-TECH | ARZL0571 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo. | OK vu sur place
6503391 | CAPTEUR CENTRALE H2S LOCAL EFFLUENTS |  | CAPTEUR-TECH | ARZL 0141 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2014-01-02 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo. | OK vu sur place
6503558 | DETECTEUR O2 IRM IROISE |  | CAPTEUR-TECH | 6011054 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-12-28 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz |  |  | Non présent (détecteur HS) réformé le 05/12/23
6503559 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - MX15 - IRM HD 1 |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 6026044 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | B-EXPLOIT | Fonctionnement normal | 2010-12-28 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-RB-AB15_05 | Poste de commande IRM 1 5T | corrections faites dans Car le 28/11/2023
6506608 | CENTRALE D'ALARME GAZ 0² - HD - 7HN-MX32 |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 68 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 1009 | HD-SECU-HD | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2011-01-10 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | HD-7E-T16_01 | Sas | OK
1617720 | CENTRALE D'ALARME GAZ CO - HME - PARKING MATERNITE | 042056_0 | CENTRALE-ALARME-TECH | 6514808 | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2016_17720 | 190 | HD-SECU-HME | DA 122124 | Fonctionnement normal | 2016-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AU28-01 | PC Sécurité | OK
1617721 | CAPTEUR CENTRALE CO N°4 VOIE 2 PARKING MATERNITE | 042056_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2016_17721 | 190 | HD-SECU-HME | DA 122124 | Fonctionnement normal | 2016-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AU28-02 | Parking | correction des voies le 01/12/2023
1617722 | CAPTEUR CENTRALE CO N°3 VOIE 2 PARKING MATERNITE | 042056_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2016_17722 | 190 | HD-SECU-HME | DA 122124 | Fonctionnement normal | 2016-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AU28-02 | Parking | correction des voies le 01/12/2023
1617723 | CAPTEUR CENTRALE CO N°1 VOIE 1 PARKING MATERNITE | 042056_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2016_17723 | 190 | HD-SECU-HME | DA 122124 | Fonctionnement normal | 2016-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AU28-02 | Parking | correction des voies le 01/12/2023
1617724 | CAPTEUR CENTRALE CO N°2 VOIE 1 PARKING MATERNITE | 042056_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2016_17724 | 190 | HD-SECU-HME | DA 122124 | Fonctionnement normal | 2016-01-21 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AU28-02 | Parking | correction des voies le 01/12/2023
1817482 | CENTRALE D'ALARME GAZ O2 - BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION |  | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 9064 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2018_17482 | 9064 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2018-04-03 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX31-07 | Circulation | correction le 29/11 Géoloc AX31_07 au lieux de AX31_04
1817483 | CENTRALE D'ALARME GAZ - PHARMACOLOGIE | 042056_0 | CENTRALE-ALARME-TECH |  | 3009 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2018_17484 | 190 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2018-04-27 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | PTMC-RJ-AF24_05 | Circulation 2 | correction le 29/11 code barre 1817483 au lieux de 1817484
1917181 | DETECTEUR PORTATIF MULTI GAZ - SECURITE HME | 027762_0 | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2019_17181 | 190 | HD-SECU-HME | A PLANIFIER | Fonctionnement normal | 2019-12-26 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-SS-AS28-01 | PC sécurité | Non présent (détecteur HS) réformé le 29/11/23
2017618 | CAPTEUR CENTRALE O² - 1E FAI - Labo CECOS |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2020_17618 | 190 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2020-05-04 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX31-04 | Laboratoire CECOS | correction le 01/12 - changement libellé + mettre code barre sur place
2017619 | DETECTEUR PROTATIF O² - FAI - Labo BDR 2 |  | CAPTEUR-TECH |  | 190 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | 2020_17619 | 190 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2020-05-04 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation | correction le 01/12 Géoloc AY31_05 au lieux de AX31-04
6503358 | CAPTEUR CENTRALE O² - 1E FAI - Labo CECOS |  | CAPTEUR-TECH | 49123202 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX31-04 | Laboratoire CECOS | correction le 01/12 - changement libellé + mettre code barre sur place
6503359 | CAPTEUR CENTRALE 05 - CO2 BIO REPRO |  | CAPTEUR-TECH | 49112205 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX31-03 | Salle de culture 2 | correction le 01/12 Géoloc AX31_03 au lieux de AX31_05
6503360 | CAPTEUR CENTRALE 05 - CO2 BIO REPRO |  | CAPTEUR-TECH | ARTK 0227 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX31-05 | Salle de culture 1 | correction le 01/12 Géoloc AX31_05 au lieux de AX31_03
6503361 | CENTRALE D'ALARME GAZ - 03 GAZ NIVEAU OBUS CO2 |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 2990 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX30-06 | Circulation | à réformer dans carl, pas de détecteur vu le 30/11/2023
6503362 | CENTRALE D'ALARME GAZ - 04 GAZ NIVEAU OBUS AZOTE |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 6150 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX31-01 | Salle des congelations | à réformer dans carl, pas de détecteur vu le 30/11/2023
6503363 | CENTRALE D'ALARME GAZ - 05 CO2 BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 3603984 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AX30-06 | Circulation | OK
6503365 | CENTRALE D'ALARME GAZ - O² CO² 06 GAZ FIV |  | CENTRALE-ALARME-TECH | 5 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01C | Gare.pneu | OK
6503366 | CAPTEUR CENTRALE voie 5 CO2 FIV |  | CAPTEUR-TECH | 49103401 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01G | Laboratoire | correction le 01/12 - changement libellé
6503367 | CAPTEUR CENTRALE voie 2 O2 FIV |  | CAPTEUR-TECH | 84 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01G | Laboratoire | correction le 01/12 - changement libellé
6503368 | CAPTEUR CENTRALE voie 1 O2 FIV |  | CAPTEUR-TECH | 115 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01F | Micro inj. | correction le 01/12 - changement libellé
6503369 | CAPTEUR CENTRALE voie 4 CO2 FIV |  | CAPTEUR-TECH | 49123208 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01F | Micro inj. | correction le 01/12 - changement libellé
2222 | CAPTEUR CENTRALE voie 6 CO2 FIV |  | CAPTEUR-TECH | 49102905 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01E | Réception ovocytes/culture | correction le 01/12 - changement libellé + voie à étiquetter sur place
6503371 | CAPTEUR CENTRALE voie 3 CO2 FIV |  | CAPTEUR-TECH | 86 | 3168 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 3168 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-5E-AU30-01E | Réception ovocytes/culture | correction le 01/12 - changement libellé
6503982 | CAPTEUR CENTRALE 02 - N°2 CO2 BIO REPRO |  | CAPTEUR-TECH | ARTK 0190 | 9060 | Immédiat |  | EQUIPEMENT | A RENSEIGNER | 9060 | HD-SECU-HME | A RENSEIGNER | Fonctionnement normal | 2010-02-24 | HD | SEC-03-DGZ | Détection Gaz | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation | mettre un code barre sur place
1636210 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² |  | CAPTEUR-TECH | [12 empty] | SEC-03-DGZ |  | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation | correction le 01/12 Géoloc AY31_05 au lieux de AX31-04
1817483 | CENTRALE D'ALARME GAZ - PTMC voie 1 - MX15 | pas dans carl | CENTRALE-ALARME-TECH | [12 empty] | SEC-03-DGZ |  |  |  | Doublon
6503383 | CAPTEUR CENTRALE Gaz 02 - reserve azote RJ |  | CAPTEUR-TECH | [14 empty] | PT1-RJ-W22_02 | Local azote | OK vu sur place
AV01601 | CAPTEUR PHARMACOLOGIE Laboratoire de contrôle |  | CAPTEUR-TECH | [14 empty] | PTMC-RJ-AF25_04 | Laboratoire de contrôle zone non stérile (Z5) | mettre le code barre sur place
AV01603 | CAPTEUR CENTRALE GAZ O² - MX15 - IRM HD 1 |  | CAPTEUR-TECH | [14 empty] | HD-RB-AB15_04 | IRM 1.5T | Création équipement - code barre à poser
AV01602 | CAPTEUR CENTRALE GAZ O2 - Voie 1 IMRAM MGC2 N° 3305 |  | CAPTEUR-TECH | [14 empty] | IMRA-RB-AB12_08 | Laboratoire chaud | vu sur place création équipement dans Carl+ mettre code barre sur place
Note on U4: PLANTARD Stephane: corrigé le 23/11/2023
Note on U5: PLANTARD Stephane: corrigé le 23/11/2023
Note on U6: PLANTARD Stephane: corrigé le 23/11/2023
Note on U29: PLANTARD Stephane: ex : IMRA-RB-AB14_02
Note on U43: PLANTARD Stephane: EX :1E-AK19_1c Labo C1
Note on U44: PLANTARD Stephane: EX :JM-1S-AM19_01
Note on U45: PLANTARD Stephane: EX :JM-1S-AM19_01
Note on U46: PLANTARD Stephane: EX :JM-1S-AM19_01
Note on U47: PLANTARD Stephane: ex HD-JM-2S-2S ex CAPTEUR CENTRALE CO N°3 PARKING JM
Note on U48: PLANTARD Stephane: HD-JM-2S-2S
Note on U49: PLANTARD Stephane: HD-JM-2S-2S
Note on U50: PLANTARD Stephane: EX :JM-1S-AM19_01
Note on U58: PLANTARD Stephane: ex : CAPTEUR CENTRALE CO N°4 VOIE 1 PARKING MATERNITE
Note on U59: PLANTARD Stephane: CAPTEUR CENTRALE CO N°3 VOIE 1 PARKING MATERNITE
Note on U60: PLANTARD Stephane: CAPTEUR CENTRALE CO N°1 VOIE 2 PARKING MATERNITE
Note on U61: PLANTARD Stephane: CAPTEUR CENTRALE CO N°2 VOIE 2 PARKING MATERNITE
Note on U65: PLANTARD Stephane: ex libellé : DETECTEUR PROTATIF O² - FAI - Labo BDR 1
Note on U67: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 02 - CO2 BIO REPRO
Note on U74: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 06 - N°1 CO2 FIV
Note on U75: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 06 - N°2 O2 FIV
Note on U76: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 06 - N°3 O2 FIV
Note on U77: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 06 - N°4 CO2 FIV
Note on U78: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 06 - N°5 CO2 FIV
Note on U79: PLANTARD Stephane: ex libellé : CAPTEUR CENTRALE 06 - N°6 O2 FIV

## Sites CHU HD
| N°Inventaire | Libellé | Type/Modèle | ¤ Code Localisation | Libellé Localisation | Prix €HT/an pour une visite annuelle
PT1 | 1115768 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - PT1 - RJ - CRB biotech | CENTRALE-ALARME-TECH | PT1-RJ-AA22_03 | Circulation
| 2517401 | CAPTEUR CENTRALE O2 N°1 PT1 CRB Local azote liquide | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7
| 2517402 | CAPTEUR CENTRALE O2 N°2 - PT1 CRB Local azote liquide | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7
| 2517403 | CAPTEUR CENTRALE O2 N°3 - PT1 CRB Local azote liquide | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7
| 1420220 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² LOCAL CRYO UTC | CENTRALE-ALARME-TECH | PT1-RJ-Y25_01 | Salle des congélateurs
| 1817491 | CAPTEUR CENTRALE O2 N°1 LOCAL CRYO UTC | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-Y25_1A | Cuves azote
| 2517404 | CAPTEUR CENTRALE O2 N°2 - LOCAL CRYO UTC | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-Y25_1A | Cuves azote
| 1719439 | CENTRALE D'ALARME GAZ O²-O3-CL2-H2S-local effluents | CENTRALE-ALARME-TECH | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo.
| 2117160 | CAPTEUR CHLORE CL2 LOCAL EFFLUENTS | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo.
| 6503389 | CAPTEUR OXYGENE O2 LOCAL EFFLUENTS | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo.
| 6503391 | CAPTEUR HYDROGENE H2S LOCAL EFFLUENTS | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo.
| AV01605 | CAPTEUR OZONE O3 LOCAL EFFLUENTS | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-V24_01 | Effluents labo.
| 6503382 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - réserve azote RJ | CENTRALE-ALARME-TECH | PT1-RJ-W22_02 | Local azote
| 6503383 | CAPTEUR CENTRALE Gaz 02 - réserve azote RJ | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-W22_02 | Local azote
| 1517012 | DETECTEUR PORTATIF O² - PT1 RH - TUMOROTHEQUE | CAPTEUR-TECH | PT1-RH-Z23_04 | Technique laboratoire
| 2117153 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² - PT1 - CRB 2 | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7
| 2217060 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² - PT1 - CRB 1 | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-AA23_01 | Local azote liquide-CRB-Thumo-AMP-PHU7
| 2417039 | DETECTEUR portatif O2 - Prêt UTCG PT1 RJ | CAPTEUR-TECH | PT1-RJ-W28_01
HD | 6506608 | CENTRALE D'ALARME GAZ 0² - HD - 7HN-MX32 | CENTRALE-ALARME-TECH | HD-7E-T16_01 | Sas
| 1115602 | CAPTEUR CENTRALE O2 7HN - CTX300 | CAPTEUR-TECH | HD-7E-T16_1b | Ménage
| 1217537 | CENTRALE D'ALARME GAZ FREON-MX32- groupe froid chaufferie | CENTRALE-ALARME-TECH | HD-RJ-AF14_01 | Production d'eau glacée
| 1217538 | CAPTEUR CENTRALE N°1-CTX300- groupe de froid chaufferie | CAPTEUR-TECH | HD-RJ-AF14_01 | Production d'eau glacée
| 1217539 | CENTRALE D'ALARME GAZ FREON - groupes froid SUD | CENTRALE-ALARME-TECH | HD-RJ-O30_04 | Local production eau glacée
| 2117158 | CAPTEUR CENTRALE FREON R134A N°1 groupe de froid sud | CAPTEUR-TECH | HD-RJ-O30_04 | Local production eau glacée
| 2117159 | CAPTEUR CENTRALE FREON R134A N°2 groupe froid sud | CAPTEUR-TECH | HD-RJ-O30_04 | Local production eau glacée
| 2017264 | CENTRALE D'ALARME GAZ O2 - IMRAM MGC2 N° 3305 | CENTRALE-ALARME-TECH | IMRA-RB-AB12_01 | Circulation
| AV01602 | CAPTEUR CENTRALE GAZ O2 - Voie 1 IMRAM MGC2 N° 3305 | CAPTEUR-TECH | IMRA-RB-AB12_08 | Laboratoire chaud
| 2417112 | DETECTEUR PORTATIF O² - SECURITE HD N°2 | CAPTEUR-TECH | HD-RJ-T12_01 | P.C sécurité
JM | 1217535 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - 2E JM circ. | CENTRALE-ALARME-TECH | JM-2E-AJ17_03 | Circulation
| 1217536 | CAPTEUR CENTRALE O2 - 2E JM local frigo | CAPTEUR-TECH | JM-2E-AK19_01 | Chambre froide
| 2317584 | CENTRALE D'ALARME GAZ 02 1ER INSERM CIRCULATION AG15_01 | CENTRALE-ALARME-TECH | JM-1E-AG15_01 | Circulation
| 2317585 | CAPTEUR CO2 1ER JM INSERM VOIE 1 | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AH15_03 | Zone de culture
| 2317586 | CAPTEUR CO2 1ER JM INSERM VOIE 2 | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AH15_04 | Laboratoire culture L2
| 2317587 | CAPTEUR CO2 1ER JM INSERM VOIE3 | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AI16_01 | Radio activité
| 2317588 | CAPTEUR CO2 1ER JM INSERM VOIE4 | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AK19_1d | Stock
| 2017035 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² /CO2 1er JM INSERM | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AJ18_03 | Circulation
| 2017037 | CAPTEUR CENTRALE O2 1er JM INSERM | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AK19_03 | Local azote
| 2017038 | CAPTEUR CENTRALE CO2 1er JM INSERM | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AK18_03 | Congélateurs
| 2017036 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² - 1er JM INSERM | CAPTEUR-TECH | JM-1E-AJ18_03 | Circulation
| 1719447 | CENTRALE D'ALARME GAZ O² - JM - CIMA recherche RJ | CENTRALE-ALARME-TECH | JM-RJ-AE18_06 | Contrôle 1
| 1719445 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°1 - CIMA recherche - local XEMIS2 | CAPTEUR-TECH | JM-RJ-AE18_04 | XEMIS 2
| 1719446 | CAPTEUR CENTRALE O2 n°2 - CIMA recherche - local XEMIS2 | CAPTEUR-TECH | JM-RJ-AE18_04 | XEMIS 2
| 6503372 | CENTRALE D'ALARME GAZ CO- JM - PARKING | CENTRALE-ALARME-TECH | JM-1S-AL19_01 | Local Ventilateurs
| 6503373 | CAPTEUR CENTRALE CO N°1 PARKING JM | CAPTEUR-TECH | JM-1S-AI19_03 | Parking
| 6503374 | CAPTEUR CENTRALE CO N°2 PARKING JM | CAPTEUR-TECH | JM-1S-AI19_03 | Parking
| 6503378 | CAPTEUR CENTRALE CO N°3 PARKING JM | CAPTEUR-TECH | JM-1S-AI19_03 | Parking
| 6503376 | CAPTEUR CENTRALE CO N°4 PARKING JM | CAPTEUR-TECH | JM-2S-AI19_01 | Parking
| 6503377 | CAPTEUR CENTRALE CO N°5 PARKING JM | CAPTEUR-TECH | JM-2S-AI19_01 | Parking
| 6503375 | CAPTEUR CENTRALE CO N°6 PARKING JM | CAPTEUR-TECH | JM-2S-AI19_01 | Parking
SAMU | 2117154 | CENTRALE D'ALARME GAZ CO/NO - SAMU - PARKING | CENTRALE-ALARME-TECH | SAMU-RC-R36_02 | Garage
| 2117155 | CAPTEUR CENTRALE CO N°1 PARKING SAMU | CAPTEUR-TECH | SAMU-RC-R36_02 | Garage
| 2117156 | CAPTEUR CENTRALE CO N°2 PARKING SAMU | CAPTEUR-TECH | SAMU-RC-R36_02 | Garage
| 2117157 | CAPTEUR CENTRALE CO N°3 PARKING SAMU | CAPTEUR-TECH | SAMU-RC-R36_02 | Garage
FAI | 1617720 | CENTRALE D'ALARME GAZ CO - HME - PARKING MATERNITE | CENTRALE-ALARME-TECH | FAI-SS-AS28-01 | PC Sécurité
| 1617721 | CAPTEUR CENTRALE CO N°4 VOIE 2 PARKING MATERNITE | CAPTEUR-TECH | FAI-SS-AU28-02 | Parking
| 1617722 | CAPTEUR CENTRALE CO N°3 VOIE 2 PARKING MATERNITE | CAPTEUR-TECH | FAI-SS-AU28-02 | Parking
| 1617723 | CAPTEUR CENTRALE CO N°1 VOIE 1 PARKING MATERNITE | CAPTEUR-TECH | FAI-SS-AU28-02 | Parking
| 1617724 | CAPTEUR CENTRALE CO N°2 VOIE 1 PARKING MATERNITE | CAPTEUR-TECH | FAI-SS-AU28-02 | Parking
| 1817482 | CENTRALE D'ALARME GAZ O2 - BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | CENTRALE-ALARME-TECH | FAI-1E-AX31-07 | Circulation
| AV01604 | CAPTEUR CENTRALE O² - 1E FAI - Labo CECOS | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation
| 6503358 | CAPTEUR CENTRALE O² - 1E FAI - Labo CECOS | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AX31-04 | Laboratoire CECOS
| 6503982 | CAPTEUR CENTRALE 02 - N°2 CO2 BIO REPRO | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation
| 6503363 | CENTRALE D'ALARME GAZ - 05 CO2 BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | CENTRALE-ALARME-TECH | FAI-1E-AX30-06 | Circulation
| 6503359 | CAPTEUR CENTRALE 05 - CO2 BIO REPRO | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AX31-03 | Salle de culture 2
| 6503360 | CAPTEUR CENTRALE 05 - CO2 BIO REPRO | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AX31-05 | Salle de culture 1
| 6503365 | CENTRALE D'ALARME GAZ - O² CO² 06 GAZ FIV | CENTRALE-ALARME-TECH | FAI-5E-AU30-01C | Gare.pneu
| 2517405 | CAPTEUR CENTRALE Voie N°1-O2 FIV | CAPTEUR-TECH | FAI-5E-AU30-01F | Micro inj.
| 6503367 | CAPTEUR CENTRALE voie 2 O2 FIV | CAPTEUR-TECH | FAI-5E-AU30-01G | Laboratoire
| 6503371 | CAPTEUR CENTRALE voie 3 CO2 FIV | CAPTEUR-TECH | FAI-5E-AU30-01E | Réception ovocytes/culture
| 6503369 | CAPTEUR CENTRALE voie 4 CO2 FIV | CAPTEUR-TECH | FAI-5E-AU30-01F | Micro inj.
| 6503366 | CAPTEUR CENTRALE voie 5 CO2 FIV | CAPTEUR-TECH | FAI-5E-AU30-01G | Laboratoire
| 6503370 | CAPTEUR CENTRALE voie 6 CO2 FIV | CAPTEUR-TECH | FAI-5E-AU30-01E | Réception ovocytes/culture
| 2017618 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation
| 2017619 | DETECTEUR PROTATIF O² - FAI - Labo BDR 2 | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation
| 1636210 | DETECTEUR PORTATIF GAZ O² | CAPTEUR-TECH | FAI-1E-AY31-05 | Cryo conservation
PTMC | 1817483 | CENTRALE D'ALARME GAZ - PHARMACOLOGIE | CENTRALE-ALARME-TECH | PTMC-RJ-AF24_05 | Circulation 2
| AV01601 | CAPTEUR PHARMACOLOGIE Laboratoire de contrôle | CAPTEUR-TECH | PTMC-RJ-AF25_04 | Laboratoire de contrôle zone non stérile (Z5)
| 2417038 | DETECTEUR portatif O2 - PC SECU. HME | CAPTEUR-TECH | FAI-SS-AS28-01 | Retour prêt virologie RH PT1-vers PC HME
ADI | 2417115 | CENTRALE D'ALARME O2 - LE TOURVILLE | CENTRALE-ALARME-TECH | ADI-3E-ZR30_07 | Circulation
| 2417116 | CAPTEUR CENTRALE O2 - LE TOURVILLE | CAPTEUR-TECH | ADI-3E-ZR28_01 | Bureau consultation IST
[5 empty] | TOTAL EN € HT/AN | 0

## CHU HGRL
N° | Libellé | REF. | Prix €HT/an pour une visite annuelle
1 | 1 CENTRALE GAZ - MX15 GROUPE DE FROID JG03 | OLDHAM 1536464
| 1 CAPTEUR CTX300 GAZ R134A | OLDHAM 1536463
2 | 1 CENTRALE GAZ - MX15 IRM BR12 | OLDHAM 1536468
| 1 CAPTEUR CTX300 O² HELIUM (0-30%) | OLDHAM 1536467
3 | 1 CENTRALE GAZ - MX32 BIOTECH LOCAL AZOTE LIQUIDE BC10 | OLDHAM 6404946
| 1 CAPTEUR CO² LABO BIOTECH | OLDHAM 6404949
4 | 1 CENTRALE GAZ - MX42 CHAUFFERIE JG02 | OLDHAM 6404945
| 1 CAPTEUR CEX800 – CHAUFFERIE | OLDHAM 6404941
| 1 CAPTEUR CEX800 – CHAUFFERIE | OLDHAM 6404942
| 1 CAPTEUR CEX800 – CHAUFFERIE | OLDHAM 6404943
| 1 CAPTEUR CEX800 – CHAUFFERIE | OLDHAM 6404944
5 | 1 CAPTEUR ALARME TECHNIQUE (EPI) | GMI 2036528
|  | TOTAL EN € HT/AN | 0

## CHU ST JACQUES
Zone d'intervention | Désignation | référence | Prix €HT/an pour une visite annuelle
Hôpital Saint Jacques | 1 CENTRALE GAZ CHAUFFERIE VAPEUR | MX42A
3 sondes CH4

## CHU Sites Hôpital Loire Santé
N° | Libellé | Localisation | Libellé Localisation | Prix €HT/an pour une visite annuelle
1 | 1 CENTRALE MX43 | Bâtiment C
15 capteurs OLCT10N O2
4 écrans
5 combinés lumineux et sonores
2 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 3eme D-3E-AP18_3e
2 capteurs OLCT10N CO2
2 écrans
4 combinés lumineux et sonores
3 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | D-3E-AS18_2c
2 capteurs OLCT10N CO2
2 écrans
4 combinés lumineux et sonores
4 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 3eme D-3E-AS18_2
2 capteurs OLCT10N CO2
2 écrans
3 combinés lumineux et sonores
5 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 3eme D-3E-AS18_2a
2 capteurs OLCT10N CO2
2 écrans
4 combinés lumineux et sonores
6 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 3eme circulation D-3E-AT18_3
3 capteurs OLCT10N O2
1 écran
2 combinés lumineux et sonores
7 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 4eme circulation D-4E-AS15_6
3 capteurs OLCT10N CO2
4 écrans
5 combinés lumineux et sonores
8 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 4eme D-4E-AS15_7
5 capteurs OLCT10N CO2
6 écrans
10 combiné lumineux et sonores
9 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | 5eme circulation D-5E-AP15_2
8 capteurs OLCT10N CO2
3 écrans
4 combinés lumineux et sonores
10 | 1 centrale MX32 | Bâtiment D | RDC circulation D-RC-AS19_5
2 capteurs OLCT10N CO2
1 capteur OLCT10N O2
1 écran
2 combiné lumineux et sonores
11 | 1 centrale MX32 | Bâtiment E | 5eme circulation E-5E-AV15_2
2 capteurs OLCT10N CO2
2 écrans
4 combinés lumineux et sonores
12 | 1 centrale MX32 | Bâtiment E | 5eme circulation E-5E-AV15_5
4 capteurs OLCT10N CO2
3 écrans
5 combinés lumineux et sonores
13 | 1 centrale MX32 | Bâtiment E | 5eme circulation E-5E-AV18_3
1 capteur OLCT10N CO2
1 écran
2 combinés lumineux et sonores
14 | 1 centrale MX32 | Bâtiment F | 1er circulation F-1E-BL16_2
1 capteur OLCT10N CO2
1 écran
2 combinés lumineux et sonores
15 | 1 centrale MX32 | Bâtiment F | RDC dalle O2 F-RC-BN20_1
1 capteur OLCT10N O2
1 écran (IP65 différent des autres, même écran sauf étanchéité différente)
2 combinés lumineux et sonores (atex différents des autres)
16 | 1 centrale MX32 | Bâtiment J | RDC circulation J-RC-AN36_7
7 capteurs OLCT10N O2
8 écrans
8 combinés lumineux et sonores
17 | 1 centrale MX32 | Bâtiment L | 2eme circulation L-2E-BC26_02
6 capteurs OLCT10N O2
5 écrans
6 combinés lumineux et sonores
18 | 1 centrale MX32 | Bâtiment L | RDC circulation L-RC-AZ28_03
2 capteurs OLCT10N CO2
2 écrans
3 combinés lumineux et sonores
19 | 1 centrale MX43 | Bâtiment A | 3eme circulation A-3E-AB25_3 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
12 capteurs OLCT10N CO2
2 capteurs OLCT10N O2
7 écrans
10 combinés lumineux et sonores
20 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 5eme circulation B-5E-AD15_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
9 capteurs OLCT10N CO2
4 écrans
6 combinés lumineux et sonores
21 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 5eme circulation B-5E-AB19_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
7 capteurs OLCT10N CO2
3 capteurs OLCT10N O2
4 écrans
6 combinés lumineux et sonores
22 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 6eme circulation B-6E-AD15_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
9 capteurs OLCT10N CO2
4 écrans
6 combinés lumineux et sonores
23 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 6eme circulation B-6E-AB19_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
7 capteurs OLCT10N CO2
3 capteurs OLCT10N O2
4 écrans
6 combiné lumineux et sonores
24 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 4eme circulation B-4E-AD15_5 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
9 capteurs OLCT10N CO2
4 écrans
6 combiné lumineux et sonores
25 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 4eme circulation B-4E-AB19_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
7 capteurs OLCT10N CO2
3 capteurs OLCT10N O2
4 écrans
6 combiné lumineux et sonores
26 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 3eme circulation B-3E-AB15_4 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
9 capteurs OLCT10N CO2
4 écrans
6 combiné lumineux et sonores
27 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 3eme circulation B-3E-AB19_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
7 capteurs OLCT10N CO2
3 capteurs OLCT10N O2
4 écrans
6 combiné lumineux et sonores
28 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 2eme circulation B-2E-AD15_6 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
9 capteurs OLCT10N CO2
4 écrans
8 combiné lumineux et sonores
29 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | 2eme circulation B-2E-AA17_4 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
11 capteurs OLCT10N CO2
4 capteurs OLCT10N O2
5 écrans
7 combiné lumineux et sonores
30 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | RDC B-RC-AE17_0 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
3 capteurs OLCT10N O2
2 écrans
4 combiné lumineux et sonores
31 | 1 centrale MX32 | Bâtiment B | RDC B-RC-AE17_1 |  | Installation à confirmer / Travaux en cours au 1er mars 2026
2 capteurs OLCT10N O2
2 écrans
3 combiné lumineux et sonores
|  |  | TOTAL EN € HT/AN | 0

## CH SAINT-NAZAIRE
Zone d'intervention | Désignation | référence | Prix €HT/an pour une visite annuelle | contrainte d'intervention
Salle Azote FERTILOA | 1 Centrale OLDHAM | MX43 |  | 14h30-16h30
007-E01-228 | 2 Capteur O²
1 Afficheur O²
1 boitier « Défense d’entrer »
1 alarme visuelle et sonore
1 asservissement moteur extraction GV
1 détecteur portatif O²
Laboratoire FIV | 1 Capteur O² |  |  | 14h30-16h
007-E01-414 | 1 boitier « Défense d’entrer »
1 boitier « Evacuation immédiate »
Reports GTC
Centrale Fluides Médicaux | 1 centrale OLDHAM | MX32 |  | Aucune contrainte
099-SS1-503 | 1 Capteur CO²
1 alarme visuelle et sonore
Reports GTC
Station Carbofresh (UCPA) | 1 Centrale OLDHAM | MX32 |  | 11h à 12h ou 16h17h
011-SS1-508 | 2 capteurs CTX 300 IR sans AFF 0-5% vol CO2
Parking Malade Couché | 1 centrale ADS | ADS |  | Aucune contrainte
003-SS1-403 | voie 1 -CO
voie 2 -N²O
voie 3 -CO
voie 4 -N²O
voie 5 -CO
voie 6-N²O
voie 7-CO
voie 8-N²O
| TOTAL EN € HT/AN |  | 0

## CH ANCENIS
Zone d'intervention | Désignation | référence | Prix €HT/an pour une visite annuelle
CH ANCENIS | 1 Centrale OLDHAM | MX 43
4 capteurs

## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Maintenance corrective et préventive conditionnelle à prix unitaires
Fourniture, pose et raccordement :
Désignation | PU en HT €
Centrale de détection multivoies (moins de 5 voies)
Centrale de détection multivoies (5 à 10 voies)
Centrale de détection multivoies (10 à 15 voies)
Détecteur CO (monoxyde de carbone)
Détecteur CO₂ (dioxyde de carbone)
Détecteur O₂ – (oxygène) 0 à 25 % vol
Sirène d’alarme sonore
Gyrophare lumineux d’alarme
Fourniture, pose et raccordement :
Désignation | Remplacement dans le cadre de la visite préventive annuelle | Remplacement en correctif en dehors de la visite annuelle
| PU en HT € | PU en HT €
Cellule (sonde) O² pour centrale détection O²
Cellule (sonde) O² pour centrale gaz chaufferie
Cellule (sonde) O² pour centrale gaz Azote
Cellule (sonde) O² pour centrale gaz R134
Cellule (sonde) O² pour centrale gaz Helium
Tarif des pièces détachées et sous-ensembles :
Tarif de référence (1) | Désignation du tarif (2) | Remise consentie
(1) - Si le titulaire ne maintient pas un tarif de pièces de rechange à jour, dans un but de simplification, le tarif des pièces de rechange peut également être présenté sous la forme d’une remise consentie par rapport aux tarifs de prix publics des principaux constructeurs de matériels.
(2) - Mentionner la désignation exacte du tarif avec sa date limite de validité, ou joindre les premières pages du tarif adopté.
Coefficient multiplicateur d’approvisionnement pour pièces, sous-ensembles ou prestations sous-traitées
Coefficient d’approvisionnement sur pièces hors tarif(s) référencés (2)
Coefficient d’approvisionnement sur prestations sous-traitées (2)
(2) - Coefficient multiplicateur (supérieur à 1) applicable sur les justificatifs d’approvisionnement hors liste, hors tarif du titulaire.
Désignation (Déplacement inclus) | PU en HT €
Tarif horaire de la Main d’œuvre de technicien en Heures Ouvrées
Tarif horaire de la Main d’œuvre de technicien en dehors des Heures Ouvrées

## Informations
Temps indicatif consacré pour chaque visite préventive annuelle (exprimé en heure)
Désignation | Temps indicatif en heure
Centrales de détections gaz
Détecteurs / Capteurs
Détecteur O² personnel (EPI)
Horaires d’Intervention
Désignation | Horaires
Jours ouvrées (3) du titulaire
Heures ouvrées (4) du titulaire
(3) Jours ouvrées = jours travaillés
(4) Heures ouvrées = heures normales de travail durant les jours ouvrés
Délais d’Intervention
Désignation | Délais
Délais d’intervention de dépannage (délais maximum de 1 jour ouvré)
Délais de remise en état (délais maximum de 5 jours ouvré)