Cas pratiques - 2026FCS0007 Maintenance préventive et corrective des installations de sécurité incendie et de détection multi-gaz

LOT 1 : MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE DE CATÉGORIE A, B ET DES SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE AZOTE

Il est attendu des candidats qu’ils chiffrent le(s) cas pratique(s) ci-dessous. Dans chaque cas pratique, le temps de travail hors déplacement est toujours inférieur à une heure. Il est attendu un chiffrage comprenant le déplacement, l’intervention (main d’œuvre), la programmation (au besoin) et la fourniture. Pour tout poste commun, le BPU prévaut : les intitulés et tarifs doivent être repris à l'identique. Le chiffrage devra, au besoin, également faire apparaître le coefficient de sous-traitance. Le candidat veille à - Détailler les postes chiffrés en indiquant les postes et pas uniquement un tarif - Faire apparaître au besoin le coefficient de sous-traitance / coefficient sur les pièces - Indiquer le tarif HT et TTC

Cas pratique 1 – intervention corrective pour remplacement d’un détecteur de fumée FDO221 hors service (MO, prix de la pièce, déplacement & CPS éventuel)

…

Cas pratique 2 – intervention pour « petits travaux » suite à une levée de réserve d’un bureau de contrôle – remplacement d’un diffuseur sonore SOLISTA LX WALL avec embase basse sur le bus existant

…

Cas pratique 3 – intervention pour remplacer une paire de ventouses à rupture 24/48V 20 daN sur portes coupe-feu

…

Cas pratique 4 - intervention corrective pour le remplacement d’un DM (déclencheur manuel) FDM225-RP(F)-PC

…