Cas pratiques - 2026FCS0007 Maintenance préventive et corrective des installations de sécurité incendie et de détection multi-gaz

LOT 2 : MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE DÉSENFUMAGE ASSERVIS ET NON ASSERVIS (NATUREL / MÉCANIQUE – NATUREL / NATUREL) ET ALARMES DE TYPE 2B, 3 ET 4

Il est attendu des candidats qu’ils chiffrent le(s) cas pratique(s) ci-dessous. Dans chaque cas pratique, le temps de travail hors déplacement est toujours inférieur à une heure. Il est attendu un chiffrage comprenant le déplacement, l’intervention (main d’œuvre), la programmation (au besoin) et la fourniture. Pour tout poste commun, le BPU prévaut : les intitulés et tarifs doivent être repris à l'identique. Le chiffrage devra, au besoin, également faire apparaître le coefficient de sous-traitance. Le candidat veille à - Détailler les postes chiffrés en indiquant les postes et pas uniquement un tarif - Faire apparaître au besoin le coefficient de sous-traitance / coefficient sur les pièces - Indiquer le tarif HT et TTC

Cas pratique 1 : suite à un déclenchement d’un désenfumage pneumatique à gaz, remplacement de la cartouche d’ouverture et de fermeture 2x80g