Grille de réponse

(à renseigner par le soumissionnaire)

| Objet de la demande | Information requise | Réponse du soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Puissance acoustique | Tableau récapitulatif précisant pour chaque équipement les niveaux de puissances acoustiques des équipements techniques. Les valeurs indiquées seront justifiées à partir de données techniques fabricant. |  |
| Durée de garantie | un tableau récapitulatif les garanties fabricant pour l’ensemble du matériel proposé (système de climatisation et ventilation double flux thermodynamique) |  |
| Efficacité énergétique de systèmes de climatisation | Moyenne des SEER des climatisations normales ST et vigie. Les valeurs indiquées seront justifiées à partir de données techniques fabricant. |  |
| Efficacité énergétique de la VMC DF thermodynamique | COP selon EN 14511-3 (chauffage avec A7 récupération de chaleur comprise). Les valeurs indiquées seront justifiées à partir de données techniques fabricant |  |
| Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) | Moyenne des PRG des fluides frigorigènes des systèmes de climatisation employée pour la climatisation de la vigie et la salle technique. Les valeurs indiquées seront justifiées à partir de données techniques fabricant |  |
| Ratio de réparabilité | Ce ratio de réparabilité doit être calculé selon la formule suivante, le résultat étant exprimé en pourcentage (sur la base de la nomenclature produit de niveau 1) : nombre de composants réparables ou remplaçables* / nombre total de composants constituant le produit fini x 100 |  |
| Disponibilité des pièces | Durée de disponibilité des pièces détachées de 10 ans minimum, et valorise la proposition d’une durée supérieure aux exigences minimales inscrites au CCTP |  |
| Type de peinture utilisée | Chaque PAC : (il convient de noter que cette obligation ne s’applique pas aux matériaux ne nécessitant pas de traitement de peinture, comme l’aluminium ou l’acier inoxydable) : - utilisation de peinture en poudre polyester (oui/non) ; - présence de systèmes de filtrations efficaces sur les chaînes de peinture (oui/non). |  |
| Circularité des matériaux constitutifs de la carrosserie | La part d’aluminium et d’acier la plus élevée se verra attribuer la note maximale |  |
| Part des matériaux issus du recyclage | Indiquer quels sont les matériaux issus du recyclage utilisés pour la fabrication de l’équipement proposé en apportant tous documents justifiant de la part de matériaux issus du recyclage, tels que : label, fiche produit constructeur, certification |  |