## SYNTHESE
Construction de la nouvelle vigie de l’héliport Paris-Issy-les-Moulineaux-Valérie André SYNTHESE DPGF
n° Chapitre | Chapitre | Prix chapitre
2 | Prestations générales | 0
3 | Gros œuvre | 0
4 | Structure bois | 0
5 | Couverture Isolation étanchéité | 0
6 | Isolation extérieure - Bardage | 0
7 | Menuiseries extérieures | 0
8 | Menuiseries intérieures | 0
9 | Cloisons et plafonds | 0
10 | Revêtements intérieurs | 0
11 | Serrurerie | 0
12 | Mobilier | 0
13 | CFO/CFA (presta CCTP CFO CFA) | 0
14 | Plomberie Sanitaire | 0
15 | Chauffage Ventilation Climatisation | 0
16 | VRD | 0
TOTAL HT |  | 0
TVA | 20% | 0
TOTAL TTC |  | 0

## DPGF SAUF ELEC
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction de la nouvelle vigie de l’héliport Paris-Issy-les-Moulineaux-Valérie André
Chaque désignation de poste se veut simplifiée et rappelle l'article correspondant du CCTP, lequel spécifie et apporte toutes les précisions utiles. Chaque désignation est donc réputée comprendre l'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres... décrits au CCTP pour ce poste ou implicitement évoqués comme incombant aux règles de l'art.
PRESTATIONS CCTP GENERAL et PCCV (ELEC A PART)
n° Chapitre | Corps d'état | n°Prix | Ref CCTP | Prestation | Unité | Quantité Moe | Quantité entreprise | Prix Unitaire | Prix Total | Sous Total
2 | Prestations générale | 1 | 2.1 | Installations de chantier | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2.2 | Etudes d’exécution | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 2.3 | D.O.E | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 2.4 | Nettoyage de fin de chantier | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Gros œuvre | 5 | 3.2 | Terrassements | m3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 3.3 | Mission géotechnique G3 | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 3.4 | Micropieux (MP) | ml | 190 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 3.5 | Massifs des MP | u | 14 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 3.6 | Longrines béton armé | ml | 87.5 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 3.7 | Réseaux sous dalle | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 3.8 | Dalle béton | m² | 139 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 3.9 | Isolant sous chape | m² | 110 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 3.10 | Isolant soubassement | m² | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 3.11 | Remblaiement périphérique | m3 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 3.12 | Mur béton | m² | 26 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 3.13 | Plots, relevés en pied de façade | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 3.14 | Rampe PMR | m² | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 3.15 | Cuvelage | m² | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 3.16 | Peinture anti graffiti | m² | 27 | 0 | 0 | 0
4 | Structure bois | 20 | 4.2 | Mur en ossature bois (Locaux en RDC) | m² | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 4.3 | CLT 120 | m² | 103 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 4.4 | CLT 160 | m² | 48 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 4.5 | Charpente bois classe 2 | m3 | 3.5 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 4.6 | Charpente bois classe 3a | m3 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 4.7 | Charpente pour support bac acier (classe 2) | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 4.8 | Panneau OSB 3 | m² | 14 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 4.9 | Escalier bois 15 marches | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Couverture Isolation étanchéité | 28 | 5.2 | Complexe toiture végétalisée | m² | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 5.3 | Complexe toiture bac acier | m² | 30.1 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 5.4 | Couvertine toiture végétalisée | mètre | 44.5 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 5.5 | Rive pourtour toiture bac-acier + support | mètre | 22.3 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 5.6 | Gouttière | mètre | 6.4 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 5.7 | Naissance eaux pluviales et boites à eau | unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 5.8 | Trop plein | unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 5.9 | Descente eaux pluviales | mètre | 12.5 | 0 | 0 | 0
6 | Isolation extérieure - Bardage | 36 | 6.2 | Isolation fibre de bois des parois verticales entre montants (MOB) | m² | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37 | 6.3 | Complément d’isolation fibre de bois extérieure MOB | m² | 137.2 | 0 | 0 | 0
|  | 38 | 6.4 | Isolant fibre de bois mur béton | m² | 24.53 | 0 | 0 | 0
|  | 39 | 6.5 | Isolation sous face plancher vigie | m² | 15.5 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 6.6 | Membrane pare vapeur et étancheité à l'air | m² | 137.2 | 0 | 0 | 0
|  | 41 | 6.7 | Pare pluie | m² | 137.2 | 0 | 0 | 0
|  | 42 | 6.8 | Bardage rainuré | m² | 79.2 | 0 | 0 | 0
|  | 43 | 6.9 | Bardage lisse | m² | 36 | 0 | 0 | 0
|  | 44 | 6.10 | Parement claire-voie aluminium thermolaqué vigie | ml | 364 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | 6.11 | Passage de câble dans paroi | Unité | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Menuiseries extérieures | 46 | 7.2 | Fenêtre type A - triple vitrage 2250x500mm | Unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47 | 7.3 | Fenêtre type B - triple vitrage 1650x1000mm | Unité | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 48 | 7.4 | Fenêtre type C - triple vitrage 1650x525mm | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 49 | 7.5 | Fenêtres type D - menuiseries vigie | m² | 28.6 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 7.6 | Porte vitrée | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | 7.7 | Protection solaire fenetre type A | Unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 52 | 7.8 | Protection solaire fenetre type B | Unité | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | 7.9 | Protection solaire fenetre type C | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 54 | 7.10 | Protection solaire fenetre type D (menuiserie vigie) | Unité | 11 | 0 | 0 | 0
|  | 55 | 7.11 | Store intérieur plastique transparent type « Plastic view » | Unité | 11 | 0 | 0 | 0
8 | Menuiseries Intérieures | 56 | 8.2 | Porte type P1 (acoustique 36 dB) | Unité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 57 | 8.3 | Porte type P2 (acoustique 44 dB) | Unité | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 58 | 8.4 | Porte type P3 (tiercée, haute 2,54m, acoustique 40 dB) | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 59 | 8.5 | Porte type P4 (placard) | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 60 | 8.6 | Porte type P5 (gaine) | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Cloisons, plafonds | 61 | 9.2 | Cloison | m² | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 62 | 9.3 | Cloison acoustique | m² | 77.43 | 0 | 0 | 0
|  | 63 | 9.4 | Doublage intérieur | m² | 145.07 | 0 | 0 | 0
|  | 64 | 9.5 | Jouées de faux plafonds et coffrages divers | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 65 | 9.6 | Doublage thermique et acoustique plafond vigie | m² | 21.4 | 0 | 0 | 0
|  | 66 | 9.7 | Faux plafond acoustique démontable coloré 60x120 | m² | 29 | 0 | 0 | 0
|  | 67 | 9.8 | Faux plafond acoustique démontable blanc 60x60 | m² | 16.4 | 0 | 0 | 0
|  | 68 | 9.9 | Doublage thermique et acoustique plafond salle technique | m² | 24 | 0 | 0 | 0
10 | Revêtements intérieurs | 69 | 10.2 | Chape légère | m² | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 | 10.3 | Chape armée | m² | 20.5 | 0 | 0 | 0
|  | 71 | 10.4 | Peinture anti poussière | m² | 20.5 | 0 | 0 | 0
|  | 72 | 10.5 | Peinture de sol | m² | 27.3 | 0 | 0 | 0
|  | 73 | 10.6 | Carrelage | m² | 5.2 | 0 | 0 | 0
|  | 74 | 10.7 | Béton ciré | m² | 57.5 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 10.8 | Plinthes bois | ml | 116.3 | 0 | 0 | 0
|  | 76 | 10.9 | Peinture murale | m² | 354.41 | 0 | 0 | 0
|  | 77 | 10.10 | Peinture plafond | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 78 | 10.11 | Faïence murale | m² | 27.3 | 0 | 0 | 0
11 | Serrurerie | 79 | 11.2 | Garde corps toiture | mètre | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 | 11.3 | Rampe escalier | mètre | 3.5 | 0 | 0 | 0
|  | 81 | 11.4 | Arceaux vélo | Unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 82 | 11.5 | Bordure chasse roue rampe PMR | mètre | 6.4 | 0 | 0 | 0
|  | 83 | 11.6 | Tube support d'antenne | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Mobilier | 84 | 12.2 | Meubles de cuisine + équipements | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 85 | 12.3 | Meuble pour deux unités intérieures de climatisation | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 86 | 12.4 | Meuble pour une unité intérieure de climatisation | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 87 | 12.5 | Rayonnages placard de rangement | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
13 | CFO/CFA | 88 à 177 |  | Prescritpions CFO/CFA (voir DPGF CFO/CFA)
14 | Plomberie Sanitaire | 178 | 14.2 | Etudes d’exécution - PLB | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 179 | 14.3 | Panoplie - Compteur EFS | mètre | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 180 | 14.4 | Réseau évacuations EU - EV | mètre | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 181 | 14.5 | Réseau distribution EF et ECS | mètre | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 182 | 14.6 | WC Toilette | U | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 183 | 14.7 | Receveur douche + pare douche + colonne de douche | U | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 184 | 14.8 | Vasque + robinetterie | U | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 185 | 14.9 | Vidoir ménage + robinetterie | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 186 | 14.10 | Evier + robinetterie | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 187 | 14.11 | Hotte aspirante | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 188 | 14.12 | Siphon de sol | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 189 | 14.13 | Miroir | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 190 | 14.14 | Barre de relevage | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 191 | 14.15 | Accessoires | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 192 | 14.16 | Pompe vide cave et système d’évacuation | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 193 | 14.17 | Essais et PV | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 194 | 14.18 | DOE-DIUO | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Chauffage Ventilation Climatisation | 195 | 15.2 | Etude d'exécution CVC | Ens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 196 | 15.3 | Groupe extérieur salle technique (normal) | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 197 | 15.4 | Groupe extérieur vigie (normal) | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 198 | 15.5 | Groupe extérieur salle technique et vigie (secours) | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 199 | 15.6 | Réseau de distribution frigorifique | mètre | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 15.7 | Réseau d'évacuation et raccordement des condensats | mètre | 40 | 0 | 0 | 0
|  | 201 | 15.8 | Unités intérieures murales local informatique (normal et secours) | U | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 202 | 15.9 | Unités intérieures console non carrossées Vigie (normal et secours) | U | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 203 | 15.10 | Boîtiers de commande | U | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 204 | 15.11 | VMC Double Flux thermodynamique - Système 4 en 1 | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 205 | 15.12 | Caisson d'insufflation d'air neuf vigie et filtratio / régulation | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 206 | 15.13 | Conduits de ventilation circulaires du système double flux | mètre | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 207 | 15.14 | Conduits de ventilation circulaires de l'insufflateur d'air neuf vigie | mètre | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 208 | 15.15 | Pièges à sons | U | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 209 | 15.16 | Bouches de soufflage et de reprise d’air du système de ventilation double flux | U | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 210 | 15.17 | Bouches de soufflage d’air Vigie | U | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 211 | 15.18 | Grilles de transfert d'air | U | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 212 | 15.19 | Gille air neuf et grille de rejet VMC Double Flux | U | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 213 | 15.20 | Grille air neuf caisson d'insufflation vigie | U | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 214 | 15.21 | Brasseurs d'air | U | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 215 | 15.22 | Systèmes de traversées de paroi étanches à l'air | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 216 | 15.23 | Coffret de surveillance et suivi énergétique | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 217 | 15.24 | Essais étanchéité à l’air des réseaux | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 218 | 15.25 | Essais et procès-verbaux | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 219 | 15.26 | Dossier des ouvrages exécutés, DIUO, DESP, Formation | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 220 | 15.27 | Formation/assistance technique | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
16 | VRD | 221 | 16.2 | Regard AEP et EU/EV | Unité | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 222 | 16.3 | Regard CFO/CFA | Unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 223 | 16.4 | Regard et réseau EP | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 224 | 16.5 | Fourreaux | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 225 | 16.6 | Enrobé circulation | m² | 43.2 | 0 | 0 | 0
|  | 226 | 16.7 | Revêtement poreux pour stationnement | m² | 27.6 | 0 | 0 | 0
|  | 227 | 16.8 | Revêtement cheminement piéton | m² | 24.1 | 0 | 0 | 0
|  | 228 | 16.9 | Clôture | mètre | 16.5 | 0 | 0 | 0
|  | 229 | 16.10 | Portail 4m coulissant | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 230 | 16.11 | Portillons piétons | Unité | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 231 | 16.12 | Plantations | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 232 | 16.13 | Nichoir | Unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 233 | 16.14 | Tuyau d’arrosage | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 234 | 16.15 | Remise en état du site | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL HT | [9 empty] | 0
[7 empty] | verif | 0 | 0 | 0

## DPGF CFO CFA
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction de la nouvelle vigie de l’héliport Paris-Issy-les-Moulineaux-Valérie André
Chaque désignation de poste se veut simplifiée et rappelle l'article correspondant du CCTP, lequel spécifie et apporte toutes les précisions utiles. Chaque désignation est donc réputée comprendre l'ensembleemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres... décrits au CCTP pour ce poste ou implicitement évoqués comme incombant aux règles de l'art.
CCTP ELECTRICITE CFO CFA
Chapitre | Sous chapitre | n°Prix | Prestation | Unité | Quantité Moe | Quantité entreprise | Prix Unitaire | Prix Total | Total sous chapitre | Total chapitre
A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES |  |  | RELATIONS AVEC LE GESTIONNAIRE DU RESEAU | PM |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 88 | ESSAIS DES INSTALLATIONS | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 89 | ETUDES ET PLANS | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 90 | DOSSIER DE RECOLEMENT DES TRAVAUX (D. O. E) | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 91 | RESERVATIONS ET PERCEMENTS | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | LIMITES DE PRESTATIONS | PM
B - DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FORTS | B.1 ORIGINE DE L'INSTALLATION Fourniture, pose, raccordement, autocontroles et essais. |  | CBPL (Tarif bleu ) | HL |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 92 | AGCP 60A 500mA S | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | CCPI en limite de propriété | HL
|  |  | Liaison jusqu'au comptage Tarif bleu depuis réseau public (CCPI) | HL
|  |  | Câble de téléreport blindé jusqu'au Tarif Bleu | HL
| B.2 BILAN DE PUISSANCE PREVISIONNEL |  | Réalisation du bilan de puissance | Inclus
| B.3 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION Fourniture, pose, raccordement, autocontroles et essais des TGBT yc inverseur manuel, contact SD et comptage. | 93 | TGBT VIGIE | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| B.4 TABLEAUX DIVISIONNAIRES Fourniture, pose, raccordement, autocontroles et essais des tableaux divisionnaires yc modules GTB et comptages. |  | TD 230V/24V | HL
|  |  | Onduleur 5000VA CA | HL
|  |  | Onduleur/chargeur CC | HL
| B.5 DISTRIBUTION PRINCIPALES ET SECONDAIRES Alimentations et câblages depuis TGBT. | 94 | Alim CF0 - Alimentation éclairage interieur | mètre | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95 | Alim CF0 - Bus pour éclairage DALI | mètre | 150 | 0 | 0 | 0
|  | 96 | Alim CF0 - Alimentation éclairage de sécurité | mètre | 120 | 0 | 0 | 0
|  | 97 | Alim CF0 - Alimentation de commande | mètre | 132 | 0 | 0 | 0
|  | 98 | Alim CF0 - Alimentation prises de courant | mètre | 420 | 0 | 0 | 0
|  | 99 | Alim CF0 - Alimentation poste de travail | mètre | 324 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | Alim CF0 - Alimentation prises de courant 20/32A | mètre | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 101 | Alim CF0 - Alimentation prises de courant 125A | mètre | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 102 | Alim CFA - Alarme incendie | mètre | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 103 | Alim CFA - Système de Vidéophonie | mètre | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 104 | Alim CFA - Baie opérateur | mètre | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 105 | Alim CVC - VMC Double Flux thermodynamique | mètre | 7 | 0 | 0 | 0
|  | 106 | Alim CVC - Pompe à chaleur Air Air - mini DRV - Normal ST | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 107 | Alim CVC - Pompe à chaleur Air Air - mini DRV - Secours ST + Vigie | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 108 | Alim CVC - Pompe à chaleur Air Air - mini DRV - Normal Vigie | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 109 | Alim CVC - Unités intérieures murales - Normales et Secours ST | mètre | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 110 | Alim CVC - Unités intérieures - Consoles normales non carrossée Vigie | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 111 | Alim CVC - Unités intérieures - Consoles normales Vigie | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 112 | Alim CVC - Caisson d'insufflation d'air neuf vigie et filtration - Régulation | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 113 | Alim CVC - Coffret Régulation CVC - Energy Management | mètre | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 114 | Alim CVC - Adoucisseur de 10L | mètre | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 115 | Alim CVC - Hotte aspirante | mètre | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 116 | Alim spécifique - Alimentation TD 230V/24 | mètre | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 117 | Alim divers - Stores | mètre | 228 | 0 | 0 | 0
|  | 118 | Alim divers - Portillon | mètre | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 119 | Alim divers - Portail motorisé | mètre | 18 | 0 | 0 | 0
|  | 120 | Alim divers - Pompe de relavage | mètre | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 121 | Alim divers - Plaque induction | mètre | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 122 | Alim divers - Bandeau LED | mètre | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 123 | Alim divers - Four micro onde | mètre | 22 | 0 | 0 | 0
| B.6 ECLAIRAGE NORMAL Fourniture, pose et raccordement des appareils. | 124 | Luminaire Type A | unité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 125 | Luminaire Type B | unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 126 | Luminaire Type C | unité | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 127 | Luminaire Type D | unité | 9 | 0 | 0 | 0
|  | 128 | Luminaire Type E | unité | 6 | 0 | 0 | 0
|  | 129 | Luminaire Type F | unité | 4 | 0 | 0 | 0
| B.7 ECLAIRAGE DE SECURITE Fourniture, pose et raccodement des luminaires d'éclairages de sécurité. | 130 | BAES Evacuation 45 lm | unité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 131 | BAES Evacuation 45 lm étanche | unité | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 132 | BAES Ambiance 400 lm | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 133 | BAES Ambiance 400 lm IP65 | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 134 | Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | Balise lumineuse de sécurtié aéroportuaire | unité | 3 | 0 | 0 | 0
| B.8 APPAREILLAGES Fourniture, pose et raccordement : | 136 | Interrupteur simple allumage / va-et-vient Etanche | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 137 | Bouton de poussoir de relance | unité | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 138 | Bouton de gradation luminaires vigie | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 139 | Détecteur de présence | unité | 9 | 0 | 0 | 0
|  | 140 | Prise de courant 2P+T menage encastré | unité | 27 | 0 | 0 | 0
|  | 141 | Prise de courant 2P+T étanche | unité | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 142 | Prise de courant 2x2P+T goulotte | unité | 27 | 0 | 0 | 0
|  | 143 | Prise de courant 2P+T 20A/32A | unité | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 144 | Prise de courant 4P+T 125A | unité | 1 | 0 | 0 | 0
| B.9 CHEMINEMENTS COURANTS FORTS | 145 | Chemins de câbles CFO dalle marine 200x54 | mètre | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 146 | Goulottes PVC 160x52 y compris accessoires | mètre | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 147 | Tube IRO | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 148 | Gaines ICTA | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 149 | Boite de derivation | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | Rebouchements coupe-feu | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
| B.10 RESEAU DE TERRE | 151 | Barrette de terre principale | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 152 | Barrette de terre secondaire | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 153 | Fond de fouille | mètre | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 154 | Réseau équipotentielle secondaire | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 155 | Réseau équipotentielle principal | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
| B.11 PARAFOUDRE | 156 | Maillage foudre toiture et façade | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 157 | Maillage foudre planchers techniques | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 158 | Réseau de terre foudre | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
C - DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FAIBLES | C.1 ADDUCTION TELECOM Fourniture, pose, raccordement, essais, mises en service et parametrage : | 159 | Baie opérateur | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.2 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE Fourniture, pose, raccordement, essais, mises en service et parametrage : | 160 | Alarme type 4 | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 161 | Déclencheurs manuels (DM) avec capot | unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 162 | Diffuseurs sonores | unité | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 163 | Diffuseurs lumineux | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 164 | Câblage SYT1 fil alarm rouge | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 165 | Câblage CR1-C1 | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 166 | Essais, mise en service, paramétrage et formation | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
| C.3 SYSTÈME DE VISIOPHONIE Fourniture, pose, raccordement, essais, mises en service et parametrage : | 167 | Poste de réception | unité | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 168 | Portier audio/vidéo | unité | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 169 | Bouton de poussoir | unité | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 170 | Potelet | unité | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 171 | Câblage | mètre | 130 | 0 | 0 | 0
|  | 172 | Essais, mise en service et paramétrage | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
| C.4 SYSTÈME DE SURETE Fourniture, pose, raccordement, essais, mises en service et parametrage : | 173 | Mesure conservatoire (Fx Ø32 mesure conservatoire dans les cloisons y compris pot d'encastrement) | mètre | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.5 CHEMINEMENTS COURANTS FAIBLES | 174 | Chemins de câbles CFA/SSI Dalle marine 200x54 | mètre | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Goulottes PVC 160x52 y compris accessoires | inclus
|  | 175 | Tube IRO | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 176 | Gaines ICTA | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 177 | Rebouchements coupe-feu | ensemble | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL HT | [9 empty] | 0
[7 empty] | verif | 0 | 0 | 0