## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE Caisse d'allocations familiales des PyrénéesOrientales 112, rue du Docteur Henri Ey 66 000 Perpignan
BUREAU D'ETUDES : ENERGIE R BET 7 Rue Augustin Thierry 66000 PERPIGNAN Tél : 04 68 73 85 67
Dossier
ARCHITECTE : ARCHI CONCEPT 2 BD DES PYRENEES 66 000 PERPIGNAN
Date
Phase
Indice

## AO
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°4 |  | ELECTRICITE - BORNES DE RECHARGE
3 | 4.1 |  | Présentation générale
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4 | 4.1.13 | ELE1.1.3 | Documents à fournir par l'entreprise retenue
5 | 4.1.13.1 | ELE1.1.3.1 | Avant le début des travaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.1.13.1.1 | ELE1.1.3.1.1 | Dossier à remettre avant exécution travaux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.T
5.&
5 | 4.1.13.2 | ELE1.1.3.2 | A la réception provisoire des travaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.1.13.2.1 | ELE1.1.3.2.1 | Dossier DOE à remettre après exécution travaux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.T
5.&
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
3.&
3 | 4.2 | ELE1.2 | DESCRIPTION DE L'INSTALLATION D'ELECTRICITE
4 | 4.2.1 | ELE1.2.1 | Installations de chantier
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.2.1.1 | ELE1.2.2.1 | Installations de chantier suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
4.T
4.&
4
4.&
4 | 4.2.3 | ELE1.2.3 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles
9 | 4.2.3.1 |  | Mise à la terre et liaisons équipotentielles |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.&
9 | 4.2.3.2 | ELE1.2.3.6 | Liaisons équipotentielles supplémentaires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
4.T
4.&
4 | 4.2.4 |  | Modification TGBT existant
5 | 4.2.4.1 |  | Coffret Extension TGBT
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.4.1.1 | ELE1.2.9.1.3 | Ajout coffret TGBT bis équipé selon CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.4.1.2 |  | Liaison jeu de barre TGBT / Coffret TGBT bis |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.4.2 |  | Compteur d'énergie
5.T
5.T
9 | 4.2.4.2.1 |  | Compteur d'énergie en tête du TGBT |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.5 | ELE1.2.10 | Alimentation tableau divisionnaire extérieur
5 | 4.2.5.1 |  | Carottages et pénétration bâtiment
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.5.1.1 |  | Percements et carottages |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.5.1.2 |  | Liaison en fourreaux Ø 160 en sortie de bâtiment |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.5.2 |  | Chemin de câbles
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.5.2.1 |  | Chemin de câbles dans sous-sol |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.5.3 |  | Liaison câble
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.5.3.1 |  | Liaison puissance Coffret TGBT bis / Tableau divisionnaire bornes / PV |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.6 |  | Tableau divisionnaire extérieur bornes de recharges et photovoltaïque
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.2.6.1 |  | TD Extérieur équipé selon CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.&
4.&
4 | 4.2.7 | ELE1.2.11 | Arrêts d'urgence
5 | 4.2.7.1 |  | Arrêt d'urgence bornes IRVE
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.7.1.1 |  | Arrêt d'urgence IRVE accueil y compris liaison câble vers TD Extérieur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.7.1.2 |  | Arrêt d'urgence IRVE abri vélos y compris liaison câble vers TD Extérieur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.7.2 |  | Arrêt d'urgence Photovoltaïque
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.7.2.1 | ELE1.2.11.1 | Arrêt d'urgence photovoltaïque accueil y compris liaison câble vers TD Extérieur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.7.2.2 |  | Arrêt d'urgence photovoltaïque abri vélos y compris liaison câble vers TD Extérieur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.8 | ELE1.2.14 | Protection foudre
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.2.8.1 |  | Parafoudre TD Extérieur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
4.&
4 | 4.2.9 | ELE1.2.15 | Distribution électrique et cheminement
5 | 4.2.9.1 | ELE1.2.15.1 | Câblage courants forts
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.9.1.1 | ELE1.2.15.1.2 | Cheminement, conduits IRL, |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.1.2 | ELE1.2.15.1.3 | Distribution câbles, |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.1.3 | ELE1.2.15.1.4 | Chemin de câble y compris toutes suggestions de pose, |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.9.2 |  | Alimentation bornes de recharges véhicules électriques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.2.9.2.1 |  | Alimentation borne de recharge 1 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.2.2 |  | Alimentation borne de recharge 2 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.2.3 |  | Alimentation borne de recharge 3 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.2.4 |  | Alimentation borne de recharge 4 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.2.5 |  | Alimentation borne de recharge 5 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
9 | 4.2.9.2.6 |  | Alimentation borne de recharge 6 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.10 |  | Bornes de recharge véhicules électriques
5 | 4.2.10.1 |  | Bornes de recharges véhicules électriques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
9 | 4.2.10.1.1 |  | Bornes de recharge véhicules électriques y compris pieds |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.&
5.&
5 | 4.2.10.2 |  | Gestion des accès à la recharge
5.T
9 | 4.2.10.2.1 |  | Fourniture et paramétrage de 50 badges RFID |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.&
5.&
5 | 4.2.10.3 |  | Système de gestion de charge
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 4.2.10.3.1 |  | Câblage et paramétrage système Charge Unix |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.10.4 |  | Système de facturation "Freshmile"
5.T
9 | 4.2.10.4.1 |  | Paramétrage bornes et assistance maître d'ouvrage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.11 | ELE1.2.16 | Appareils d'éclairage
5
5.&
5 | 4.2.11.2 |  | Luminaire Type 1
9 | 4.2.11.2.1 |  | Réglette étanche 4600lm |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.&
5.&
4.T
4.&
4 | 4.2.12 | ELE1.2.18 | Appareillage local vélo
5 | 4.2.12.1 |  | Appareillage étanche
5.T
5.T
9 | 4.2.12.1.1 | ELE1.2.18.9.2 | PC 2P+T 16 A étanche |  |  | U | 26 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.12.2 |  | Détecteur de présence et de luminosité
5.T
9 | 4.2.12.2.1 | ELE1.2.18.13.1 | Détecteur de mouvement 280° saillie |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.13 | ELE1.2.24 | Pré-cablâge VDI
5
5.&
5 | 4.2.13.2 | ELE1.2.24.2 | Répartiteur de brassage général
5.T
5.T
9 | 4.2.13.2.1 | ELE1.2.24.2.1 | Modification répartiteur général de brassage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.13.3 |  | Coffret ombrière
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.13.3.1 |  | Coffret ombrière |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.13.4 | ELE1.2.24.4 | Rocade inter-baies
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.13.4.1 | ELE1.2.24.4.2 | Rocade fibre optique |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.13.5 |  | Distribution informatique
5.T
5.T
5.T
5.&
9 | 4.2.13.6 | ELE1.2.24.3.1 | Cheminement et câblage catégorie 6A |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5 | 4.2.13.7 | ELE1.2.24.3 | Prises réseaux
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.13.7.1 | ELE1.2.24.3.3 | Prise RJ45 cat 6A étanche |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5
5.&
5 | 4.2.13.9 | ELE1.2.24.6 | Repérages, essais et mesures
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.13.9.1 | ELE1.2.24.6.1 | Repérage, essais et recettes informatiques |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.14 |  | Contrôle d'accès
4.T
5
5.&
5 | 4.2.14.2 |  | Unité de gestion de porte
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.14.2.1 |  | Unité de gestion de porte |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.14.3 |  | Descriptif lecteur de badges
5.T
9 | 4.2.14.3.1 |  | Lecteur de badges |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5 | 4.2.14.4 |  | Distribution et cheminement
5.T
5.T
9 | 4.2.14.4.1 | ELE1.2.29.5 | Cheminement et câblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
5
5.&
5 | 4.2.14.6 |  | Mise en service et essais
5.T
5.T
9 | 4.2.14.6.1 |  | Mise en service et essais |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
5.&
4.&
4 | 4.2.15 |  | Contrat de maintenance
4.T
9 | 4.2.15.1 |  | Coût annuel contrat d'entretien et de maintenance bornes de recharges IRVE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.&
4.&
3.&
3 | 4.3 |  | Déchets
9 | 4.3.1 |  | Gestions des déchets |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 6215
9.T
9.&
3.&
RECAPITULATIF Lot n°4 ELECTRICITE - BORNES DE RECHARGE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
4.1 - Présentation générale
4.2 - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION D'ELECTRICITE
4.3 - Déchets
Total du lot ELECTRICITE - BORNES DE RECHARGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | Appel d'offre
2. | Titre du dossier : | CAF DES PYRENEES ORIENTALES - LOCAL VELO OMBRIERE PV ET BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE MAPA 2026-01
3. | Code du dossier
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°4
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE - BORNES DE RECHARGE
6. | Date de valeur du lot / des lots :
7. | Phase : | DCE
8. | Indice :
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total