Fourniture de sources radioactives scellées - Médecine nucléaire – Contrôles qualité et étalonnages

Marché N° 2026 – 13

Bordereau de prix

1. Fournitures de sources radioactives scellées

| N° | Désignation | Radionucléide | Usage principal | Unité | Prix unitaire HT (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Source scellée calibrée | Cobalt 57 Galette | CQ gamma-caméra semi conducteur | Unité |  |
| 2 | Source scellée calibrée | Cobalt 57 Galette | CQ gamma-caméra à scintillation | Unité |  |
| 3 | Source scellée calibrée | Cobalt 57 Crayon | CQ sonde peropératoire | Unité |  |
| 4 | Source scellée calibrée | Cobalt 57 Flacon | CQ injecteurs | Unité |  |
| 5 | Source scellée calibrée | Gemanium 68 Fantôme annulaire | CQ PET | Unité |  |
| 6 | Source scellée calibrée | Gemanium 68 Fantôme en mousse | CQ PET | Unité |  |
| 7 | Source scellée calibrée | Césium 137 Flacon | Activimètre | Unité |  |
| 8 | Source scellée calibrée | Barium 133 Flacon | Activimètre | Unité |  |
| 9 | Source scellée calibrée | Autre (A préciser) | A préciser | Unité |  |

Les prix seront exprimés en euros HT et comprendront l’ensemble des sujétions prévues au CCTP.

2. Prestations incluses

Les prestations suivantes sont réputées incluses dans le prix unitaire des sources :

- Calibration de la source,

- Fourniture du certificat de calibration,

- Transport réglementé et livraison sur site,

- Fourniture des documents réglementaires,

- Assistance technique de premier niveau.

3. Reprise des sources en fin de vie

| N°5 | Désignation | Unité | Prix unitaire HT (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Reprise d’une source scellée en fin d’utilisation ou mise en décroissance | Unité |  |

4. Dispositions générales

- Les quantités sont commandées par bons de commande selon les besoins du service.

- Les prix sont fermes pendant la durée initiale du marché (ou révisables selon CCAP).

- Toute prestation non incluse devra faire l’objet d’un devis préalable accepté par le pouvoir adjudicateur.

5. Prestations complémentaires

Enfin pour compléter l’offre, le candidat pourra proposer des prestations complémentaires associés à son catalogue.

Il pourra proposer également une remise globale sur son catalogue.