## Récap Fluides 3 blocs
ESTIMATIFS - PROJET
Chap. : | Total | Prescripteur : | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO | Révision chapitre : | 1
N° doc : | D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0 | Date révision chapitre : | 2026-03-06
| SOUS LOTS TECHNIQUES | TOTAL POUR 3 BLOCS SANITAIRES
| Electricité VMC | 0
| Plomberie | 0
| Corps d'Etat Secondaire | 0
TOTAL H.T. y compris divers et imprévus |  | 0
T.V.A. |  | 0
TOTAL T.T.C. |  | 0

## Récap Fluides 1 bloc
ESTIMATIFS - PROJET
Chap. : | Total | Prescripteur : | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO | Révision chapitre : | 1
N° doc : | D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0 | Date révision chapitre : | 2026-03-06
| SOUS LOTS TECHNIQUES | TOTAL POUR 1 BLOC SANITAIRE
| Electricité VMC | 0
| Plomberie | 0
| Corps d'Etat Secondaire | 0
TOTAL H.T. y compris divers et imprévus |  | 0
T.V.A. |  | 0
TOTAL T.T.C. |  | 0

## ELE VMC 1 bloc
| ESTIMATIFS - PROJET | 0 | 0 | 0
Chap. : | Electricité VMC | Prescripteur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO | Révision chapitre : |  |  |  | 1
N° doc : | D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0 | Date révision chapitre : |  |  |  | 2026-03-06
| Désignation | Unités | Quantité |  | Prix H.T
|  |  | BET | Entreprise | Unitaire | TOTAL
A | CHEMINEMENTS |  |  |  |  | 0
A1 | Fourreaux ICTA D20 | ml | 50 |  |  | 0
0
B | DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
B1 | Prises de courant (2,5mm²) | ml | 50 |  |  | 0
B2 | Eclairage (1,5mm²) | ml | 70 |  |  | 0
B3 | Attentes électriques | U | 2 |  |  | 0
0
C | ECLAIRAGE NORMAL |  |  |  |  | 0
C1 | REF 01 : Hublots LED détéction THORN Katona | u | 4 |  |  | 0
C2 | REF 02 : Hublots LED détection Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65+HFS | u | 2 |  |  | 0
C3 | REF 03 : Réglettes étanches 1.2m LED THORN | u | 2 |  |  | 0
0
D | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
D1 | Prise de courant étanches 2P+T | u | 5 |  |  | 0
D2 | Détecteurs de présence 360° | u | 2 |  |  | 0
0
E | RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
E1 | Liaisons équipoptentielles | Ens | 1 |  |  | 0
0
F | VENTILATION |  |  |  |  | 0
F1 | Fourniture et pose de gaine aéraulique rectangulaire de diamètre |  |  |  |  | 0
| - Ø100mm (pour 3ml) | Ens | 3 |  |  | 0
0
F2 | Fourniture et pose de bouches de soufflage et reprise |  |  |  |  | 0
| Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D100 | U | 6 |  |  | 0
| Registres de réglage manuels | U | 6 |  |  | 0
| y compris accessoires de supportage et de fixation, protection antirouille en extérieure |  |  |  |  | 0
| y compris raccordement aux unités terminales et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
0
TOTAL H.T. |  |  | 0 |  |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  |  | 0

## Plomberie 1 bloc
| ESTIMATIFS - PROJET | 0 | 0 | 0
Chap. : | Plomberie | Prescripteur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO | Révision chapitre : |  |  |  | 1
N° doc : | D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0 | Date révision chapitre : |  |  |  | 2026-03-06
| Désignation | Unités | Quantité |  | Prix H.T
|  |  | BET | Entreprise | Unitaire | TOTAL
A | EVACUATION PLOMBERIE
A1 | Evacuations EU-EV en PVC, vidage sanitaires |  |  |  |  | 0
| EU Ø32-40 PVC, y compris accessoires de raccordement | ml | 10 |  |  | 0
| EV Ø 100 PVC, y compris accessoires de raccordement | ml | 5 |  |  | 0
0
B | DISTRIBUTION EAU SANITAIRE / EF-EFS - ECS |  |  |  |  | 0
B1 | Distribution EFS-ECS en canalisation alimentation |  |  |  |  | 0
| Canalisation alimentation DN 25 / "1/2 | ml | 2 |  |  | 0
| Canalisation alimentation DN 20 / "1/2 | ml | 2 |  |  | 0
| Canalisation alimentation DN 15 / "1/2 | ml | 10 |  |  | 0
| Canalisation alimentation DN 12 / "1/2 | ml |  |  |  | 0
0
B2 | Organes de distribution, d'isolement |  |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement DN20 | ens | 1 |  |  | 0
0
C | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose appareillages sanitaires selon descriptif notice technique |  |  |  |  | 0
C1 | WC 3/6L cuvette et abattant | u | 4 |  |  | 0
C2 | Lave main suspendu y compris fixations et siphon (robinet existant) | u | 2 |  |  | 0
C3 | Déversoir mural avec robinet | u | 1 |  |  | 0
C4 | Siphon de sol (sanitaires hommes et femmes et local ménage) | u | 3 |  |  | 0
0
D | DIVERSES PRESTATIONS |  |  |  |  | 0
D1 | Plan "P.A.C" (Plan Atelier de Chantier) / avant travaux | ens | 1 |  |  | 0
D2 | Etudes, DOE, Plan récolement des travaux exécutés (P.O.E.) / après travaux | ens | 1 |  |  | 0
D3 | Essai, désinfection réseau | ens | 1 |  |  | 0
D4 | Fourniture et pose d'étiquettes repérages et fléchage des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
0
0
TOTAL H.T. |  |  | 0 |  |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  |  | 0

## CES 3 blocs
| ESTIMATIFS - PROJET | 0 | 0 | 0
Chap. : | Corps d'Etat Secondaire | Prescripteur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO | Révision chapitre : |  |  |  | 1
N° doc : | D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0 | Date révision chapitre : |  |  |  | 2026-03-06
| Désignation | Unités | Quantité |  | Prix H.T
|  |  | BET | Entreprise | Unitaire | TOTAL
A | MENUISERIES INTERIEURES
A1 | PB.1 : 80 x 204 ht | ens | 12 |  |  | 0
A2 | Porte coulissante 80 x 204 ht | ens | 3 |  |  | 0
A3 | Porte CF1/2h : 80 x 204 ht | ens | 1 |  |  | 0
A4 | Plan de travail | ml | 5.4 |  |  | 0
A5 | Organigramme des clés et Armoires à Clés | ens | 1 |  |  | 0
0
B | PLATRERIE |  |  |  |  | 0
B1 | Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique 70mm | m² | 45 |  |  | 0
B2 | Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique 98mm | m² | 82 |  |  | 0
0
C | FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  | 0
C1 | Faux-plafonds Type : Ekla de chez ROCKFON | m² | 15.4 |  |  | 0
0
D | REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
D1 | Carrelage classé R10 (adhérence moyenne) | m² | 71.2 |  |  | 0
D2 | Plinthes droites en grès cérame | ml | 44 |  |  | 0
D3 | Faïence murale | m² | 108 |  |  | 0
0
E | PEINTURE |  |  |  |  | 0
E1 | Peinture sur murs pièces humides | m² | 35 |  |  | 0
E2 | Peinture sur plafonds pièces humides | m² | 25 |  |  | 0
E3 | Peinture sur canalisations | ens | 1 |  |  | 0
E4 | Nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
0
TOTAL H.T. |  |  | 0 |  |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  |  | 0

## Elec C.Faibles (hidden)
| ESTIMATIFS - PROJET | 0 | 0 | 0
Chap. : | Electricité Courants Faibles | Prescripteur : |  |  | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : |  |  | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO | Révision chapitre : |  |  | 1
N° doc : | D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0 | Date révision chapitre : |  |  | 2026-03-06
| Désignation | Unités | Quantité | Prix H.T
|  |  |  | Unitaire | TOTAL
A | CHEMINEMENTS |  |  |  | 0
0
B | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
EQUIPEMENTS D'ALARME INCENDIE
C | DISTRIBUTION DE L'HEURE
D | PRECABLAGE VDI pour technologie téléphonie IP
E | COUVERTURE WIFI
F | VIDEOPROJECTION
G | TELEPHONIE
H | RADIO TELEVISION sur réseau IP
I | GTB
J | MOYENS DE SECOURS
0
TOTAL H.T. |  |  | 0 |  | 0
Coef Divers et imprévus |  |  |  |  | 2.5%
TOTAL H.T. y compris divers et imprévus |  |  | 0 |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  | 0