## Récapitulatif
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
Sous-station | Prix HT | Prix TTC
SST006 - La Capelette | 0 | 0
SST007 - Peyrac | 0 | 0
SST008 - Trenque | 0 | 0
SST0010 - Gymnase | 0 | 0
SST093 - Restaurant | 0 | 0
SST094 - Simulation | 0 | 0
SST151 - Riac | 0 | 0
| 0 | 0

## DPGF SST006
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST006 - Village Capelette - Skid 400 kW - DN65
Dépose chaudière | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Circulateur MAGNA3 40-100 F ou equivalent | U | 1
Filtre magnétique désemboueur en ligne DN65 | U | 1
Filtre à tamis DN65 | U | 1
Vanne d'isolement DN65 | U | 4
Robinet porte-mano 8x13 | U | 2
Tube acier EN10255 S195 DN65 | ml | 12
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 4
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN65 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Manomètre 0-10 bars (PI) | U | 1
Sonde de température -30 -130°C(TT) | U | 1
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Prise 400V Tri + N + T 20 A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 3P+N+T 20A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCU primaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Passerelle pour futur GTC (option) | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0

## DPGF SST007
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST00 - Village Peyrac - Skid 300 kW - DN50
Dépose chaudière | Ens | 1
Grutage (option) | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Circulateur MAGNA3 40-80 F ou equivalent | U | 1
Filtre magnétique désemboueur en ligne DN50 | U | 1
Filtre à tamis DN50 | U | 1
Vanne d'isolement DN50 | U | 4
Robinet porte-mano 8x13 | U | 2
Tube acier EN10255 S195 DN50 | ml | 12
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 4
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN50 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Manomètre 0-10 bars (PI) | U | 1
Sonde de température -30 -130°C(TT) | U | 1
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Prise 400V Tri + N + T 16 A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 3P+N+T 16A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCUprimaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation + passerelle pour futur GTC | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Passerelle pour futur GTC (option) | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0

## DPGF SST008
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST008 - Village Trenque - Skid 400 kW - DN65
Dépose chaudière | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Circulateur MAGNA3 40-100 F ou equivalent | U | 1
Filtre magnétique désemboueur en ligne DN65 | U | 1
Filtre à tamis DN65 | U | 1
Vanne d'isolement DN65 | U | 4
Robinet porte-mano 8x13 | U | 2
Tube acier EN10255 S195 DN65 | ml | 12
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 4
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN65 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Manomètre 0-10 bars (PI) | U | 1
Sonde de température -30 -130°C(TT) | U | 1
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Prise 400V Tri + N + T 20 A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 3P+N+T 20A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCU primaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Passerelle pour futur GTC (option) | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0

## DPGF SST010
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST010 - Gymnase - Skid 400 kW - DN65
Dépose chaudière | Ens | 1
Grutage (option) | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Circulateur MAGNA3 40-100 F ou equivalent | U | 1
Filtre magnétique désemboueur en ligne DN65 | U | 1
Filtre à tamis DN65 | U | 1
Vanne d'isolement DN65 | U | 4
Robinet porte-mano 8x13 | U | 2
Tube acier EN10255 S195 DN65 | ml | 12
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 4
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN65 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Manomètre 0-10 bars (PI) | U | 1
Sonde de température -30 -130°C(TT) | U | 1
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Prise 400V Tri + N + T 20 A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 3P+N+T 20A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCU primaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation + passerelle pour futur GTC | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Passerelle pour futur GTC (option) | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0

## DPGF SST093
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST093 - Restaurant - Skid 300 kW - DN50
Dépose chaudière | Ens | 1
Grutage (option) | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Circulateur MAGNA3 40-80 F ou equivalent | U | 1
Filtre magnétique désemboueur en ligne DN50 | U | 1
Filtre à tamis DN50 | U | 1
Vanne d'isolement DN50 | U | 4
Robinet porte-mano 8x13 | U | 2
Tube acier EN10255 S195 DN50 | ml | 12
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 4
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN50 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Manomètre 0-10 bars (PI) | U | 1
Sonde de température -30 -130°C(TT) | U | 1
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Prise 400V Tri + N + T 16A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 3P+N+T 16A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCU primaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation + passerelle pour futur GTC | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Passerelle pour futur GTC (option) | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0

## DPGF SST094
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST094 - Bâtiment simulation - Skid 150 kW - DN40
Dépose chaudière | Ens | 1
Grutage (option) | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Circulateur MAGNA3 25-60 ou equivalent | U | 1
Filtre magnétique désemboueur en ligne DN40 | U | 1
Filtre à tamis DN40 | U | 1
Vanne d'isolement DN40 | U | 6
Robinet porte-mano 8x13 | U | 2
Bouteille de découplage équipée DN40 | U | 1
Tube acier EN10255 S195 DN40 | ml | 6
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 4
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN40 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Manomètre 0-10 bars (PI) | U | 1
Sonde de température -30 -130°C(TT) | U | 1
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCU primaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation + passerelle pour futur GTC | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Passerelle pour futur GTC (option) | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0

## DPGF SST151
MARCHÉ N°2026-05 TRAVAUX RACCORDEMENT RCU_2
DPGF Raccordement ENAP au RCU d'Agen
Désignation | U | Qté | Prix total
SST151 - Village Riac - Skid 750 kW - DN80
Dépose chaudière | Ens | 1
Grutage (option) | Ens | 1
Découpe, évacuation et préparation | Ens | 1
Tube acier EN10255 S195 DN80 | ml | 12
Accessoires tuyauterie (étanchéité, raccords, etc…) | Ens | 1
Kit supportage | Ens | 6
Peinture antirouille | U | 1
Calorifuge laine de roche finition PVC pour DN80 | ml | 12
Boîte calorifugée point singulier | U | 6
Câblage instrumentation | ml | 10
Câblage de puissance | ml | 10
Chemin de câble | ml | 10
Divers raccordement électrique | Ens | 1
Prise 400V Tri + N + T 20 A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 3P+N+T 20A (RCU primaire) | U | 1
Disjoncteur 1P+N 10A (RCU primaire) | U | 1
Différentiel 1P+N 10A 30mA (RCU primaire) | U | 1
Prise 3P+N+T (RCU primaire) | U | 1
Adapation de l'installation électrique et mise en conformité | Ens | 1
Divers adapatation régulation + passerelle pour futur GTC | Ens | 1
Programmation | Ens | 1
Nettoyage et rinçage des réseaux avant mise en service | Ens | 1
Mise en eau et purge | Ens | 1
Mise au point et mise en service | Ens | 1
DOE | U | 1
|  | Total HT | 0
|  | Total TTC | 0