Nom du candidat : [Nom / Société] :

Statut : [Entreprise / Indépendant / Groupement] :

Lot n° 4 :  Location et entretien de fontaines à eau en bonbonnes avec support de stockage (le cas échéant) et fourniture de consommables au profit des GSC de MARSEILLE (MRS), d'ISTRES (ISR), de NÎMES (NMN) et de DGA EV d'Istres.

- Entités relevant du Groupement Soutien commissariat (GSC) de Marseille

- Entités relevant du Groupement Soutien commissariat (GSC) d'Istres-Orange-Salon de Provence

- Entités relevant du Groupement Soutien commissariat (GSC) de Nîmes-Laudun-Larzac

- Entités relevant du Groupement Soutien commissariat (GSC) de Carcassonne

- Établissement non embasé : Direction générale de l’armement essais en vols (DGA EV) site d'Istres

Merci de répondre précisément aux questions ci-dessous et de joindre les justificatifs correspondants.

ITEM 1 : Reconditionnement / économie circulaire spécifique à la mise en œuvre de fontaines à eau dans le cadre du CCTP relatif au projet de la consultation. Concerne uniquement les fontaines à eau du poste 1

1.Les fontaines proposées sont-elles (cochez la case correspondante) : ☐ Neuves ☐ Reconditionnées ☐ Mixte

2.Quel est le pourcentage exact de fontaines reconditionnées dans votre offre ?

3.Décrivez le processus de reconditionnement (démontage, nettoyage, remplacement des pièces, tests).

4.Quelles pièces sont systématiquement remplacées lors du reconditionnement ?

ITEM 2 : Organisation de la maintenance spécifique à la mise en œuvre de fontaines à eau dans le cadre du CCTP relatif au projet de la consultation. Concerne uniquement les fontaines à eau du poste 1

- Moyens d'échange entre le technicien et le PPE. Le candidat détaille les canaux de communication utilisés par le technicien chargé de l'entretien des fontaines avec le responsable chargé de prévention (PPE), dont les coordonnées sont précisées à l'annexe I du présent CCTP. Il peut s'agir de : - Échanges téléphoniques - Courriels - Plateformes collaboratives - Rapports écrits - Réunions périodiques

- Procédures de nettoyage des fontaines. Le candidat décrit les méthodes de nettoyage, tant intérieur qu'extérieur, mises en œuvre pour : - Assurer le bon fonctionnement des fontaines - Maintenir un niveau d’hygiène optimal - Garantir une qualité d’eau saine et conforme aux normes (cf. 5.3 "Entretien des fontaines")