## Besoins et Allotissement
AOO 26014
FOURNITURE DE DE REACTIFS, PRODUITS CHIMIQUES/BIOLOGIQUES, DISPOSITIFS DE DIAGNOSTIC POUR LES ACTIVITES DE BIOLOGIE MEDICALE DU GHT44
ANNEXE 3: CATALOGUE DES BESOINS
| N° lot | intitulé lot | N° Sous lot | Intitulé sous lot | Description du besoin: Attentes/ contraintes/exigences/Données | Echantillon tests pour évaluation des offres | Sites d'envoi d'échantillon | Quantité estimative de consommation annuelle | Quantité maximale de consommation sur la durée totale du marché de 4 an | unité de consommation valable pour les colonnes I et J | Nombre d'attributaire prévu au CCP
| 1 | Anticorp IHC de marque Abcam | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 20000 | 120000 | Euros HT | 1
| 2 | Anticorps IHC de marque Bio SB | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 30000 | 180000 | Euros HT | 1
| 3 | Anticorps IHC de marque Cell signaling technology | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 6500 | 39000 | Euros HT | 1
| 4 | Anticorps IHC de marque Cellmarque | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 5000 | 30000 | Euros HT | 1
| 5 | Anticorp IHC de marque Diagnostic Biosystems | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 6500 | 39000 | Euros HT | 1
| 6 | Anticorps IHC de marque novocastra | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 18000 | 108000 | Euros HT | 1
| 7 | Anticorps IHC de marque Zytomed systems | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 22000 | 132000 | Euros HT | 1
| 8 | Anticorps IHC concentrés de marque DAKO | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 70000 | 420000 | Euros HT | 1
| 9 | Anticorps IHC prêt à l'emploi pour système dako omnis et autostainer link | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation Ac IHC du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 40000 | 240000 | Euros HT | 1
| 10 | Anticorps IHC autres marques que lot 1 à 9: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Accès catalogue références en lien exclusif avec l'objet du lot | N | pas d'envoi d'échantillon | 150000 | 900000 | Euros HT | 5
| 11 | Aide à la décision thérapeutique en oncologie: réactifs d'IHC prêt à l'emploi pour la détermination de la surexpression de gène, utilisant le système Dako omnis | 1 | Détermination de la surexpression HER2 – Cancer du sein (FFPE) |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 550 | 3300 | Tests | 1
| 11 | Aide à la décision thérapeutique en oncologie: réactifs d'IHC prêt à l'emploi pour la détermination de la surexpression de gène, utilisant le système Dako omnis | 2 | Détermination de la surexpression PDL1 – Cancer du poumon (FFPE) |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 180 | 1080 | Tests | 1
| 12 | Anticorps pour cytomètre de flux toutes marques: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références qu'il propose à la vente (catalogues) | N | pas d'envoi d'échantillon | 240000 | 1440000 | Euros HT | 5
| 13 | Produits et Sondes FISH/CISH de marque Zytovision pour activité d'anatomopathologie | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation sonde FISH du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 18000 | 108000 | Euros HT | 1
| 14 | Produits et Sondes FISH/CISH prête à l'emploi de marque DAKO pour activité d'anatomopathologie | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références de la marque mentionnée qu'il propose à la vente (catalogue) et prendra en compte les données de consommation estimative pour établir son offre financière. Cf onglet consommation sonde FISH du présent catalogue des besoins pour la liste des produit consommés en 2025 | N | pas d'envoi d'échantillon | 14000 | 84000 | Euros HT | 1
| 15 | Produits et sondes FISH/CISH autres marques que lot 13 et 14, pour activité d'anatomopathologie: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Accès catalogue références en lien exclusif avec l'objet du lot | N | pas d'envoi d'échantillon | 50000 | 300000 | Euros HT | 3
| 16 | Produits et Sondes FISH pour activité de cytogénétique hématologique et constitutionnelle: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Le candidat proposera la totalité des références qu'il propose à la vente (catalogues),notament les produits suivants: Sondes d'ADN génomique spécifiques, réactifs d'hybridation, sondes d'identifications de chromosomes (peintures, centromères) et de réarrangement chromosomiques (sondes locus spécifiques), produits de marquage de sonde | N | pas d'envoi d'échantillon | 50000 | 300000 | Euros HT | 2
| 17 | Témoin pour technique IHC : Lignées cellulaires humaines inclues en bloc de paraffine | 1 | Témoin HER2 inclus en bloc de paraffi | Contrôler la qualité du marquage | O | CHU de Nantes | 2 | 12 | Bloc | 1
| 17 | Témoin pour technique IHC : Lignées cellulaires humaines inclues en bloc de paraffine | 2 | Témoin PDL1 | Contrôler la qualité du marquage | O | CHU de Nantes | 2 | 12 | Bloc | 1
| 17 | Témoin pour technique IHC : Lignées cellulaires humaines inclues en bloc de paraffine | 3 | Témoin ROS1 | Contrôler la qualité du marquage | O | CHU de Nantes | 2 | 12 | Bloc | 1
| 17 | Témoin pour technique IHC : Lignées cellulaires humaines inclues en bloc de paraffine | 4 | Témoin ALK | Contrôler la qualité du marquage | O | CHU de Nantes | 2 | 12 | Bloc | 1
| 18 | Formol pour fixation tissulaire | 1 | Formol à 10 % en conditionnement 10 litres |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 740 | 4440 | Bidon | 1
| 18 | Formol pour fixation tissulaire | 2 | Formol à 10 % en conditionnement 5 litres | Les bidons doivent imperativement rentrer dans les Excelciors (automates de deshydratation) | C | Selon demande suivant la réception des offres | 310 | 1860 | Bidon | 1
| 18 | Formol pour fixation tissulaire | 3 | Formol à 30 % en conditionnement 5 litres |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 67 | 402 | Bidon | 1
| 18 | Formol pour fixation tissulaire | 4 | Formol à 10 % en flacons préremplis de 20 Millilitres environ |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 33048 | 198288 | Flacons | 1
| 18 | Formol pour fixation tissulaire | 5 | Formol à 10 % en flacons préremplis de 60 Millilitres environ |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 10300 | 61800 | Flacons | 1
| 18 | Formol pour fixation tissulaire | 6 | Formol à 10 % en flacons préremplis de 150 Millilitres environ |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 4320 | 25920 | Flacons | 1
| 19 | Ethanol | 1 | Éthanol absolu, TechniSolv®, en conditionnement 10 litres |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 2900 | 17400 | Litre | 1
| 19 | Ethanol | 2 | Éthanol absolu, TechniSolv®, en conditionnement 5 litres | Les bidons doivent imperativement rentrer dans les Excelciors (automates de deshydratation) | N | pas d'envoi d'échantillon | 2250 | 13500 | Litre | 1
| 19 | Ethanol | 3 | Éthanol 96%, TechniSolv®, en conditionnement 5 litres |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 1125 | 6750 | Litre | 1
| 19 | Ethanol | 4 | Éthanol 70%, TechniSolv®, en conditionnement 5 litres |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 365 | 2190 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 1 | Éthanol absolu ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 208 | 1248 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 2 | Éthanol absolu ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR®, 5 litres |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 240 | 1440 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 3 | Méthanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 127 | 762 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 4 | Propanol-2 ≥99,7 %, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 68 | 408 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 5 | Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, 5 litres |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 3985 | 23910 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 6 | Chloroforme 99,0-99,4%, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 12 | 72 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 7 | Acide acétique cristallisable 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 57 | 342 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 8 | Acide nitrique 69%, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 20 | 120 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 9 | Acide molybdophosphorique hydraté, AnalaR NORMAPUR®, 100 grammes |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 400 | 2400 | Gramme | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 10 | Nitrate d'argent 99,8-100,5 %, AnalaR NORMAPUR®, 25 grammes |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 100 | 600 | Gramme | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 11 | Hydrogénophosphate di-Sodium dodécahydraté ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®, 1 kilogramme |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 9 | 54 | Kilogramme | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 12 | Acide trichloroacétique ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR®, 250 grammes |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 1500 | 9000 | Gramme | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 13 | Acétate d'éthyle ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 5 | 30 | Litre | 1
| 20 | Solvants et réactifs chimiques pour analyse | 14 | Acide chlorhydrique 37%, AnalaR NORMAPUR®, 1 litre |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 5 | 30 | Litre | 1
| 21 | Tétrachloroaurate(III) de sodium dihydraté | sans sous lot | sans sous lot | test si amélioration de la qualité des colorations, petits conditionnement afin d'optimiser l'espace de stockage et le stock | O | CHU de Nantes | 24 | 144 | Gramme | 1
| 22 | Autres Solvants et réactifs chimiques pour analyses type NORMAPUR®, EMSURE®, CHROMANORM®, NORMADOSE®, RECTAPUR®, SUPELCO®, SIGMA-ALDRICH®, Uvasol®, MQuant®: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Accès catalogue références en lien exclusif avec l'objet du lot | N | pas d'envoi d'échantillon | 13000 | 78000 | Euros HT | 2
| 23 | Dosage des immunosuppresseurs (tacrolimus, ciclosporine, sirolimus, everolimus) par LC/MS-MS | 1 | Contrôles multi niveaux | Le candidat proposera 4 niveaux de contrôle. Consommation annuelle d'environ 132 millilitres par niveaux de contrôle | O | CHU de Nantes | 528 | 3168 | Millilitre | 1
| 23 | Dosage des immunosuppresseurs (tacrolimus, ciclosporine, sirolimus, everolimus) par LC/MS-MS | 2 | Calibrateurs multi niveaux | Le candidate proposera 7 niveaux de calibrateurs. Consommation annuelle d'environ 20 millilitres par niveaux de calibrateurs | O | CHU de Nantes | 140 | 840 | Millilitre | 1
| 24 | Dosage plasmatique des vitamines A/E/C/B1 et B6 | 1 | Dosage plasmatique des vitamines A / E et C, par technique chromatographie liquide détection UV | Le candidat proposera dans son offre tous les référence nécessaire à la réalisation de la technique, notament les contrôles, calibrants, étalons interne, phase mobile, réactif de précipitation, colonne, support pré colonne, fritté précolonne,…). 1 série de vitamine C par semaine, soit 20 dosages incluant les calibrateurs et contrôles, 1 série de vitamines A+E par semaines soit 40 dosages incluant les calibrateurs et contrôles | O | CHU de Nantes | 3100 | 18600 | Test | 1
| 24 | Dosage plasmatique des vitamines A/E/C/B1 et B6 | 2 | Dosage plasmatique des vitamines B1 et B6 par technique de spectrométrie de masse | Le candidat proposera dans son offre tous les référence nécessaire à la réalisation de la technique, notament les contrôles, calibrants, étalons interne, phase mobile, réactif de précipitation, colonne,…). Estimatif de 1300 tests par an (800 tests patients/an + 1 gamme 7 points/3 CQI 3 niveau/série hebdomadaire) | O | CHU de Nantes | 1300 | 7800 | Test | 1
| 25 | Calibrants, contrôles et étalons internes pour dosages de stupéfiants, médicaments, amines biogènes et métabolites urinaires: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Accès catalogue références en lien exclusif avec l'objet du lot | N | pas d'envoi d'échantillon | 83000 | 498000 | Euros HT | 4
| 26 | Carboglace | sans sous lot | sans sous lot | En sticks, Offre incluant Mise à disposition de glacière pour conservation carboglace | N | pas d'envoi d'échantillon | 12000 | 72000 | Kilogramme | 1
| 27 | Décontamination des prélèvement pour sélection mucoviscidose: Réactif Alphatec | 1 | Tampon de neutralisation NPC-67 |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 235000 | 1410000 | Millilitre | 1
| 27 | Décontamination des prélèvement pour sélection mucoviscidose: Réactif Alphatec | 2 | Tampon de resuspension |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 15000 | 90000 | Millilitre | 1
| 27 | Décontamination des prélèvement pour sélection mucoviscidose: Réactif Alphatec | 3 | Réactif NAC-PAC RED 3% AFB SOUDE |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 15500 | 93000 | Millilitre | 1
| 27 | Décontamination des prélèvement pour sélection mucoviscidose: Réactif Alphatec | 4 | Acide oxalique |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 30 | 180 | tests | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 1 | Kit complet Génotype MTBC | test qualitatif de diagnostic in vitro à partir de cultures pour la différentiation génétique des espèces/souches appartenant au complexe Mycobacterium tuberculosis. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". Analyse en série 1 fois/semaine. | O | CHU de Nantes | 132 | 792 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 2 | Kit complet Génotype CM à partir d'une culture | test qualitatif de diagnostic in vitro pour l’identification du complexe Mycobacterium tuberculosis et des mycobactéries non tuberculeuses à partir d’échantillons de cultures. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". Analyse en série 1 fois/semaine. | O | CHU de Nantes | 228 | 1368 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 3 | Kit complet Génotype MTBDRSL | un test qualitatif de diagnostic in vitro pour la détection manuelle du complexe Mycobacterium tuberculosis (MTB) et de ses mutations conférant des résistances aux fluoroquinolones (FLQ) et aux médicaments injectables de deuxième intention (SLID) à partir d’échantillons d’expectoration positifs ou négatifs à l’examen microscopique et d’échantillons de culture, à l’aide de dispositifs compatibles. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". Analyse réalisée rarement. | O | CHU de Nantes | 24 | 144 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 4 | Kit complet Génotype AS | test qualitatif de diagnostic in vitro pour l’identification des espèces de mycobactéries non tuberculeuses à partir de la culture. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". Analyse réalisée environ 4 fois/mois | O | CHU de Nantes | 36 | 216 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 5 | Kit complet Génotype MTBDR plus | test qualitatif de diagnostic in vitro pour l’identification du complexe Mycobacterium tuberculosis et des résistances à la rifampicine (RMP) et/ou l’isoniazide (INH) à partir de prélèvements pulmonaires présentant un examen microscopique positif, de prélèvements pulmonaires présentant un examen microscopique négatif et de matériel de culture. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". Analyse réalisée rarement. | O | CHU de Nantes | 12 | 72 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 6 | Kit complet Génotype CM à partir de l'échantillon patient | test qualitatif de diagnostic in vitro pour l’identification du complexe Mycobacterium tuberculosis et des mycobactéries non tuberculeuses suivantes à partir d’échantillons cliniques. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". Analyse réalisée rarement. | O | CHU de Nantes | 36 | 216 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 7 | kit complet genotype NTM DR | test qualitatif de diagnostic in vitro pour l’identification du complexe Mycobacterium tuberculosis et des résistances à la rifampicine (RMP) et/ou l’isoniazide (INH) à partir de prélèvements pulmonaires présentant un examen microscopique positif, de prélèvements pulmonaires présentant un examen microscopique négatif et de matériel de culture. Compatible avec équipement "thermocycleur Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 2720 " et "Twincubator". | O | CHU de Nantes | 96 | 576 | Test | 1
| 28 | Identification des mycobactéries par biologie moléculaire | 8 | Extraction d'ADN de mycobactéries: Produit de génolyse | kit permettant l’extraction manuelle d’ADN mycobactérien pour une utilisation ultérieure dans des procédures de diagnostic. | O | CHU de Nantes | 768 | 4608 | Extractions | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 1 | Colorant pour coloration de GRAM: Lugol |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 12350 | 74100 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 2 | Colorant pour coloration de GRAM: Décolorant |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 11400 | 68400 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 3 | Colorant pour coloration de GRAM: Crystal violet |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 7600 | 45600 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 4 | Colorant pour coloration de GRAM: Safranine |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 9500 | 57000 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 5 | Colorant pour coloration ZIEHL NEELSEN: carbol fushine |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 16150 | 96900 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 6 | Colorant pour coloration ZIEHL NEELSEN: HCL ethanol |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 16150 | 96900 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 7 | Colorant pour coloration ZIEHL NEELSEN: Methylene blue |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 16150 | 96900 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 8 | Rouge thiazine |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 30000 | 180000 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 9 | Auramine |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 30000 | 180000 | Millilitre | 1
| 29 | Produits pour colorations bactériologique compatible avec les sytèmes boréalys | 10 | Décolorant dégommier |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 22000 | 132000 | Litre | 1
| 30 | Gélose chromogène pour dénombrement et identification des germes urinaires | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 59300 | 355800 | Boîtes | 1
| 31 | Milieu de culture pour la réalisation d'antibiogramme: géloses précoulée Mueller Hinton | 1 | Ordinaire - Boîte 120x120 mm | Pour réalisation d'antibiogrammes | O | CHU de Nantes | 6480 | 38880 | Boîtes | 1
| 31 | Milieu de culture pour la réalisation d'antibiogramme: géloses précoulée Mueller Hinton | 2 | Avec Sang de cheval - Boîte diamètre 90 mm | Pour réalisation d'antibiogrammes | O | CHU de Nantes | 4400 | 26400 | Boîtes | 1
| 31 | Milieu de culture pour la réalisation d'antibiogramme: géloses précoulée Mueller Hinton | 3 | Ordinaire - Boîte diamètre 90 mm | Pour réalisation d'antibiogrammes | O | CHU de Nantes | 5780 | 34680 | Boîtes | 1
| 31 | Milieu de culture pour la réalisation d'antibiogramme: géloses précoulée Mueller Hinton | 4 | Avec Sang de cheval - Boîte 120x120 mm | Pour réalisation d'antibiogrammes | O | CHU de Nantes | 420 | 2520 | Boîtes | 1
| 32 | Milieu de culture pour l'isolement des bactéries exigeantes et la recherche de l’hémolyse: Gélose précoulée columbia + 5% sang cheval | sans sous lot | sans sous lot | Conditionnement proche de 100 boîtes préférable | O | CHU de Nantes | 39000 | 234000 | Boîtes | 1
| 33 | Milieu de culture pour l'isolement des bactéries exigeantes: Gélose précoulée chocolat Supplémentée isovitalex / polyvitex | sans sous lot | sans sous lot | Conditionnement proche de 100 boîtes exigé | O | CHU de Nantes | 21000 | 126000 | Boîtes | 1
| 34 | Milieu de culture pour le suivi de la biocontamination des surfaces: Gélose précoulée de contact | sans sous lot | sans sous lot | Compatible avec les systèmes Bi-Box et countact de bioMérieux, équipé d’un couvercle solidaire du système. La couleur de la gélose permettant une lecture visuelle claire et rapide et doit être compatible avec des poids de 5 cm de diamètre. En emballage regroupé par lot de 10. | O | CHU de Nantes | 2700 | 16200 | Boîtes | 1
| 35 | Gélose précoulée Trypcase soja | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 31000 | 186000 | Tubes | 1
| 36 | Gélose de sédimentation pour contrôle de l'environnement | 1 | GTS stérile, 90mm, irradiée, boîte lockable | Géloses triples emballées, Température de stockage entre +4°c et 25°C, Présence d'inhibiteurs de désinfectants résiduels, Stérilisation par irradiation, Boite lockable | O | CHU de Nantes | 6240 | 37440 | Boîtes | 1
| 36 | Gélose de sédimentation pour contrôle de l'environnement | 2 | GTS stérile, 55mm, irradiée, boîte lockable | Géloses triples emballées, Température de stockage entre +4°c et 25°C, Présence d'inhibiteurs de désinfectants résiduels, Stérilisation par irradiation, Boite lockable | O | CHU de Nantes | 4400 | 26400 | Boîtes | 1
| 37 | Milieu de culture pour l'isolement des bactéries anaérobies: Gélose précoulée schaedler + 5% sang de mouton | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 12000 | 72000 | Boîtes | 1
| 38 | Tubes de conservation de souches bactériennes: Gélose trypticase soja | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 18150 | 108900 | Tubes | 1
| 39 | Sachets générateurs d'atmosphères spécifique à la culture microbienne | 1 | Sachets générateurs de gaz pour la culture microbienne en anaérobiose, en conditionnement individuel, avec indicateur d'anaérobiose |  | O | CHU de Nantes | 13560 | 81360 | Sachets | 1
| 39 | Sachets générateurs d'atmosphères spécifique à la culture microbienne | 2 | Sachets générateurs de gaz pour la culture microbienne en anaérobiose, en conditionnement collectif, avec indicateur d'anaérobiose |  | O | CHU de Nantes | 1760 | 10560 | Sachets | 1
| 39 | Sachets générateurs d'atmosphères spécifique à la culture microbienne | 3 | Sachets générateurs de gaz, Atmosphère Micro-aérophile |  | O | CHU de Nantes | 2180 | 13080 | Sachets | 1
| 40 | Kit BioGX sample ready pour BD max | 1 | BioGX Atypical Pneumonie |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 480 | 2880 | Tests | 1
| 40 | Kit BioGX sample ready pour BD max | 2 | BioGX Bordetella Speciation plus toxin - OSR |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 144 | 864 | Tests | 1
| 40 | Kit BioGX sample ready pour BD max | 3 | BioGX Bacterial Meningitis NSH |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 48 | 288 | Tests | 1
| 41 | Détection qualitative de la glutamate déshydrogénase (GDH) ainsi que les toxines A et B de Clostridium difficile dans des échantillons fécaux humains: kit TECHLAB C.DIFF Quik chek complete | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 4250 | 25500 | Tests | 1
| 42 | Kit de détection d'ADN de Toxoplasme | sans sous lot | sans sous lot | Kit de PCR permettant la détection du gène REP529 de Toxoplasma gondii sur plusieurs types de matrices (sang , LCR, LBA, LA, LBA) , technologie Taqman, sans UDG, et marquée CE-IVDR | O | CHU de Nantes | 2625 | 15750 | Tests | 1
| 43 | Milieu RPMI pour antifongique boîtes 90mm | sans sous lot | sans sous lot | Avec bicarbonate MOPS rouge de phenol | O | CHU de Nantes | 1300 | 7800 | Boîtes | 1
| 44 | Milieu gélosé de culture chromogénique pour la distinction des levures | sans sous lot | sans sous lot | Pas de milieux opaques | O | CHU de Nantes | 8000 | 48000 | Boîtes | 1
| 45 | Sérologique de dépistage des infections fongiques et parasitaire par technique semi-quantitative ELISA | sans sous lot | sans sous lot | Technique ELISA en plaque 96 puits automatisable sur automate EVOLIS | O | CHU de Nantes | 1728 | 10368 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 1 | Confirmation de l’aspergillose - IgG | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 480 | 2880 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 2 | Confirmation de la toxoplasmose - IgG | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 480 | 2880 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 3 | Confirmation de la toxoplasmose - IgM | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 96 | 576 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 4 | Dépistage de la toxoplasmose - IgG/IgM | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 192 | 1152 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 5 | Confirmation de la leishmaniose - IgG | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 120 | 720 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 6 | Confirmation de la toxocarose | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 144 | 864 | Tests | 1
| 46 | Sérologies de dépistages/confirmation parasitaires et fongiques par Western Blot | 7 | Confirmation de l'échinococcose | Tout les western blots devront pouvoir etre réalisés avec le même protocole, et être automatisable (compatible avec l'équipement Euroblot master déjà en place au laboratoire) | O | CHU de Nantes | 96 | 576 | Tests | 1
| 47 | Sérologique de dépistage des infections fongiques et parasitaire par technique semi-quantitative ELISA | 1 | diagnostic de l'aspergillose | Technique Elisa en plaque 96 puits utilisant l'anticorps monoclonal Eba-2 antigalactomannane | O | CHU de Nantes | 7872 | 47232 | Tests | 1
| 47 | Sérologique de dépistage des infections fongiques et parasitaire par technique semi-quantitative ELISA | 2 | diagnostic de la toxoplasmose | Technique d'immunocapture validée sur sang de cordon et de nouveau né pouvant être réalisée manuellement ou sur Evolis | O | CHU de Nantes | 672 | 4032 | Tests | 1
| 47 | Sérologique de dépistage des infections fongiques et parasitaire par technique semi-quantitative ELISA | 3 | diagnostic de la candidose |  | O | CHU de Nantes | 288 | 1728 | Tests | 1
| 48 | Réactifs pour détection simultanée des virus responsables de gastro-entérites | sans sous lot | sans sous lot | Rotavirus, norovirus, tous les types d'adenovirus, astrovirus et sapovirus. Par technique de PCR en temps réel | O | CHU de Nantes | 2250 | 13500 | Tests | 1
| 49 | Dépistage et titrage des anticorps antinucléaires | 1 | Lames HEP2 | Conditionnement comprenant au moins 50 lames | O | CHU de Nantes | 22800 | 136800 | Puits | 1
| 49 | Dépistage et titrage des anticorps antinucléaires | 2 | Conjugué FITC | Flacon comprenant au moins 10 mL | O | CHU de Nantes | 1500 | 9000 | Millilitre | 1
| 50 | Dépistage et Titrage des Ac anti-tissus | 1 | Lames triple subtrat 8/10 puits | Doit Inclure lames, conjugués, contrôles, milieu de montage | O | CHU de Nantes | 2304 | 13824 | Puits | 1
| 50 | Dépistage et Titrage des Ac anti-tissus | 2 | Lames triple subtrat 4/5 puits | Doit Inclure lames, conjugués, contrôles, milieu de montage | O | CHU de Nantes | 720 | 4320 | Puits | 1
| 51 | Dépistage et Titrage des anticorps anti-plaquettes | 1 | sans sous lot | Kit complet pour détection qualitative d'anticorps anti GP plaquettaire, Le candidat proposera tous les produit nécessaire à la réalisation du test, notament la chloroquine si nécessaire | O | CHU de Nantes | 2880 | 17280 | Tests | 1
| 52 | Dosage de biothérapies | 1 | INFLIXIMAB | Dosage par technique ELISA, avec possibilité de faire plusieurs manipulations sur la même plaque (barrettes ou puits sécables). Technique ELISA rapide pour lancer le dosage du médicaments et Ac anti-médicaments le même jour. Coffret de dosage avec Contrôle interne inclus | O | CHU de Nantes | 864 | 5184 | Tests | 1
| 52 | Dosage de biothérapies | 2 | ANTI-INFLIXIMAB | Dosage par technique ELISA, avec possibilité de faire plusieurs manipulations sur la même plaque (barrettes ou puits sécables). Technique ELISA rapide pour lancer le dosage du médicaments et Ac anti-médicaments le même jour. Coffret de dosage avec Contrôle interne inclus | O | CHU de Nantes | 96 | 576 | Tests | 1
| 52 | Dosage de biothérapies | 3 | ADALIMUMAB | Dosage par technique ELISA, avec possibilité de faire plusieurs manipulations sur la même plaque (barrettes ou puits sécables). Technique ELISA rapide pour lancer le dosage du médicaments et Ac anti-médicaments le même jour. Coffret de dosage avec Contrôle interne inclus | O | CHU de Nantes | 288 | 1728 | Tests | 1
| 52 | Dosage de biothérapies | 4 | ANTI-ADALIMUMAB | Dosage par technique ELISA, avec possibilité de faire plusieurs manipulations sur la même plaque (barrettes ou puits sécables). Technique ELISA rapide pour lancer le dosage du médicaments et Ac anti-médicaments le même jour. Coffret de dosage avec Contrôle interne inclus | O | CHU de Nantes | 144 | 864 | Tests | 1
| 53 | Milieu de culture pour amniocytes | sans sous lot | sans sous lot | La possibilité de réservation de lot pour 1 an d'activité est exigée. Commande annuelle avec échéancier de livraison, le titulaire conservera dans ses locaux le lot produit et livrera en respect de l'échéancier prévu. Chaque lot proposé pour une année d'activité sera testé et validé au préalable par le labo via l'envoi d'un échantillon test à la charge du titulaire. Certificat d'analyse fourni avec le lot. | O | CHU de Nantes | 17500 | 105000 | Millilitre | 1
| 54 | Milieu de culture pour lymphocytes T | sans sous lot | sans sous lot | La possibilité de réservation de lot pour 1 an d'activité est exigée. Commande annuelle avec échéancier de livraison, le titulaire conservera dans ses locaux le lot produit et livrera en respect de l'échéancier prévu. Chaque lot proposé pour une année d'activité sera testé et validé au préalable par le labo via l'envoi d'un échantillon test à la charge du titulaire. Certificat d'analyse fourni avec le lot. | O | CHU de Nantes | 22000 | 132000 | Millilitre | 1
| 55 | Dispositif pour la séparation des lymphocytes | 1 | Tubes 50 ml avec membrane intégrée |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 5220 | 31320 | Tubes | 1
| 55 | Dispositif pour la séparation des lymphocytes | 2 | Tubes 15 ml avec membrane intégrée |  | C | Selon demande suivant la réception des offres | 300 | 1800 | Tubes | 1
| 56 | Dispositifs de vérification ultime de compatibilité et d’identité pré-transfusionnelle | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 25500 | 153000 | cartes | 1
| 57 | Réactif de détection des hématies fœtale | sans sous lot | sans sous lot | Réactifs utilisés pour la détection des hématies fœtales (KLEIHAUER) - 3 séries par semaine | O | CHU de Nantes et CH Saint Nazaire | 2500 | 15000 | Tests | 1
| 58 | Suspiçion de rupture de membrane au cours du travail d'accouchement: détection des protéines PAMG-1 et/ou IGFBP1 | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 2200 | 13200 | Tests | 1
| 59 | Dosage chronométrique (activité) des facteurs de la coagulation | 1 | plasma déficient en facteur VII | Doit être compatible avec ACL TOP - Doit forcément être en prêt à l'emploi (Pas de reconstitution envisageable). | O | CHU de Nantes | 7500 | 45000 | Tests | 1
| 59 | Dosage chronométrique (activité) des facteurs de la coagulation | 2 | plasma déficient en facteur VIII | Doit être compatible avec ACL TOP - Doit forcément être en prêt à l'emploi (Pas de reconstitution envisageable). | O | CHU de Nantes | 9000 | 54000 | Tests | 1
| 59 | Dosage chronométrique (activité) des facteurs de la coagulation | 3 | plasma déficient en facteur IX | Doit être compatible avec ACL TOP - Doit forcément être en prêt à l'emploi (Pas de reconstitution envisageable). | O | CHU de Nantes | 8000 | 48000 | Tests | 1
| 59 | Dosage chronométrique (activité) des facteurs de la coagulation | 4 | plasma déficient en facteur X | Doit être compatible avec ACL TOP - Doit forcément être en prêt à l'emploi (Pas de reconstitution envisageable). | O | CHU de Nantes | 6000 | 36000 | Tests | 1
| 59 | Dosage chronométrique (activité) des facteurs de la coagulation | 5 | plasma déficient en facteur XI | Doit être compatible avec ACL TOP - Doit forcément être en prêt à l'emploi (Pas de reconstitution envisageable). | O | CHU de Nantes | 7500 | 45000 | Tests | 1
| 59 | Dosage chronométrique (activité) des facteurs de la coagulation | 6 | plasma déficient en facteur XII | Doit être compatible avec ACL TOP - Doit forcément être en prêt à l'emploi (Pas de reconstitution envisageable). | O | CHU de Nantes | 1500 | 9000 | Tests | 1
| 60 | Produit de traitement des gamètes | 1 | Solution de décoronisation des ovocytes: hyaluronidase |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 550 | 3300 | Millilitre | 1
| 60 | Produit de traitement des gamètes | 2 | milieu de ralentissement des spermatozoïdes: PVP 10% |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 47.5 | 285 | Millilitre | 1
| 61 | Oligonucléotides: accès catalogue | sans sous lot | sans sous lot | Accès catalogue références en lien exclusif avec l'objet du lot | N | pas d'envoi d'échantillon | 65000 | 390000 | Euros HT | 2
| 62 | DNA-EXITUSPLUS IF, 500 ml | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 25000 | 150000 | Millilitre | 1
| 63 | Extraction d'ADN à partir de sang total utilisant les automates Quickgene 610L | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 1488 | 8928 | Extractions | 1
| 64 | HIGH PURE PCR PRODUCT PURIFICATION KIT, marque Roche diagnostics | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 55 | 330 | Kit | 1
| 65 | Kit de détection des Anticorps anti GAD par technique ELISA | sans sous lot | sans sous lot |  | O | CHU de Nantes | 2976 | 17856 | Tests | 1
| 66 | Kit de purification enzymatique de produit PCR avant séquençage: kit illustra exoprostar - 1 step , 5000 réactions | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 10000 | 60000 | Tests | 1
| 67 | Kit pour collecte, transport, stockage et extraction d'acides nucléiques: QIAcard FTA Mini avec indicateur | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 200 | 1200 | Cartes | 1
| 68 | Master mix pour RT-PCR en temps réel: SUPERSCRIPT III PLATINUM ONE-STEP, 500 réactions | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 2500 | 15000 | Réactions | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 1 | ScreenTape D1000, pour l’analyse de l’ADN entre 35 et 1 000 pb |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 5600 | 33600 | Tests | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 2 | Réactifs pour D1000, pour l’analyse de l’ADN entre 35 et 1 000 pb |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 5600 | 33600 | Tests | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 3 | ScreenTape pour ADN génomique, pour l’analyse de l’ADN génomique entre 200 et > 60 000 pb |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 105 | 630 | Tests | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 4 | Réactifs pour ADN génomique, pour l’analyse de l’ADN génomique entre 200 et > 60 000 pb |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 105 | 630 | Tests | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 5 | Pointes de pipette |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 6720 | 40320 | Pointes | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 6 | Plaques à 96 puits |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 50 | 300 | Plaques | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 7 | Film aluminium pour plaque à 96 puits |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 100 | 600 | Feuilles | 1
| 69 | Produits et consommables d'exploitation pour l'analyseur de fragment Tape station | 8 | Needle Change Cartridge |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 1 | 6 | Unité | 1
| 70 | Résine de chromatographie d'exclusion stérique pour la purification de l'ADN et des oligonucléotides: Sephadex® G-50 | sans sous lot | sans sous lot |  | N | pas d'envoi d'échantillon | 2000 | 12000 | Gramme | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 1 | Diagnostic de la dyschondrostéose de Léri-Weill, la dysplasie mésomélique de Langer ou la petite taille idiopathique: variations du nombre de copies dans le gène SHOX et ses régions régulatrices sur Xp22.33/Yp11.32 |  | O | CHU de Nantes | 1000 | 6000 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 2 | Diagnostic du syndrôme de Prader-Willi et d'Angelman: variations du nombre de copies et l'état de méthylation de la région 15q11-q13. |  | O | CHU de Nantes | 800 | 4800 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 3 | Diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne ou de dystrophie musculaire de Becker: variations du nombre de copies dans le gène DMD |  | O | CHU de Nantes | 200 | 1200 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 4 | Diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne ou de dystrophie musculaire de Becker: variations du nombre de copies dans le gène DMD |  | O | CHU de Nantes | 200 | 1200 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 5 | Diagnostic du syndrome de prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l'ovaire: variations du nombre de copies du gène BRCA1 |  | O | CHU de Nantes | 200 | 1200 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 6 | Confirmation cause potentielle de cancer du sein, de l'ovaire et d'autres types de cancers chez les patientes ne présentant pas de mutations BRCA1 et BRCA2: variations du nombre de copies dans les gènes PALB2 , RAD51C , RAD51D et RAD50 |  | O | CHU de Nantes | 100 | 600 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 7 | Diagnostic clinique du syndrome de Lynch: variations du nombre de copies dans les gènes MLH1 , MSH2 et EPCAM et une inversion récurrente de 10 Mb dans le bras chromosomique 2p |  | O | CHU de Nantes | 100 | 600 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 8 | Diagnostic clinique du syndrome du QT long congénital (SQTL) de type 1 et 2, ou syndrome de Jervell-Lange-Nielsen (JLNS) ; une forme récessive de SQTL associée à des mutations homozygotes ou hétérozygotes composites du gène KCNQ1variations du nombre de copies dans les gènes KCNQ1 , KCNH2 , KCNE1 , KCNE2 et KCNJ2 |  | O | CHU de Nantes | 100 | 600 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 9 | Kit de marquage au colorant FAM |  | O | CHU de Nantes | 3000 | 18000 | Réactions | 1
| 71 | Analyses MLPA: variations du nombre de copies de gènes (CNV) associées aux maladies | 10 | Enzyme Hhal |  | O | CHU de Nantes | 460 | 2760 | Microlitre | 1
| 72 | Clonalité lymphoïde PCR | 1 | Clonalité B: IGH | Remplacement de la PCR de clonalité lymphoïde “maison” par des kits CE-IVD afin d’assurer la conformité ISO 15189, améliorer la robustesse et la traçabilité des analyses et sécuriser l’activité face à l’augmentation des demandes. La technique actuelle présente des limites techniques (faux positifs, délais allongés) avec impact potentiel sur la prise en charge. Les kits sont compatibles avec l’équipement existant (PCR + séquenceur 3500XL) et permettent une standardisation des résultats sans investissement matériel supplémentaire. | O | CHU de Nantes | 99 | 594 | Réactions | 1
| 72 | Clonalité lymphoïde PCR | 2 | Clonalité B: IGK | Remplacement de la PCR de clonalité lymphoïde “maison” par des kits CE-IVD afin d’assurer la conformité ISO 15189, améliorer la robustesse et la traçabilité des analyses et sécuriser l’activité face à l’augmentation des demandes. La technique actuelle présente des limites techniques (faux positifs, délais allongés) avec impact potentiel sur la prise en charge. Les kits sont compatibles avec l’équipement existant (PCR + séquenceur 3500XL) et permettent une standardisation des résultats sans investissement matériel supplémentaire. | O | CHU de Nantes | 99 | 594 | Réactions | 1
| 72 | Clonalité lymphoïde PCR | 3 | Clonalité T: TRG | Remplacement de la PCR de clonalité lymphoïde “maison” par des kits CE-IVD afin d’assurer la conformité ISO 15189, améliorer la robustesse et la traçabilité des analyses et sécuriser l’activité face à l’augmentation des demandes. La technique actuelle présente des limites techniques (faux positifs, délais allongés) avec impact potentiel sur la prise en charge. Les kits sont compatibles avec l’équipement existant (PCR + séquenceur 3500XL) et permettent une standardisation des résultats sans investissement matériel supplémentaire. | O | CHU de Nantes | 330 | 1980 | Réactions | 1
| 72 | Clonalité lymphoïde PCR | 3 | Clonalité T: TRB | Remplacement de la PCR de clonalité lymphoïde “maison” par des kits CE-IVD afin d’assurer la conformité ISO 15189, améliorer la robustesse et la traçabilité des analyses et sécuriser l’activité face à l’augmentation des demandes. La technique actuelle présente des limites techniques (faux positifs, délais allongés) avec impact potentiel sur la prise en charge. Les kits sont compatibles avec l’équipement existant (PCR + séquenceur 3500XL) et permettent une standardisation des résultats sans investissement matériel supplémentaire. | O | CHU de Nantes | 330 | 1980 | Réactions | 1

## Conso Ac IHC lot 1 à 9
|  |  | Quantité estimative de consommation annuelle GHT44 |  | Quantité maximale de consommation sur la durée du marché GHT44
Marque | Cible et clone | Format | Valeur | Unité | Valeur | Unité
Abcam | Anti-BRAF (mutated V600E), clone VE1 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Abcam | Anti-Met (c-Met), clone SP44 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Abcam | Anti-BRG1, clone EPNCIR111A | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Abcam | Anti-CD22, clone SP104 - BSA and Azide free | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Abcam | Anti-CD103, clone EPR4166(2) | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Abcam | Anti-Bcl-2, clone E17 | concentré | 0.04 | millilitre | 0.24 | millilitre
Abcam | Anti-STAT6, clone E361 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Abcam | Anti-FOXP3, clone SP97 | concentré | 0.04 | millilitre | 0.24 | millilitre
Abcam | Anti-Claudin 18.2, clone EPR19202-244 | concentré | 0.05 | millilitre | 0.3 | millilitre
Abcam | Anti-Pan Trk, clone EPR17341 | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Abcam | Anti-PRAME, clone EPR20330 | concentré | 0.02 | millilitre | 0.12 | millilitre
Bio SB | ACTH, clone BSB-25 | prêt à l'emploi | 7 | millilitre | 42 | millilitre
Bio SB | Growth Hormone, clone BSB-99 | prêt à l'emploi | 21 | millilitre | 126 | millilitre
Bio SB | NeuN, clone A60 | prêt à l'emploi | 7 | millilitre | 42 | millilitre
Bio SB | Prolactin, clone EP193l | prêt à l'emploi | 14 | millilitre | 84 | millilitre
Bio SB | Transthyretin, clone BSB-125 | prêt à l'emploi | 30 | millilitre | 180 | millilitre
Bio SB | Transthyretin, clone BSB-125 | prêt à l'emploi | 6 | millilitre | 36 | millilitre
Bio SB | Androgen Receptor, clone BSB-4 (AR-D12) | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Bio SB | ATRX, clone BSB-108 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | C1q FITC, Polyclonal | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | Carbonic Anhydrase 9, clone EP161 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | CD117, clone EP10 | concentré | 0.4 | millilitre | 2.4 | millilitre
Bio SB | CD38, clone SPC32 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | Chromogranin A, clone LK2H10 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | c-Myc, clone EP121 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | EBV-LMP, clone CS1-4 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | FOXL2, Polyclonal | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Bio SB | Fumarate Hydratase, clone BSB-151 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
Bio SB | GATA-3, clone L50-823 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | HHV-8, clone 13B10 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | Histone H3 Phospho, clone EP233 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | hPL, Polyclonal | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | INSM1, clone BSB-12 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | Kappa, clone BSB-58 (Kap-56) | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | Lambda, clone BSB-16 (Lamb14) | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | MyoD1, clone EP212 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | NKX3.1, clone EP356 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Bio SB | OLIG2, clone EP112 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | Parvovirus, clone R92F6 | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Bio SB | Perforin, clone 5B10 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Bio SB | PHOX2B, clone EP312 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | SATB2, clone EP281 | concentré | 0.3 | millilitre | 1.8 | millilitre
Bio SB | SSTR2, clone EP149 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Bio SB | Thyroglobulin, clone 2H11/6E1 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | TIA-1, clone TIA-1 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Bio SB | TRPS1, clone EP392 | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Cell signaling technology | ROS1, clone D4D6 | concentré | 0.8 | millilitre | 4.8 | millilitre
Cell signaling technology | NUT, clone C52B1 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Cell signaling technology | FosB, clone 5G4 | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Cell signaling technology | TIM-3, clone D5D5R | concentré | 0.02 | millilitre | 0.12 | millilitre
Cellmarque | DOG-1, clone SP31 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Cellmarque | SOX-11, clone MRQ-58 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Cellmarque | MUC6, clone MRQ-20 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Cellmarque | Toxoplasma gondii | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Cellmarque | Actin Smooth Muscle, clone 1A4 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Glypican-3, Clone: YP7 | prêt à l'emploi | 12 | millilitre | 72 | millilitre
Diagnostic Biosystems | HLA-DR (β chain of DP, DQ & DR), Clone CR3/43 | prêt à l'emploi | 18 | millilitre | 108 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Bcl-10, Clone 151 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Hepatitis B Surface Antigen, HBsAg, Clone 5C3 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Alpha-1-antitrypsin Polyclonal | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Clone GA5 | prêt à l'emploi | 50 | millilitre | 300 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Synaptophysin, clone SP11 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
Diagnostic Biosystems | Vimentin, clone V9 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
novocastra | CD10, clone 56C6 | concentré | 6 | millilitre | 36 | millilitre
novocastra | CD4, clone 4B12 | concentré | 3 | millilitre | 18 | millilitre
novocastra | Estrogen Receptor, clone 6F11 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
novocastra | CD23, clone 1B12 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
novocastra | CD5, clone 4C7 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
novocastra | CD2, clone AB75 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
novocastra | Myf-4, clone LO26 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
novocastra | CD34, clone QBEND/10 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
novocastra | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, clone SEN28 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
novocastra | CD21, clone 2G9 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
novocastra | Androgen Receptor, clone AR27 | concentré | 0.1 | millilitre | 0.6 | millilitre
Zytomed systems | CD56, clone RCD56 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
Zytomed systems | Chromogranin A, clone LK2H10 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Zytomed systems | Cyclin D1, clone SP4 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Zytomed systems | Cytokeratin Pan Plus, clone AE1 & AE3 & 5D3 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Zytomed systems | Helicobacter pylori Polyclonal | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
Zytomed systems | IgG4, clone ZSIGG4 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Zytomed systems | Langerin, clone 12D6 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Zytomed systems | Mammaglobin, clone 31A5 | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Zytomed systems | p40, clone BC28 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
Zytomed systems | PAX-8 Polyclonal | concentré | 2.5 | millilitre | 15 | millilitre
Zytomed systems | SALL4 Monoclonal | concentré | 0.5 | millilitre | 3 | millilitre
Zytomed systems | SATB2, clone SATBA4B10 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
Zytomed systems | TTF-1, clone 8G7G3/1 | concentré | 1.5 | millilitre | 9 | millilitre
DAKO | PD-L1, clone 22C3 | concentré | 5 | millilitre | 30 | millilitre
DAKO | Antigène Ki-67, clone MIB-1 | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | CD3 | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | Protéine BCL6, clone PG-B6p | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | CD117, c-kit | concentré | 0.8 | millilitre | 4.8 | millilitre
DAKO | IgM/FITC | concentré | 8 | millilitre | 48 | millilitre
DAKO | IgA/FITC | concentré | 8 | millilitre | 48 | millilitre
DAKO | CD8, Clone C8/144B | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
DAKO | Melanosome, Clone HMB-45 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
DAKO | C3c Complement/FITC | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | C1q Complement/FITC | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | Cytokeratin 20, Clone Ks20.8 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
DAKO | AMACR, Clone 13H4 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | Fibrinogen/FITC | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | Cytokeratin, Clone AE1/AE3 | concentré | 3 | millilitre | 18 | millilitre
DAKO | IgG/FITC | concentré | 6 | millilitre | 36 | millilitre
DAKO | Lambda Light Chains/FITC | concentré | 6 | millilitre | 36 | millilitre
DAKO | CD15, Clone Carb-3 | concentré | 0.6 | millilitre | 3.6 | millilitre
DAKO | CDX2, Clone DAK-CDX2 | concentré | 0.8 | millilitre | 4.8 | millilitre
DAKO | CD20cy, Clone L26 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
DAKO | Kappa Light Chains/FITC | concentré | 4 | millilitre | 24 | millilitre
DAKO | CD68, Clone PG-M1 | concentré | 2 | millilitre | 12 | millilitre
DAKO | Androgen Receptor, Clone AR441 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | CD31, Clone Endothelial Cell, Clone JC70A | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | Hairy Cell Leukaemia, Clone DBA.44 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | Podoplanin, Clone D2-40 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | CD246, ALK Protein, Clone ALK1 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | Melan-A, Clone A103 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | CD19, Clone LE-CD19 | concentré | 0.4 | millilitre | 2.4 | millilitre
DAKO | p53 Protein, Clone DO-7 | concentré | 0.6 | millilitre | 3.6 | millilitre
DAKO | Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | CD30, Clone Ber-H2 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | C5b-9, Clone aE11 | concentré | 1 | millilitre | 6 | millilitre
DAKO | E-Cadherin, Clone NCH-38 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
DAKO | AMACR, Clone 13H4 | concentré | 0.2 | millilitre | 1.2 | millilitre
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | TTF-1, clone 8G7G3/1 | prêt à l'emploi | 240 | tests | 1440 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Récepteur de la progestérone, clone PgR 1294 | prêt à l'emploi | 840 | tests | 5040 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | S100 | prêt à l'emploi | 600 | tests | 3600 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Helicobacter pylori | prêt à l'emploi | 480 | tests | 2880 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD79α, clone JCB117 | prêt à l'emploi | 480 | tests | 2880 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Homologue 2 de la protéine MutS, clone FE11 | prêt à l'emploi | 360 | tests | 2160 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD138, clone MI15 | prêt à l'emploi | 420 | tests | 2520 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cytomégalovirus, clone CCH2 + DDG9 | prêt à l'emploi | 420 | tests | 2520 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Homologue 6 de la protéine MutS, clone EP49 | prêt à l'emploi | 360 | tests | 2160 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Oncoprotéine BCL2, clone 124 | prêt à l'emploi | 420 | tests | 2520 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Homologue 1 de la protéine MutL, clone ES05 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Ségrégation post-méiotique augmentée 2, clone EP51 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Ki-67 Antigen, Clone MIB-1 | prêt à l'emploi | 720 | tests | 4320 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cytokeratin, Clone AE1/AE3 | prêt à l'emploi | 720 | tests | 4320 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Récepteur des œstrogènes α, clone EP1 | prêt à l'emploi | 540 | tests | 3240 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Protéine p63, clone DAK-p63 | prêt à l'emploi | 540 | tests | 3240 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Caldesmon, clone h-CD | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | ERG, Clone EP111 | prêt à l'emploi | 240 | tests | 1440 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | ytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30 | prêt à l'emploi | 480 | tests | 2880 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | MLH1, Clone Clone ES05 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | MSH2, Clone Clone EP51 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | MSH6, Clone Clone EP49 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | PMS2, Clone Clone EP51 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cytokeratin 20, Clone Ks20.8 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | p40, Clone DAK-p40 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD1a, clone 010 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Inhibin α, Clone R1 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Calcitonin | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | WT1 (protéine 1 de la tumeur de Wilms), clone 6F-H2 | prêt à l'emploi | 240 | tests | 1440 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cytokeratin 19, Clone RCK108 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD7, Clone CBC.37 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Chaînes légères kappa | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Chorionic Gonadotropin (hCG) | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Herpes Simplex Virus Type 1 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Hepatocyte, Clone OCH1E5 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | B-Cell-Specific Activator Protein, Clone DAK-Pax5 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD45, Leucocyte Common Antigen, Clone 2B11 + PD7/26 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cytokeratin 18, Clone DC 10 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | E-Cadherin, Clone NCH-38 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD3 | prêt à l'emploi | 240 | tests | 1440 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD30, Clone Ber-H2 | prêt à l'emploi | 240 | tests | 1440 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD20cy, Clone L26 | prêt à l'emploi | 240 | tests | 1440 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | p53 Protein, Clone DO-7 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD34 Class II, Clone QBEnd 10 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Epithelial Antigen, Clone Ber-EP4 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4 | prêt à l'emploi | 300 | tests | 1800 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD10, Clone DAK-CD10 | prêt à l'emploi | 180 | tests | 1080 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD68, Clone PG-M1 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CDX2, Clone DAK-CDX2 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Smooth Muscle Actin, Clone 1A4 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Epithelial Membrane Antigen, Clone E29 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD2, Clone AB75 | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Synaptophysin, Clone DAK-SYNAP | prêt à l'emploi | 120 | tests | 720 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD23, Clone DAK-CD23 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD246, Clone ALK Protein | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Amyloid A, Clone mc1 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD99, produits du gène MIC2, marqueur du sarcome d'Ewing, clone 12E7 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Chaînes légères lambda | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Énolase neuronale spécifique, clone BBS/NC/VI-H1s | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | MUC5AC, clone CLH2 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Virus d'Epstein-Barr, clone LMP, clone CS.1-4 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Phosphatase alcaline placentaire, clone 8A9 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Myeloperoxidase | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | IgM | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD79α, Clone JCB117 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Melanosome, Clone HMB-45 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | Cyclin D1, Clone EP12 | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD31, Endothelial Cell, Clone JC70A | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | CD8, Clone C8/144B | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | BCL6 Protein, Clone PG-B6p | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests
DAKO pour systèmes omnis et autostainer | MUM1 Protein, Clone MUM1p | prêt à l'emploi | 60 | tests | 360 | tests

## Conso sonde FISH lot 13 et 14
|  | Quantité estimative de consommation annuelle GHT44 |  | Quantité maximale de consommation sur la durée du marché GHT44
Marque | Cible | Valeur | Unité | Valeur | Unité
Zytovision | ZyBlack™ Quenching Solution | 8 | millilitre | 48 | millilitre
Zytovision | ZytoLight SPEC BCL2/IGH Dual Color Dual Fusion Probe | 50 | microlitre | 300 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC COL1A1 Dual Color Break Apart Probe | 200 | microlitre | 1200 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC DDIT3 Dual Color Break Apart Probe | 200 | microlitre | 1200 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC DiGeorge/Phelan McDermid Dual Color Probe | 200 | microlitre | 1200 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC ETV6 Dual Color Break Apart Probe | 50 | microlitre | 300 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC EWSR1 Dual Color Break Apart Probe | 400 | microlitre | 2400 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC IRF4,DUSP22 Dual Color Break Apart Probe | 100 | microlitre | 600 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC MAML2 Dual Color Break Apart Probe | 100 | microlitre | 600 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC MYB Dual Color Break Apart Probe | 50 | microlitre | 300 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC ROS1 Dual Color Break Apart Probe | 400 | microlitre | 2400 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC USP6 Dual Color Break Apart Probe | 400 | microlitre | 2400 | microlitre
Zytovision | ZytoLight SPEC USP6 Dual Color Break Apart Probe | 150 | microlitre | 900 | microlitre
DAKO | EBER RNA CISH | 220 | tests | 1320 | tests
DAKO | SureFISH MYC BA P200. MYC, Break Apart, FITC-Cy3 | 100 | tests | 600 | tests
DAKO | SureFISH BCL6 BA P200. BCL6, Break Apart, FITC-Cy3 | 20 | tests | 120 | tests
DAKO | SureFISH BCL2 BA P200. BCL2, Break Apart, FITC-Cy3 | 40 | tests | 240 | tests
DAKO | SureFISH 12q15 MDM2 180kb P100 RD. MDM2, Copy number, Cy3 | 260 | tests | 1560 | tests
DAKO | SureFISH Chr12 CEP 704kb P100 GR. CEP 12, Copy number, FITC | 260 | tests | 1560 | tests
DAKO | SureFISH 8q12.1 PLAG1 3' BA 295kb P20 RD. PLAG1, Break Apart, Cy3 | 20 | tests | 120 | tests
DAKO | SureFISH 8q12.1 PLAG1 5' BA 625kb P20 GR. PLAG1, Break Apart, FITC | 20 | tests | 120 | tests