Conditions particulières d’achat (CPA) Mucem Département des Bâtiments et de l’Exploitation

OBJET : Location et entretien de fontaines à eau sur réseau Années 2026 - 2030

TYPE DE CONTRAT : Marché ordinaire à prix forfaitaire Date de dernière mise à jour avant notification : 10/04/2026

Table des matières

Article 1.	Pièces contractuelles de l’accord des parties	3

Article 2.	Objet du Marché	3

Article 3.	Durée et délais d’exécution	3

Article 4.	Personne en charge du pilotage de la prestation côté Mucem	3

Article 5.	Description des Prestations	3

5.1	Détail de l’objet du marché	3

5.2	Périmètre et quantités	4

5.3	Caractéristiques minimales attendues des équipements	4

5.4	Prestations comprises dans le marché	6

5.5	Installation et mise en service	6

5.6	Entretien et maintenance	7

5.7	Exigences particulières de continuité de service	8

5.8	Exigences environnementales	8

5.9	Vérification d’aptitude et admission	8

Article 6.	Prix du marché	8

Article 7.	Fin de marché	9

Article 8.	Clause de réexamen	9

Article 9.	Évolution de gamme	10

Article 10.	Pénalités	10

Article 11.	 Montant du contrat – acomptes	10

Article 12.	Avance	10

Article 13.	Dérogations aux CCAG	11

Article 14.	Signatures des parties	11

Liste des annexes des CPA

Annexe 1 : Annexe financière (DPGF)

# Pièces contractuelles de l’accord des parties

Le présent document constitue les modalités particulières de l’accord conclu entre le Mucem et le Prestataire pour les fournitures et prestations décrites ci-après.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG FCS, Les pièces contractuelles de cet accord sont les suivantes. Elles prévalent par ordre de priorité décroissante.

Le présent document décrivant les conditions particulières d’achat (CPA) et son annexe financière (DPGF)

Les conditions générales d’achat du Mucem (CGA) de fournitures courantes et services dans leur version du 12/04/2024

Le planning d’exécution validé par le Mucem pour les visites de maintenance

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux fournitures courantes et services (CCAG-FCS) issu de l’arrêté du 30 mars 2021

Le mémoire technique du Prestataire

# Objet du Marché

Le Marché concerne la location de fontaines à eau branchées sur réseau, leur raccordement au réseau d’eau potable, leur mise en service et leur entretien.

# Durée et délais d’exécution

Le Contrat est conclu à compter du 26 septembre 2026 jusqu’au 25 septembre 2030.

# Personne en charge du pilotage de la prestation côté Mucem

Le suivi opérationnel du présent contrat est effectué par M. Patrice Le Cras, responsable technique J4 et Fort Saint-Jean.

L’éventuelle information de changement d’interlocuteur sera effectuée par courriel.

# Description des Prestations

## Détail de l’objet du marché

- Le présent marché a pour objet la location, l’installation, la mise en service, l’entretien, la maintenance préventive et corrective, ainsi que la dépose en fin de marché de fontaines à eau destinées :

- •	aux agents du Mucem sur trois sites différents, pour une quantité de dix-huit (18) appareils ;

- •	au public sur deux sites, pour une quantité de sept (7) appareils, dont une (1) fontaine extérieure.

- Le marché comprend l’ensemble des prestations, fournitures, accessoires, déplacements, pièces, main-d’œuvre et sujétions nécessaires au parfait fonctionnement des équipements pendant toute la durée contractuelle.

- Le besoin porte exclusivement sur des fontaines distribuant :

- •	de l’eau à température ambiante ;

- •	de l’eau réfrigérée.

- Sont expressément exclus :

- •	la distribution d’eau chaude ;

- •	la distribution d’eau pétillante ;

- •	la fourniture de gobelets, de porte-gobelets ou de tout consommable jetable associé.

- La location, l’entretien, la maintenance et toutes les obligations du titulaire courent pendant toute cette période.

## Périmètre et quantités

- Le marché porte sur un total de vingt-cinq (25) fontaines à eau, réparties comme suit :

- •	18 fontaines pour les agents ;

- •	7 fontaines pour le public, dont 1 fontaine extérieure.

- Les quantités ci-dessus constituent le besoin prévisionnel du marché.

- Les emplacements exacts d’implantation seront précisés par le Mucem lors de la phase de déploiement.

- Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes du site, des accès, des horaires d’intervention, ainsi que des caractéristiques techniques utiles à l’exécution des prestations.

## Caractéristiques minimales attendues des équipements

### Exigences générales

- Les fontaines proposées devront être des équipements professionnels, robustes, adaptés à un usage intensif dans un établissement recevant du public et/ou dans des locaux administratifs.

- Les appareils devront être en parfait état de fonctionnement, récents, et conformes à la réglementation en vigueur applicable à ce type d’équipement.

- Le candidat précisera pour chaque modèle proposé :

- •	la marque et la référence ;

- •	les dimensions et l’encombrement ;

- •	le mode d’alimentation ;

- •	les besoins éventuels de raccordement ;

- •	les performances de refroidissement ;

- •	les conditions d’entretien ;

- •	le niveau sonore ;

- •	la consommation électrique ;

- •	la capacité des bacs de récupération ;

- •	les dispositifs de sécurité intégrés ;

- •	Le niveau de filtration maximum

- •	le débit de délivrance d’eau.

### Distribution d’eau

- Chaque appareil devra permettre au minimum la distribution :

- •	d’eau à température ambiante ;

- •	d’eau réfrigérée.

- La sélection de l’une ou l’autre température devra être simple, lisible et fiable.

- Aucune fonction eau chaude, ni eau gazeuse ne devra être intégrée à l’équipement livré, sauf si cette fonction est totalement neutralisée, inaccessible à l’utilisateur et sans incidence sur la sécurité, l’usage, le coût ou l’entretien.

### Usage prioritaire avec gourdes et carafes

- Le besoin du Mucem vise prioritairement des usages sans gobelets jetables.

- En conséquence, les fontaines devront être spécialement adaptées au remplissage de gourdes, bouteilles réutilisables et carafes.

- À ce titre, il est exigé :

- •	une hauteur libre sous le point de puisage suffisante pour accueillir des gourdes et des carafes, avec une hauteur utile minimale de 30 cm ;

- •	une zone de remplissage permettant l’introduction aisée des contenants, sans inclinaison excessive ;

- •	une ergonomie favorisant le remplissage rapide et propre de contenants réutilisables ;

- •	un débit suffisant pour un remplissage rapide ;

- •	un écoulement maîtrisé limitant les projections et éclaboussures.

- Les candidats décriront précisément les caractéristiques de remplissage et fourniront tout visuel ou fiche technique permettant d’apprécier cette exigence, qui constitue un point essentiel du besoin.

### Absence de réseau d’évacuation

- Les emplacements d’installation ne disposent pas de réseau d’évacuation d’eau.

- En conséquence, chaque fontaine intérieure devra impérativement être équipée :

- •	d’un bac de récupération des eaux adapté à l’usage réel du site ;

- •	d’un système de détection de niveau haut ;

- •	d’une alarme de bac plein, a minima visuelle, et de préférence visuelle et sonore ;

- •	d’un dispositif de blocage automatique de la distribution en cas de bac plein, défaut de récupération ou risque de débordement.

- Aucun appareil nécessitant un raccordement obligatoire à une évacuation d’eaux usées ne pourra être proposé.

- Le bac de récupération devra :

- •	être facilement accessible pour les opérations de contrôle, de vidange et de nettoyage ;

- •	présenter une capacité compatible avec la fréquentation du site ;

- •	être conçu de manière à éviter les fuites, débordements et salissures au sol.

- La fontaine extérieure pourra être munie d’un dispositif de débordement, pour évacuer l’eau à l’extérieur de la fontaine, dans le réseau de drainage présent à proximité.

### Sécurité, robustesse et hygiène

- Les appareils devront présenter toutes garanties de sécurité pour les usagers et les agents.

- Ils devront notamment :

- •	être stables ou solidement fixés selon leur conception ;

- •	être conçus dans des matériaux résistants, durables et faciles à nettoyer ;

- •	permettre un nettoyage courant simple ;

- •	limiter les zones de rétention d’eau et les risques d’encrassement ;

- •	intégrer les protections nécessaires contre les dysfonctionnements, fuites et usages inadaptés.

- Les éléments en contact avec l’eau devront être adaptés à un usage d’eau de boisson.

- Le titulaire devra garantir le maintien d’un niveau d’hygiène et de propreté compatible avec cet usage pendant toute la durée du marché.

### Spécificités des fontaines destinées au public

- Les fontaines destinées au public devront être particulièrement robustes, intuitives d’utilisation et adaptées à une fréquentation variable voire soutenue.

- Leur conception devra permettre un usage simple par le public, avec une commande claire et un nettoyage facile.

- Le candidat précisera les dispositions prises pour prévenir l’usure prématurée, les détériorations volontaires ou les usages intensifs.

### Spécificités de la fontaine extérieure

- La fontaine extérieure devra être spécifiquement conçue pour un usage en extérieur.

- Elle devra notamment présenter les caractéristiques suivantes :

- •	résistance aux intempéries ;

- •	résistance aux UV ;

- •	résistance à la corrosion ;

- •	résistance adaptée à un environnement extérieur fréquenté par le public ;

- •	protection contre les détériorations et actes de vandalisme ordinaires ;

- •	ancrage ou dispositif de fixation sécurisé ;

- •	conception facilitant l’entretien en milieu extérieur.

- Le titulaire précisera toute contrainte particulière de pose, de fixation, de protection ou de maintenance.

## Prestations comprises dans le marché

- Le marché comprend, sans que cette liste soit limitative :

- •	la fourniture des appareils en location ;

- •	la livraison sur site ;

- •	la manutention ;

- •	l’installation ;

- •	les raccordements nécessaires au fonctionnement des équipements, hors travaux lourds non prévus au marché ;

- •	la mise en service ;

- •	les réglages initiaux ;

- •	les essais de bon fonctionnement ;

- •	la maintenance préventive ;

- •	la maintenance corrective ;

- •	les visites d’entretien ;

- •	le nettoyage technique et la désinfection des circuits selon la fréquence nécessaire ;

- •	le remplacement des filtres, consommables techniques et pièces d’usure ;

- •	la fourniture et le remplacement de toute pièce défectueuse ;

- •	les déplacements du personnel du titulaire ;

- •	l’assistance téléphonique ou électronique ;

- •	la dépose et l’enlèvement des équipements en fin de marché.

- Les prestations sont réputées forfaitaires et complètes pour assurer la continuité de service des fontaines pendant toute la durée du contrat.

## Installation et mise en service

- Le titulaire procède, en lien avec le représentant du Mucem, à l’installation des équipements sur les emplacements désignés par l’établissement.

- L’installation comprend l’ensemble des opérations nécessaires à une mise en service immédiate, propre et sécurisée.

- Le titulaire devra vérifier, avant pose, la compatibilité des emplacements avec les appareils proposés et signaler sans délai toute difficulté technique.

- Après installation, le titulaire procédera :

- •	aux essais de bon fonctionnement ;

- •	à la vérification des températures de distribution ;

- •	à la vérification du bon fonctionnement des bacs de récupération ;

- •	au test des alarmes et du blocage anti-débordement ;

- •	à la remise d’une notice d’utilisation simplifiée pour chaque type d’appareil.

- Aucune installation ne sera considérée comme achevée tant que les dispositifs de sécurité liés à l’absence d’évacuation n’auront pas été testés et validés.

## Entretien et maintenance

### Maintenance préventive

- Le titulaire assure, pendant toute la durée du marché, une maintenance préventive complète permettant de garantir :

- •	la qualité de service ;

- •	l’hygiène des appareils ;

- •	le bon état de fonctionnement ;

- •	la sécurité des utilisateurs ;

- •	la prévention des fuites, pannes et débordements.

- Cette maintenance comprend notamment, selon les besoins et préconisations techniques :

- •	le nettoyage technique des appareils ;

- •	la désinfection des circuits ;

- •	le contrôle des organes de distribution ;

- •	le contrôle des dispositifs de refroidissement ;

- •	le contrôle du bac de récupération et du système d’alarme ;

- •	le remplacement des filtres ;

- •	le remplacement des pièces d’usure ;

- •	tout réglage utile.

- Le mémoire du titulaire précise la fréquence des visites préventives, sans pouvoir être inférieure à deux visites par an et par appareil.

### Maintenance corrective

- En cas de panne, fuite, dysfonctionnement, défaut de température, défaut de distribution, anomalie d’alarme ou risque de débordement, le titulaire devra intervenir dans un délai maximal de 48 heures ouvrées à compter du signalement.

- En cas d’immobilisation prolongée, le titulaire devra proposer, sans surcoût, une solution de remplacement temporaire ou un échange standard de l’appareil dans un délai maximal de 5 jours ouvrés.

- Tout appareil présentant des dysfonctionnements répétés pourra être exigé au remplacement par le Mucem, sans coût supplémentaire.

### Traçabilité des interventions

- Chaque intervention, préventive ou corrective, donnera lieu à un compte rendu mentionnant au minimum :

- •	la date et l’heure d’intervention ;

- •	l’appareil concerné ;

- •	la nature de l’intervention ;

- •	les anomalies constatées ;

- •	les pièces ou consommables remplacés ;

- •	les tests réalisés ;

- •	le résultat de remise en service.

- Ces éléments seront transmis au Mucem sous forme dématérialisée ou papier.

## Exigences particulières de continuité de service

- Le titulaire devra assurer une disponibilité satisfaisante des équipements pendant toute la durée du marché.

- À ce titre, il devra :

- •	mettre à disposition un dispositif de signalement des incidents ;

- •	accuser réception des demandes d’intervention ;

- •	assurer le suivi des pannes jusqu’à leur résolution ;

- •	prendre toute mesure utile pour limiter les interruptions de service.

- Les appareils destinés au public devront faire l’objet d’une vigilance renforcée compte tenu des usages intensifs et de l’image de service rendu aux visiteurs.

## Exigences environnementales

- Le Mucem souhaite limiter l’usage de consommables jetables et favoriser le remplissage de contenants réutilisables.

- En conséquence :

- •	aucune fourniture de gobelets ne devra être intégrée au marché ;

- •	les appareils devront être conçus pour faciliter le remplissage de gourdes et de carafes ;

- •	le titulaire devra respecter les modalités de reprise, de recyclage ou de valorisation des équipements en fin de contrat telles que prévues dans son offre

- •	le titulaire devra respecter les dispositions de son offre concernant les emballages, les déplacements inutiles et l’impact environnemental des opérations de maintenance.

## Vérification d’aptitude et admission

- Le Mucem se réserve la possibilité de procéder, lors de la mise en service, à toute vérification utile portant notamment sur :

- •	la conformité du modèle livré à l’offre ;

- •	la distribution effective d’eau ambiante et d’eau réfrigérée ;

- •	la hauteur réelle de remplissage ;

- •	le bon fonctionnement du bac de récupération ;

- •	le déclenchement de l’alarme ;

- •	le blocage automatique anti-débordement ;

- •	la stabilité, la propreté et la sécurité générale de l’équipement.

- En cas de non-conformité, le titulaire devra procéder sans délai aux corrections, remplacements ou adaptations nécessaires.

# Prix du marché

- Les prix sont fermes.

- Le prix proposé par le titulaire devra inclure l’ensemble des prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché pendant 48 mois, et notamment :

- •	la location des appareils ;

- •	la livraison, l’installation et la mise en service ;

- •	l’entretien préventif ;

- •	la maintenance corrective ;

- •	les déplacements ;

- •	les pièces détachées ;

- •	les filtres et consommables techniques ;

- •	la désinfection ;

- •	le remplacement des équipements défaillants si nécessaire ;

- •	la dépose en fin de marché.

- Aucun supplément ne pourra être facturé au titre de prestations normalement nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des fontaines.

# Fin de marché

- À l’issue du contrat, le titulaire procède à la dépose, à l’enlèvement et à l’évacuation de l’ensemble des équipements mis à disposition, dans des conditions compatibles avec l’activité du Mucem.

- Cette prestation est comprise dans le prix forfaitaire relatif à la dépose des équipements figurant dans la DPGF.

- Le Titulaire remet les emplacements dans un état propre et compatible avec leur usage normal.

# Clause de réexamen

- Évolution éventuelle du nombre de fontaines en cours de marché

- A titre exceptionnel dans le cadre d’un réexamen motivé par l’évolution des besoins des sites concernés, le Mucem se réserve la possibilité de demander par avenant, la pose et installation de fontaines à eau supplémentaires, ou à l’inverse, la suppression de certaines fontaines.

- Cette adaptation pourra être décidée si :

- Un site présente un besoin supplémentaire justifié (fréquentation accrue, utilisation d’un nouveau local, besoin exprimé par les utilisateurs…)

- Une fontaine existante s’avère sous-utilisée ou inadaptée aux besoins réels des utilisateurs

- Toute modification du nombre de fontaines fera l’objet d‘un avenant au marché conformément aux dispositions de l’article R 2194-1 du Code de la commande publique.

- Moins-value du montant de la dépose en cas de renouvellement avec le même titulaire

- Si à l’issue du présent contrat, le Titulaire venait à être désigné attributaire du marché suivant, un avenant pourra être conclu en moins-value pour réduire ou mettre à zéro le montant de la dépose des fontaines en fin du présent contrat, à condition :

- Que le Mucem ait manifesté son accord pour conserver le même parc de fontaines

- Que les machines proposées dans l’offre future soient strictement identiques à celles en service lors de la fin du contrat actuel

- Qu’aucun motif réglementaire, normatif ou d’hygiène n’empêche la conservation de ces mêmes machines

- Cette modification fera l’objet d‘un avenant au marché conformément aux dispositions de l’article R 2194-1 du Code de la commande publique.

# Évolution de gamme

- Le Titulaire devra tenir le Mucem informé de l’évolution de la gamme de ses fontaines.

- En cas d’arrêt de commercialisation des fontaines proposées dans le cadre du présent marché, le Titulaire devra, sans frais supplémentaire de pose et dépose des fontaines, faire bénéficier le Mucem de sa nouvelle gamme de fontaines à eau à condition que :

- La nouvelle gamme de fontaines respecte les exigences techniques, fonctionnelles et environnementales minimales fixées dans les présentes CPA et dans le mémoire du Titulaire

- Le prix mensuel de location/entretien soit identique à celui initialement mentionné dans la DPGF

- La preuve de l’équivalence des caractéristiques (débit, consommation énergétique, ergonomie, distribution eau froide / eau tempérée, etc.) sera apportée par le Titulaire sous la forme de fiches techniques comparatives ou de tout autre document probant.

# Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, il pourra être appliqué les pénalités suivantes :

- Retard sur la date de pose ou de dépose : 25 € HT par jour et par fontaine.

- Retard sur l’entretien préventif ou correctif selon les exigences prévues au contrat : 50 € HT par jour et par fontaine.

- Non-respect des dispositions du mémoire technique, notamment concernant les exigences environnementales : 25 € HT par constat

# Montant du contrat – acomptes

Le montant du contrat est détaillé en annexe financière (annexe 1). Il est fixé à la somme totale de :

Montant hors T.V.A (en chiffres) : T.V.A. au taux de __% (en chiffres) : Montant T.V.A. incluse (en chiffres) : (...........................................................................................................TTC) (en toutes lettres)

Le titulaire pourra demander le versement d’acomptes mensuels correspondant au pourcentage des prestations exécutées, conformément aux articles R2191-20, R2191-21 et R2191-22 du code de la commande publique.

Les acomptes ne pourront être réglés que pour des prestations effectivement exécutées et suivant constations par le Mucem qu’elles sont conformes aux dispositions du contrat.

Les acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif.

# Avance

Sauf refus exprimé dans les présentes CPA, une avance sera versée au Titulaire, suivant les règles précisées aux articles R2191-3 à R2191-5 du code de la commande publique.

Cette avance est versée quel que soit le montant du contrat, sans que l’entreprise n’ait à constituer de garantie particulière et est égale à 5% du montant du contrat.

Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au Titulaire lorsque le montant des Prestations exécutées atteint 65 % (soixante-cinq pour cent) du montant TTC du contrat, et doit être terminé lorsque le dit montant atteint 80 % (quatre-vingt pour cent) du montant TTC du contrat.

L’avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement,) que celles applicables au Titulaire.

# Dérogations aux CCAG

L’Article 1 des présentes CPA déroge à l’article 4.1 du CCAG FCS

L’Article 10 des présentes CPA déroge à l’article 14.1 du CCAG FCS

# Signatures des parties

Le Titulaire :  renonce à l’avance prévue à l’Article 12 des présentes CPA.

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public mentionnées à l’Article 1 des présentes CPA, et conformément à leurs clauses,

Le titulaire individuel s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte à exécuter les prestations demandées au(x) prix indiqué(s) dans les présentes CPA et l’annexe financière.

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement à exécuter les prestations demandées au(x) prix indiqué(s) dans les présentes CPA et l’annexe financière.

Fait en un seul original,

Partie à compléter par le titulaire

À ……..……………………………………………….., le __/__/202_ Titulaire individuel : Dénomination sociale : Statut (SARL, EURL, autoentrepreneur,…) : Adresse : Numéro unique d’identification SIRET : Nom et qualité du signataire : ……… Signature :

Groupement : Mandataire : Dénomination sociale : Statut (SARL, EURL, autoentrepreneur,…) : Adresse : Numéro unique d’identification SIRET : Nom et qualité du signataire : ……… Co-traitant 1 : Dénomination sociale : Statut (SARL, EURL, autoentrepreneur,…) : Adresse : Numéro unique d’identification SIRET : Nom et qualité du signataire : ……… Signatures et mandats : Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-23 ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) : En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : (Cocher la case correspondante.) conjoint OU solidaire Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : (Cocher la ou les cases correspondantes.) pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; (joindre les pouvoirs en annexe du présent document) pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du contrat (joindre les pouvoirs en annexe du présent document) ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : (Cocher la case correspondante.) donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ; donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) Nom, prénom et qualité du signataire; Lieu et date de signature; Signature.

Partie à compléter par le Mucem

Est accepté le présent document valant accord entre les parties À Marseille, le Le représentant habilité du Mucem

- Une copie du présent document est notifiée au Prestataire. L’original est conservé par le Mucem.

- La notification implique l’envoi par courriel, par le Mucem de la copie du contrat signé (CGA signées par le titulaire uniquement + CPA signées par le titulaire et le Mucem + annexe financière). Le titulaire doit accuser réception du courriel pour rendre effective la notification.

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. En cas de groupement, tous les membres du groupement doivent signer le présent document, sauf si le mandataire a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul. Dans ce dernier cas, la signature doit être celle du mandataire habilité (le mandataire doit l’indiquer et fournir le document l’habilitant à signer au nom et pour le compte des autres entreprises membres du groupement).