## BPU_L4
BORDEREAU DE SIMULATION - LOT 04 - PLOMBERIE
Entreprise:
Code | Libellé | Unité | Quantité | Prix U HT | Total HT
PREAMBULE
Le présent bordereau de simulation doit être rempli de façon exhaustive par toutes les entreprises candidates à l'accord cadre de l'Hôpital NOVO, faute de quoi l'offre ne pourra être validée et sera donc rejetée, étant précisé que ce document a une même valeur contractuelle au même titre que toutes les pièces du marché. Les prestations à chiffrer par l'entreprise, indiquées ci-après, doivent tenir compte de toutes les contraintes mentionnées dans le dossier de consultation, rappelées au CCAP, RPC et annexes et CCT notamment l'entreprise, une fois son offre validée, ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation au motif que le présent devis serait incomplet et/ou manquerait de précisions, dans la mesure où celles ci seraient indiquées dans les différents documents précisés ci-avant. Les contraintes à prendre en compte, listé de manière non exhaustive, seront notamment le travail en site occupé, les procédures d'hygiène à mettre en place, les contraintes calendaires imposées par la MOA, la fourniture ou la mise à disposition des études et plans d'exécution, DOE etc. Les interventions définies ci-après n'ont pas de lieu géographique précis, elles sont susceptibles d'être réalisées dans n'importe quel établissement géré par l'Hôpital NOVO, pour tous types de locaux, incluant travaux préparatoires suivant les indications portées ci-après. Tous les travaux prévus ci-après devront être réalisés suivant les règles de l'art à la date du marché et plus précisément aux DTU s'y rapportant pour chaque lot considéré. Toutes les prestations s'entendent fournitures, poses, main-d'oeuvre et évacuations comprises dans le prix de l'entreprise. Si l'entreprise propose en variantes des produits et prestations différentes de celles définies dans le présent dossier, elle doit justifier ses écarts et détaillés ses variantes. Tous les produits hors présent bordereau feront systématiquement l'objet de la présentation du devis fournisseur par l'entreprise. L'entreprise devra fournir toutes ses justifications de prix ainsi que préciser ses sous-traitances et les montants attribués à chaque sous-traitant.
Code | Libellé | Unité | Quantité | Prix U HT | Total HT
1 - PROTECTION DE CHANTIER, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
Echafaudages verticaux mobiles
1 | Echafaudage vertical roulant, journaliser y compris montage | jrs | 1 |  | 0
2 | Nacelle ciseau 8 mètres | jrs | 1 |  | 0
3 | Transport nacelle à ciseau - Amener / reprise | ens | 1 |  | 0
4 | Nacelle télescopique 16 mètres | jrs | 1 |  | 0
5 | Transport nacelle télescopique - Amener / reprise | ens | 1 |  | 0
Protections diverses
6 | Chemin de service jusqu'à 1,50 largeur compris | m² | 1 |  | 0
7 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en polyane correctement scotché maintenu par perche télescopique, y compris toutes sujétions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 1 |  | 0
8 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en panneaux M1 correctement scotchés, y compris toutes sujetions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 1 |  | 0
Percements, entailles, rainurages, tranchées,
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 1 |  | 0
10 | Trous exécutés à la scie à trépan de 50 à 100mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 1 |  | 0
11 | Jusqu'à 20 cm² de section de rebouchement de percement toute nature, scellement et raccord | U | 1 |  | 0
Faux-plafonds
12 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. | INFO | 0 | 0 | 0
13 | • Avec soins pour réemploi compris repose | m² | 1 |  | 0
14 | • Sans soins pour dépose compris évacuation | m² | 1 |  | 0
15 | Complément de dalles de faux-plafond à l'identique suite à détérioration lors de la dépose. | m² | 1 |  | 0
Enlèvement des gravois et déchets
16 | Manutentions et coltinage de gravois, montage ou descente, sortie, chargement, compris transport par tous moyens jusqu'à 50 ml de distance. | m3 | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 -DEPOSES
Déposes des canalisations, accessoires, et appareils, comprennent les rebouchages, démontages et/ou descellements des supports, bouchonnages , enlèvements et évacuations en décharges publiques.
Arrêt des installations et consignations
17 | Investigation et relévé sur site préalable à toute intervention sur bâtiment existant | H | 1 |  | 0
18 | Travail en relation avec l'entreprise de maintenance, pour arrêt des installations, consignations, suppression, modifications, déplacement de réseaux ou/et d'appareils y compris accessoires. | H | 1 |  | 0
19 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur collecteur principaux EF, ECS ou RECS. | U | 1 |  | 0
20 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur colonne montante EF, ECS ou RECS. | U | 1 |  | 0
21 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur alimentation EF, ECS ou RECS intérieurs d'un local | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des réseaux et accessoires en cuivre ou plomb
22 | Jusqu'à un diamètre de 16 mm | ml | 1 |  | 0
23 | Diamètre 16 à 22 mm | ml | 1 |  | 0
24 | Diamètre 22 à 42 mm | ml | 1 |  | 0
25 | Diamètre 42 à 54 mm | ml | 1 |  | 0
26 | Au-delà d'un diamètre de 54 mm | ml | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des réseaux et accessoires en Acier noir ou galvanisé
27 | Jusqu'à un diamètre de 20 mm | ml | 1 |  | 0
28 | Diamètre 20 à 42 mm | ml | 1 |  | 0
29 | Diamètre 42 à 76 mm | ml | 1 |  | 0
30 | Diamètre 76 à 125 mm | ml | 1 |  | 0
31 | Au-delà d'un diamètre de 125 mm | ml | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des réseaux plastique en PER, multicouche, PVC-P
32 | Jusqu'à un diamètre de 20 mm | ml | 1 |  | 0
33 | Diamètre 20 à 42 mm | ml | 1 |  | 0
34 | Diamètre 42 à 76 mm | ml | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des évacuations et accessoires en fonte
35 | Jusqu'à un diamètre de 100 mm | ml | 1 |  | 0
36 | Diamètre 100 à 150 mm | ml | 1 |  | 0
37 | Diamètre 150 à 200 mm | ml | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des évacuations et accessoires en PVC, PVC HTA
38 | Jusqu'à un diamètre de 100 mm | ml | 1 |  | 0
39 | Diamètre 100 à 200 mm | ml | 1 |  | 0
Complément à la dépose des réseaux
40 | Bouchonnage d'alimentation et remplacement de joints | U | 1 |  | 0
41 | Bouchonnage d'évacuation. | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des robinetteries, appareillage et accessoires
42 | Déposes sans réemploi des robinetteries et accessoires et mise en place d'un bouchon mâle ou femelle compris joints et réfections des raccords si nécessaire | INFO | 0 | 0 | 0
43 | Jusqu'à un diamètre de 20 mm | U | 1 |  | 0
44 | Diamètre 20 à 42 mm | U | 1 |  | 0
45 | Diamètre 42 à 76 mm | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des appareils sanitaires et accessoires
46 | Receveur de douche, robinetterie et accessoires | U | 1 |  | 0
47 | Lavabo, lave mains, vasque y compris supports et colonne | U | 1 |  | 0
48 | Urinoir | U | 1 |  | 0
49 | Cuvette WC et réservoir | U | 1 |  | 0
50 | Cuvette WC suspendu avec bâti support et réservoir | U | 1 |  | 0
51 | Evier 1 ou 2 bacs | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi de chauffe-eau horizontaux ou verticaux et accessoires
52 | Chauffe eau de 15 à 100 litres | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi de émetteurs de chauffage-rafraichisseemnt tous modèles et accessoires
53 | Dépose de radiateur jusqu'à 50 kg | U | 1 |  | 0
3 - PLOMBERIE SANITAIRE
Canalisations d'alimentation
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, peinture, fixations et toutes sujétions :
54 | Tube cuivre écroui y compris manchons, bouchons, coudes, tés et autres accessoires. | INFO | 0 | 0 | 0
55 | DN 10 x 12 | ml | 1 |  | 0
56 | DN 12 X 14 | ml | 1 |  | 0
57 | DN 14 x 16 | ml | 1 |  | 0
58 | DN 20 X 22 | ml | 1 |  | 0
59 | Tube PVC pression Qualité Alimentaire y compris raccords, supports et accessoires ( Diam Ext ) | INFO | 0 | 0 | 0
60 | DN 16 | ml | 1 |  | 0
61 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
62 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
63 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
64 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
65 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
66 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
67 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
68 | DN 90 | ml | 1 |  | 0
69 | DN 110 | ml | 1 |  | 0
70 | DN 125 | ml | 1 |  | 0
71 | Tube PVC-P HTA Qualité Alimentaire y compris raccords, supports et accessoires (Diam Ext) | INFO | 0 | 0 | 0
72 | DN 16 | ml | 1 |  | 0
73 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
74 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
75 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
76 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
77 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
78 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
79 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
80 | DN 90 | ml | 1 |  | 0
81 | DN 110 | ml | 1 |  | 0
82 | DN 125 | ml | 1 |  | 0
83 | Tube Multicouches y compris raccords, supports et accessoires (Diam Ext) | INFO | 0 | 0 | 0
84 | DN 16 | ml | 1 |  | 0
85 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
86 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
87 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
88 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
89 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
90 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
91 | Tube PER ( Gainé ) y compris raccords, supports et accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
92 | 10/12 | ml | 1 |  | 0
93 | 13/16 | ml | 1 |  | 0
94 | 16/20 | ml | 1 |  | 0
95 | 20/25 | ml | 1 |  | 0
96 | Tube acier galvanisé T3 en distribution y compris raccords, supports et accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
97 | DN 15/21 | ml | 1 |  | 0
98 | DN 20/27 | ml | 1 |  | 0
99 | DN 26/34 | ml | 1 |  | 0
100 | DN 33/42 | ml | 1 |  | 0
101 | DN 40/49 | ml | 1 |  | 0
102 | DN 50/60 | ml | 1 |  | 0
103 | DN 76.1x2.9 | ml | 1 |  | 0
104 | DN 88.9x3.2 | ml | 1 |  | 0
105 | Tube P.E. HD AEP. bande blue - y compris raccords, supports et accessoires (Diam ext) à poser en tranchée hors lot | INFO | 0 | 0 | 0
106 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
107 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
108 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
109 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
110 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
111 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
112 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
113 | Tube P.E HD GAZ bandes jaunes y compris raccords, supports et accessoires à poser en tranchée hors lot | INFO | 0 | 0 | 0
114 | DN 20 - cal 15 | ml | 1 |  | 0
115 | DN 32 - cal 25 | ml | 1 |  | 0
116 | DN 40 - cal 32 | ml | 1 |  | 0
117 | DN 63 - cal 50 | ml | 1 |  | 0
118 | Tuyauterie en cuivre recuit en distribution encastrée sous fourreau, y compris manchons, bouchons, coudes, tés et autres accessoires. | INFO | 0 | 0 | 0
119 | DN 14 x 16 | ml | 1 |  | 0
120 | Raccordement sur réseaux existants en service branchements droits ou biais exécutés par tous moyens règlementaires (empattements, raccords,..) seront comptés selon le diamètre moyen des tubes, considérés pour: | INFO | 0 | 0 | 0
121 | Sur tube cuivre | U | 1 |  | 0
122 | Sur tube PVC-P | U | 1 |  | 0
123 | Sur tube multicouche | U | 1 |  | 0
124 | Congélation du réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube jusqu'à ø 34 mm | U | 1 |  | 0
125 | Traçage électrique des réseaux compris regulation et raccordmeent sur attente électrique à proximité | ml | 1 |  | 0
Calorifugeage des canalisations
126 | Calorifuge en mousse de caoutchouc synthétique type : ARMAFLEX AF ou similaire. Classement au feu : M 1, utilisation de -40 °C à +105 °C. Épaisseur : 13 mm | INFO | 0 | 0 | 0
127 | DN 14 | ml | 1 |  | 0
128 | DN 16 | ml | 1 |  | 0
129 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
130 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
131 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
132 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
133 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
134 | DN 65 | ml | 1 |  | 0
135 | DN 80 | ml | 1 |  | 0
136 | Plus value pour Armaflex épaisseur 19 mm | % | 1 |  | 0%
137 | Plus value pour Armaflex épaisseur 32 mm | % | 1 |  | 0%
138 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition PVC. | INFO | 0 | 0 | 0
139 | Épaisseur : 20 mm | m² | 1 |  | 0
140 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition tôle isoxale. | INFO | 0 | 0 | 0
141 | Épaisseur : 20 mm | m² | 1 |  | 0
Robinetteries, y compris raccords, brides, joints, et accessoires de pose.
142 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40 taraudée sans réhausse, ACS.F/F Marque : EFFEBI ou équivalent Type : 381 Commande par levier | INFO | 0 | 0 | 0
143 | DN15 | U | 1 |  | 0
144 | DN20 | U | 1 |  | 0
145 | DN25 | U | 1 |  | 0
146 | DN32 | U | 1 |  | 0
147 | DN40 | U | 1 |  | 0
148 | DN50 | U | 1 |  | 0
149 | DN65 | U | 1 |  | 0
150 | DN80 | U | 1 |  | 0
151 | Attente EF avec vannes d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40 taraudée sans réhausse, ACS.F/F et clapet anti-pollution conforme à la norme EA NF P 43.007, taraudé avec corps en laiton, siège de soupape POM, membrane NBR, réf LRI: 202. | INFO | 0 | 0 | 0
152 | DN 15 | U | 1 |  | 0
153 | DN 20 | U | 1 |  | 0
154 | Robinet de puisage avec vanne d'arrêt et clapet anti-pollution | INFO | 0 | 0 | 0
155 | DN20 | U | 1 |  | 0
156 | Robinet de puisage avec vanne d'arrêt et clapet anti-pollution et dispositif antigel par purge automatique Réf CALEFFI : 603 ICECAL | INFO | 0 | 0 | 0
157 | DN20 | U | 1 |  | 0
158 | Vanne d'équilibrage de boucle ECS de type GRK 1801 équipée de d'un thermomètre sur doigt de gant | INFO | 0 | 0 | 0
159 | DN20 | U | 1 |  | 0
160 | DN25 | U | 1 |  | 0
161 | DN32 | U | 1 |  | 0
Robinetteries specifiques
162 | Mitigeur Thermostatique corps brut, sécurité anti-brûlures, clapets anti-retours et robinet d'isolement avec filtre. Marque : DELABIE ou équivalent Type : PREMIX COMPACT | INFO | 0 | 0 | 0
163 | DN 20 (2 à 10 robinets) Réf: 733020 + 730802.2P | ens. | 1 |  | 0
Dispositifs de protections, y compris raccords, brides, joints, et accessoires de pose.
164 | Raccord diélectrique, corps en laiton femelle à braser et galvanisé femelle taraudé. Réf LRI: 13003 | INFO | 0 | 0 | 0
165 | DN20 | U | 1 |  | 0
166 | DN25 | U | 1 |  | 0
167 | DN32 | U | 1 |  | 0
168 | DN40 | U | 1 |  | 0
169 | Clapet anti-pollution conforme à la norme EA NF P 43.007, taraudé avec corps en laiton, siège de soupape POM, membrane NBR, réf LRI : 202. ou equivalent | INFO | 0 | 0 | 0
170 | DN15 | U | 1 |  | 0
171 | DN20 | U | 1 |  | 0
172 | DN25 | U | 1 |  | 0
173 | DN32 | U | 1 |  | 0
174 | DN40 | U | 1 |  | 0
175 | DN50 | U | 1 |  | 0
176 | DN65 | U | 1 |  | 0
177 | DN80 | U | 1 |  | 0
178 | Anti-bélier à piston corps en cuivre, double étanchéité par joints toriques, réf. LRI : 153 ou equivalent | INFO | 0 | 0 | 0
179 | DN 20 | U | 1 |  | 0
180 | Filtre à tamis, corps en laiton PN 16 taraudé, tamis en acier inoxydable, y compris accessoires, réf. LRI: 384 ou équivalent. | INFO | 0 | 0 | 0
181 | DN15 | U | 1 |  | 0
182 | DN20 | U | 1 |  | 0
183 | DN25 | U | 1 |  | 0
184 | DN32 | U | 1 |  | 0
185 | DN40 | U | 1 |  | 0
186 | DN50 | U | 1 |  | 0
187 | DN65 | U | 1 |  | 0
188 | DN80 | U | 1 |  | 0
189 | Filtre à tamis 300 microns, corps en laiton PN 16 taraudé, tamis en acier inoxydable, équipé d'un robinet de purge et manomètre amont/aval, y compris accessoires, réf. LRI : 383 ou équivalent. | INFO | 0 | 0 | 0
190 | DN15 | U | 1 |  | 0
191 | DN20 | U | 1 |  | 0
192 | DN25 | U | 1 |  | 0
193 | DN32 | U | 1 |  | 0
194 | Thermomètre sur doigt de gant | U | 1 |  | 0
195 | Sonde de température | U | 1 |  | 0
196 | Robinet flambable en inox | U | 1 |  | 0
Compteurs, manchettes, y compris raccords, brides, joints, et accessoires de pose.
197 | Compteur d'eau froide classe C à émetteur d'impulsions y compris raccords 2 pièces. Réf. LRI : 5600M + 5504 ou equivalent | INFO | 0 | 0 | 0
198 | DN15 | U | 1 |  | 0
199 | DN20 | U | 1 |  | 0
200 | DN25 | U | 1 |  | 0
201 | DN32 | U | 1 |  | 0
202 | DN40 | U | 1 |  | 0
203 | Compteur d'eau froide classe B à émetteur d'impulsions y compris contres brides. Modèle 5605 + 8237 ou equivalent | INFO | 0 | 0 | 0
204 | DN 50 | U | 1 |  | 0
205 | DN65 | U | 1 |  | 0
206 | DN80 | U | 1 |  | 0
207 | Compteur d'eau chaude classe B à émetteur d'impulsions y compris contres brides. Modèle 5606 + 8237 ou equivalent | INFO | 0 | 0 | 0
208 | DN 50 | U | 1 |  | 0
209 | Manchette témoin y compris isolement par vannes et démontables | INFO | 0 | 0 | 0
210 | DN20 | U | 1 |  | 0
211 | DN25 | U | 1 |  | 0
212 | DN32 | U | 1 |  | 0
213 | DN40 | U | 1 |  | 0
214 | DN50 | U | 1 |  | 0
Détendeurs, y compris raccords, brides, joints, et accessoires de pose.
215 | Régulateur détendeur de pression WATTS ou équivalent, corps en bronze, y compris manomètre et accessoires de pose. | INFO | 0 | 0 | 0
216 | DN 20 | U | 1 |  | 0
217 | DN25 | U | 1 |  | 0
218 | DN32 | U | 1 |  | 0
219 | DN40 | U | 1 |  | 0
220 | DN 50 | U | 1 |  | 0
221 | Manomètre eau froide Ø 60 à bain de glycérine avec robinet porte mano, pour contrôle de pression | ens | 1 |  | 0
Canalisations d'évacuation
222 | Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement,fixations et toutes sujétions : | INFO | 0 | 0 | 0
223 | Fourniture et pose de tuyauteries fonte SME ou SMU pour EU, EV et EP | INFO | 0 | 0 | 0
224 | Diamètre 50 mm | ml | 1 |  | 0
225 | Diamètre 75 mm | ml | 1 |  | 0
226 | Diamètre 100 mm | ml | 1 |  | 0
227 | Diamètre 125 mm | ml | 1 |  | 0
228 | Raccordement sur canalisation fonte existante en service | ens | 1 |  | 0
229 | Fourniture et pose de tuyauteries fonte SMU+ pour EU | INFO | 0 | 0 | 0
230 | Diamètre 50 mm | ml | 1 |  | 0
231 | Diamètre 75 mm | ml | 1 |  | 0
232 | Diamètre 100 mm | ml | 1 |  | 0
233 | Diamètre 125 mm | ml | 1 |  | 0
234 | Raccordement sur canalisation fonte existante en service | ens | 1 |  | 0
235 | Fourniture et pose de tuyauteries d'évacuation en PVC - HTA pour EU | INFO | 0 | 0 | 0
236 | Diamètre 50 mm | ml | 1 |  | 0
237 | Diamètre 75 mm | ml | 1 |  | 0
238 | Diamètre 100 mm | ml | 1 |  | 0
239 | Diamètre 125 mm | ml | 1 |  | 0
240 | Raccordement sur canalisation PVC-HTA existante en service | ens | 1 |  | 0
241 | Canalisation en PVC série évacuation NF E + NF M1, pour EU, EV, EP y compris supports, accessoires de pose. | INFO | 0 | 0 | 0
242 | Diamètre 32 mm | ml | 1 |  | 0
243 | Diamètre 40 mm | ml | 1 |  | 0
244 | Diamètre 50 mm | ml | 1 |  | 0
245 | Diamètre 75 mm | ml | 1 |  | 0
246 | Diamètre 100 mm | ml | 1 |  | 0
247 | Diamètre 125 mm | ml | 1 |  | 0
248 | Diamètre 150 mm | ml | 1 |  | 0
249 | Raccordement sur canalisation PVC existante en service | ens | 1 |  | 0
250 | Aérateur à membrane type "DURGO" ou équivalent | INFO | 0 | 0 | 0
251 | Ø 32 | U | 1 |  | 0
252 | Ø 50 | U | 1 |  | 0
253 | Isolant acoustique des évacuations par matelas de laine minérale épaisseur 50 mm, finition Kraft alu en distribution intérieure. | m² | 1 |  | 0
254 | Manchon Coupe-Feu, pour tubes PVC, Classé avec tests CTICM coupe-feu et pare-flamme | INFO | 0 | 0 | 0
255 | DN 100 | U | 1 |  | 0
256 | DN 125 | U | 1 |  | 0
Siphons de sol
257 | Siphons fournis et posés Les percements et refouillement ne sont pas compris | INFO | 0 | 0 | 0
258 | Siphon sol inox circulaire Ø 100 | U | 1 |  | 0
259 | Siphon sol inox carré 100x100 | U | 1 |  | 0
260 | Siphon sol PVC circulaire Ø 100 | U | 1 |  | 0
261 | Siphon sol PVC carré 100x100 | U | 1 |  | 0
262 | Dépose de siphons de sol existants compris descellement | U | 1 |  | 0
Appareils sanitaires
263 | Compris manutention, calage, et pose de renfort en cloison si nécessaire | INFO | 0 | 0 | 0
264 | Receveur de douche extra-plat céramique à encastrer 90 x 90 | U | 1 |  | 0
265 | Receveur de douche extra-plat acrylique à encastrer 80 x 80 | U | 1 |  | 0
266 | Lavabo 60 x 48 céramique, fixation par boulons, avec bonde à grille, gamme hospitalière sans trop plein | U | 1 |  | 0
267 | Lave mains 45 x 35 cm céramique, fixation par boulons avec bonde à grille, gamme hospitalière sans trop plein | U | 1 |  | 0
268 | Plus value pour cache siphon | U | 1 |  | 0
269 | Plus value lavabo PMR avec siphon déporté | U | 1 |  | 0
270 | Cuvette WC suspendue avec bâti support avec commande pneumatique complet prémonté et abattant simple . | U | 1 |  | 0
271 | Cuvette WC suspendue avec bâti support bariatrique avec commande pneumatique complet prémonté et abattant simple . | U | 1 |  | 0
272 | Urinoir applique | U | 1 |  | 0
273 | Evier à encastrer 120 x 60 cm en INOX 2 cuves + 1 égouttoir compris siphon, grille à bonde bouchon et chaînette | U | 1 |  | 0
274 | Meuble sous évier stratifié, 3 portes, 2 étagères, séparation verticale. Posé sur pieds réglables | U | 1 |  | 0
275 | Vidoir céramique avec grille inox et siphon | U | 1 |  | 0
276 | Attentes Spécifiques: | INFO | 0 | 0 | 0
277 | Paillasse: Eau froide + eau chaude DN 15 avec vannes et clapets anti retour EA et Evacuation siphonnée EU DN 50 mm | ens | 1 |  | 0
278 | Poste Désinfection: Eau froide + eau chaude DN 15 avec vannes et clapets anti retour EA et Evacuation siphonnée EU DN 50 mm | ens | 1 |  | 0
279 | Fontaine à eau: Eau froide + eau chaude DN 15 avec vannes et clapets anti retour EA. | ens | 1 |  | 0
Robinetteries pour appareils sanitaires
280 | Robinetterie temporisée pour urinoir, alimentation apparente, boîtier applique, détection par infrarouge, avec piles | U | 1 |  | 0
281 | Robinetterie électronique pour lavabo avec piles et électrovanne intégrées dans le corps | U | 1 |  | 0
282 | Robinetterie thermostatique de douche compris accessoires de pose et raccordement. Classement minimum à respecter E3 - C2 - A2 - U3 type SECURITHERM H9630 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
283 | Flexibe PVC pour douche type 836T3 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
284 | Douchette pour douche type 813 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
285 | Support mural pour douchette | U | 1 |  | 0
286 | Panneaux de douche avec douchette Marque : DELABIE ou équivalent Type : SECURITHERM temporisé Réf. : 792330 | U | 1 |  | 0
287 | Panneaux de douche avec douchette Marque : DELABIE ou équivalent Type : SECURITHERM avec mitigeur sequentiel et douchette Réf.: H9635 | U | 1 |  | 0
288 | Robinetterie mitigeuse monotrou pour Lavabo, lave main ou vasque avec commande de vidage y compris flexibles de raccordement, accessoires de pose et raccordement. Classement minimum à respecter E3 - C2 - A2 - U3. | U | 1 |  | 0
289 | Robinetterie mitigeuse monotrou pour évier avec commande de vidage y compris flexibles de raccordement, accessoires de pose et raccordement. Classement minimum à respecter E1 - C2 - A2 - U3. | U | 1 |  | 0
290 | Robinetterie mélangeuse pour poste d'eau et vidoir y compris accessoires de pose et raccordement. Classement minimum à respecter E1 - C2 - A2 - U3. | U | 1 |  | 0
Autres robinetteries et équipements spécifiques hospitaliers
291 | Mitigeur lavabo mural H: variable à commande par levier Hygiène L : variable. Marque : DELABIE ou équivalent | INFO | 0 | 0 | 0
292 | H:165 Bec orientable L: 160 - Réf.: 2565T1EP | U | 1 |  | 0
293 | H:305 Bec orientable L: 160 - Réf.: 2565T3EP | U | 1 |  | 0
294 | H:165 Bec orientable L: 160 - Réf.: 2564T1EP | U | 1 |  | 0
295 | H:305 Bec orientable L: 250 - Réf.: 2564T4EP | U | 1 |  | 0
296 | Robinet électronique mural Marque : DELABIE ou équivalent TEMPOMATIC à bec BIOCLIP Réf.: 20801T2 | u | 1 |  | 0
297 | Bec BIOCLIP déclipsable Marque : DELABIE ou équivalent | INFO | 0 | 0 | 0
298 | BIOCLIP INOX L: 77 Réf.: 20003 | U | 1 |  | 0
299 | BIOCLIP BIOFIL L: 138, Stériles, 62 jours Réf.: 20040.10P | U | 1 |  | 0
300 | BIOCLIP BIOFIL L: 138, non Stériles, 62 jours Réf.: 30040.10P | U | 1 |  | 0
301 | Commande fémorale Marque : DELABIE ou équivalent Réf.: 735400 | U | 1 |  | 0
302 | Combiné de douche et lave-yeux de securité Marque : DELABIE ou équivalent Réf.: 9203 | U | 1 |  | 0
303 | Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox bidon 10kg. Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d’eau portable. Fixation murale. | ens | 1 |  | 0
Equipements spécifiques anti-vandalisme
304 | Commande WC bati support pneumatique avec bouton affleurant type : commande PN anti-vandales de marque SIAMP | U | 1 |  | 0
305 | Douche encastré temporisé en traversée de cloison de type Tempostsop réf. 747214 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
306 | Lavabo mural INOX type PMR XS TC réf. 160250 de marque DELABIE compris tous renfort de cloison nécessaires | U | 1 |  | 0
307 | Lavabo mural INOX avec robinetterie intégrée type TEK TC TC réf. 160340 de marque DELABIE compris tous renfort de cloison nécessaires | U | 1 |  | 0
308 | WC suspendu INOX type 700 S TC réf. 160710 de marque DELABIE compris tous renfort de cloison nécessaires | U | 1 |  | 0
309 | WC suspendu INOX type S21 S TC réf. 160310 de marque DELABIE compris tous renfort de cloison nécessaires | U | 1 |  | 0
310 | Robinetterie temporisé en traversée de cloison type tempomix réf. 795209 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
311 | Prémélangeur pour robinetterie réf. 200000 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
312 | Kit chasse direct en traversée de cloison type tempoflux 1 réf. 761700 de marque DELABIE | U | 1 |  | 0
Accessoires sanitaires - Fourniture et pose
Compris tous renforts de cloison nécessaire à la solidité des ouvrages
313 | Barre de douche d'angle équerre inox poli brillant Ø32 avec barre verticale et coulisseau porte douchette. Modèle droit ou gauche. Marque : DELABIE ou équivalent Type : 5481xxx + 4110 P | U | 1 |  | 0
314 | Barre de douche d'angle équerre en nylon Ø32 avec barre verticale et coulisseau porte douchette. Modèle droit ou gauche. Marque : NORMBAU ou équivalent Type : nylon care | U | 1 |  | 0
315 | Siège de douche amovible modèle large Marque : DELABIE ou équivalent Structure inox poli satiné - Rèf.: 510300S | U | 1 |  | 0
316 | Siège de douche amovible modèle large en nylon Marque : NORMBAU ou équivalent Type : nylon care | U | 1 |  | 0
317 | Barre de relèvement WC 135°, 3 points, Ø 32 Marque : DELABIE ou équivalent Structure inox poli satiné 400 x 400 mm - Rèf.: 5082S | U | 1 |  | 0
318 | Barre de relèvement WC 135°, 3 points, Ø 32 en nylon Marque : NORMBAU ou équivalent Type : nylon care | U | 1 |  | 0
319 | Poignée de sécurité pour lavabo, inox poli brillant Ø 32, L 650 Marque : DELABIE ou équivalent Type : 510161P | U | 1 |  | 0
Production ECS
320 | Chauffe-eau électrique de type mural (verticaux) avec groupe de sécurité, comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique, vidange siphonnée | INFO
321 | Capacité de 15 litres sous ou sur évier | U | 1 |  | 0
322 | Capacité de 30 litres | U | 1 |  | 0
323 | Capacité de 50 litres | U | 1 |  | 0
324 | Capacité de 75 litres | U | 1 |  | 0
325 | Capacité de 100 litres | U | 1 |  | 0
326 | Capacité de 200 litres | U | 1 |  | 0
Robinet d'Incendie Armé
327 | Fourniture et pose d'un poste RIA diam. 25 conforme à la directive CE et certifié NF021, lance de 30m, compris toutes sujétions de fixation, | U | 1 |  | 0
328 | Fourniture et pose d'un poste RIA diam. 33 conforme à la directive CE et certifié NF021, lance de 30m, compris toutes sujétions de fixation, | U | 1 |  | 0
Poteau Incendie
329 | Fourniture et pose d'un poteau incendie non renversable incluant vanne d'isolement et/ou bouche à clé et socle d'encrage / propreté suivant préconisations du SDIS 95 | U | 1 |  | 0
330 | Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable incluant vanne d'isolement et/ou bouche à clé et socle d'encrage / propreté suivant préconisations du SDIS 95 | U | 1 |  | 0
Equipement de traitement d'eau
331 | Adoucisseur compris bac à sel, vannes de sépage , bypass et raccordment sur attente électrique (pour débit de pointe 800l/min et volume journalier 6m3) | U | 1 |  | 0
332 | Sac de sel | U | 1 |  | 0
333 | Ciculateur de bouclage simple ECS, agréé ACS compris raccordement électrique et de régulation (qv: 1,5m3/h, hmt: 6mCE) | U | 1 |  | 0
334 | Pompe de relevage simple (qv: 1,5 m3/h) en fonte avec roue vortex avec pied support et report d'alarme pour pose en fosse (hors lot) | U | 1 |  | 0
Mise en service et analyse
335 | Pompe à injection de chlore | U | 1 |  | 0
336 | Rinçage et désinfection des réseaux en fonction du nombre de point d'eau | pt | 1 |  | 0
337 | Rinçage et désinfection des réseaux en fonction du nombre de point d'eau (par tranche de 20 points) | ens | 1 |  | 0
338 | Analyse physico chimique de l'eau (C3) | U | 1 |  | 0
339 | Analyse de potabilité de l'eau (D1) | U | 1 |  | 0
340 | Analyse de non présence de légionnelle et bactério hospitalière (B3) | U | 1 |  | 0
341 | Pose d'enregistreur de température applique sur bouclage ECS, à la semaine | sem | 1 |  | 0
342 | Equilibrage réseau | U | 1 |  | 0
4 - CHAUFFAGE
Tuyauteries
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, peinture, fixations et toutes sujétions :
343 | Tube en acier noir NFA 49-115 (T3) série filetable et soudable, fourni, posé et 1 couche de peinture antirouille, y compris supports, manchons, bouchons, coudes, tés et autres accessoires. | INFO | 0 | 0 | 0
344 | Ø 15 x 2,6 | ml | 1 |  | 0
345 | Ø 21,3 x 2,6 | ml | 1 |  | 0
346 | Ø 26,9 x 2,6 | ml | 1 |  | 0
347 | Ø 33,7 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
348 | Ø 42,4 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
349 | Ø 48,3 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
350 | Ø 60,3 x 3,6 | ml | 1 |  | 0
351 | Ø 76,1 x 2,9 | ml | 1 |  | 0
352 | Ø 88,9 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
353 | Ø 114,3 x 3,6 | ml | 1 |  | 0
354 | Ø 139,7 x 4 | ml | 1 |  | 0
355 | Ø 168,3 x 4,5 | ml | 1 |  | 0
356 | Ø 219,1 x 6,3 | ml | 1 |  | 0
357 | Tube acier électrozingué y compris raccords, supports et accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
358 | DN 15 | ml | 1 |  | 0
359 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
360 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
361 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
362 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
363 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
364 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
365 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
366 | DN 90 | ml | 1 |  | 0
Calorifuge
367 | Calorifuge des tuyauteries d'eau glacée en coquille de STYROFROAM + joint FOSTER 6505 ou similaire, finition PVC. Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
368 | Calorifuge des tuyauteries d'eau glacée en coquille de STYROFROAM + joint FOSTER 6505 ou similaire, finition tôle isoxale. Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
369 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition PVC. Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
370 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition tôle isoxale. Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
Robinetterie, filtre, manchon, clapet, purges, expansion,etc. et accessoires
fourni, posé, compris manchon 3 pièces, c/brides soudées, joints, boulons, façon des soudures et serrage des joints.
371 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40, commande par levier, taraudée Mâle/Mâle | INFO | 0 | 0 | 0
372 | DN 15 | U | 1 |  | 0
373 | DN 20 | U | 1 |  | 0
374 | DN 25 | U | 1 |  | 0
375 | DN 32 | U | 1 |  | 0
376 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40 commande par levier avec col Allongé, taraudée Mâle/Mâle | INFO | 0 | 0 | 0
377 | DN 15 | U | 1 |  | 0
378 | DN 20 | U | 1 |  | 0
379 | DN 25 | U | 1 |  | 0
380 | DN 32 | U | 1 |  | 0
381 | Vanne d'équilibrage et d'isolement, corps en laiton DZR, joint en EPDM, agrément CSTB | INFO | 0 | 0 | 0
382 | DN 15 | U | 1 |  | 0
383 | DN 20 | U | 1 |  | 0
384 | DN 25 | U | 1 |  | 0
385 | DN 32 | U | 1 |  | 0
386 | Coquille calorifuge préformée pour vanne de réglage | INFO | 0 | 0 | 0
387 | DN 15 | U | 1 |  | 0
388 | DN 20 | U | 1 |  | 0
389 | DN 25 | U | 1 |  | 0
390 | DN 32 | U | 1 |  | 0
391 | Filtre à tamis, corps en laiton, PN 16 taraudé, tamis en acier inoxydable, y compris accessoires avec robinet de rinçage à boisseau sphérique | INFO | 0 | 0 | 0
392 | DN 25 | U | 1 |  | 0
393 | DN 32 | U | 1 |  | 0
394 | Flexible écrou tournant F/F, douille de sertissage en aluminium, tresse en fil d'acier inox AISI 304, élastomère conforme aux spécifications NF EN 681-1 Type WB Longueur 300 DN 15 | U | 1 |  | 0
395 | Flexible calorifugé écrou tournant F/F, douille de sertissage en aluminium, tresse en fil d'acier inox AISI 304, élastomère conforme aux spécifications NF EN 681-1 Type WB Longueur 300 DN 20 | U | 1 |  | 0
396 | Purgeur d'air automatique équipé d'un bouchon hygroscopique de sécurité, corps en laiton chromé DN 15 | U | 1 |  | 0
397 | Circulateur double de chauffage | INFO
398 | jusqu'à 0,5 m3/h - 8mCE | U | 1 |  | 0
399 | de 0,51 m3/h à 1 m3/h - 8mCE | U | 1 |  | 0
400 | Vase d'expansion à membrane | INFO
401 | Capacité 25 litres | U | 1 |  | 0
402 | Capacité 50 litres | U | 1 |  | 0
Gaz
403 | Toute intervention sur un réseau de gaz sera réalisée par du personnel avec habilitation gaz. | INFO | 0 | 0 | 0
404 | Coffrets de sécurité : boîtier sous verre dormant pour vanne gaz de DN 15 à 25 | U | 1 |  | 0
405 | Robinet de coupure sur réseaux intérieurs gaz à boisseau sphérique M/M à joint plat, Ø 15/21 | U | 1 |  | 0
406 | Ensemble indémontable constitué d’un robinet gaz de sécurité (Robinet avec Obturation Automatique Intégrée), et d’un flexible 50 cm inox gaz à durée de vie illimitée à écrou 1/2″ pour cuisinière, certifié NF GAZ, y compris crosse. | U | 1 |  | 0
407 | Détendeur gaz NF - Reg-Gaz, Pression amont de 0,3 à 4 bar Type : B6N - 21 mbar | U | 1 |  | 0
408 | Attente pour future chaudière | U | 1 |  | 0
409 | Filtre gaz, corps aluminium taraudé, montage toutes positions pression 500 mb Ø 20/27 | U | 1 |  | 0
410 | Manomètre gaz avec robinet porte mano, pour contrôle de pression | U | 1 |  | 0
411 | Raccordement sur vanne Police mise en attente | U | 1 |  | 0
412 | Protection mécanique remontée sur coffret Gaz | ml | 1 |  | 0
413 | Étiquetage et repérage installation GAZ | ens | 1 |  | 0
414 | Peinture conventionnelle des canalisations GAZ | ml | 1 |  | 0
Pose des émetteurs
415 | Fourniture et pose de radiateurs en acier, type panneau horizontal, avec peinture définitive, y compris supports pour des puissances de : | INFO
416 | de 1 jusqu'à 1000W | U | 1 |  | 0
417 | de 1001 jusqu'à 1500W | U | 1 |  | 0
418 | de 1501 jusqu'à 2000W | U | 1 |  | 0
419 | Corps de robinet thermostatique, conforme EN 215, équerre ou droit | U | 1 |  | 0
420 | Tête thermostatique compatible BBC et RT2012, valeur TV : 0,14, certifié EU BAC. | U | 1 |  | 0
421 | Bague d'inviolabilité et blocage butée. | U | 1 |  | 0
422 | Té de réglage à mémoire, conforme EN 215 | U | 1 |  | 0
Opérations sur installation de chauffage
423 | Analyse physico chimique des eau en circuit fermé chauffage, eau glacée (C3) | U | 1 |  | 0
424 | Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, comprenant le double transport, la mise en place et l'amortissement de l'équipement Congélation sur tube jusqu'à diamètre 34 mm | U | 1 |  | 0
425 | Pose d'enregistreur de température à pile, à la semaine | sem | 1 |  | 0
Essais et mise en service
426 | Nettoyage désinfection des réseaux | ml | 1 |  | 0 | 2
Pieces à fournir
427 | Note de calcul hydraulique | 1/2jrs | 1 |  | 0
428 | Note de calcul chauffage | 1/2jrs | 1 |  | 0
429 | Mise à jour Synoptique de distribution Hydraulique | ENS | 1 |  | 0
430 | Mise à jour Synoptique de distribution Chauffage | ENS | 1 |  | 0
431 | Audit réseaux hydrauliques | 1/2jrs | 1 |  | 0
432 | Audit réseaux Chauffage | 1/2jrs | 1 |  | 0
433 | Plans de cheminement, d'implantation et d'exécution - forfait jour | U | 1 |  | 0
434 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 |  | 0
435 | Repérage | 1/2jrs | 1 |  | 0
436 | Planification des travaux | ENS | 1 |  | 0
437 | Auto contrôle entreprise | ENS | 1 |  | 0
7 - MAIN D'ŒUVRE DIAGNOSTIC / DÉPANNAGE / RECHERCHE DIVERSES / REPÉRAGE
Main d'œuvre
438 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 1 |  | 0
439 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 1 |  | 0
440 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Aide Compagnon | H | 1 |  | 0
441 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 1 |  | 0
442 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 1 |  | 0
443 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit normalement travaillées, qualification niveau Aide Compagnon | H | 1 |  | 0
444 | Majorations pour astreintes et pour heures de nuits, de dimanche ou jours fériés, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | % | 1 |  | 0%
445 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 |  | 0%
TRAVAUX EN REGIE et HORS BORDEREAUX
446 | • Tarif horaire moyen, toutes qualifications confondues pour tous travaux réalisés hors bordereau. | H | 1 |  | 0
447 | • Idem pour horaires de nuit, jours fériés et dimanches réalisés hors bordereau. | H | 1 |  | 0
PLUS-VALUES POUR PRODUITS HORS BORDEREAUX
Le présent paragraphe ne concerne que des prestations équivalentes non listés dans le présent bordereau.
448 | Coefficient Majoration sur fourniture | % | 1 |  | 0%
449 | Coefficient Majoration sous prestation sous traitée | % | 1 |  | 0%
TOTAL GENERAL H.T
|  |  |  | TVA 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL T.T.C. | 0

## PLB
Chantier n°1
Création d'un radiateur hydraulique en chambre incluant, fourniture et pose du nouvel équipement, raccordement sur le réseau existant (colonne montante), reprise de l'équilibrage, mise à jour des synoptiques et plans avec fourniture de la note de calculs hydrauliques mise à jour. Travail en journée en milieu occupé
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
435 | Repérage | 1/2jrs | 1 | 0 | 0
436 | Planification des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
6 | Chemin de service jusqu'à 1,50 largeur compris | m² | 3 | 0 | 0
18 | Travail en relation avec l'entreprise de maintenance, pour arrêt des installations, consignations, suppression, modifications, déplacement de réseaux ou/et d'appareils y compris accessoires. | H | 1 | 0 | 0
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 2 | 0 | 0
445 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 2 | 0 | 0
447 | • Idem pour horaires de nuit, jours fériés et dimanches réalisés hors bordereau. | H | 1 | 0 | 0
345 | Ø 21,3 x 2,6 | ml | 8 | 0 | 0
418 | de 1501 jusqu'à 2000W | U | 1 | 0 | 0
439 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 4 | 0 | 0
430 | Mise à jour Synoptique de distribution Chauffage | ENS | 1 | 0 | 0
434 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 | 0 | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0
Chantier n°2
Chantier de remplacement de 6 blocs sanitaires au niveau d'un bâtiment de psychiatrie avec reprise de la tubulure d'alimentation jusqu'aà la nourrice principale. Chantier en journée, en milieu occupé spécifique (psy.)
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
435 | Repérage | 1/2jrs | 1 | 0 | 0
436 | Planification des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
427 | Note de calcul hydraulique | 1/2jrs | 1 | 0 | 0
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 20 | 0 | 0
10 | Trous exécutés à la scie à trépan de 50 à 100mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 12 | 0 | 0
18 | Travail en relation avec l'entreprise de maintenance, pour arrêt des installations, consignations, suppression, modifications, déplacement de réseaux ou/et d'appareils y compris accessoires. | H | 4 | 0 | 0
20 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur colonne montante EF, ECS ou RECS. | U | 12 | 0 | 0
21 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur alimentation EF, ECS ou RECS intérieurs d'un local | U | 12 | 0 | 0
40 | Bouchonnage d'alimentation et remplacement de joints | U | 12 | 0 | 0
41 | Bouchonnage d'évacuation. | U | 12 | 0 | 0
93 | 13/16 | ml | 200 | 0 | 0
121 | Sur tube cuivre | U | 12 | 0 | 0
170 | DN15 | U | 12 | 0 | 0
243 | Diamètre 40 mm | ml | 30 | 0 | 0
246 | Diamètre 100 mm | ml | 30 | 0 | 0
249 | Raccordement sur canalisation PVC existante en service | ens | 12 | 0 | 0
260 | Siphon sol PVC circulaire Ø 100 | U | 6 | 0 | 0
316 | Siège de douche amovible modèle large en nylon Marque : NORMBAU ou équivalent Type : nylon care | U | 1 | 0 | 0
318 | Barre de relèvement WC 135°, 3 points, Ø 32 en nylon Marque : NORMBAU ou équivalent Type : nylon care | U | 1 | 0 | 0
336 | Rinçage et désinfection des réseaux en fonction du nombre de point d'eau | pt | 6 | 0 | 0
308 | WC suspendu INOX type 700 S TC réf. 160710 de marque DELABIE compris tous renfort de cloison nécessaires | U | 6 | 0 | 0
304 | Commande WC bati support pneumatique avec bouton affleurant type : commande PN anti-vandales de marque SIAMP | U | 6 | 0 | 0
305 | Douche encastré temporisé en traversée de cloison de type Tempostsop réf. 747214 de marque DELABIE | U | 6 | 0 | 0
274 | Meuble sous évier stratifié, 3 portes, 2 étagères, séparation verticale. Posé sur pieds réglables | U | 6 | 0 | 0
310 | Robinetterie temporisé en traversée de cloison type tempomix réf. 795209 de marque DELABIE | U | 12 | 0 | 0
311 | Prémélangeur pour robinetterie réf. 200000 de marque DELABIE | U | 12 | 0 | 0
162 | Mitigeur Thermostatique corps brut, sécurité anti-brûlures, clapets anti-retours et robinet d'isolement avec filtre. Marque : DELABIE ou équivalent Type : PREMIX COMPACT | INFO | 0 | 0 | 0
163 | DN 20 (2 à 10 robinets) Réf: 733020 + 730802.2P | ens. | 12 | 0 | 0
439 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 210 | 0 | 0
437 | Auto contrôle entreprise | ENS | 1 | 0 | 0
429 | Mise à jour Synoptique de distribution Hydraulique | ENS | 1 | 0 | 0
434 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 | 0 | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0
Chantier n°3
Reprise totale d'un réseau de fontes d'évacution et de collecte eddds eaux usées, en partie basse d'un bâtiment d'enseignement. Chantier en milieu occupé, horaire de journée
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
435 | Repérage | 1/2jrs | 1 | 0 | 0
436 | Planification des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
1 | Echafaudage vertical roulant, journaliser y compris montage | jrs | 5 | 0 | 0
6 | Chemin de service jusqu'à 1,50 largeur compris | m² | 50 | 0 | 0
7 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en polyane correctement scotché maintenu par perche télescopique, y compris toutes sujétions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 60 | 0 | 0
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 4 | 0 | 0
10 | Trous exécutés à la scie à trépan de 50 à 100mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 28 | 0 | 0
11 | Jusqu'à 20 cm² de section de rebouchement de percement toute nature, scellement et raccord | U | 12 | 0 | 0
38 | Jusqu'à un diamètre de 100 mm | ml | 6 | 0 | 0
39 | Diamètre 100 à 200 mm | ml | 6 | 0 | 0
40 | Bouchonnage d'alimentation et remplacement de joints | U | 10 | 0 | 0
41 | Bouchonnage d'évacuation. | U | 10 | 0 | 0
233 | Diamètre 125 mm | ml | 10 | 0 | 0
234 | Raccordement sur canalisation fonte existante en service | ens | 10 | 0 | 0
252 | Ø 50 | U | 5 | 0 | 0
258 | Siphon sol inox circulaire Ø 100 | U | 2 | 0 | 0
439 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 70 | 0 | 0
434 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 | 0 | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0