## BPU_L5
BORDEREAU DE SIMULATION - LOT 05 - CVCD
Entreprise:
Code | Libellé | Unité | Quantité | Prix U HT | Total HT
PREAMBULE
Le présent bordereau de simulation doit être rempli de façon exhaustive par toutes les entreprises candidates à l'accord cadre de l'Hôpital NOVO, faute de quoi l'offre ne pourra être validée et sera donc rejetée, étant précisé que ce document a une même valeur contractuelle au même titre que toutes les pièces du marché. Les prestations à chiffrer par l'entreprise indiquées ci-après, doivent tenir compte de toutes les contraintes mentionnées dans le dossier de consultation, rappelées au CCAP, CTTP et annexes et CPTC notamment, l'entreprise une fois son offre validée, ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation au motif que le présent devis serait incomplet et/ou manquerait de précisions, dans la mesure où celles ci seraient indiquées dans les différents documents précisés ci-avant. Les contraintes à prendre en compte, listé de manière non exhaustive, seront notamment le travail en site occupé, les procédures d'hygiène à mettre en place, les contraintes calendaires imposées par la MOA, la fourniture ou la mise à disposition des études et plans d'exécution, DOE etc. Les interventions définies ci-après n'ont pas de lieu géographique précis, elles sont susceptibles d'être réalisées dans n'importe quel établissement géré par l'Hôpital NOVO, pour tous types de locaux, incluant travaux préparatoires suivant les indications portées ci-après. Tous les travaux prévus ci-après devront être réalisés suivant les règles de l'art à la date du marché et plus précisément aux DTU s'y rapportant pour chaque lot considéré. Toutes les prestations s'entendent fournitures, poses, main-d'oeuvre et évacuations comprises dans le prix de l'entreprise. Si l'entreprise propose en variantes des produits et prestations différentes de celles définies dans le présent dossier, elle doit justifier ses écarts et détaillés ses variantes. Tous les produits hors présent bordereau feront systématiquement l'objet de la présentation du devis fournisseur par l'entreprise. L'entreprise devra fournir toutes ses justifications de prix ainsi que préciser ses sous-traitances et les montants attribués à chaque sous-traitant.
Code | Libellé | Unité | Quantité | Prix U HT | Total HT
1 - PROTECTION DE CHANTIER, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
Echafaudages verticaux mobiles
1 | Echafaudage vertical roulant, journaliser y compris montage | jrs | 1 |  | 0
2 | Nacelle ciseau 8 mètres | jrs | 1 |  | 0
3 | Transport nacelle à ciseau - Amener / reprise | ens | 1 |  | 0
4 | Nacelle télescopique 16 mètres | jrs | 1 |  | 0
5 | Transport nacelle télescopique - Amener / reprise | ens | 1 |  | 0
Protections diverses
6 | Chemin de service jusqu'à 1,50 largeur compris | m² | 1 |  | 0
7 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en polyane correctement scotché maintenu par perche télescopique, y compris toutes sujétions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 1 |  | 0
8 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en panneaux M1 correctement scotchés, y compris toutes sujetions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 1 |  | 0
Percements, entailles, rainurages, tranchées,
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 1 |  | 0
10 | Trous exécutés à la scie à trépan de 50 à 100mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 1 |  | 0
11 | Jusqu'à 20 cm² de section de rebouchement de percement toute nature, scellement et raccord | U | 1 |  | 0
Faux-plafonds
12 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. | INFO | 0 | 0 | 0
13 | • Avec soins pour réemploi compris repose | m² | 1 |  | 0
14 | • Sans soins pour dépose compris évacuation | m² | 1 |  | 0
15 | Complément de dalles de faux-plafond à l'identique suite à détérioration lors de la dépose. | m² | 1 |  | 0
Enlèvement des gravois et déchets
16 | Manutentions et coltinage de gravois, montage ou descente, sortie, chargement, compris transport par tous moyens jusqu'à 50 ml de distance. | m3 | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 -DEPOSES
Déposes des canalisations, accessoires, et appareils, comprennent les rebouchages, démontages et/ou descellements des supports, bouchonnages , enlèvements et évacuations en décharges publiques.
Arrêt des installations et consignations
18 | Investigation et relévé sur site préalable à toute instervention sur bâtiment existant | H | 1 |  | 0
19 | Travail en relation avec l'entreprise de maintenance, pour arrêt des installations, consignations, suppression, modifications, déplacement de réseaux ou/et d'appareils y compris accessoires. | H | 1 |  | 0
20 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur Réseaux Chauffage (EC) et Eau Glacée (EG). | U | 1 |  | 0
21 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur colonne montante sur Chauffage (EC) et Eau Glacée (EG). | U | 1 |  | 0
22 | Arrêt des eaux, vidange, remplissage et essais pour intervention effectuée sur alimentation Chauffage (EC) et Eau Glacée (EG). | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des réseaux et accessoires en cuivre
23 | Jusqu'à un diamètre de 16 mm | ml | 1 |  | 0
24 | Diamètre 16 à 22 mm | ml | 1 |  | 0
25 | Diamètre 22 à 42 mm | ml | 1 |  | 0
26 | Diamètre 42 à 54 mm | ml | 1 |  | 0
27 | Au-delà d'un diamètre de 54 mm | ml | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi des réseaux et accessoires en Acier noir ou galvanisé
28 | Jusqu'à un diamètre de 20 mm | ml | 1 |  | 0
29 | Diamètre 20 à 42 mm | ml | 1 |  | 0
30 | Diamètre 42 à 76 mm | ml | 1 |  | 0
31 | Diamètre 76 à 125 mm | ml | 1 |  | 0
32 | Au-delà d'un diamètre de 125 mm | ml | 1 |  | 0
Complément à la dépose des réseaux
33 | Bouchonnage d'alimentation et remplacement de joints | U | 1 |  | 0
34 | Bouchonnage d'évacuation. | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi de émetteurs de chauffage-rafraichissement tous modèles et accessoires
35 | Dépose de radiateur jusqu'à 50 kg | U | 1 |  | 0
36 | Dépose de rideau d'air chaud | U | 1 |  | 0
37 | Dépose de ventilo-convecteur gainable y compris bouches | U | 1 |  | 0
38 | Dépose de ventilo-convecteur cassette | U | 1 |  | 0
39 | Dépose de ventilo-convecteur en allège | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi de réseau de ventilation et accessoires
40 | Dépose de gaine circulaire rigide galvanisée et accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
41 | Jusqu'à un diamètre de 160 mm | ml | 1 |  | 0
42 | Diamètre 160 à 250 mm | ml | 1 |  | 0
43 | Diamètre 250 à 355 mm | ml | 1 |  | 0
44 | Diamètre 400 à 630 mm | ml | 1 |  | 0
45 | Diamètre 630 à 1250 mm | ml | 1 |  | 0
46 | Dépose de gaine rectangulaire galvanisée et accessoires | Kg | 1 |  | 0
47 | Bouchonnage de gaine circulaire | U | 1 |  | 0
48 | Bouchonnage de gaine rectangulaire galvanisée | U | 1 |  | 0
49 | Dépose de gaine souple et accessoires | ml | 1 |  | 0
50 | Dépose de bouches, diffuseur ou grilles de ventilation | U | 1 |  | 0
Déposes sans réemploi de Climatiseurs à détente directe et accessoires
51 | Récupération de fluide frigorigène avec bordereau de suivi des déchets | g | 1 |  | 0
52 | Dépose de climatiseur type split system, y compris unités intérieures et extérieures, liaisons frigorifiques, thermostat d'ambiance | INFO | 0 | 0 | 0
53 | Puissance froid de 2000 à 3500 W | U | 1 |  | 0
54 | Puissance froid de 3501 à 7000 W | U | 1 |  | 0
55 | Puissance froid de 7001 à 9000 W | U | 1 |  | 0
3 - PLOMBERIE
Canalisations d'alimentation
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, peinture, fixations et toutes sujétions :
56 | Tube Multicouches y compris raccords, supports et accessoires ( Diam Ext ) | INFO | 0 | 0 | 0
57 | DN 16 | ml | 1 |  | 0
58 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
59 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
60 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
61 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
62 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
63 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
64 | Raccordement sur réseaux existants en service branchements droits ou biais exécutés par tous moyens règlementaires (empattements, raccords,..) seront comptés selon le diamètre moyen des tubes, considérés pour: | INFO | 0 | 0 | 0
65 | Sur tube cuivre | U | 1 |  | 0
66 | Sur Acier Noir | U | 1 |  | 0
67 | Sur tube multicouche | U | 1 |  | 0
68 | Congélation du réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube jusqu'à ø 34 mm | U | 1 |  | 0
69 | Traçage électrique des réseaux compris regulation et raccordement sur attente électrique à proximité | ml | 1 |  | 0
Calorifugeage des canalisations
70 | Calorifuge en mousse de caoutchouc synthétique type : ARMAFLEX AF ou similaire. Classement au feu : M 1, utilisation de -40 °C à +105 °C. Épaisseur : 13 mm | INFO | 0 | 0 | 0
71 | DN 14 | ml | 1 |  | 0
72 | DN 16 | ml | 1 |  | 0
73 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
74 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
75 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
76 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
77 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
78 | DN 65 | ml | 1 |  | 0
79 | DN 80 | ml | 1 |  | 0
80 | Plus value pour Armaflex épaisseur 19 mm | % | 1 |  | 0%
81 | Plus value pour Armaflex épaisseur 32 mm | % | 1 |  | 0%
82 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition PVC (intérieur). | INFO | 0 | 0 | 0
83 | Épaisseur : 20 mm | m² | 1 |  | 0
84 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition tôle isoxale (extérieur). | INFO | 0 | 0 | 0
85 | Épaisseur : 20 mm | m² | 1 |  | 0
Robinetteries, y compris raccords, brides, joints, et accessoires de pose.
86 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40 taraudée sans réhausse, ACS.F/F Marque : EFFEBI ou équivalent Type : 381 Commande par levier | INFO | 0 | 0 | 0
87 | DN15 | U | 1 |  | 0
88 | DN20 | U | 1 |  | 0
89 | DN25 | U | 1 |  | 0
90 | DN32 | U | 1 |  | 0
91 | DN40 | U | 1 |  | 0
92 | DN50 | U | 1 |  | 0
93 | DN65 | U | 1 |  | 0
94 | DN80 | U | 1 |  | 0
95 | Attente EG avec vannes d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40 taraudée sans réhausse, ACS.F/F et clapet anti-pollution conforme à la norme EA NF P 43.007, taraudé avec corps en laiton, siège de soupape POM, membrane NBR, réf LRI: 202. | INFO | 0 | 0 | 0
96 | DN 15 | U | 1 |  | 0
97 | DN 20 | U | 1 |  | 0
98 | Vanne d'équilibrage de boucle EC de type GRK 1801 équipée de d'un thermomètre sur doigt de gant | INFO | 0 | 0 | 0
99 | DN20 | U | 1 |  | 0
100 | DN25 | U | 1 |  | 0
101 | DN32 | U | 1 |  | 0
Dispositifs de protections, y compris raccords, brides, joints, et accessoires de pose.
102 | Raccord diélectrique, corps en laiton femelle à braser et galvanisé femelle taraudé. Réf LRI: 13003 | INFO | 0 | 0 | 0
103 | DN20 | U | 1 |  | 0
104 | DN25 | U | 1 |  | 0
105 | DN32 | U | 1 |  | 0
106 | DN40 | U | 1 |  | 0
107 | Anti-bélier à piston corps en cuivre, double étanchéité par joints toriques, réf. LRI : 153 ou equivalent | INFO | 0 | 0 | 0
108 | DN 20 | U | 1 |  | 0
109 | Filtre à tamis, corps en laiton PN 16 taraudé, tamis en acier inoxydable, y compris accessoires, réf. LRI: 384 ou équivalent. | INFO | 0 | 0 | 0
110 | DN15 | U | 1 |  | 0
111 | DN20 | U | 1 |  | 0
112 | DN25 | U | 1 |  | 0
113 | DN32 | U | 1 |  | 0
114 | DN40 | U | 1 |  | 0
115 | DN50 | U | 1 |  | 0
116 | DN65 | U | 1 |  | 0
117 | DN80 | U | 1 |  | 0
118 | Filtre à tamis 300 microns, corps en laiton PN 16 taraudé, tamis en acier inoxydable, équipé d'un robinet de purge et manomètre amont/aval, y compris accessoires, réf. LRI : 383 ou équivalent. | INFO | 0 | 0 | 0
119 | DN15 | U | 1 |  | 0
120 | DN20 | U | 1 |  | 0
121 | DN25 | U | 1 |  | 0
122 | DN32 | U | 1 |  | 0
123 | Thermomètre sur doigt de gant | U | 1 |  | 0
124 | Sonde de température | U | 1 |  | 0
125 | Manomètre Ø 60 à bain de glycérine avec robinet porte mano, pour contrôle de pression | ens | 1 |  | 0
Canalisations d'évacuation
126 | Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement,fixations et toutes sujétions : | INFO | 0 | 0 | 0
127 | Canalisation en PVC série évacuation NF E + NF M1, pour EU, EV, EP y compris supports, accessoires de pose. | INFO | 0 | 0 | 0
128 | Diamètre 32 mm | ml | 1 |  | 0
129 | Diamètre 40 mm | ml | 1 |  | 0
130 | Diamètre 50 mm | ml | 1 |  | 0
131 | Diamètre 75 mm | ml | 1 |  | 0
132 | Diamètre 100 mm | ml | 1 |  | 0
133 | Diamètre 125 mm | ml | 1 |  | 0
134 | Diamètre 150 mm | ml | 1 |  | 0
135 | Raccordement sur canalisation PVC existante en service | ens | 1 |  | 0
136 | Manchon Coupe-Feu, pour tubes PVC, Classé avec tests CTICM coupe-feu et pare-flamme | INFO | 0 | 0 | 0
137 | DN 100 | U | 1 |  | 0
138 | DN 125 | U | 1 |  | 0
Mise en service et analyse
139 | Pose d'enregistreur de température applique sur bouclage EC, à la semaine | sem | 1 |  | 0
140 | Equilibrage réseau | U | 1 |  | 0
4 - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Tuyauteries
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, peinture, fixations et toutes sujétions :
141 | Tube en acier noir NFA 49-115 (T3) série filetable et soudable, fourni, posé et 1 couche de peinture antirouille, y compris supports, manchons, bouchons, coudes, tés et autres accessoires. | INFO | 0 | 0 | 0
142 | Ø 15 x 2,6 | ml | 1 |  | 0
143 | Ø 21,3 x 2,6 | ml | 1 |  | 0
144 | Ø 26,9 x 2,6 | ml | 1 |  | 0
145 | Ø 33,7 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
146 | Ø 42,4 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
147 | Ø 48,3 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
148 | Ø 60,3 x 3,6 | ml | 1 |  | 0
149 | Ø 76,1 x 2,9 | ml | 1 |  | 0
150 | Ø 88,9 x 3,2 | ml | 1 |  | 0
151 | Ø 114,3 x 3,6 | ml | 1 |  | 0
152 | Ø 139,7 x 4 | ml | 1 |  | 0
153 | Ø 168,3 x 4,5 | ml | 1 |  | 0
154 | Ø 219,1 x 6,3 | ml | 1 |  | 0
155 | Tube KRYOCLIM y compris raccords, supports et accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
156 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
157 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
158 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
159 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
160 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
161 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
162 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
163 | DN 90 | ml | 1 |  | 0
164 | Tube acier électrozingué y compris raccords, supports et accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
165 | DN 15 | ml | 1 |  | 0
166 | DN 20 | ml | 1 |  | 0
167 | DN 25 | ml | 1 |  | 0
168 | DN 32 | ml | 1 |  | 0
169 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
170 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
171 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
172 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
173 | DN 90 | ml | 1 |  | 0
174 | Tube pré-isolé en acier pour passage en enterrée avec isolation PIR et finition PEHD (tranchée hor lot) | INFO | 0 | 0 | 0
175 | DN 40 | ml | 1 |  | 0
176 | DN 50 | ml | 1 |  | 0
177 | DN 63 | ml | 1 |  | 0
178 | DN 75 | ml | 1 |  | 0
179 | Tuyauterie en cuivre recuit qualité frigorifique pré-isolé en distribution intérieure, y compris supports, manchons, bouchons, coudes, tés et autres accessoires avec calorifuge M0. | INFO | 0 | 0 | 0
180 | Ø 1/4' | ml | 1 |  | 0
181 | Ø 3/8' | ml | 1 |  | 0
Calorifuge
182 | Calorifuge des tuyauteries d'eau glacée en coquille de STYROFROAM + joint FOSTER 6505 ou similaire, finition PVC (intérieur). Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
183 | Calorifuge des tuyauteries d'eau glacée en coquille de STYROFROAM + joint FOSTER 6505 ou similaire, finition tôle isoxale (extérieur). Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
184 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition PVC (intérieur). Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
185 | Calorifuge des tuyauteries d'eau chaude en coquille de laine de verre, finition tôle isoxale (extérieur). Épaisseur : 30 mm | m² | 1 |  | 0
Robinetterie, filtre, manchon, clapet, purges, expansion,etc. et accessoires
fourni, posé, compris manchon 3 pièces, c/brides soudées, joints, boulons, façon des soudures et serrage des joints.
186 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40, commande par levier, taraudée Mâle/Mâle | INFO | 0 | 0 | 0
187 | DN 15 | U | 1 |  | 0
188 | DN 20 | U | 1 |  | 0
189 | DN 25 | U | 1 |  | 0
190 | DN 32 | U | 1 |  | 0
191 | DN 40 | U | 1 |  | 0
192 | DN 50 | U | 1 |  | 0
193 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique laiton nickelé passage intégral PN 40 commande par levier avec col Allongé, taraudée Mâle/Mâle | INFO | 0 | 0 | 0
194 | DN 15 | U | 1 |  | 0
195 | DN 20 | U | 1 |  | 0
196 | DN 25 | U | 1 |  | 0
197 | DN 32 | U | 1 |  | 0
198 | DN 40 | U | 1 |  | 0
199 | DN 50 | U | 1 |  | 0
200 | Vanne papillon à oreilles lises KSB AMRI-BOAX-B, corps en fonte GS, manchette en EPDM, PN 16, commande à levier en fonte, y compris brides et accessoires. | INFO | 0 | 0 | 0
201 | DN 65 | U | 1 |  | 0
202 | DN 80 | U | 1 |  | 0
203 | DN 100 | U | 1 |  | 0
204 | DN 125 | U | 1 |  | 0
205 | Vanne d'équilibrage et d'isolement, corps en laiton DZR, joint en EPDM, agrément CSTB | INFO | 0 | 0 | 0
206 | DN 15 | U | 1 |  | 0
207 | DN 20 | U | 1 |  | 0
208 | DN 25 | U | 1 |  | 0
209 | DN 32 | U | 1 |  | 0
210 | DN 40 | U | 1 |  | 0
211 | DN 50 | U | 1 |  | 0
212 | Coquille calorifuge préformée pour vanne de réglage | INFO | 0 | 0 | 0
213 | DN 15 | U | 1 |  | 0
214 | DN 20 | U | 1 |  | 0
215 | DN 25 | U | 1 |  | 0
216 | DN 32 | U | 1 |  | 0
217 | DN 40 | U | 1 |  | 0
218 | DN 50 | U | 1 |  | 0
219 | Vanne d'équilibrage et d'isolement, corps en fonte PN 16, joint en EPDM, agrément CSTB, y compris brides et accessoires. | INFO | 0 | 0 | 0
220 | DN 65 | U | 1 |  | 0
221 | DN 80 | U | 1 |  | 0
222 | DN 100 | U | 1 |  | 0
223 | DN 125 | U | 1 |  | 0
224 | Vanne combinée d'équilibrage et de régulation, corps en laiton DZR, joint en EPDM y compris cartouche de réglage et moteur électrothermique tout ou rien. DN 15 | U | 1 |  | 0
225 | Filtre à tamis, corps en laiton, PN 16 taraudé, tamis en acier inoxydable, y compris accessoires avec robinet de rinçage à boisseau sphérique | INFO | 0 | 0 | 0
226 | DN 25 | U | 1 |  | 0
227 | DN 32 | U | 1 |  | 0
228 | DN 40 | U | 1 |  | 0
229 | DN 50 | U | 1 |  | 0
230 | Filtre à tamis, corps en fonte PN 16 à brides, tamis en acier inoxydable, y compris accessoires | INFO | 0 | 0 | 0
231 | DN 65 | U | 1 |  | 0
232 | DN 80 | U | 1 |  | 0
233 | DN 100 | U | 1 |  | 0
234 | DN 125 | U | 1 |  | 0
235 | Flexible écrou tournant F/F, douille de sertissage en aluminium, tresse en fil d'acier inox AISI 304, élastomère conforme aux spécifications NF EN 681-1 Type WB Longueur 300 DN 15 | U | 1 |  | 0
236 | Flexible calorifugé écrou tournant F/F, douille de sertissage en aluminium, tresse en fil d'acier inox AISI 304, élastomère conforme aux spécifications NF EN 681-1 Type WB Longueur 300 DN 20 | U | 1 |  | 0
237 | Purgeur d'air automatique équipé d'un bouchon hygroscopique de sécurité, corps en laiton chromé DN 15 | U | 1 |  | 0
238 | Pot à boues en ligne en acier noir à souder, y compris vanne de vidange et toute sujétions DN 65 | U | 1 |  | 0
239 | Désemboueur Magnétiqueà Brides avec Circulateur et Poche Filtrante | INFO | 0 | 0 | 0
240 | F 33/42 | U | 1 |  | 0
241 | F 40/49 | U | 1 |  | 0
242 | F 50/60 | U | 1 |  | 0
243 | DN50 | U | 1 |  | 0
244 | DN65 | U | 1 |  | 0
245 | DN80 | U | 1 |  | 0
246 | Bouteille d'injection - Volume : 25 l | ens | 1 |  | 0
247 | Produit de traitement filmogène | L
248 | Robinet de purge et de vidange, corps et clapet en laiton, manœuvre par carré, sortie de bec cannelé, raccordement mâle Ø12x17 | U | 1 |  | 0
249 | Thermomètre industriel laiton avec boîtier métallique et verre optique grossissant y compris doigt de gant. | INFO | 0 | 0 | 0
250 | Plage de T° : 0°C à +30°C (EG) | U | 1 |  | 0
251 | Plage de T° : 0°C à +90°C (Chauffage) | U | 1 |  | 0
252 | Compteur d'énergie Frigorifique ou calorifique petit et moyen débits avec oscillateur fluidique de débit, y compris, alimentation 230V, doigts de gants et accessoires. Agrément SIM classe 1 et Sortie Mbus selon norme EN 1434. | INFO | 0 | 0 | 0
253 | DN 40 | U | 1 |  | 0
254 | DN 50 | U | 1 |  | 0
255 | DN 65 | U | 1 |  | 0
256 | DN 80 | U | 1 |  | 0
257 | DN 100 | U | 1 |  | 0
258 | Circulateur double de chauffage | INFO | 0 | 0 | 0
259 | jusqu'à 0,5 m3/h - 8mCE (logement) | U | 1 |  | 0
260 | de 0,51 m3/h à 1 m3/h - 8mCE (logement) | U | 1 |  | 0
261 | de 20 m3/h variable - 10mCE (chaufferie) | U | 1 |  | 0
262 | de 30 m3/h variable - 10mCE (chaufferie) | U | 1 |  | 0
263 | de 40 m3/h variable - 10mCE (chaufferie) | U | 1 |  | 0
264 | de 60 m3/h variable - 10mCE (chaufferie) | U | 1 |  | 0
265 | Vase d'expansion à membrane | INFO | 0 | 0 | 0
266 | Capacité 50 litres | U | 1 |  | 0
267 | Capacité 200 litres | U | 1 |  | 0
268 | Capacité 500 litres | U | 1 |  | 0
269 | Capacité 1000 litres | U | 1 |  | 0
Gaz
270 | Toute intervention sur un réseau de gaz sera réalisée par du personnel avec habilitation gaz. | INFO | 0 | 0 | 0
271 | Coffrets de sécurité : boîtier sous verre dormant pour vanne gaz de DN 15 à 25 | U | 1 |  | 0
272 | Robinet de coupure sur réseaux intérieurs gaz à boisseau sphérique M/M à joint plat, Ø 15/21 | U | 1 |  | 0
273 | Ensemble indémontable constitué d’un robinet gaz de sécurité (Robinet avec Obturation Automatique Intégrée), et d’un flexible 50 cm inox gaz à durée de vie illimitée à écrou 1/2″ pour cuisinière, certifié NF GAZ, y compris crosse. | U | 1 |  | 0
274 | Détendeur gaz NF - Reg-Gaz, Pression amont de 0,3 à 4 bar Type : B6N - 21 mbar | U | 1 |  | 0
275 | Attente pour future chaudière | U | 1 |  | 0
276 | Filtre gaz, corps aluminium taraudé, montage toutes positions pression 500 mb Ø 20/27 | U | 1 |  | 0
277 | Manomètre gaz avec robinet porte mano, pour contrôle de pression | U | 1 |  | 0
278 | Raccordement sur vanne Police mise en attente | U | 1 |  | 0
279 | Protection mécanique remontée sur coffret Gaz | ml | 1 |  | 0
280 | Étiquetage et repérage installation GAZ | ens | 1 |  | 0
281 | Peinture conventionnelle des canalisations GAZ | ml | 1 |  | 0
Pose des émetteurs
282 | Fourniture et pose de radiateurs en acier, type panneau horizontal, avec peinture définitive, y compris supports pour des puissances de : | INFO | 0 | 0 | 0
283 | de 1 jusqu'à 1000W | U | 1 |  | 0
284 | de 1001 jusqu'à 1500W | U | 1 |  | 0
285 | de 1501 jusqu'à 2000W | U | 1 |  | 0
286 | Corps de robinet thermostatique, conforme EN 215, équerre ou droit | U | 1 |  | 0
287 | Tête thermostatique compatible BBC et RT2012, valeur TV : 0,14, certifié EU BAC. | U | 1 |  | 0
288 | Bague d'inviolabilité et blocage butée. | U | 1 |  | 0
289 | Téde réglage à mémoire, conforme EN 215 | U | 1 |  | 0
290 | Fourniture et pose de rideau d'air chaud, type encastré y compris supports et raccordement électrique sur attente pour: | INFO | 0 | 0 | 0
291 | Rideau d'air chaud à eau chaude longueur 2 ml | U | 1 |  | 0
292 | Rideau d'air chaud à eau chaude longueur 3 ml | U | 1 |  | 0
293 | Rideau d'air chaud électrique longueur 2 ml | U | 1 |  | 0
294 | Rideau d'air chaud électrique longueur 3 ml | U | 1 |  | 0
295 | Fourniture et pose d'aérotherme, type encastré y compris supports et raccordement électrique sur attente pour: | INFO | 0 | 0 | 0
296 | Aérotherme électrique Puissance 6kW Qv 1300m3/h type frico panther | U | 1 |  | 0
297 | Aérotherme à eau chaude Puissance 15kW Qv 2000m3/h type Onyx NY22A Aircalo | U | 1 |  | 0
Climatisation à détente directe
298 | Climatiseur type split system réversible fonctionnement toutes saisons, y compris unités intérieures et extérieures, thermostat d'ambiance, tous raccordements électriques et mise en service. | INFO | 0 | 0 | 0
299 | Puissance 2,5k à 3,5kW/froid | U | 1 |  | 0
300 | Puissance 3501 à 6kW/froid | U | 1 |  | 0
301 | Puissance 6001 à 8kW/froid | U | 1 |  | 0
302 | Puissance > à 8kW/froid | U | 1 |  | 0
303 | Chemin de câble type cablofil pour supportage des tubes frigorifiques | ml | 1 |  | 0
304 | Goulotte pour passage des tubes frigorifiques | ml | 1 |  | 0
305 | Evacuation gravitaire des condensats en pvc y compris raccordement sur EU et toute sujétion de supportage pour une untié intérieure | ens | 1 |  | 0
306 | Raccordement sur chute EU existante, y compris siphon et clapet antiretour. | ens | 1 |  | 0
Ventilo-convecteurs
307 | Ventilo-convecteur carrosé (pose horizontale ou verticale) 4 tubes y compris régulation, pompe de relevage et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
308 | Puissance jusqu'à 2kW/froid | U | 1 |  | 0
309 | Puissance jusqu'à 4kW/froid | U | 1 |  | 0
310 | Cassette plafonnière 4 voies 4 tubes y compris régulation, pompe de relevage et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
311 | Puissance jusqu'à 2kW/froid | U | 1 |  | 0
312 | Puissance jusqu'à 4kW/froid | U | 1 |  | 0
313 | Ventilo-convecteur carrosé (pose horizontale ou verticale) 2 tubes y compris régulation, pompe de relevage et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
314 | Puissance jusqu'à 2kW/froid | U | 1 |  | 0
315 | Puissance jusqu'à 4kW/froid | U | 1 |  | 0
316 | Cassette plafonnière 4 voies 2 tubes y compris régulation, pompe de relevage et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
317 | Puissance jusqu'à 2kW/froid | U | 1 |  | 0
318 | Puissance jusqu'à 4kW/froid | U | 1 |  | 0
319 | Raccordement EC d'une unité intérieure | ens | 1 |  | 0
320 | Raccordement EG d'une unité intérieure | ens | 1 |  | 0
321 | Raccordement condensats d'une unité intérieure | ens | 1 |  | 0
322 | Raccordement électrique d'une unité intérieure | ens | 1 |  | 0
323 | Pompe de relevage d'une unité intérieure | U | 1 |  | 0
324 | Thermostat de commande programable, à fil d'une unité intérieure | U | 1 |  | 0
Opérations sur installation de chauffage ou climatisation et contrôle
325 | Vidange d'installation de chauffage pour travaux de réparation ou de transformation, compris remise en charge et purge Puissance jusqu'à 35 kW | U | 1 |  | 0
326 | Désembouage d'installation de chauffage comprenant la vidange de la (des) chaudière(s) et de tous les points bas, le rinçage de l'ensemble du circuit et la remise en charge complétée d'un produit de traitement Puissance jusqu'à 35 kW | U | 1 |  | 0
327 | Analyse physico chimique des eaux en circuit fermé chauffage, eau glacée (C3) | U | 1 |  | 0
328 | Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, comprenant le double transport, la mise en place et l'amortissement de l'équipement Congélation sur tube jusqu'à diamètre 34 mm | U | 1 |  | 0
329 | Pose d'enregistreur de température à pile, à la semaine | sem | 1 |  | 0
330 | Pose d'enregistreur de CO2 à pile, à la semaine | sem | 1 |  | 0
5 - VENTILATION - DESENFUMAGE
Gaines et accessoires
331 | Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions : | INFO | 0 | 0 | 0
332 | Gaine rectangulaire en acier galvanisé en distribution intérieure, y compris coudes, piquages, Tés, pièces de transformations, supports, accessoires et raccords munis de joints d'étanchéité à chaque extrémité garantissant un maximum de 1% de débit de fuite, certifiées Classe C au sens NF EN 12237 A l'établissement du devis, merci de préciser la section (m²) et la longueur (ml) | kg | 1 |  | 0
333 | Gaine circulaire spiralée en acier galvanisé y compris coudes, piquages, Tés, pièces de transformations, supports, accessoires et raccords munis de joints d'étanchéité à chaque extrémité garantissant un maximum de 5% de débit de fuite, certifiées Classe C au sens NF EN 12237 | INFO | 0 | 0 | 0
334 | Ø 80 | ml | 1 |  | 0
335 | Ø 125 | ml | 1 |  | 0
336 | Ø 160 | ml | 1 |  | 0
337 | Ø 200 | ml | 1 |  | 0
338 | Ø 250 | ml | 1 |  | 0
339 | Ø 315 | ml | 1 |  | 0
340 | Ø 355 | ml | 1 |  | 0
341 | Ø 400 | ml | 1 |  | 0
342 | Ø 450 | ml | 1 |  | 0
343 | Ø 500 | ml | 1 |  | 0
344 | Ø 560 | ml | 1 |  | 0
345 | Ø 630 | ml | 1 |  | 0
346 | Gaine autoportante en panneau de fibre de laine de verre finition alu M0 en distribution intérieure, y compris supports et accessoires | m² | 1 |  | 0
347 | Calorifuge de gaine par matelas de laine minérale épaisseur 25 mm, finition Kraft alu en distribution intérieure. | m² | 1 |  | 0
348 | Calorifuge de gaine par matelas de laine minérale épaisseur 50 mm, finition tôle isoxale en distribution extérieure. | m² | 1 |  | 0
349 | Protection coupe feu 2 h des conduits de désenfumage, réalisée en Promat ou similaire, épaisseur 60 mm (10 à 50 m²) | m² | 1 |  | 0
Manchettes souples et conduits flexibles
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
350 | Manchette souple revêtue de silicone pour conduit circulaire, classe d'étanchéité C | INFO | 0 | 0 | 0
351 | Ø 125 | U | 1 |  | 0
352 | Ø 160 | U | 1 |  | 0
353 | Ø 200 | U | 1 |  | 0
354 | Ø 315 | U | 1 |  | 0
355 | Conduit flexible aluminium avec isolation thermique, MO intérieur / pare vapeur M1 | INFO | 0 | 0 | 0
356 | Ø 125 | ml | 1 |  | 0
357 | Ø 160 | ml | 1 |  | 0
358 | Ø 200 | ml | 1 |  | 0
Trappes de visite
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
359 | Trappe de visite ovale avec étanchéité joint intérieur | INFO | 0 | 0 | 0
360 | 185x85 | U | 1 |  | 0
361 | 300x100 | U | 1 |  | 0
362 | Trappe de visite pour réseaux rectangulaires 300x100 | U | 1 |  | 0
Registres
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
363 | Registre de réglage étanche, acier avec joint | INFO | 0 | 0 | 0
364 | Ø 125 | U | 1 |  | 0
365 | Ø 160 | U | 1 |  | 0
366 | Ø 200 | U | 1 |  | 0
367 | Ø 250 | U | 1 |  | 0
368 | Ø 315 | U | 1 |  | 0
369 | Registre de réglage rectangulaire, Raccordement carré ou rectangulaire Périmètre de 0,61 à 1 m | U | 1 |  | 0
370 | Moteur de registres avec contacts auxiliaires intégrés, Moteur avec ressort de rappel, servomoteurs proportionnels | INFO | 0 | 0 | 0
371 | Surface maxi 0,8 m² 24v | U | 1 |  | 0
372 | Surface maxi 0,8 à 3m² 24v | U | 1 |  | 0
373 | Clapet registre motorisé y compris accessoires de pose pour gestion d'occupation des locaux. Marque: --- Type : MDA MOD | INFO | 0 | 0 | 0
374 | 125 | U | 1 |  | 0
375 | 160 | U | 1 |  | 0
376 | Transformateur 220/12V pour alimentation électrique Système VMT Mod y compris raccordement et accessoires de pose. Raccordmement sur attente électrique. Marque: --- Type : Transfo 12 VAC | U | 1 |  | 0
377 | Module principal de commande Système VMT Mod y compris raccordement et accessoires de pose. Marque: --- Type : Module Pilot Mod | U | 1 |  | 0
378 | Module complémentaire pour liaison horloge ou CTC bâtiment, Système VMT Mod y compris raccordement et accessoires de pose. Marque: --- Type : Module in/out 0-10V Mod ou Relay ou Contact Mod | U | 1 |  | 0
379 | Détecteur de présence y compris accessoires de pose. Marque: --- Type : Optique infrarouge Mod. | U | 1 |  | 0
380 | Capteur de CO2 y compris accessoires de pose. Marque: --- Type : capteur CO2 Mod. | U | 1 |  | 0
381 | Câblage entre détecteur, Module principal, module complémentaire, moteur de registre de réglage, transformateur. | ens | 1 |  | 0
382 | Module de régulation autoréglable, | INFO | 0 | 0 | 0
383 | débit 15 à 180 m3/h Ø 125 | U | 1 |  | 0
384 | débit 120 à 270 m3/h Ø 160 | U | 1 |  | 0
385 | débit 210 à 400 m3/h Ø 200 | U | 1 |  | 0
Sorties de Toit - Tés Souche
Pour fourniture, coupe, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
386 | Fourreau traversée de Terrasse | INFO | 0 | 0 | 0
387 | Ø 125-315 | U | 1 |  | 0
388 | Ø 355-500 | U | 1 |  | 0
389 | Reprise d'étanchéité sur foureaux | U | 1 |  | 0
390 | Té souche acoustique (piquage sur relevé d'étanchéité sur terrasse) Type : CPT 2A Acoustique/Aéraulique | INFO | 0 | 0 | 0
391 | Ø 125-315 | U | 1 |  | 0
392 | Ø 355-500 | U | 1 |  | 0
Cartouches, Clapet et volets CF 400°C/2h
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
393 | Clapets coupe-feu avec mécanisme évolutif autocommandé sans contact DC/FC Bipolaire | INFO | 0 | 0 | 0
394 | Ø 125 | U | 1 |  | 0
395 | Ø 160 | U | 1 |  | 0
396 | Ø 200 | U | 1 |  | 0
397 | Ø 250 | U | 1 |  | 0
398 | Ø 315 | U | 1 |  | 0
399 | Ø 400 | U | 1 |  | 0
400 | Clapet rectangulaire périmètre de 0,61 à 1 m | U | 1 |  | 0
401 | Plus value pour volet télécommandé avec contact DC/FC | U | 1 |  | 0
402 | Pus value pour réarmement motorisé | U | 1 |  | 0
403 | Volet de désenfumage mécanique encastrable CF 2H non motorisé, y compris cadre de scellement, bobine xx VCC à émission ou rupture, contacts de fin de course et début de course bipolaires et grille type Aldes sério optone. Pour amenée d'air est extraction. | INFO | 0 | 0 | 0
404 | Dimension 700x500 | U | 1 |  | 0
405 | Dimension 850x550 | U | 1 |  | 0
406 | Pus value pour réarmement motorisé | U | 1 |  | 0
407 | Grille d'habillage pour volet 700x500 | U | 1 |  | 0
408 | Grille d'habillage pour volet 800x550 | U | 1 |  | 0
409 | Raccordement des contacts FC et DC des CCF 400°C / 2 h sur attente laissée à proximité par le lot électricité. | U | 1 |  | 0
410 | Raccordement des clapets et volets commandés sur attente laissée à proximité par le lot électricité | U | 1 |  | 0
Entrée d'air - grille extérieure de rejet / air neuf
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
411 | Grille de rejet ou de prise d'air neuf en aluminium, y compris cadre de scellement et accessoires de pose Type : GLA | INFO | 0 | 0 | 0
412 | Section libre de 0 à 0,12 m² | U | 1 |  | 0
413 | Section libre de 0,13 à 0,60 m² | U | 1 |  | 0
414 | Section libre > à 0,60 m² | U | 1 |  | 0
Bouche, grille d'extraction et de soufflage
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
415 | Bouche d'extraction VMC autoréglable, simple débit, diamètre 125 | INFO | 0 | 0 | 0
416 | Débit : 15 à 90 m3/h | U | 1 |  | 0
417 | Débit : 90 à 1200 m3/h | U | 1 |  | 0
418 | Diffuseur de soufflage rectangulaire à double déflection, plénum insonorisé et accessoires de pose | INFO | 0 | 0 | 0
419 | de 1 à 220 m3/h | U | 1 |  | 0
420 | de 221 à 350 m3/h | U | 1 |  | 0
421 | de 351 à 600 m3/h | U | 1 |  | 0
422 | Diffuseur de reprise rectangulaire à simple déflection, plénum insonorisé et accessoires de pose | INFO | 0 | 0 | 0
423 | de 1 à 220 m3/h | U | 1 |  | 0
424 | de 221 à 350 m3/h | U | 1 |  | 0
425 | de 351 à 600 m3/h | U | 1 |  | 0
426 | Bouche d'extraction pare-flamme 2 h Ø 125 | U | 1 |  | 0
427 | Grille de transfert en aluminium anodisé à chevrons et accessoires de pose. jusqu'à 350 m3/h | U | 1 |  | 0
Ventilateurs et accessoires
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
428 | Ventilateur d'extraction, catégorie C4 centrifuge, basse consommation, conforme XP P50-411 (DTU 68-2), y compris manchettes souples (aspiration et refoulement), interrupteur de proximité, pressostat plots et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
429 | de 1 à 300 m3/h | U | 1 |  | 0
430 | de 301 à 1000 m3/h | U | 1 |  | 0
431 | de 1001 à 2500 m3/h | U | 1 |  | 0
432 | Supérieur à 2500 m3/h | U | 1 |  | 0
433 | Ventilateur d'extraction ou soufflage centrifuge basse consommation, y compris manchettes souples (aspiration et refoulement), interrupteur de proximité, pressostat, plots et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
434 | de 1 à 300 m3/h | U | 1 |  | 0
435 | de 301 à 1000 m3/h | U | 1 |  | 0
436 | de 1001 à 2500 m3/h | U | 1 |  | 0
437 | Supérieur à 2500 m3/h | U | 1 |  | 0
438 | Centrale de traitement d'air double-flux compacte, isolation double peau 25mm, échangeur à plaque d'aluminium efficacité mini 85%, filtres G4/G7 y compris régulation intégrée, by-pass, manchettes souples (aspiration, soufflage, reprise et refoulement), interrupteur de proximité, pressostat, plots et accessoires de pose et raccordement. de 700 à 1500 m3/h | U | 1 |  | 0
Extracteurs et tourelles 400°C/2h et coffret de relayage
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
439 | Ventilateur d'extraction désenfumage 400°C/2h, 1 vitesse, y compris manchettes souples (aspiration et refoulement), interrupteur de proximité, pressostat, plots et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
440 | de 1 à 5400 m3/h sous 400 Pa | U | 1 |  | 0
441 | de 5400 à 10800 m3/h sous 400 Pa | U | 1 |  | 0
442 | Ventilateur d'introduction d'air neuf désenfumage, 1 vitesse, y compris manchettes souples (aspiration et refoulement), interrupteur de proximité, pressostat, plots et accessoires de pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
443 | de 1 à 5400 m3/h sous 400 Pa | U | 1 |  | 0
444 | de 5400 à 10800 m3/h sous 400 Pa | U | 1 |  | 0
445 | Coffret de commande et relayage, y compris pressostat différentiel, réarmement, interrupteur et visière de protection. 1 vitesse. | U | 1 |  | 0
446 | Console de supportage de coffret de relayage | ens | 1 |  | 0
447 | Boîtier de réarmement | U | 1 |  | 0
448 | Boîtier de coupure pompier | U | 1 |  | 0
449 | Pressostat différentiel de manque d'air 20-300 Pa | U | 1 |  | 0
450 | Contrôleur de débit d'air à palette | U | 1 |  | 0
451 | Câblage entre ventilateur et coffret de relayage | ml | 1 |  | 0
Pièges à son
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
452 | Piège à sons circulaire avec noyau acier Galva y compris joints. Longueur 1,0 m | INFO | 0 | 0 | 0
453 | Ø 200-315 | U | 1 |  | 0
454 | Ø 355-500 | U | 1 |  | 0
Hotte de cuisine et accessoires
Pour fourniture, pose, accessoires de pose et raccordement, fixations et toutes sujétions :
455 | Hotte de cuisine motorisée fonctionnant en recyclage avec filtre, motorisation 3 vitesses, éclairage intégré, y compris raccordement sur attente électrique au droit | U | 1 |  | 0
Essais et mise en service
456 | Nettoyage désinfection des réseaux | ml | 1 |  | 0 | 2
457 | Nettoyage des locaux à environnement contrôlé | m² | 1 |  | 0 | 2
458 | Contrôle des débits et pressions par salle | U | 1 |  | 0 | cvc
459 | Réception des salles d'empoussièrement contrôlé | m² | 1 |  | 0 | cvc
460 | Essais acoustique par salle | U | 1 |  | 0 | cvc
Pieces à fournir
461 | Note de calcul aéraulique | 1/2jrs | 1 |  | 0
462 | Note de calcul hydraulique | 1/2jrs | 1 |  | 0
463 | Note de calcul chauffage | 1/2jrs | 1 |  | 0
464 | Note de calcul eau glacée | 1/2jrs | 1 |  | 0
465 | Mise à jour Synoptique de distribution Aéraulique | ENS | 1 |  | 0
466 | Mise à jour Synoptique de distribution Hydraulique | ENS | 1 |  | 0
467 | Mise à jour Synoptique de distribution Chauffage | ENS | 1 |  | 0
468 | Mise à jour Synoptique de distribution Eau Glacée | ENS | 1 |  | 0
469 | Audit réseaux aérauliques | 1/2jrs | 1 |  | 0
470 | Audit réseaux hydrauliques | 1/2jrs | 1 |  | 0
471 | Audit réseaux Chauffage | 1/2jrs | 1 |  | 0
472 | Audit réseaux Eau glacée | 1/2jrs | 1 |  | 0
473 | Création schéma d'armoire CVCD/GTC (jusqu'à 30 départs) | ENS | 1 |  | 0
474 | Mise à jour schéma d'armoire | JRS | 1 |  | 0
475 | Mise à jour Analyse fonctionnelle GTC/GTB | Ens | 1 |  | 0
476 | Création / Mise à jour d'une vue GTC | U | 1 |  | 0
477 | Plans de cheminement, d'implantation et d'exécution - forfait jour | U | 1 |  | 0
478 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 |  | 0
479 | Repérage | 1/2jrs | 1 |  | 0
480 | Planification des travaux | ENS | 1 |  | 0
481 | Auto contrôle entreprise | ENS | 1 |  | 0
482 | Réalisation d'une désinfection type DSVA d'un local ZEM | ENS | 1 |  | 0
483 | Qualification d'un local ZEM (incluant la mise à gris, mise à blanc et la qualification opérationnelle) | ENS | 1 |  | 0
6 - ELECTRICITE ET REGULATION
Electricité
484 | Fourniture, pose et raccordement de coupure de proximité | ens | 1 |  | 0
485 | Fourniture et pose de câble 5x2,5 conforme prescriptions ERP pour commande ou alimentation petites puissances. | ml | 1 |  | 0
486 | Fourniture et pose de câble 12 x1 LYCY pour bus | ml | 1 |  | 0
487 | Chemin de câbles type cablofil 100 x 50 | ml | 1 |  | 0
488 | Raccordement sur bus GTC en attente y compris mise à jour et reprogrammation. (par point) | Pt | 1 |  | 0
489 | Raccordement sur bus GTC en attente y compris mise à jour et reprogrammation. (tranche de 1 à 10 Pt) | ens | 1 |  | 0
490 | Raccordement des ventilateurs de désenfumage, télécommandes et pressostats entre coffret de commande ou relayage et ventilateur. | INFO | 0 | 0 | 0
491 | Câble CR1 2G1,5 | ml | 1 |  | 0
492 | Câble CR1 5G2,5 | ml | 1 |  | 0
493 | Câble CR1 5G4 | ml | 1 |  | 0
494 | Raccordement électrique en amont des coffrets de commande et relayage depuis attente laissée à proximité par le lot électricité | ens | 1 |  | 0
495 | Raccordement d'équipement électrique divers équipements sur attente laissée à proximité par le lot électricité | ens | 1 |  | 0
496 | Armoire électrique d'alimentation, de commande et régulation équipé de touts ses équipements de puissance. Avec espace pour intégration de la régulation et marge de 30% libre (par nombre de protections puissance) suivant cahier des charges de 5 à 10 départs | ens | 1 |  | 0
Régulation
497 | Fourniture et pose de sonde d'ambiance pour optimisation du temps de fonctionnement du chauffage | U | 1 |  | 0
498 | Fourniture et pose de sonde de mesure de Th sur eau | U | 1 |  | 0
499 | Fourniture et pose de sonde de mesure de chlore sur eau | U | 1 |  | 0
500 | Raccordement électrique d'une sonde au régulateur compris passage en chemin de câble existant | ml | 1 |  | 0
501 | Raccordement électrique d'une motorisation registre débit d'air à un régulateur, compris filerie et supportage | ml | 1 |  | 0
502 | Thermostat d'ambiance programmable y compris pose et raccordement. | U | 1 |  | 0
503 | Corps de vanne modulante à soupape type 2 voies, corps en laiton, ressort de rappel, passage droit, raccordement à filetage femelle et servomoteur électrique 24 V y compris pose et raccordement. | INFO | 0 | 0 | 0
504 | DN 15 | U | 1 |  | 0
505 | DN 20 | U | 1 |  | 0
506 | Relais statiques de puissance, commande des batteries chaudes électriques (tension d'alimentation 24 V-ou 230V) y compris pose et raccordement. 24/4AC | U | 1 |  | 0
507 | Variateur de puissance électrique triphasé, commande de ventilateurs (tension d'alimentation 24 V) y compris pose et raccordement. 400/2,10A | U | 1 |  | 0
508 | Manomètre à colonne de contrôle de pression différentielle | U | 1 |  | 0
509 | Manomètre électronique de contôrole de pression différentielle marque KIMO type CPE 310 S compris raccordement sur attente et renvoie sur GTC | U | 1 |  | 0
510 | Mise à jour du superviseur | 1/2j | 1 |  | 0
7 - MAIN D'ŒUVRE DIAGNOSTIC / DÉPANNAGE / RECHERCHE DIVERSES / REPÉRAGE
Main d'œuvre
511 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 1 |  | 0
512 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 1 |  | 0
513 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Aide Compagnon | H | 1 |  | 0
514 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 1 |  | 0
515 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 1 |  | 0
516 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit normalement travaillées, qualification niveau Aide Compagnon | H | 1 |  | 0
517 | Majorations pour astreintes et pour heures de nuits, de dimanche ou jours fériés, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | % | 1 |  | 0%
518 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 |  | 0%
Travaux en régie et Hors Bordereaux
519 | • Tarif horaire moyen, toutes qualifications confondues pour tous travaux réalisés hors bordereau. | H | 1 |  | 0
520 | • Idem pour horaires de nuit, jours fériés et dimanches réalisés hors bordereau. | H | 1 |  | 0
PLUS-VALUES POUR PRODUITS HORS BORDEREAUX
Le présent paragraphe ne concerne que des prestations équivalentes non listés dans le présent bordereau.
521 | Coefficient Majoration sur fourniture | % | 1 |  | 0%
522 | Coefficient Majoration sous prestation sous traitée | % | 1 |  | 0%
TOTAL GENERAL H.T
TVA 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C.

## CVC
Chantier n°1
Création de 2 zones climatisées au niveau d'espaces de consultations convertis en zone d'intervention de soins (Bloc Ophtalmo) Travail en horaires de journée en milieu occupé. Probabilité de chantier en SS4 pour la pose des appareils
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
479 | Repérage | 1/2jrs | 1 | 0 | 0
480 | Planification des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
1 | Echafaudage vertical roulant, journaliser y compris montage | jrs | 4 | 0 | 0
6 | Chemin de service jusqu'à 1,50 largeur compris | m² | 80 | 0 | 0
7 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en polyane correctement scotché maintenu par perche télescopique, y compris toutes sujétions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 50 | 0 | 0
12 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. | INFO |  | 0 | 0
13 | • Avec soins pour réemploi compris repose | m² | 80 | 0 | 0
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 10 | 0 | 0
10 | Trous exécutés à la scie à trépan de 50 à 100mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 10 | 0 | 0
11 | Jusqu'à 20 cm² de section de rebouchement de percement toute nature, scellement et raccord | U | 10 | 0 | 0
511 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 8 | 0 | 0
518 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0 | 0
512 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 8 | 0 | 0
518 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0 | 0
301 | Puissance 6001 à 8kW/froid | U | 2 | 0 | 0
180 | Ø 1/4' | ml | 30 | 0 | 0
181 | Ø 3/8' | ml | 30 | 0 | 0
31 | Diamètre 76 à 125 mm | ml | 4 | 0 | 0
134 | Diamètre 150 mm | ml | 6 | 0 | 0
130 | Diamètre 50 mm | ml | 20 | 0 | 0
387 | Ø 125-315 | U | 2 | 0 | 0
389 | Reprise d'étanchéité sur foureaux | U | 2 | 0 | 0
306 | Raccordement sur chute EU existante, y compris siphon et clapet antiretour. | ens | 4 | 0 | 0
496 | Armoire électrique d'alimentation, de commande et régulation équipé de touts ses équipements de puissance. Avec espace pour intégration de la régulation et marge de 30% libre (par nombre de protections puissance) suivant cahier des charges de 5 à 10 départs | ens | 2 | 0 | 0
502 | Thermostat d'ambiance programmable y compris pose et raccordement. | U | 2 | 0 | 0
484 | Fourniture, pose et raccordement de coupure de proximité | ens | 2 | 0 | 0
485 | Fourniture et pose de câble 5x2,5 conforme prescriptions ERP pour commande ou alimentation petites puissances. | ml | 40 | 0 | 0
486 | Fourniture et pose de câble 12 x1 LYCY pour bus | ml | 40 | 0 | 0
487 | Chemin de câbles type cablofil 100 x 50 | ml | 40 | 0 | 0
493 | Câble CR1 5G4 | ml | 40 | 0 | 0
489 | Raccordement sur bus GTC en attente y compris mise à jour et reprogrammation. (tranche de 1 à 10 Pt) | ens | 1 | 0 | 0
511 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 28 | 0 | 0
512 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 112 | 0 | 0
473 | Création schéma d'armoire CVCD/GTC (jusqu'à 30 départs) | ENS | 1 | 0 | 0
476 | Création / Mise à jour d'une vue GTC | U | 1 | 0 | 0
477 | Plans de cheminement, d'implantation et d'exécution - forfait jour | U | 1 | 0 | 0
478 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 | 0 | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0
Chantier n°2
Fourniture et pose de 2 ensembles complets permettant d'assurer le rafraichissement et la climatisation des locaux congélateurs -80°C/empreinte génétique comprenant le percement et l'installation sécurisée en façades des unités d'échange. Travail en journée, partiellement en hauteur sur zone de circulation.
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
479 | Repérage | 1/2jrs | 1 | 0 | 0
480 | Planification des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
1 | Echafaudage vertical roulant, journaliser y compris montage | jrs | 3 | 0 | 0
6 | Chemin de service jusqu'à 1,50 largeur compris | m² | 30 | 0 | 0
7 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en polyane correctement scotché maintenu par perche télescopique, y compris toutes sujétions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 30 | 0 | 0
12 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. | INFO | 0 | 0 | 0
13 | • Avec soins pour réemploi compris repose | m² | 30 | 0 | 0
9 | Trous exécutés à la mèche, jusqu'à 50 mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 6 | 0 | 0
10 | Trous exécutés à la scie à trépan de 50 à 100mm de diamètre et 20 cm de profondeur | U | 4 | 0 | 0
11 | Jusqu'à 20 cm² de section de rebouchement de percement toute nature, scellement et raccord | U | 4 | 0 | 0
Hors Bordereau | Pompe de relevage simple (qv : 1,5m3/h) en fonte avec roue vortex avec pied support et report d'alarme pour pose en fosse (hors lot) | U | 1 |  | 0 | A COMPLETER
521 | Coefficient Majoration sur fourniture | % | 1 | 0% | 0
301 | Puissance 6001 à 8kW/froid | U | 2 | 0 | 0
180 | Ø 1/4' | ml | 20 | 0 | 0
181 | Ø 3/8' | ml | 20 | 0 | 0
31 | Diamètre 76 à 125 mm | ml | 4 | 0 | 0
134 | Diamètre 150 mm | ml | 4 | 0 | 0
130 | Diamètre 50 mm | ml | 1 | 0 | 0
387 | Ø 125-315 | U | 1 | 0 | 0
389 | Reprise d'étanchéité sur foureaux | U | 2 | 0 | 0
306 | Raccordement sur chute EU existante, y compris siphon et clapet antiretour. | ens | 2 | 0 | 0
496 | Armoire électrique d'alimentation, de commande et régulation équipé de touts ses équipements de puissance. Avec espace pour intégration de la régulation et marge de 30% libre (par nombre de protections puissance) suivant cahier des charges de 5 à 10 départs | ens | 1 | 0 | 0
502 | Thermostat d'ambiance programmable y compris pose et raccordement. | U | 2 | 0 | 0
484 | Fourniture, pose et raccordement de coupure de proximité | ens | 1 | 0 | 0
485 | Fourniture et pose de câble 5x2,5 conforme prescriptions ERP pour commande ou alimentation petites puissances. | ml | 10 | 0 | 0
486 | Fourniture et pose de câble 12 x1 LYCY pour bus | ml | 10 | 0 | 0
487 | Chemin de câbles type cablofil 100 x 50 | ml | 20 | 0 | 0
493 | Câble CR1 5G4 | ml | 12 | 0 | 0
489 | Raccordement sur bus GTC en attente y compris mise à jour et reprogrammation. (tranche de 1 à 10 Pt) | ens | 1 | 0 | 0
511 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 28 | 0 | 0
512 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour normalement travaillées, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 56 | 0 | 0
483 | Qualification d'un local ZEM (incluant la mise à gris, mise à blanc et la qualification opérationnelle) | ENS | 1 | 0 | 0
473 | Création schéma d'armoire CVCD/GTC (jusqu'à 30 départs) | ENS | 1 | 0 | 0
476 | Création / Mise à jour d'une vue GTC | U | 1 | 0 | 0
477 | Plans de cheminement, d'implantation et d'exécution - forfait jour | U | 1 | 0 | 0
478 | DOE comprenant plans et schémas à jour et fiches techniques | U | 1 | 0 | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0