## BPU LOT06
BPU - LOT 06 - RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX
Entreprise:
Code | Libellé | Unité | QT | Prix HT | Total HT
Le présent bordereau de simulation doit être rempli de façon exhaustive par toutes les entreprises candidates à l'accord cadre de l'Hôpial NOVO, faute de quoi l'offre ne pourra être validée et sera donc rejetée, étant précisé que ce document a une même valeur contractuelle au même titre que toutes les pièces du marché. Les prestations à chiffrer par l'entreprise, indiquées ci-après, doivent tenir compte de toutes les contraintes mentionnées dans le dossier de consultation, rappelées au CCAP, CCTP et annexes et CPTC notamment l'entreprise, une fois son offre validée, ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation au motif que le présent devis serait incomplet et/ou manquerait de précisions, dans la mesure où celles ci seraient indiquées dans les différents documents précisés ci-avant. Les contraintes à prendre en compte, listé de manière non exhaustive, seront notamment le travail en site occupé, les procédures d'hygiène à mettre en place, les contraintes calendaires imposées par la MOA, la fourniture ou la mise à disposition des études et plans d'exécution, DOE etc. Les interventions définies ci-après n'ont pas de lieu géographique précis, elles sont susceptibles d'être réalisées dans n'importe quel établissement géré par l'Hôpital NOVO, pour tous types de locaux, incluant travaux préparatoires suivant les indications portées ci-après. Tous les travaux prévus ci-après devront être réalisés suivant les règles de l'art à la date du marché et plus précisément aux DTu s'y rapportant pour chaque lot considéré. Toutes les prestations s'entendent fournitures, poses, main-d'oeuvre et évacuations comprises dans le prix de l'entreprise. Si l'entreprise propose en variantes des produits et prestations différentes de celles définies dans le présent dossier, elle doit justifier ses écarts et détaillés ses variantes. Tous les produits hors présent bordereau feront systématiquement l'objet de la présentation du devis fournisseur par l'entreprise. L'entreprise devra fournir toutes ses justifications de prix ainsi que préciser ses sous-traitances et les montants attribués à chaque sous-traitant.
Entreprise: | 0
Code | Libellé | Unité | QT | Prix HT | Total HT
0 - PROTECTION DE CHANTIER ET MOYENS D'ACCES
1 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en polyane correctement scotché, y compris toutes sujétions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 1 | 0 | 0
2 | Cloisonnement des zones travaux : Isolation de la zone chantier en panneaux M1 correctement scotchés, y compris toutes sujetions de jointement assurant une étanchéité parfaite. | m² | 1 | 0 | 0
3 | Echafaudage vertical roulant, journaliser y compris montage | jrs | 1 | 0 | 0
4 | Nacelle ciseau 8 mètres | jrs | 1 | 0 | 0
5 | Transport nacelle à ciseau - Amener / reprise | ens | 1 | 0 | 0
6 | Nacelle télescopique 16 mètres | jrs | 1 | 0 | 0
7 | Transport nacelle télescopique - Amener / reprise | ens | 1 | 0 | 0
1- DEMOLITION
8 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. • Avec soins pour réemploi compris repose | m² | 1 | 0 | 0
9 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. • Sans soins pour dépose compris évacuation | m² | 1 | 0 | 0
10 | Consignation et purge | u | 1 | 0 | 0
11 | Dépose de tube et évacuation en décharge agrée | ml | 1 | 0 | 0
12 | Dépose de prise et évacuation en décharge agrée | u | 1 | 0 | 0
2 - CANALISATIONS, TUBES
13 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 8 x 10 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 10 x 12 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
15 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 12 x 14 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
16 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 14 x 16 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
17 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 16 x 18 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
18 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 20 x 22 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
19 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 26 x 28 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
20 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 30 x 32 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
21 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 40 x 42 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
22 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 50 x 52 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 1 | 0 | 0
23 | Réalisation d'un piquage sur une canalisation existante | u | 1 | 0 | 0
24 | Fourniture et pose de tube PVC-P DN40 y compris raccords, supports et accessoires pour rejt SEGA. | ml | 1 | 0 | 0
25 | Fourniture et pose de tube PVC-P DN50 y compris raccords, supports et accessoires pour rejt SEGA. | ml | 1 | 0 | 0
26 | Fourniture et pose de tube PVC-P DN75 y compris raccords, supports et accessoires pour rejt SEGA | ml | 1 | 0 | 0
27 | Purgeur pour réseau de vide | u | 1 | 0 | 0
3 - FOUREAUX ET PROTECTION MECANIQUE
28 | Fourniture et pose de fourreaux M0 Galavamédiflex Diam 20mm | ml | 1 | 0 | 0
29 | Fourniture et pose de fourreaux M0 Galavamédiflex Diam 30mm | ml | 1 | 0 | 0
30 | Fourniture et pose de fourreaux M0 Galavamédiflex Diam 40mm | ml | 1 | 0 | 0
31 | Fourniture et pose de fourreaux M0 Galavamédiflex Diam 50mm | ml | 1 | 0 | 0
32 | Fourniture et pose de foureaux en tube cuivre recuit | ml | 1 | 0 | 0
33 | Protection mécanique en tôle laquée | ml | 1 | 0 | 0
4 - VANNES SOUS COFFRET
34 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 8 x 10 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
35 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 10 x 12 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
36 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 12 x 14 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
37 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 14 x 16 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
38 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 16 x 18 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
39 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 20 x 22 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
40 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 26 x 28 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
41 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 30 x 32 dégraissée avec coffret plastique transparent | u | 1 | 0 | 0
5 - VANNES
42 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 8 x 10 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
43 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 10 x 12 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
44 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 12 x 14 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
45 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 14 x 16 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
46 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 16 x 18 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
47 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 20 x 22 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
48 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 26 x 28 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
49 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 30 x 32 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
50 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 40 x 42 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
51 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 50 x 52 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
6 - COFFRET A VERRE DORMANT ET GAINE TECHNIQUE
52 | Fourniture et pose d'un coffret en métal laqué avec porte vitrée - dim. 300x300 | u | 1 | 0 | 0
53 | Fourniture et pose d'un coffret en métal laqué avec porte vitrée - dim. 500x500 | u | 1 | 0 | 0
54 | Fourniture et pose d'un coffret en métal laqué avec porte vitrée - dim. 700x700 | u | 1 | 0 | 0
55 | Fourniture et pose d'un coffret en métal laqué avec porte vitrée - dim. 1000x1000 | u | 1 | 0 | 0
56 | Fourniture et pose d'un coffret plastique transparent pour vanne | u | 1 | 0 | 0
57 | Fourniture et pose d'un coffret plastique transparent pour Détendeur | u | 1 | 0 | 0
58 | Fourniture et pose de gaine Technique Fluides Modulaire en Aluminium laqué de section 102x60 avec couvercle démontable compris embouts, visseries, fonds, coupes onglet, réservations et fraisages. | ml | 1 | 0 | 0
59 | Fourniture et pose de gaine Technique Fluides Modulaire en Aluminium laqué de section 140x85 avec couvercle démontable compris embouts, visseries, fonds, coupes onglet, réservations et fraisages. | ml | 1 | 0 | 0
60 | Fourniture et pose de gaine Technique Fluides Modulaire en Aluminium laqué de section 185x85 avec couvercle démontable compris embouts, visseries, fonds, coupes onglet, réservations et fraisages. | ml | 1 | 0 | 0
7 - GRILLE DE VENTILATION
61 | Fourniture et pose d'une grille de ventilation de gaines verticale en acier laqué emboutie dim 250x100 | u | 1 | 0 | 0
62 | Fourniture et pose d'une grille de ventilation de faux plafond en aluminium laqué dim 600x600 | u | 1 | 0 | 0
8 - DETENTE
63 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Oxygène Médical conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
64 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Air Médical 4,5 bars conforme norme CEAir Médical 4,5 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
65 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Protoxyde d'Azote Médical 4,5 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
66 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Air Moteur 8 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
67 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Dioxyde de Carbone Médical conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
68 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Azote Médical conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
69 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Oxygène Médical conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
70 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Air Médical 4,5 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
71 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Protoxyde d'Azote Médical 4,5 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
72 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Air Moteur 8 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
73 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Dioxyde de Carbone Médical conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
74 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Azote Médical conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
75 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Air SEGA 5bars | u | 1 | 0 | 0
76 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Air soufflette | u | 1 | 0 | 0
77 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur SIMPLE pour Air Médical endoscope 1,5 bars | u | 1 | 0 | 0
9 - PRISES
78 | Fourniture et pose Prise en saillie Oxygène Médical | u | 1 | 0 | 0
79 | Fourniture et pose Prise en saillie Vide Médical | u | 1 | 0 | 0
80 | Fourniture et pose Prise en saillie Air Médical | u | 1 | 0 | 0
81 | Fourniture et pose Prise en saillie Protoxyde d'Azote Médical | u | 1 | 0 | 0
82 | Fourniture et pose Prise en saillie Air Moteur Médical | u | 1 | 0 | 0
83 | Fourniture et pose Prise en saillie Air SEGA | u | 1 | 0 | 0
84 | Fourniture et pose Prise en saillie Dioxyde de Carbone Médical | u | 1 | 0 | 0
85 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Oxygène Médical | u | 1 | 0 | 0
86 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Vide Médical | u | 1 | 0 | 0
87 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Air Médical | u | 1 | 0 | 0
88 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Protoxyde d'Azote Médical | u | 1 | 0 | 0
89 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Air Moteur Médical | u | 1 | 0 | 0
90 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Air SEGA | u | 1 | 0 | 0
91 | Fourniture et pose Prise encastré sur gaine Dioxyde de Carbone Médical | u | 1 | 0 | 0
92 | Fourniture et pose d'un boîtier support de prise en aluminium laqué pour 1 prise FM | u | 1 | 0 | 0
93 | Fourniture et pose d'un boîtier support de prise en aluminium laqué pour 2 prises FM | u | 1 | 0 | 0
94 | Fourniture et pose d'un boîtier support de prise en aluminium laqué pour 3 prises FM | u | 1 | 0 | 0
95 | Fourniture et pose d'un boîtier support de prise en aluminium laqué pour 4 prises FM | u | 1 | 0 | 0
96 | Fourniture et pose d'un boîtier support de prise en aluminium laqué pour 5 prises FM | u | 1 | 0 | 0
97 | Fourniture et pose d'un boîtier support de prise en aluminium laqué pour 6 prises FM | u | 1 | 0 | 0
10 - BOCAL DE PURGE
98 | Fourniture et pose de bocal purge en point bas du réseau de Vide médical compris vanne d'isolement et fixation murale - capacité 250ml | u | 1 | 0 | 0
99 | Fourniture et pose de bocal purge en point bas du réseau de Vide médical compris vanne d'isolement et fixation murale - capacité 500ml | u | 1 | 0 | 0
100 | Fourniture et pose de bocal purge en point bas du réseau de Vide médical compris vanne d'isolement et fixation murale - capacité 1000ml | u | 1 | 0 | 0
101 | Fourniture et pose de bocal de purge en ligne du réseau de Vide médical à niveau visible compris vanne d'isolement et fixation murale - débit 30m3/h bocal en plexiglas | u | 1 | 0 | 0
102 | Fourniture et pose de bocal de purge en ligne du réseau de Vide médical à niveau visible compris vanne d'isolement et fixation murale - débit 100m3/h bocal en polycarbonate | u | 1 | 0 | 0
103 | Fourniture et pose de bocal de purge en ligne du réseau de Vide médical à niveau visible compris vanne d'isolement et fixation murale - débit 280m3/h bocal en polycarbonate | u | 1 | 0 | 0
11 - COMPRESSEUR D'AIR MEDICAL
104 | Compresseur d'air médical à piston sur cuve avec sécheur Puissance 3 kW. | u | 1 | 0 | 0
105 | Compresseur d'air médical à piston sur cuve avec sécheur Puissance 4 kW. | u | 1 | 0 | 0
106 | Compresseur d'air médical à piston sur cuve avec sécheur Puissance 5,5 kW. | u | 1 | 0 | 0
107 | Compresseur d'air médical à piston sur cuve avec sécheur Puissance 7,5 kW. | u | 1 | 0
108 | Compresseur d'air médical insonorisé à piston sur cuve avec sécheur Puissance 3 kW. | u | 1 | 0 | 0
109 | Compresseur d'air médical insonorisé à piston sur cuve avec sécheur Puissance 4 kW. | u | 1 | 0 | 0
110 | Compresseur d'air médical insonorisé à piston sur cuve avec sécheur Puissance 5,5 kW. | u | 1 | 0 | 0
111 | Compresseur d'air médical insonorisé à piston sur cuve avec sécheur Puissance 7,5 kW. | u | 1 | 0
12 - ALARME
112 | Fourniture et pose d'un coffret d'alarme de contrôle de pression pour 3 type de gaz avec affichage visuel et dispositif d'alarme sonore, composé : • Capteurs analogique de pression • Afficheur mini-maxi des pressions en alternance par gaz et vide • Voyant de défaut par type de gaz • Communication pour report | u | 1 | 0 | 0
113 | Fourniture et pose d'un coffret d'alarme de contrôle de pression pour 5 type de gaz avec affichage visuel et dispositif d'alarme sonore, composé : • Capteurs analogique de pression • Afficheur mini-maxi des pressions en alternance par gaz et vide • Voyant de défaut par type de gaz • Communication pour report | u | 1 | 0 | 0
114 | Fourniture et pose d'un coffret d'alarme de contrôle de pression pour 7 type de gaz avec affichage visuel et dispositif d'alarme sonore, composé : • Capteurs analogique de pression • Afficheur mini-maxi des pressions en alternance par gaz et vide • Voyant de défaut par type de gaz • Communication pour report | u | 1 | 0 | 0
115 | Fourniture et pose de capteur analogique de gaz 0/16 bars | u | 1 | 0 | 0
116 | Fourniture et pose de capteur analogique de vide 0/-0,9 bars | u | 1 | 0 | 0
117 | Fourniture et pose de capteur analogique de vide 0/-1000mb | u | 1 | 0 | 0
118 | Fourniture et pose d'un boîtier de report encastrée | u | 1 | 0 | 0
119 | Fourniture et pose d'un boîtier de report en saillie | u | 1 | 0 | 0
120 | Fourniture et pose de câble de report d'alarme avec supportage | ml | 1 | 0 | 0
121 | Détecteur de CO2 | u | 1 | 0 | 0
122 | Raccordement électrique sur attente à proximité | u | 1 | 0 | 0
123 | Fourniture et pose de goulotte plastique pour câble | ml | 1 | 0 | 0
13 - UNITE MEDICAL DE SECOURS
124 | Fourniture et pose d'une centrale d'oxygène médical 2x1 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
125 | Fourniture et pose d'une centrale d'oxygène médical 2x2 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
126 | Fourniture et pose d'une centrale d'oxygène médical 3x2 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
127 | Fourniture et pose d'une centrale d'oxygène médical 2x4 bouteilles + 2 rampes de secours 2 bouteilles, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
128 | Fourniture et pose d'une centrale d'oxygène médical 2x5 bouteilles + 2 rampes de secours 2 bouteilles, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
129 | Fourniture et pose d'une centrale d'Air médical 2x1 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
130 | Fourniture et pose d'une centrale d'Air médical 2x2 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
131 | Fourniture et pose d'une centrale d'Air médical 3x2 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
132 | Fourniture et pose d'une centrale d'Air médical 2x4 bouteilles + 2 rampes de secours 2 bouteilles, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
133 | Fourniture et pose d'une centrale d'Air médical 2x5 bouteilles + 2 rampes de secours 2 bouteilles, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
134 | Fourniture et pose d'une centrale de Protoxyde d'azote 2x1 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
135 | Fourniture et pose d'une centrale de Protoxyde d'azote 2x2 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
136 | Fourniture et pose d'une centrale de Protoxyde d'azote 3x2 bouteilles + 1 rampe de secours 1 bouteille, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
137 | Fourniture et pose d'une centrale de Protoxyde d'azote 2x4 bouteilles + 2 rampes de secours 2 bouteilles, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
138 | Fourniture et pose d'une centrale de Protoxyde d'azote 2x5 bouteilles + 2 rampes de secours 2 bouteilles, compris rampes, lyres, rateliers, détendeurs, VSP et système d'alarme conforme à la norme NF EN ISO 7396-1. | u | 1 | 0 | 0
139 | Fourniture et pose d'une alarme de départ réseau | u | 1 | 0 | 0
140 | Unités médicale de secours comprenant : type CELIUS - Montage.Essai et réception • 1 bouteille de service oxygène de volume variable • 1 bouteille de réserve oxygène de volume variable • 1 bouteille de service air médical de volume variable • 1 bouteille de réserve air médical de volume variable • 1 pompe à vide de de débit variable • 1 commande pneumatique de basculement sur les bouteilles • 1 moniteur de surveillance à cristaux liquides, avec voyant et clavier • 1 automate de surveillance et l’ensemble de l’équipement électrique | u | 1 | 0 | 0
141 | Raccordement électrique sur attente à proximité | u | 1 | 0 | 0
142 | Fourniture et pose de goulotte plastique pour câble | ml | 1 | 0 | 0
14 - ETIQUETAGE
143 | Etiquette Prise Médical | u | 1 | 0 | 0
144 | Etiquette Canalisation | u | 1 | 0 | 0
15 - ETUDE - MISE EN SERVICE
145 | Investigation et relévee su site | h | 1 | 0 | 0
146 | Dossier d'identité | u | 1 | 0 | 0
147 | Réception, Essai et mise en service | u | 1 | 0 | 0
L'ensemble des études, DOE et mise à jour des plans de l'existant seront intégrés dans les prix unitaires des postes. Ils seront obligatoirement réalisés et remis au maitre d'ouvrage pour tous travaux dans le cadre du présent marché.
148 | Etudes spécifiques | J | 1 | 0 | 0
16- TRAVAUX DIVERS
Percement de trous par carottage ou démolition dans murs en parpaing pleins existants compris toutes sujétions de protection et évacuations des gravois.
149 | • Jusqu'à 20mm | u | 1 | 0 | 0
150 | • De 25 à 50mm | u | 1 | 0 | 0
151 | • Calfeutrements de ces percements (reconstitution des degrés CF de traversée) et raccord produits et fourreaux. | u | 1 | 0 | 0
Percement de trous dans plancher ou voile BA existant, compris toutes sujétions de protection et évacuations des gravois.
152 | • Jusqu'à 20mm | u | 1 | 0 | 0
153 | • De 25 à 50mm | u | 1 | 0 | 0
154 | • Calfeutrements de ces percements (reconstitution des degrés CF de traversée) et raccord produits et fourreaux. | u | 1 | 0 | 0
155 | Réalisation d'encoffrement Coupe-feu 2h en PROMAT | m² | 1 | 0 | 0
17 - MAINTENANCE - PETITE FOURNITURE
156 | Entretien quinquennal Prise AGA | u | 1 | 0 | 0
157 | Entretien quinquennal Prise DKD | u | 1 | 0 | 0
158 | Entretien quinquennal Prise BK | u | 1 | 0 | 0
159 | Fourniture de flexible de bouteille (emboufix O2 1,5m) | u | 1 | 0 | 0
160 | Fourniture de dispositif de soutirage manuel compris vanne et manomètre | u | 1 | 0 | 0
161 | Fourniture de régulateur de débit 0/1,5 L/min | u | 1 | 0 | 0
162 | Fourniture Débimètre Oxygène 7L | u | 1 | 0 | 0
163 | Fourniture Débimètre Oxygène 15L | u | 1 | 0 | 0
164 | Fourniture Débimètre Air 15L | u | 1 | 0 | 0
165 | Fourniture Débimètre avec indicateur à colonne Oxygène 4,5 bars - 15L | u | 1 | 0 | 0
166 | Fourniture Débimètre avec indicateur à colonne Air 4,5 bars - 15L | u | 1 | 0 | 0
167 | Fourniture capteur de pression 16bars | u | 1 | 0 | 0
168 | Fourniture détecteur individuel d'Oxygène | u | 1 | 0 | 0
169 | Fourniture Filtre Bactériologique | u | 1 | 0 | 0
170 | Fourniture régulateur de vide pédiatrique | u | 1 | 0 | 0
171 | Fourniture régulateur de vide adulte | u | 1 | 0 | 0
172 | Fourniture régulateur de vide chirurgical | u | 1 | 0 | 0
173 | Fourniture bocal pour aspiration médical en polycarbonate 1L | u | 1 | 0 | 0
174 | Fourniture bocal pour aspiration médical en polycarbonate 2L | u | 1 | 0 | 0
175 | Fourniture bocal pour aspiration médical en polycarbonate 4L | u | 1 | 0 | 0
176 | Fourniture Rampe d'urgence | u | 1 | 0 | 0
177 | Fourniture Chariot 1 bouteille | u | 1 | 0 | 0
178 | Fourniture Chariot 2 bouteilles | u | 1 | 0 | 0
179 | Fourniture Détendeur de bouteille cis manomètre | u | 1 | 0 | 0
18 - MAIN D'ŒUVRE DIAGNOSTIC / DÉPANNAGE / RECHERCHE DIVERSES / REPÉRAGE
180 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H |  | 0 | 0
181 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H |  | 0 | 0
182 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Aide Compagnon | H |  | 0 | 0
183 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H |  | 0 | 0
184 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H |  | 0 | 0
185 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Aide Compagnon | H |  | 0 | 0
186 | Majorations pour astreintes et pour heures de nuits, de dimanche ou jours fériés, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | % |  | 0% | 0%
187 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % |  | 0% | 0%
19 - TRAVAUX EN REGIE
Travaux en régie :
188 | Tarif horaire moyen, toutes qualifications confondues pour tous travaux réalisés hors bordereau. | h |  | 0 | 0
189 | Idem pour horaires de nuit, jours fériés et dimanches. Réalisés hors bordereau. | h |  | 0 | 0
Nota :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, notices diverses et mode d'emploi.
PLUS-VALUES POUR PRODUITS HORS BORDEREAUX
Le présent paragraphe ne concerne que des prestations équivalentes non listés dans le présent bordereau.
190 | Coefficient Majoration sur fourniture | % |  | 0 | 0
191 | Coefficient Majoration sous prestation sous traitée | % |  | 0 | 0

## DQE_L6
Chantier n°1 : Remplacement de régulateurs simples (O2 - N2O et Air 4 Bars) en salle de bloc opératoire
Neutralisation et dépose des régulateurs Pose de vanne sur chaque réseau primaire (en amont des régulateurs) Remplacement des UD 3,5/40 par des régulateurs double de marque MD Dépose et repose des capteurs existants et reprise câblage Essais et qualification des Dispositifs Médicaux Réception avec le pharmacien de l'établissement
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
10 | Consignation et purge | u | 3 | 0 | 0
43 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 10 x 12 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 1 | 0 | 0
44 | Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour 12 x 14 dégraissée compris plombage et étiquetage | u | 2 | 0 | 0
63 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Oxygène Médical conforme norme CE | u | 2 | 0 | 0
64 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Air Médical 4,5 bars conforme norme CEAir Médical 4,5 bars conforme norme CE | u | 2 | 0 | 0
65 | Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Protoxyde d'Azote Médical 4,5 bars conforme norme CE | u | 1 | 0 | 0
57 | Fourniture et pose d'un coffret plastique transparent pour Détendeur | u | 5 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 10 x 12 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 6 | 0 | 0
15 | Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 12 x 14 dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec Marquage apposé. | ml | 4 | 0 | 0
23 | Réalisation d'un piquage sur une canalisation existante | u | 8 | 0 | 0
115 | Fourniture et pose de capteur analogique de gaz 0/16 bars | u | 10 | 0 | 0
112 | Fourniture et pose d'un coffret d'alarme de contrôle de pression pour 3 type de gaz avec affichage visuel et dispositif d'alarme sonore, composé : • Capteurs analogique de pression • Afficheur mini-maxi des pressions en alternance par gaz et vide • Voyant de défaut par type de gaz • Communication pour report | u | 10 | 0 | 0
180 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 4 | 0 | 0
187 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0% | 0
181 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 8 | 0 | 0
187 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0% | 0
146 | Dossier d'identité | u | 1 | 0 | 0
147 | Réception, Essai et mise en service | u | 1 | 0 | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0
Chantier n°2 : Modification de destination de locaux médicaux techniques pour transformation en stockage/réserve dans un bloc
Bouchonnage des réseaux dans la gaine FM (circulation Bloc Opératoire) Dépose du régulateur 7/40 sous coffret en circulation Dépose des réseaux d'Air Médical en faux plafond de circulation Dépose de 3 prises d'air sous goulotte Dépose des réseaux d'air et armoire de coupure des équipements Réalisation de la majeur partie du chantier en horaire décalé de nuit
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
11 | Dépose de tube et évacuation en décharge agrée | ml | 72 | 0 | 0
8 | Dépose de faux plafonds tout type , dalles ou lames métalliques compris ossature, tiges filetées et cornières. • Avec soins pour réemploi compris repose | m² | 48 | 0 | 0
10 | Consignation et purge | u | 3 | 0 | 0
12 | Dépose de prise et évacuation en décharge agrée | u | 3 | 0 | 0
180 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 2 | 0 | 0
187 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0% | 0
183 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 2 | 0 | 0
187 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0% | 0
184 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 8 | 0 | 0
187 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0% | 0
TOTAL (HT) |  |  |  |  | 0