## BPU LOT08
BPU - LOT 08 - MENUISERIES EXTERIEURES
Entreprise:
Code | Libellé | Unité | Quantité | P.U | Total HT
PREAMBULE
Le présent bordereau de simulation doit être rempli de façon exhaustive par toutes les entreprises candidates à l'accord cadre de l'Hôpial NOVO, faute de quoi l'offre ne pourra être validée et sera donc rejetée, étant précisé que ce document a une même valeur contractuelle au même titre que toutes les pièces du marché. Les prestations à chiffrer par l'entreprise, indiquées ci-après, doivent tenir compte de toutes les contraintes mentionnées dans le dossier de consultation, rappelées au CCAP, CCTP et annexes et CPTC notamment l'entreprise, une fois son offre validée, ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation au motif que le présent devis serait incomplet et/ou manquerait de précisions, dans la mesure où celles ci seraient indiquées dans les différents documents précisés ci-avant. Les contraintes à prendre en compte, listé de manière non exhaustive, seront notamment le travail en site occupé, les procédures d'hygiène à mettre en place, les contraintes calendaires imposées par la MOA, la fourniture ou la mise à disposition des études et plans d'exécution, DOE etc. Les interventions définies ci-après n'ont pas de lieu géographique précis, elles sont susceptibles d'être réalisées dans n'importe quel établissement géré par l'Hôpital NOVO, pour tous types de locaux, incluant travaux préparatoires suivant les indications portées ci-après. Tous les travaux prévus ci-après devront être réalisés suivant les règles de l'art à la date du marché et plus précisément aux DTU s'y rapportant pour chaque lot considéré. Toutes les prestations s'entendent fournitures, poses, main-d'oeuvre et évacuations comprises dans le prix de l'entreprise. Si l'entreprise propose en variantes des produits et prestations différentes de celles définies dans le présent dossier, elle doit justifier ses écarts et détaillés ses variantes. Tous les produits hors présent bordereau feront systématiquement l'objet de la présentation du devis fournisseur par l'entreprise. L'entreprise devra fournir toutes ses justifications de prix ainsi que préciser ses sous-traitances et les montants attribués à chaque sous-traitant.
Code | Libellé | Unité | Quantité | P.U | Total HT
TRAVAUX DE DEPOSE
TRAVAUX PREPARATOIRES ET PROTECTION
1 | Protections des sols sur le cheminement d'accès suivant nécessité, murs et plafonds, comprenant bâches polyéthylène en double épaisseur fixés par bandes adhésives, avec renforcement suivant nécessité contre les chocs par panneaux isorel. Les cloisons provisoires pourront être réalisées de plusieurs façons suivant la nécessité, dans tous les cas du sol jusque sous dalle pour blocage, incluant la dépose des dalles de faux plafonds et stockage soigneux à l'abri, à savoir : | INFO
2 | • Cloisons en dur type contreplaqué de 1o mm suivant nécessité pour fermeture des zones à traiter avec le reste des locaux restant en fonctionnement, y compris ossature bois et porte d'accès avec serrure à clé. | INFO
3 | cloison | m² | 1 | 0 | 0
4 | porte | u | 1 | 0 | 0
5 | • Demi-cloisons plaques de plâtres de type BA13 sur ossatures métalliques suivant nécessité pour fermeture des zones à traiter avec le reste des locaux restant en fonctionnement, y compris ossature bois et porte d'accès avec serrure à clé. | INFO
6 | cloison | m² | 1 | 0 | 0
7 | porte | u | 1 | 0 | 0
8 | • Cloisons en simple bâche polyéthylène double épaisseur pour fermeture des zones à traiter avec le reste des locaux restant en fonctionnement, bloquées avec poteaux d'ossature type ossature en acier galvanisé sur platine réglable eUou ossature bois, fermeture par fermeture étanche type QUICKPRO ou équivalent | INFO
9 | cloison | m² | 1 | 0 | 0
10 | porte (ouverture fermeture type QUICKPRO) | u | 1 | 0 | 0
11 | Dans tous les cas, les travaux incluent la mise en place de sas étanches, avec bandes adhésives au sol et en plafonds et jonction des murs pour assurer une étanchéité parfaite des locaux à la poussière. Les prestations incluront la fourniture, la pose, le déplacement éventuel et le repli en fin de travaux, incluant le nettoyage des lieux. En fonction de la demande, ces travaux pourront être faits par le présent lot exclusivement dans le cas où l'intervention de plusieurs corps d'états serait à prévoir, la demande sera formulée spécifiquement par le Maître de l'ouvrage | INFO
Déposes et remplacement
Dépose de Châssis et ou portes complets
12 | Dans le cas de châssis en remplacement il sera compté systématiquement la dépose du châssis et/ou porte suivant la configuration y compris descellement du dormant. De façon générale celle-ci sera à réaliser suivant possibilité le jour de la livraison de la nouvelle menuiserie, afin de ne pas gêner le fonctionnement de l’établissement, dans le cas où il ne pourrait être réalisé la totalité de l’intervention dans la journée, le présent lot devra prévoir l’obturation provisoire en contreplaqué CTBX y compris ossature, et/ou encore porte provisoire avec clé et serrure pour maintien de la sécurité dans le service. Les déposes devront être stockées soigneusement dans une aire de stockage prévue à cet effet et/ou directement chargée en camion, dans tous les cas aucun stockage inapproprié ne sera toléré. Toutes les incidences liées à des maladresses lors des déposes, ayant entrainé des traces de chocs, notamment sur les parements des murs attenants, seront réparées aux frais de l’entreprise. L’ensemble des prestations de dépose, évacuation, frais de décharge devra être incorporé dans le prix de la dépose de la menuiserie. | INFO
13 | Dépose châssis toutes dimensions | m² | 1 | 0 | 0
14 | Dépose portes toutes dimensions | m² | 1 | 0 | 0
Remplacement d’équipements accessoires
15 | Remplacement d’équipements existants de tous types suivant configuration des lieux, de façon générale produit de même référence et/ou équivalent que celui déposé, sauf impossibilité, incluant rebouchage soigné des anciens trous. Béquilles de portes aux deux faces. (tous types) | INFO
16 | - acier | U | 1 | 0 | 0
17 | - aluminium | U | 1 | 0 | 0
18 | - Nylon | U | 1 | 0 | 0
19 | Ferme porte à bras type DORMA force en adéquation avec le poids du vantail. | U | 1 | 0 | 0
20 | Serrure pompier type JPM sur vantail semi fixe. | U | 1 | 0 | 0
21 | Barre anti-panique extra plate type JPM. | U | 1 | 0 | 0
22 | Serrure trois points à encastrer sans cylindre pour porte un vantail. | U | 1 | 0 | 0
23 | Autres serrures (coût de la dépose et adaptation à prévoir, la fourniture est à valoriser dans le cadre des ouvrages neufs) | U | 1 | 0 | 0
24 | Gâche électrique. | U | 1 | 0 | 0
25 | Compas d’arrêt châssis à soufflet. | U | 1 | 0 | 0
26 | Pivot de sol. | U | 1 | 0 | 0
27 | Limiteur d'ouverture ((coût de la dépose et adaptation à prévoir, la fourniture est à valoriser dans le cadre des ouvrages neufs) | U | 1 | 0 | 0
28 | Entrée d'air hygoréglable | U | 1 | 0 | 0
29 | Paumelle de porte vitrée | U | 1 | 0 | 0
30 | Paumelle de fenêtre | U | 1 | 0 | 0
31 | Tringle manivelle pour volet roulant ou stores, compris clip mural | U | 1 | 0 | 0
Remplacement de vitrages
32 | Les vitrages cassés seront réparés suivant les mêmes configurations que l’existant, comprenant dépose de la pareclose et/ou du solin mastic suivant configuration, nettoyage de la feuillure et fourniture et pose du vitrage à remplacer simple ou double, feuilleté ou non y compris toutes sujétions de parfaits calages et étanchéité, avec suivant nécessité remplacement des pare closes, raccords de peinture soignés à la charge du présent lot. | INFO
33 | vitrage simple jusqu'à 4 mm épaisseur | m² | 1 | 0 | 0
34 | vitrage simple jusqu'à 6 mm épaisseur | m² | 1 | 0 | 0
35 | vitrage double 4/16 argon/4 mm épaisseur | m² | 1 | 0 | 0
36 | vitrage double 6/16 argon/6 mm épaisseur | m² | 1 | 0 | 0
37 | vitrage double stadip 33.2 /16 argon/4 mm épaisseur | m² | 1 | 0 | 0
38 | vitrage double stadip SP15 /16 argon/stadip mm épaisseur | m² | 1 | 0 | 0
39 | Plus-value pour verre dépoli translucide | m² | 1 | 0 | 0
Dépose de stores à lames et/ou volets roulants
40 | Le remplacement en cas de vétusté se ferait sur le même modèle que ceux prévus en travaux neufs. Au présent poste dépose seule y compris évacuation | INFO
41 | Stores tous types | m² | 1 | 0 | 0
42 | Volets Roulants tous types | m² | 1 | 0 | 0
REALISATION DE SURVITRAGES
43 | Au droit de certaines menuiseries il pourrait être envisagé la mise en place d’un survitrage, celui-ci serait fait en simple vitrage monté sur profilé aluminium en périphérie anodisé avec joints élastomère noir et accessoires de pose, vitrage en glace de 6 mm épaisseur. | INFO
44 | Châssis toutes dimensions | m² | 1 | 0 | 0
REVISIONS ET MISE EN JEU
45 | Révision de joints d’étanchéité en périphérie des ouvrants pour étanchéité à l’air et à l’eau, débouchage des trous de buée, huilage et graissage des ouvrages, réglage et mise en jeu, pour portes et/ou châssis en façades. | INFO
46 | Réglage et mise en jeu d'ouvrants de fenêtres, compris huilage et graissage | U | 1 | 0 | 0
47 | Réglage et mise en jeu de porte, compris huilage et graissage | U | 1 | 0 | 0
48 | Révision de joints d'étanchéité | ml | 1 | 0 | 0
49 | Débouchage des trous de buées | U | 1 | 0 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES
ENSEMBLES VITRES EN ALUMINIUM
50 | Fourniture et mise en œuvre d’ensembles vitrés à trame verticale en aluminium laqué, à rupture de pont thermique, sous avis technique, travaux comprenant : Profilés, vitrage, quincaillerie, équipement et toutes sujétions suivant CCT. Teinte laquage : suivant nuancier RAL avec garantie par le label QUALICOAT. Double-vitrage isolant en base de type 4/16/4, peu émissif à remplissage argon (16mm), clair Double vitrage spécifique suivant article ci-après, Classement acoustique suivant les cas. Classement A*4.E*4.V*A2. | INFO
Ensembles vitrés composés de :
51 | Châssis fixe ( jusqu'à 4 m2/u) | m² | 1 | 0 | 0
52 | Châssis ouvrant à la française à 1 vantail ( jusqu'à 4 m2/u) | m² | 1 | 0 | 0
53 | Châssis ouvrant à la française à 2 vantaux ( jusqu'à 6 m2/u) | m² | 1 | 0 | 0
54 | Châssis coulissant à 2 vantaux ( jusqu'à 6 m2/u) | m² | 1 | 0 | 0
Plus value performance acoustique :
55 | RA,tr ≥ 30 dB | m² | 1 | 0 | 0
56 | RA,tr ≥ 32 dB | m² | 1 | 0 | 0
57 | RA,tr ≥ 35 dB | m² | 1 | 0 | 0
58 | Visualisation des vantaux par bandes vinyles adhésives positionnables et repositionnables de motifs géométriques ronds Ø5cm, | ml | 1 | 0 | 0
PORTES BATTANTES VITREES
59 | 1 vantail (0,60 à 0,90 m) | U | 1 | 0 | 0
60 | 1 vantail (1,00 à 1,20 m) | U | 1 | 0 | 0
61 | 2 vantaux (1,20 à 1,40 m) | U | 1 | 0 | 0
62 | 2 vantaux (1,50 à 1,90 m) | U | 1 | 0 | 0
63 | Double-vitrage isolant Stadip 2 faces, peu émissif à remplissage argon (16 mm), clair, Doubles vitrages spécifiques suivant article ci-après. | INFO
64 | Visualisation des vantaux par bandes vinyles adhésives positionnables et repositionnables de motifs géométriques ronds Ø5cm, | ml | 1 | 0 | 0
65 | Béquille double sur rosace (modèle tous types modèle à proposer au Maître d'Ouvrage), | INFO
66 | acier | U | 1 | 0 | 0
67 | aluminium | U | 1 | 0 | 0
68 | Nylon | U | 1 | 0 | 0
69 | Serrure de sûreté à cylindre européen KABA non réversible (si pas de contrôle d’accès par badge) sur organigramme compatible avec l'existant avec Bouton Moleté Intérieur (gestion de l’organigramme au lot menuiseries intérieures), | U | 1 | 0 | 0
70 | Serrure de sûreté à cylindre européen pour intégration d’un contrôle d’accès par cylindres électromécanique type SALTO Rubis 6890W avec clé et contrôle d'accès par badge autonome et electromécanique. (cylindre à charge du lot CFA en fourniture et pose), | U | 1 | 0 | 0
71 | Barre anti panique type "Touch Bar" des Ets BRICARD ou produit équivalent, réversible sans démontage, à cylindre à profil européen, pourvue d'un pêne autobloquant interdisant son crochetage. PV feu. | U | 1 | 0 | 0
72 | Ferme-porte, technologie à came, avec contre piston et glissière type TS93 de DORMA ou techniquement équivalent, posé en applique, finition laqué teinte au choix, force suivant poids du vantail pour toutes les portes avec classement au feu et conforme à la règlementation française relative à l'accessibilité des personnes handicapées (≤ 50 N) Ferme porte à bras force en adéquation avec le poids du vantail. | INFO
73 | porte à un vantail (tous gabarits et forces) | U | 1 | 0 | 0
74 | porte à deux vantaux (tous gabarits et forces) | U | 1 | 0 | 0
75 | Sélecteur de vantaux compatible avec les ferme-portes pour bloc-porte à 2 vantaux | U | 1 | 0 | 0
76 | Crémone pompier suivant localisation. | INFO
77 | Encastrée | U | 1 | 0 | 0
78 | En applique | U | 1 | 0 | 0
PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE
79 | Fourniture et mise en œuvre de portes automatiques vitrées avec profilés en aluminium extrudé thermolaqué, à 1 ou 2 vantaux coulissants motorisés, comprenant : Rail de roulement, monté sur joint d’étanchéité en caoutchouc Néoprène; Capot de visite en aluminium laqué, articulé, compris flasques d’extrémités; Chariots d’entraînement à doubles galets, assurant un fonctionnement silencieux, réglage en hauteur du vantail sur 25 mm; Vantaux en simple vitrage feuilleté. Compris motorisation, système de commande et toutes sujétions suivant CCT. | INFO
80 | Bloc-porte vitré coulissant automatique à 1 vantail à effacement latéral sur 1 coté | INFO
81 | PV 0,90 m x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
82 | PV 1,10 m x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
83 | Bloc-porte vitré coulissant automatique à 2 vantaux à effacement latéral sur 1 coté | INFO
84 | PV (0.70 + 0.70 m) x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
85 | PV (0.80 + 0.80 m) x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
86 | PV (0.90 + 0.90 m) x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
87 | Bloc-porte vitré coulissant automatique à 2 vantaux à effacement latéral sur 2 cotés | INFO
88 | PV (0.70 + 0.70 m) x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
89 | PV (0.80 + 0.80 m) x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
90 | PV (0.90 + 0.90 m) x 2.20 m ht | U | 1 | 0 | 0
91 | Visualisation des vantaux par bandes vinyles adhésives positionnables et repositionnables de motifs géométriques ronds Ø5cm, Doubles vitrages spécifiques suivant article ci-après | ml | 1 | 0 | 0
OUVRANTS DE DESENFUMAGE
92 | Fourniture et mise en œuvre d'ouvrant à soufflet d'amenée d'air neuf de désenfumage de type LUXLAME RPT de chez SOUCHIER ou équivalent, compris profil périphérique, manœuvre pneumatique autonome centralisée, montage, assemblages, ajustages, fixations, prises et scellements, tous détails et sujétions suivant CCT. | INFO
93 | Dimensions totales : larg. : 1.00 m x Haut. : 1.00 m | U | 1 | 0 | 0
94 | Dimensions totales : larg. > 1.00 m x Haut. > 1.00 m | ENS | 1 | 0 | 0
95 | Système de commande manuelle à distance par tirez-lâchez, constitué de : Poulies sous carter pour dévoiement du câble (3 maximum compris celle de départ sur châssis), câble acier diamètre 2.4 mm entre le châssis et le treuil, treuil manuel pour fermeture à distance, placé au niveau bas, gaine de protection Ø 8 mm sur toute la hauteur de la cage d’escalier. | INFO
96 | jusqu'à 3 hauteurs d'étage | ENS | 1 | 0 | 0
97 | au-delà par niveau supplémentaire | U | 1 | 0 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM
98 | Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique, comprenant : Profilés, cadre dormant, vitrage, ferrage, quincaillerie, équipement et toutes sujétions suivant CCT. Teinte laquage : au choix du maître d'œuvre avec garantie par le label QUALICOAT. Classement A*4.E*4.V*A2. Double-vitrage isolant en base de type 4/16/4, peu émissif à remplissage argon (16mm), clair Doubles vitrage spécifiques suivant article ci-après, Classement acoustique suivant les cas. | INFO
99 | Châssis fixe ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
100 | Châssis ouvrant à soufflet ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
101 | Châssis ouvrant à la française à 1 vantail ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
102 | Châssis ouvrant à la française à 2 vantaux ( jusqu'à 8.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
103 | Châssis coulissant simple ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
104 | Châssis coulissant à 2 vantaux ( jusqu'à 8.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
105 | Châssis ouvrant "Accès pompiers" jusqu'à 3.00 m2 | m² | 1 | 0 | 0
106 | Plus value performance acoustique : | INFO
107 | RA,tr ≥ 30 dB | m² | 1 | 0 | 0
108 | RA,tr ≥ 32 dB | m² | 1 | 0 | 0
109 | RA,tr ≥ 35 dB | m² | 1 | 0 | 0
110 | Ouvrants "Accès pompiers" - Paumelles, quantité suivant poids de l'ouvrant équipé de son vitrage. - Crémone périphérique à tringlerie encastrée et verrouillage multiple à plusieurs points de condamnation. - Manœuvre par clé dite "à carré" (pas de poignée fixe) permettant l'ouverture aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, le modèle proposé devra être conforme au "passe pompier". - Face intérieure la manœuvre par carré sera complétée par une rosette F avec cache coulissant. - Pastilles de couleur "rouge" à placer sur vitrage pour repérage depuis l'extérieur. - Double vitrage Stadip 2 faces avec remplissage argon (16mm) - Performance acoustique : RA,tr ≥ 30 dB - Dimensions: largeur de passage ≥ 0,90 m x hauteur de passage libre ≥ 1,80 m | m² | 1 | 0 | 0
111 | Béquille double sur rosace (modèle à proposer), | U | 1 | 0 | 0
112 | Poignée de manœuvre à clefs, | U | 1 | 0 | 0
113 | Limiteur d'ouverture de 11cm à câble à clefs | U | 1 | 0 | 0
114 | Limiteur d'ouverture de 11cm à compas verrouillage par clé alène | U | 1 | 0 | 0
Ouvrants de désenfumage – DENFC EDR
Fourniture et mise en oeuvre dans chassis, d'ouvrant à soufflet d'amenée d'air neuf de désenfumage de type FLW PNEUMATIQUE de chez AGORA- SODESI ou équivalent, compris profil périphérique, manœuvre pneumatique autonome centralisée, montage, assemblages, ajustages, fixations, prises et scellements, tous détails et sujétions suivant CCT.
115 | dimensions 1.00 m2 | U | 1 | 0 | 0
116 | dimensions jusqu'à 2.00 m2 | U | 1 | 0 | 0
117 | jusqu'à 3 hauteurs d'étage | ENS | 1 | 0 | 0
118 | au-delà par niveau supplémentaire | U | 1 | 0 | 0
Ouvrants de désenfumage – DENFC Ventelles vitrées
119 | Fourniture et mise en oeuvre dans chassis, d'ouvrant à soufflet d'amenée d'air neuf de désenfumage de type LUXLAME RPT de chez SOUCHIER ou équivalent, compris profil périphérique, manœuvre pneumatique autonome centralisée, montage, assemblages, ajustages, fixations, prises et scellements, tous détails et sujétions suivant CCT. | INFO
120 | dimensions 1.00 m2 | U | 1 | 0 | 0
121 | dimensions jusqu'à 2.00 m2 | U | 1 | 0 | 0
122 | jusqu'à 3 hauteurs d'étage | ENS | 1 | 0 | 0
123 | au-delà par niveau supplémentaire | U | 1 | 0 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
124 | Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure bois comprenant : - Profil d'ouvrant et dormants épaisseur 78 mm en bois collés en couche avec lamelles de recouvrement, surface lisse, protection anti-bleuissement - Renforts métalliques intégrés aux profils (si nécessaire, selon normes officielles d'inertie) - Gorge de récupération des eaux avec sorties d'évacuation rapprochées - Vitrage, ferrage, quincaillerie, équipement et toutes sujétions. Teinte blanche avec garantie par le label QUALICOAT. Classement A*3.E*4.V*A2. | INFO
125 | Double-vitrage isolant en base de type 4/16/4, peu émissif à remplissage argon (16mm), clair Double vitrage spécifique suivant article ci-après, Classement acoustique suivant les cas. | INFO
126 | Châssis fixe ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
127 | Châssis ouvrant à soufflet ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
128 | Châssis ouvrant à la française à 1 vantail ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
129 | Châssis ouvrant à la française à 2 vantaux ( jusqu'à 8.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
130 | Châssis coulissant simple ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
131 | Châssis coulissant à 2 vantaux ( jusqu'à 8.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
Plus value performance acoustique :
132 | RA,tr ≥ 30 dB | m² | 1 | 0 | 0
133 | RA,tr ≥ 32 dB | m² | 1 | 0 | 0
134 | RA,tr ≥ 35 dB | m² | 1 | 0 | 0
135 | Béquille double (modèle à proposer), | U | 1 | 0 | 0
136 | Poignée de manœuvre à clefs, | U | 1 | 0 | 0
137 | Limiteur d'ouverture de 11cm à câble à clefs | U | 1 | 0 | 0
138 | Limiteur d'ouverture de 11cm à compas verrouillage par clé alène | U | 1 | 0 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC
139 | Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure PVC, comprenant : - Profil d'ouvrant à 7 chambres, de 85 mm de section, - Profils dormants multichambres, structure "monobloc", pour une étanchéité et une rigidité absolues, adaptée à chaque épaisseur de doublage isolant ; - Renforts métalliques intégrés aux profils (si nécessaire, selon normes officielles d'inertie) - Gorge de récupération des eaux avec sorties d'évacuation rapprochées - Vitrage, ferrage, quincaillerie, équipement et toutes sujétions suivant CCT. Teinte blanche avec garantie par le label QUALICOAT. Classement A*4.E*4.V*A2. Double-vitrage isolant en base de type 4/16/4, peu émissif à remplissage argon (16mm), clair Double vitrage spécifique suivant article ci-après, Classement acoustique suivant les cas. Double-vitrage isolant, peu émissif à remplissage argon (16 mm), clair, avec suivant localisation : - double vitrage en base de type 4/16/4 à remplissage argon - double vitrage feuilleté de type Stadip pour châssis fixes formant garde-corps et vitrage toute hauteur - double vitrage feuilleté 2 faces, retardateur d'effraction P5A en face extérieure de type STADIP 44.6 classe P5A des Ets SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent Classement acoustique suivant les cas. | INFO
140 | Châssis fixe ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
141 | Châssis ouvrant à soufflet ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
142 | Châssis ouvrant à la française à 1 vantail ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
143 | Châssis ouvrant à la française à 2 vantaux ( jusqu'à 8.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
144 | Châssis coulissant simple ( jusqu'à 4.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
145 | Châssis coulissant à 2 vantaux ( jusqu'à 8.00 m2/U) | m² | 1 | 0 | 0
Plus value performance acoustique :
146 | RA,tr ≥ 30 dB | m² | 1 | 0 | 0
147 | RA,tr ≥ 32 dB | m² | 1 | 0 | 0
148 | RA,tr ≥ 35 dB | m² | 1 | 0 | 0
149 | Béquille double (modèle à proposer), | U | 1 | 0 | 0
150 | Poignée de manœuvre à clefs, | U | 1 | 0 | 0
151 | Limiteur d'ouverture de 11cm à câble à clefs | U | 1 | 0 | 0
VITRAGES SPECIFIQUES
152 | En complément des doubles vitrages prévus en base de type 4/16/4 à remplissage argon, l'entreprise doit indiquer les plus-values correspondant aux caractéristiques suivantes : - Double vitrage feuilleté de type Stadip pour châssis fixes formant garde-corps, vitrage toute hauteur et portes - Double vitrage feuilleté 2 faces, retardateur d'effraction P5A en face extérieure de type STADIP 44.6 classe P5A des Ets SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent pour les menuiseries vitrées et portes vitrées. - Double-vitrage à facteur solaire renforcé - Film dépoli translucide intégré au double vitrage - Film technique intégré au double-vitrage | INFO
153 | PV vitrage STADIP | m² | 1 | 0 | 0
154 | PV vitrage STADIP P5A | m² | 1 | 0 | 0
155 | PV vitrage FS 40% | m² | 1 | 0 | 0
156 | PV vitrage FS 80% | m² | 1 | 0 | 0
157 | PV film dépoli translucide intégré au double vitrage | m² | 1 | 0 | 0
158 | PV film technique intégré au double vitrage | m² | 1 | 0 | 0
PROTECTION SOLAIRE ET OCCULTATION
BRISE-SOLEILS ORIENTABLES AVEC RUBANS D’ORIENTATION – TOUTES DIMENSIONS
159 | Fourniture et pose de brise-soleil orientables extérieurs en aluminium type store à lamelles empilable de chez WAREMA ou équivalent, assurant la protection solaire et l’occultation totale, travaux comprenant : Coffre isolé en aluminium, pose sous linteau; Système de brise-soleil orientable agrafé avec lamelles en profilés robustes; Coulisses latérales en applique en alu extrudé; Traverse supérieure en tôle d’acier zinguée au feu, ouvrant vers le bas, avec mécanisme de montée et d’orientation stable au vent. Compris manoeuvre électrique avec moteur incorporé dans l'axe d'enroulement, toutes coupes, découpes, fixations, prises et scellements, tous embouts, supports de pose, accessoires, tous détails et toutes sujétions suivant CCT. Finition : Coulisses et Tablier : teinte RAL au choix. | INFO
Pour baie de :
160 | Dimensions : larg. : jusqu'à 1.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
161 | Dimensions : larg. : jusqu'à 2.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
162 | Dimensions : larg. : jusqu'à 3.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
163 | Dimensions : larg. : jusqu'à 1.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
164 | Dimensions : larg. : jusqu'à 2.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
165 | Dimensions : larg. : jusqu'à 3.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
166 | Au-delà de 6,90 m2/U | m² | 1 | 0 | 0
VOLET ROULANT ALUMINIUM
167 | Fourniture et pose de volet roulant aluminium, comprenant : Coffre isolé, pose intérieure en feuillure dans linteau. Trappe de révision en partie basse sur toute la largeur. Tablier avec assemblage fixe par coulissement des lames ajourées en aluminium double paroi avec mousse isolante, pas de 37 mm, lame finale en alu laqué dans la teinte des autres lames, équipée de butée d’arrêt en partie haute. Coulisses fixes en aluminium avec 2 joints d’insonorisation. Axe d’enroulement en acier galvanisé. Réglage fin de course automatique. Système de protection anti-obstacle pendant les manipulations. Protection anti-intrusion. Verrou automatique résistant à des relevages de 25 kg. Compris manoeuvre électrique débrayable avec moteur incorporé dans l'axe d'enroulement, toutes coupes, découpes, fixations, prises et scellements, tous embouts, supports de pose, accessoires, tous détails et toutes sujétions suivant CCT. Compris tringle manivelle amovible et sujétions de manoeuvre lors des débrayages de moteur. Performance acoustique : Dnew + Ctr ≥ 40 dB Finition : Coulisses et Tablier : teinte RAL au choix. | INFO
Pour baie de :
168 | Dimensions : larg. : jusqu'à 1.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
169 | Dimensions : larg. : jusqu'à 2.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
170 | Dimensions : larg. : jusqu'à 3.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
171 | Dimensions : larg. : jusqu'à 1.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
172 | Dimensions : larg. : jusqu'à 2.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
173 | Dimensions : larg. : jusqu'à 3.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
174 | Au-delà de 6,90 m2/U | m² | 1 | 0 | 0
VOLET ROULANT PVC
175 | Fourniture et pose de volet roulant PVC, comprenant : Coffre isolé, pose intérieure en feuillure dans linteau. Trappe de révision en partie basse sur toute la largeur. Tabliers de volets roulants à lames ajourées autoporteuses en PVC double parois et lames finales renforcées avec butées, sans ajour, équipée de butée d’arrêt en partie haute. Coulisses fixes en aluminium avec de glissements. Axe d’enroulement en acier galvanisé. Réglage fin de course automatique. Système de protection anti-obstacle pendant les manipulations. Protection anti-intrusion. Verrou automatique résistant à des relevages de 25 kg. Compris manoeuvre électrique avec moteur incorporé dans l'axe d'enroulement, toutes coupes, découpes, fixations, prises et scellements, tous embouts, supports de pose, accessoires, tous détails et toutes sujétions suivant CCT. Compris tringle manivelle amovible et sujétions de manoeuvre lors des débrayages de moteur. Performance acoustique : Dnew + Ctr ≥ 40 dB Finition : Coulisses et Tablier : teinte RAL au choix. | INFO
Pour baie de :
176 | Dimensions : larg. : jusqu'à 1.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
177 | Dimensions : larg. : jusqu'à 2.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
178 | Dimensions : larg. : jusqu'à 3.00 m x Haut. : jusqu'à 1,00 m | m² | 1 | 0 | 0
179 | Dimensions : larg. : jusqu'à 1.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
180 | Dimensions : larg. : jusqu'à 2.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
181 | Dimensions : larg. : jusqu'à 3.00 m x Haut. : 1,00 m à 2,30 m | m² | 1 | 0 | 0
182 | Au-delà de 6,90 m²/U | m² | 1 | 0 | 0
FILMS DE PROTECTION
FILM DE PROTECTION SOLAIRE
183 | Fourniture et mise en oeuvre suivant préconisations du fabricant de film de protection solaire en application extérieure par film multicouche, non métallisé, spectralement sélectif. Film de contrôle solaire avec une surface durable résistante aux rayures avec un adhésif acrylique résistant aux conditions climatiques. Construction du produit: - Support : Multicouches PET/PMMA - Adhésif : Acrylique sensible à la pression - Liner de protection : PET siliconé | INFO
184 | Film de protection solaire de type 3M™ Prestige 40 Exterior Window Film | m² | 1 | 0 | 0
185 | Fourniture et mise en œuvre de film de protection solaire de type 3M™ Prestige 40 Exterior Window Film Propriétés type selon norme EN410 "Verre dans la construction- Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages" : - Transmission lumineuse : 42% sur simple vitrage, 37% sur double vitrage - Facteur solaire - coefficient G : 0,39 sur simple vitrage, 0,29 sur double vitrage - UV bloqué : 99,9% - Réduction de l’apport de chaleur solaire : 53% sur simple vitrage, 59% sur double vitrage - Réduction de l'éblouissement : 53% | INFO
186 | Film de protection solaire de type 3M™ Prestige 70 Exterior Window Film | m² | 1 | 0 | 0
187 | Fourniture et mise en œuvre de film de protection solaire de type 3M™ Prestige 70 Exterior Window Film Propriétés type selon norme EN410 "Verre dans la construction- Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages" : - Transmission lumineuse : 71% sur simple vitrage, 63% sur double vitrage - Facteur solaire - coefficient G : 0,48 sur simple vitrage, 0,39 sur double vitrage - UV bloqué : 99,9% - Réduction de l’apport de chaleur solaire : 41% sur simple vitrage, 45% sur double vitrage - Réduction de l'éblouissement : 20% | INFO
188 | Film de protection solaire de type 3M™ Prestige 90 Exterior Window Film | m² | 1 | 0 | 0
189 | Fourniture et mise en œuvre de film de protection solaire de type 3M™ Prestige 90 Exterior Window Film Propriétés type selon norme EN410 "Verre dans la construction- Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages" : - Transmission lumineuse : 88% sur simple vitrage, 78% sur double vitrage - Facteur solaire - coefficient G : 0,64 sur simple vitrage, 0,56 sur double vitrage - UV bloqué : 99,9% - Réduction de l’apport de chaleur solaire : 21% sur simple vitrage, 21% sur double vitrage - Réduction de l'éblouissement : 1% | INFO
190 | Film dépoli | m² | 1 | 0 | 0
191 | Fourniture et mise en oeuvre suivant préconisations du fabricant de Film dépoli d'épaisseur totale 100 microns constitué d'un PVC polymère, de 75 microns, enduit d'un adhésif semi permanent sur liner papier, Adhesif permettant le ‘’dégazage’’ sur les matériaux de synthèse, et limitant le transfert de l’adhésif durant la dépose. Aspect dépoli mat. Transmission des UV : 1% Transmission lumière visible : 76% | INFO
192 | Film opacifiant | m² | 1 | 0 | 0
193 | Fourniture et mise en oeuvre suivant préconisations du fabricant de Film opacifiant dépaisseur totale 70 microns constitué d'un PVC polymère, enduit d'un adhésif semi permanent sur liner papier, Adhesif permettant le ‘’dégazage’’ sur les matériaux de synthèse, et limitant le transfert de l’adhésif durant la dépose. Couleur depuis l'extérieur : blanc Transmission des UV : 15% Transmission lumière visible : 22% | INFO
194 | Film anti-effraction | m² | 1 | 0 | 0
195 | Fourniture et mise en oeuvre suivant préconisations du fabricant de Film retardateur d'effraction de type SECUR-703i. Composition : - Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres - Polyester de haute qualité optique 150μ - Adhésif de liaison - Polyester de haute qualité optique 150μ - Adhésif de liaison - Polyester de haute qualité optique 150μ - Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre - Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose Transmission des UV : 5% Transmission lumière visible : 80% Pose intérieure Epaisseur 520 microns Transparent Résistance à la rupture 85 kg/cm² Elongation à la rupture : 119% Retardateur d'effraction selon norme EN 356 : P2A | INFO
MAIN D'ŒUVRE DIAGNOSTIC / DÉPANNAGE / RECHERCHE DIVERSES / REPÉRAGE
196 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 1 | 0 | 0
197 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 1 | 0 | 0
198 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de jour, qualification niveau Aide Compagnon | H | 1 | 0 | 0
199 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | H | 1 | 0 | 0
200 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Compagnon / Ouvrier qualifié | H | 1 | 0 | 0
201 | Prix horaires de main-d'œuvre pour heures de nuit, qualification niveau Aide Compagnon | H | 1 | 0 | 0
202 | Majorations pour astreintes et pour heures de nuits, de dimanche ou jours fériés, qualification niveau Chef d'Equipe / Chef de Chantier | % | 1 | 0%
203 | Majoration du Taux Horaire en cas d'intervention Sous-Section 4 | % | 1 | 0%
TRAVAUX EN REGIE
Travaux en régie réalisés hors bordereau.
204 | • Tarif horaire moyen, toutes qualifications confondues pour tous travaux | H | 1 | 0 | 0
205 | • Idem pour horaires de nuit, jours fériés et dimanches. | H | 1 | 0 | 0
COEFFICIENT
Le présent paragraphe ne concerne que des prestations équivalentes non listés dans le présent bordereau.
206 | Coefficient Majoration sur fourniture | % | 1 | 0%
207 | Coefficient Majoration sous prestation sous traitée | % | 1 | 0%
TOTAL GENERAL HORS TAXES…………………………………………………………
Nota :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, notices diverses et mode d'emploi. Prestations réputées incluses dans le bordereau de prix ci-dessus