## ANNEXE 2 - EPSM 74
ANNEXE 2 au CCTP Descriptif des installations EPSM74

## EPSM 74
EPSM
TOTAL
NIVEAU | Emplacement | PORTE 1 VANTAIL | PORTE 2 VANTAUX | PORTE 2 VANTAUX VA-ET-VIENT | PORTE MOTORISEE | NUMEROTATION DOE HDR | ASSERVIE AU SSI | OBSERVATIONS
tous niveaux | portes de recoupement des circulations |  |  | 86 |  |  | X | plan d'implantation et nomenclature a consulter sur place
| portes de locaux dans les services |  |  | 31
| portes locaux à risques dans les services | 21
| portes locaux techniques | 9 | [5 empty] | portes metaliques - chaufferie - GE - onduleur - TGBT