## PARC_ lot 9 LUYNES
Maintenance tout risque des équipements des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I) des établissements du GHT Touraine Val de Loire, avec fourniture de pièces détachées
Maintenance des équipements
ETABLISSEMENT : CH de LUYNES
Adresse : avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES
Nom et coordonnées du responsable technique : PECASTAINGS Thomas - 02.47.55.31.29 - thomas.pecastaings@chluynes.fr
Date de début de marché souhaitée : 01/07/2026
Localisation |  |  | Liste des équipements à maintenir |  |  |  |  | Visites périodiques | Forfait A compléter (le total est à reporter dans l'onglet "récap lot")
Site/Adresse complète | Bâtiment | Service | Désignation du matériel | Marque | Références | Typologie | Quantités | Fréquence | Cout MTR annuel HT (€) | Cout MTR annuel TTC (€)
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Batteries 2025 (2029) | SIEMENS | 12 V - 26 Ah | CC1142 | 2 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Batteries 2024 (2028) | SIEMENS | 12 V - 12 Ah | STT20 | 2 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Site | Batteries 2024 (2029) |  | 12 V - 12 Ah | AES48-4B-S MD01 | 4 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Site | Batteries 2022 (2026) |  | 12 V - 17 Ah | AES48-4B-S MD03 HAUT | 4 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Site | Batteries 2022 (2026) |  | 12 V - 17 Ah | AES48-4B-S MD03 BAS | 4 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Site | Batteries 2024 (2028) |  | 12 V - 12 Ah | AES48-4B-S MD02 HAUT | 4 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Site | Batteries 2025 (2029) |  | 12 V - 12 Ah | AES48-4B-S MD02 BAS | 4 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Equipement de Contrôle et Signalisation | SIEMENS | SDI | CC1142 |  | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Détecteurs Optique 2022 |  | FDO221 | CC1142 | 24 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Détecteurs Multicritère 2023 |  | FDOOT241-A3 | CC1142 | 644 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Détecteurs Thermovelocimetrique 2005 |  | DT1131 A | CC1142 | 18 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Declencheur Manuel |  | DM1131 | Standard Adressable | 32 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Declencheur Manuel |  | FDM225 | Standard Sinteso | 12 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Declencheur Manuel |  | FDM226 | Etanche Sinteso | 6 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Report et Teletransmission |  |  | sur DECT | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Report et Teletransmission |  | B3Q590 | Tableau Repetiteur | 10 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Piloté par Relayage |  |  | Coupure Climatisation | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Centralisateur de Mise en Securite | SIEMENS | SMSI | STT20 |  | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Asservissements |  |  | CCF Commun | 62 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Asservissements |  |  | Deverrouilllage Issues Secours | 23 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Asservissements |  |  | Ventilateur Desenfumage | 18 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Asservissements |  |  | Volet Desenfumage | 152 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Asservissements |  |  | Non Stop Ascenseur | 16 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | DAS Asservissements |  |  | Porte Coupe Feu | 122 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Diffuseur Sonores |  | PA1280 | Flash Lumineux | 31 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Diffuseur Sonores |  | AGS48 | Alarme Generale Selective 48V | 68 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Diffuseur Sonores |  | DIF48 | Diffuseur Sonore 90dB 48Vdc | 9 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal | Accueil | Diffuseur Sonores |  | SY/C/T/ClsB/10-60V | Diffuseur Sonore classe B | 3 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD01 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD02 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD03 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD04 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD05 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD06 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD07 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD08 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD09 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD10 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD11 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD12 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD13 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD14 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD15 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD16 PV | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD16 GV | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD17 | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD18 PV | Desenfumage | 1 | 1
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES | Principal |  | Coffret Relayage et Ventilateur Desenfumage | ALDES | EXD18 GV | Desenfumage | 1 | 1

## Récap lot 9 Luynes
lot 5 : Maintenance équipements S.S.I. multimarques du Centre Hospitalier de Luynes
Récapitulatif Offre financière - LUYNES
Localisation | Visites périodiques
Site/Adresse complète | Fréquence | Cout MTR annuel HT | Cout MTR annuel TTC
CH Jean PAGES avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES Accueil + site | annuelle
TOTAL |  | 0 | 0

## Hors forfait
Maintenance des équipements
Hors forfait : Taux horaire affecté à la main-d'œuvre du technicien
Prix € HT Jour (8h00 - 18h00) | Prix € TTC Jour (8h00 - 18h00)

## Pièces détachées
Maintenance des équipements S.S.I. Coût des accessoires et pièces détachées du Matériel le plus représentatif
Désignation | Marque | Quantité | P.U. H.T. | P.U. T.T.C.
U
U
U
U
U
U
Cette liste n'est pas exhaustive
REMISE SUR PRIX CATALOGUE | Indiquer le % de remise accordé |  | %