ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE PARTENARIAT D'INNOVATION DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE QUARTIERS DE COURTES PEINES

ANNEXE 2 du Cahier des clauses particulieres (ccp)

DESCRIPTIF DE LA MISSION DU PARTENAIRE D’INNOVATION SUR L’ETUDE PREPARATOIRE DU SITE

## Présentation de la mission

Cette mission a pour objet de réaliser une analyse critique des données présentes dans le dossier de site remis par le Maître d’ouvrage (MOA) en amont de l’élaboration du marché subséquent afin, notamment, d’adapter le concept au site, d'identifier les éventuelles études de site complémentaires à réaliser en vue du démarrage de la conception du projet au stade des missions APD et ADM, et de constituer le projet de marché subséquent.

## Analyse du dossier de site

### Détail de la mission

Le partenaire d’innovation s’attachera à établir un constat exhaustif de l’ensemble des enjeux liés au site, notamment au regard de sa capacité à y décliner le concept de QCP développé en Phase 1 (R&D). Le partenaire d’innovation devra impérativement solliciter auprès du Maître d’ouvrage les études, documents et diagnostics complémentaires dont la communication ou la réalisation lui paraissent nécessaire à l’exécution de sa mission.

Le partenaire d’innovation apporte son assistance pour la passation des marchés d’investigations complémentaires éventuels, effectue le suivi des prestations et prend en compte les conclusions dans les études de diagnostic. À ce titre, il établit les cahiers des charges techniques pour la passation des marchés d’études complémentaires, analyse techniquement les offres remises et suit les prestataires retenus dans le déroulement de leur mission.

Sur la base de ces informations, le partenaire d’innovation s’engagera sur la faisabilité de l’opération projetée au regard des exigences contractuelles de la Phase 2. Il ne pourra en aucun cas arguer de l’absence d’un document pour limiter la portée de cet engagement.

Dès ce stade, des réunions pourront être organisées par le maître d'ouvrage, associant éventuellement les utilisateurs, les autorités administratives et tout tiers intéressé au projet. Le partenaire d’innovation accompagnera l’APIJ dans la préparation de ces réunions, y participera, et en établira les comptes rendus.

Les livrables attendus :

- Note d’analyse des documents transmis précisant, pour chaque thématique :

- Si les éléments correspondants déjà fournis par le MOA sont considérés comme parfaitement satisfaisants, auquel cas aucun document complémentaire n’est attendu de la part du partenaire d’innovation ;

- Si les éléments correspondants déjà fournis par le MOA doivent être complétés ou approfondis, auquel cas le partenaire d’innovation sera responsable de produire les cahiers des charges nécessaires à la réalisation des investigations complémentaires afin d’obtenir les livrables correspondants nécessaires à l’atteinte des objectifs.

- Note « procédures administratives » précisant l’ensemble des procédures administratives auxquelles le projet sera soumis. Si la nécessité de solliciter des procédures supplémentaires par rapport à celles dont il a été demandé le chiffrage dans l’offre du partenaire d’innovation est établie, cette note précisera l’impact de ces procédures sur le délai global de l’opération et fera une proposition de prix nouveaux concernant ces éventuelles travaux spécifiques au site.

- Note « travaux spécifiques » :

- VRD : Analyse technique concernant les besoins en matière de viabilisation du site (voiries et réseaux extérieurs).

- Terrassements : La note devra conclure quant au besoin de réaliser des travaux de terrassements spécifiques.

- Fondations : La note devra conclure quant au besoin de réaliser des ouvrages de fondations spécifiques.

- Interventions préalables (évacuation de déchets, débroussaillages, …) au démarrage du chantier et mesures environnementales dans le périmètre d’une éventuelle mission M13 (Mesures environnementales).

- Aménagements paysagers : La note devra proposer des aménagements paysagers adaptés aux enjeux identifiés dans le dossier de site.

- Deux scénarios développés pour l’implantation du QCP avec les éléments suivants :

    - Mise en situation du projet avec les deux scénarios

    - Etude volumétrique avec des vues d’ensemble

    - Plan masse et d’implantation avec précision des espaces extérieurs et d’accès et circulations

    - Coupes représentatives

    - 2 perspectives pour chaque scénario (1 du point de vue de l’entrée sur le domaine, 1 autre à définir en fonction du site).

    - Synthèse et conclusions

    - Evaluation des covisibilités avec l’établissement existant

    - Distance entre la clôture périmétrique du QCP et la limite parcellaire, tout bâtiment existant, tout parking existant.

- Mise au point des hypothèses de départ.

- Cette note précisera l’impact de ces travaux sur le délai global de l’opération et fera une proposition de prix nouveaux concernant ces éventuelles travaux spécifiques au site.